
冷环管字[2018]28号
关于永州市冷水滩区永兴燃气有限公司蔡市镇液化气站建设项目环境影响报告表的批复

永州市冷水滩区永兴燃气有限公司：

    你公司《关于请求批复<蔡市镇液化气站建设项目环境影响报告表>的函》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司建设的蔡市镇液化气站项目位于冷水滩区蔡市镇巴州滩村九、十组。项目总占地面积6427.8m2，建筑面积432m2。项目主要建设3个100m3储气罐，1个50m3残液罐，均为地上式储罐；同时建设防雷、防静电、消防设施、配套强弱电系统等辅助设置。项目总投资80万元，其中环保投资23万元人民币，占总投资的28.75%。

项目符合国家产业政策。根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司的环境影响报告表分析结论，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的性质内容、规模、工艺、地点和环境保护措施实施建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运中，应全面落实报告表中提出的各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目建设须符合《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020年）》、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015），不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定。
（二）废水污染防治。

1、项目建设期间建设完配套的排水系统、废水沉淀池及施工车辆清洗平台，经沉淀池处理后的上清液回用，作为洗车水或道路洒水降尘用水。

2、项目按照“雨污分流”的原则建设厂区内排水系统。项目设备采用擦拭的方式进行清洁，不产生设备清洁废水，无生产废水排放；地面清洁废水、生活污水经隔油池、地埋式一体化污水处理设施处理后作为农肥定期浇灌附近林地，不外排。

3、储罐喷淋降温废水，经收集后循环使用，消防废水及时收集导入厂区事故废水收集池，均不外排。

（三）废气污染防治。

1、建设期间加对施工场点洒水抑尘、施工工地采用全封闭作业，对原材料等堆场采取严密覆盖；在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围；进出工地的各类车辆均经清洗后方上路行驶。  

2、项目加强转运、贮存、加气等工序的管理及规范操作，建设油气回抽装置。

3、柴油发电机安装配电房内，发电机工作时产生的废气经处理达标后，通过抽气系统将废气引至屋顶排放。

（四）噪声污染防治。

1、选用先进的机械设备，合理布置高噪声的设备，噪声大的设备尽量安装在远离环境保护目标的位置；振动设备采取基础隔振减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

2、在场区内设置减速带、限速牌及禁止鸣笛标志，减少噪声的产生。

（五）固体废物防治。
1、项目建设过程中运输渣土及建筑垃圾的车辆做到封闭运输，防止沿途洒漏。

2、项目营运过程中对回收钢瓶中的液化石油气残液进行收集，定期交由厂家回收处理；隔油池废油渣经固定容器收集、暂存，交有资质单位处置。

3、项目检验出的少量不合格钢瓶，暂存于一般固废暂存间，由生产厂家回收再利用。

4、生活垃圾收集后，交当地环卫部门处置。

（六）其他要求

1、危险废物的贮存、转移和处理，需遵守《危险废物污染防治技术政策》（GBl8597-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》等法规的要求。

2、制定环境应急预案，报冷水滩区环境监察大队备案。

3、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，妥善处理好周边邻里关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目不设污染物总量控制指标。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。                                     

五、本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施的必须依法重新审批。

六、项目建成后，按照建设项目环境保护“三同时”规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，交我局备案。

 七、冷水滩区环境监察大队负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市冷水滩区环境保护局

                                2018年12月17日

PAGE  
4

