
冷环管字[2018]26号
关于永州市冷水滩鑫源采石场年产10万吨建筑用砂岩建设项目环境影响报告表的批复

永州市冷水滩鑫源采石场：

你公司《关于请求批复<年产10万吨建筑用砂岩建设项目环境影响报告表>的函》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司建设的年产10万吨建筑用砂岩项目位于冷水滩区黄阳司镇同乐滩村。项目建设内容包括矿区采挖、破碎及筛分、办公生活区、产品露天堆场、排土场、矿区道路、公用工程、环保工程等。项目开采建筑石料用灰岩矿，矿区面积约0.0328km2，预计可采储量（122b）约50.2万吨，服务年限约为5年。开采的灰岩在厂区加工成建筑用砂直接外售。项目总投资100万元，其中环保投资18万元，占总投资的18%。

项目符合国家产业政策。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司的环境影响报告表分析结论，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意按照报告表中所列建设项目的性质内容、规模、工艺、地点和环境保护措施实施建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运中，应全面落实报告表中提出的各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求

1、项目建设须符合《湖南省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《永州市矿产资源规划（2016~2020）》及《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。

2、加强对易爆物品的管理。

（二）废水污染防治

1、项目必须按照“雨污分流”的原则，建设场区排水系统。项目修建导洪沟，在加工区南侧设置1个有效容积约400m3的淋滤水沉淀池，同时在开采区设置矿坑水收集点，防止物料随地表径流流入周围农田；在进出场处建设洗车平台，并建设不小于20m3的洗车废水沉淀池；完善开采区截排水沟建设，将矿坑淋滤水引入矿坑沉淀池。

2、项目生活污水经一体化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用于场内抑尘，不外排。
（三）废气污染防治

1、项目开采方式为露天开采，钻机采用湿式作业、爆破前水预湿矿岩，减少粉尘对环境的污染。

2、项目破碎、筛分工序须全部进行密闭，建设布袋除尘系统，将破碎、筛分工序产生的粉尘集中收集经布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的大气污染物排放限值后，通过20米高的排气筒排放；在皮带输送区和破碎机进料口安装自动喷淋装置；在产品装卸区及进出场道路（或对道路进行硬化）安装自动洒水抑尘设施。

3、堆场项目采取半封闭式，四面围墙+顶棚设置，并定期进行洒水抑尘。

4、运输道路水泥硬化、运输车辆加盖篷布，防止沿途物料洒落。

（四）噪声污染防治

1、加强经营管理，做好降噪减震工作。合理布置生产设备，选用低噪声的爆破、钻机等设备，对电机、空压机等设备安装消声器，确保噪声达标排放，防止噪声扰民。

2、合理安排爆破时间；在22:00-06:00禁止产生高噪声的设备生产作业。
（五）固体废物防治

1、排土场选址须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的选址原则和要求。做好防洪安全、环保措施。

2、开采过程中剥离的表土置于临时堆土场，作为今后矿区周边及新建道路的复绿用覆土，堆土场四周设置挡土墙、截排水沟，落实临时堆土场的水土保持措施，防止水土流失。

2、产生的废旧皮带等固体废物，交由正规废品回收单位进行回收。

3、开采过程中有经济价值的树种进行整体移植，不能利用的经晒干后出售；生活垃圾经分类处理，不能综合利用的固体废弃物委托当地环卫部门进行统一处理。

（六）生态环境保护

1、搞好场区周围的绿化工作，在场界四周及进场道路两侧种植树木，以降低噪声、净化空气、美化环境。

2、制定、落实矿山地质环境综合整治方案。项目开采过程中，须边开采边做好山体的复垦、覆绿工作，复垦范围为废土堆、露采场和矿山生产区地面，其中露采场和矿山生产区地面表面需覆盖土壤，以便于植被的生长。
3、制定环境应急预案，报冷水滩区环境监察大队备案。

4、加强对项目附近环境敏感点的环境保护，妥善处理好周边邻里关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目不设污染物总量控制指标。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。                                     

五、本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施的必须依法重新审批。

六、项目建成后，按照建设项目环境保护“三同时”规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，交我局备案。

 七、冷水滩区环境监察大队负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市冷水滩区环境保护局

                                2018年12月17日

PAGE  
4

