关于拟作出零陵区邮亭圩镇南部片区等11个乡镇污水处理厂入河排污口设置审批决定的公示

按照入河排污口设置审批程序，经研究，我局拟对零陵区邮亭圩镇南部片区污水处理厂、邮亭圩镇北部片区污水处理厂、富家桥镇污水处理厂、菱角塘镇污水处理厂、石岩头镇污水处理厂、水口山镇污水处理厂、黄田铺镇污水处理厂、富家桥镇污水处理厂二厂、大庆坪乡污水处理厂、梳子铺乡污水处理厂、凼底乡污水处理厂入河排污口作出同意设置的审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将入河排污口基本情况予以公示。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》规定，自公示起5个工作日内，申请人、利害关系人可对上述拟作出入河排污口设置审批决定要求听证。

联系电话：15111693698

通讯地址：湖南省永州市零陵区黄古山中路152号

| 序号 | 入河排污口名称 | 设置单位 | 位置 | 污水类型及排放量 | 排放方式 | 入河方式 | 排放标准 | 主要水污染物浓度（mg/L） | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零陵区邮亭圩镇南部片区污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区邮亭圩镇南部片区黄溪河东岸， 坐标为东经111°47′14.587″， 北纬26°18′50.062″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 2 | 零陵区邮亭圩镇北部片区污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区邮亭圩镇北部片区黄溪河东岸， 坐标为东经111°46′59.582″ 北纬26°19′43.964″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 3 | 零陵区富家桥镇污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区富家桥镇永富社区贤水左岸， 坐标为东经111°36′50.535″， 北纬26°8′3.697″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 4 | 零陵区菱角塘镇污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区金牛社区门滩村10组潇水南岸， 坐标为东经111°40′7.76925″，北纬26°12′3.84372″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 5 | 零陵区石岩头镇污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区石岩头镇东部石期河左岸， 坐标为东经111°18′4.444″， 北纬26°1′15.235″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 6 | 零陵区水口山镇污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区水口山镇大树脚村梅溪河左岸，坐标为东经111°22′12.650″， 北纬26°0′47.153″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 7 | 零陵区黄田铺镇污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区黄田铺镇西北角靠近207国道旁，坐标为东经111°28′47.37960″， 北纬26°13′23.64430″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 8 | 零陵区富家桥镇污水处理厂二厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 入河排污口位于零陵区富家桥镇富家桥村4组污水处理厂东侧， 坐标为东经111.613286502， 北纬26.106740892。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 9 | 零陵区大庆坪乡污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区大庆坪乡污水处理厂北侧， 坐标为东经111°16′57.993″， 北纬25°57′21.438″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 10 | 零陵区梳子铺乡污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区梳子铺乡官房村污水处理厂西侧230m， 坐标为东经111°25′48.752″， 北纬26°6′37.042″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
| 11 | 零陵区凼底乡污水处理厂 | 永州市零陵区住房和城乡建设局 | 位于零陵区凼底乡污水处理厂东侧， 坐标为东经111.649811092， 北纬26°12′3.84372″。 | 500m3/d | 连续 | 明渠 | 尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |