建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：零陵区朝阳社区卫生服务中心建设项目 

建设单位（盖章）：零陵区朝阳社区卫生服务中心
编制日期：       二〇二三年八月                

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]FTEI% S : 1728628669000

G S FPLAST R G )N B 15 100 R

TiH w5 2sw8xn
T 4k TR X T S L R

S 19 108EFe: ERRBTER OF. W)« aRER 0. i
AR S5 ) B Gl % RAMBUKIS: IR AR
FRELHMA S K e

o BRSO

BALATR (HEED

A T B X B AL X AR R S5 h

Gi—tt e fm A 12431102447758889K
HEREAN () R R
FEAHFN BT REE
BEERAGIMEE AR (BT REE

= GRS O

BALATR (HEED

G d2E AR

=L g R

L Gl ERA
44 HRAD BEAR AL A 5 (iR ¥
[ 11354243507420115 BHO70392 BEbA
2. FEREHIAR
44 FERFNA (iR ¥
CRGEE| [LSE -9 BHO70392 )




[image: image2.png]2B A ARG (R
G 1| 1 DL AR VB TS

REMMEREAEVPHERLAE (Z—HoEHARE
91430103MADR6RWATH) B A : AL (ERIEHFEY
RS (R REAREEELE) FALEF —FAE, TuE
FZFAAEN, TBT (BT/TRET) &% A7 £,
RREAFEZHTINEAFERIA T REMEFRFNIR
MM X TAREFOREFERERHRE S (R £AF
NERAZEH, TEAR, T¥RERRE; ZTE HHEDH
wEH GO WhElE R/ ANERBE GHEZE TN TEIFRL
FAGAL 4 & # 5 11354243507420115, 1 F % SBH065618) , =
B 44 AR IR E 12 A 4 5 BH065618) (KX A# 7 4% 1 A,
LFRARHHREMLIRAR; REAF LR RFA RKBETIN
(ERMEAREZHRES (K RHALEETEALE) AENR
HEHRLE., TEZHITNKE “BLE”

AVERML(NE): WIEAY



[image: image3.png]Tl O VAR O 7

REMHEAEAEFHEARAEG (- H2EHARS
91430103MADRGRWATH) *FE A iE: A EMLAF & (R IE FEZHMR
8 (R RAREEELE) BALE—FAR, TEEEZXK
FrolER, TRBT (BT/ITBT) 5% —HAH £ RRER

RPN ERFERTIW TR _L THEXERELREELEH. 7
BEA R

L ERRREAEILSE R

2. B, EFEHEFERRERA (ARA) REW

SHEA. BAEM. WHEEHTIFEFEMFXLEN

4 RREFIBFIER . § (ERFTEREZHRES R HF
BEEENE) BNAARHRAMERELEN

5. WFIA RN EMERERACIRE AL B

6. MEARKRELZSTINEY, 2RERLEXE. THETA
EALRARE

T ANEEAERE R

AiE EL(NE): HH




[image: image4.png]o N BRI

AN R (U iE {579 _422223196209120058 ) ¥ H
AW A NTE_WEREABIPEHARAE B (% — &
& F A391430103MADRERWATH) AHR TAE, AIKIERETH M5
FP S92 AU _L ORI BUME BB SEErf . oA R

L ERRREAEILE R

2. Ik B AL A E By

3. B M EALEY

4. LW AR R R B BUR IR R A T AR U ER A 3F A8 Y
5. YR AL LR By

6. BIEHE AL EAE E W

7. BOESHE R EUR A A e

8. AhEHEAFILE &




[image: image5.png]Hi:

Full Name B % [
R

Sex %

AR

Date of Birth

Fa £ A

Professional Type =~ ~——

oAt B

g Approval Date
HiEAR L
Signature of the Bearer ]
£ & St 1
Issued by

TR ) —
File No.: 1135424350740

BRI ARSI IR K T A
AR E S — R 6 K, ISR W
LS B S 2

This is to certify that the bearer of the Certificate
has passed national examination organized by the
Chinese government departments and has obtained
qualifications for Environmental Impact Assessment
Engineer.

5
No,. 0011483 kS




[image: image6.png]AR SE B AR (B RAEHA)

ELRIEA16105101284
B AR AR BBV R A B S 4311000000005306585
A Wt [ /H\ﬁ%i 41051248 ST 422223196209120058
- 5 % HRAM y 2024-10-07 10:35 | A= 2024-11-07 10:35

7 HEATYAE
HEMANA B CAERIRIERY 7 HEATRRE
2. AR R E B AT O3 AN A

1 AEW R BRI R A EATE, A H SUE I LT 2R & 42 500 JT 96
(1) BR KPP 12333 AR S-F Shttp://www. ¢s12333. com, BIAIEM A _EMAK “ELRIE

(2) TRz “IP AL " App, {81 2 (RIE B30 TIE T E 11 4 A 1E B fr) — 4R

3. ARUEME KSR R ARG B, WZERE, REHEMH.
Filig
HH B 7
) i -
5 W W | AR e | SO %gﬁa&u%&tﬁ L\ s
M e
ki 4311000000005306585 SR T Mﬁ%?iﬁ;ﬁi*mﬁa
;e H g
202410 |MVIRTHATFELR | 3045 315.6 315.6 [ 202410 @:{"!ﬁ%ﬁ IEH 5
202410 | MW THEATFEZMR | 3045 631.2 0 S 202410 ] I!ﬁ ik I i
N’ 03HADRO
202409 | MR THEAFR LM | 3604 288.32 | 288.32 [BE 54 G NDE IEH %%
202409 | MR TIHRAFFEMR | 3604 576. 64 0 [R5 202409 A RS I N
202408 |MVERTHEAFREIR | 3604 | 288,32 | g8g. 3p | OIS 202408 AR | T %
202408 [MWHATHATFZR | 3604 576. 64 0 S 202408 AR | TEE NS
LY0R e LR
— - B’
=EAL:
- - Ny N
BE BRRE FIFHIR A A% 541051248




[image: image7.png]s A ; 5
G-HaBERARE % g QT RLRIIA TR
91430103MADRSRWATH 5 AHEERET |

P L FREENRRETR
'::' "‘ i % uxneinnzs.

MR X RErTR
3T B HE 20244807 H24H

> A SRR - i~ bt
i -
ZE L E ey vau mme e A SEEEAD
5 Je/ang R R R R
st jul i e O

5
sﬁﬁﬂﬁggﬁ 5, AEFBERBNAZIL. FRUNSEES

‘ .
B R s

1 AR R BT 2024507 24 H 1101552058 s M R E AR HATH) 2024 £ 07TH24 H
2. $FEL : ADBGAEAhsVHIIIIZTyq2Rk21CIROAurw/ DevxCVABvkwCIQCSF 14 kA TRE qCO0S VIUBUK AMhsfloniggt 9 TKED A

RGPS AREKIG:  hitp://www.gsxt.gov.cn Eﬁﬁﬁiﬁﬁéﬁﬁﬁ





零陵区朝阳社区卫生服务中心建设项目环境影响评价报告表修改说明表
	序号
	评审意见
	采纳情况
	说  明
	索引

	1
	强化项目政策符合性分析，更新《产业结构调整指导目录》(2024年本)；
	已采纳
	1、已强化项目政策符合性分析，细化项目由来。2、已更新《产业结构调整指导目录》(2024年本)。
	1、P3-7；

2、P3；



	2
	细化项目建设内容。明确生活废水与医疗废水是否分开收集，核实医疗废水处理工艺，明确各平面布置。鉴于项目已运行多年，项目用水建议采用实际用水数据。
	已采纳
	1、已细化项目建设内容。2、已明确生活污水经化粪池预处理后、检验废水采取中和法进行预处理后与医疗废水一起进入院内污水处理站处理，已核实医疗废水处理工艺。3、已明确各平面布置。
	1、P9-10；

2、P32-33；3、P7

	3
	强化项目有关的现有环境问题调查，从环保措施、环境管理制度、应急措施等多方面调查是否存在问题，并提出相应的整改措施，核实未被污染的一次性输液袋等委托有资质单位处置的必要性。
	已采纳
	1、已强化项目有关的现有环境问题调查，从环保措施、环境管理制度、应急措施等多方面调查是否存在问题，并提出相应的整改措施，2、根据关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292）文件：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）因交由有资质单位处置。
	1、P22~23、

2、P30~32

	4
	核实项目污染物产生情况。核实废水污染物产生情况，核实各类固度的产生情况，并在此基础上核实环保措施的可行性。如医疗废水处理工艺，多次出现拟增加一级强化处理，但P34出现采用预处理+改良A20+二沉池+高效沉淀池+精密过滤池+紫外消毒工艺处理，核实其必要性?核实中药渣由环卫部门处理的可行性。
	已采纳
	1、已核实项目污染物产生情况。已核实废水污染物产生情况，已核实各类固度的产生情况，2、已校准污水处理工艺，本项目属于已建项目项目废水采用化粪池+调节池+A/O氧化+沉淀池+接触消毒池处理，3、已核实中药渣由环卫部门处理的可行性。
	P32~39

	5、
	强化环境风险分析，建议污水处理站增加必要的通风设施。
	已采纳
	已强化环境风险分析，已提出污水处理站增加必要的通风设施。
	P49

	6、
	补充完善相关附图附件，如排污路径图、平面布置图、环境现状监测报告等。
	已采纳
	已补充完善相关附图附件，排污路径图、平面布置图、环境现状监测报告等。
	附图6、附图7、附件5

	7
	进一步说明项目由来，说明其必要性
	已采纳
	已进一步说明项目由来，说明其必要性
	P8、附件2

	8
	补充项目原辅材料的种类、用量、说明其理化特性
	已采纳
	已补充项目原辅材料的种类、用量、已说明其理化特性
	P10~11

	9
	进一步核实用水情况，核实是否进行煎药，是否产生废水
	已采纳
	已进一步核实用水情况，已核实煎药过程中会产生废水
	P13

	10
	进一步核实其污水去向，补充说明向家亭污水处理厂现状说明能否消纳的本项目产生的污水
	已采纳
	已根据2023年家亭污水处理厂公开的执行报告进行了说明
	P36

	11
	补充相关附图附件
	已采纳
	已补充完善相关附图附件，排污路径图、平面布置图、环境现状监测报告等。
	附图6、附图7、附件5


目录

3建设项目环境影响报告表


1一、建设项目基本情况


8二、建设项目工程分析


24三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要环境影响和保护措施


50五、环境保护措施监督检查清单


52六、结论




附表：

附表：建设项目污染物排放量汇总表
附件：
附件1：环评委托书

附件2：医疗机构执业许可证
附件3：项目开展指导文件
附件4：危险废物处置合同

附件5：检测报告
附件6：永州市零陵区卫生健康局关于本项目办理环保手续的函
附件7：评审意见
附件8：评审签到
附图：
附图1：项目地理位置图

附图2：大气环境保护目标图
附图3：声环境保护目标图

附图4：项目现状监测点位图（水、大气、噪声）
附图5：项目雨水排放路径图

附图6：项目雨水排放路径图

附图7：项目平面布置图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	零陵区朝阳社区卫生服务中心建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	唐育玲
	联系方式
	15774151501

	建设地点
	永州市零陵区站前大道湘源路

	地理坐标
	（111°35′27.64″E，26°13′29.50″N）

	国民经济
行业类别
	Q842基层医疗卫生服务
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生 84 基层医疗卫生服务842中其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	3200
	环保投资（万元）
	52

	环保投资占比（%）
	1.6
	施工工期
	无

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地面积（m2）
	1264.98

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	一、产业政策符合性分析

本项目为乡镇卫生院建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于 Q842 基层医疗卫生服务。根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目属于第一类鼓励类“三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建设”，且生产工艺、设备等均不属于其中的限制类和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
二、“三线一单”符合性分析

（1）生态红线

本项目选址位于永州市零陵区站前大道湘源路，根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线

本报告以环境质量评价标准作为环境质量底线，根据2022年度永州市环境空气污染浓度均值统计数据，区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；潇水监测断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅱ类标准；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。

本项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状，本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。
（3）资源利用上限
本项目生活用水均使用自来水；能源主要使用电能，属于清洁能源，满足资源利用上限。

（4）生态环境准入清单

根据《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（永政发[2020]11号），项目位于永州市零陵区站前大道湘源路，属于优先管控单元（环境管控单元编码：ZH43110210001），其详细符合性分析如下。

表1-1 项目与《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（永政发[2020]10号）符合性分析一览表
通知

文件

管控维度

管控要求

本项目情况
结论

实施“三线一单”生态环境分区管控的意见 

空间布局

约束

永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。

（1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。

（1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。
（1.1）本项目为卫生院建设项目，项目不在饮用水源保护区内建设；

（1.2）本项目不在湖南零陵潇水国家湿地公园内；

（1.3）不涉及；

符合

污染物排

放管控

（2.1）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。

（2.2）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用， 散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

（2.3）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。

（2.4）完善生活污水、工业废水收集处理设施及排水管网。

（2.5）重点餐饮经营场所(6个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确 保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。

（2.6）加强对露天焚烧生活垃圾和秸秆的管理，严禁露天焚烧生活垃圾和秸秆。

（2.7）富家桥镇、朝阳街道按相关规划完善集镇和农村垃圾收运处理系统。

（2.8）朝阳街道：三湘电化须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，确保生产工艺 废水稳定实现全部回用不外排，并做好含铬盐泥的收集、暂存、转移管理
（2.1）本项目不在湖南零陵潇水国家湿地公园内；

（2.2）不涉及；

（2.3）不涉及；

（2.4）目前本医院所在区域建设有污水管网，医院医疗废水经院区内一体化污水处理设施处理后排入市政管网，经永州市向家亭污水处理厂处理后排入潇水；

（2.5）本医院不设置食堂，不产生食堂油烟；

（2.6）不涉及；

（2.7）医院产生的医疗废物由有资质单位外运、一般固体废物由有资质单位运输，生活垃圾交由环卫部门清运；（2.8）不涉及；
符合
环境风险防控

（3.1）朝阳街道：三湘电化要进一步加强环境风险防范工作，切实防范环境风险事故发生。
（3.1）本项目已建设运行多年，医院主要涉及酒精化学品，储存量较小，不会对环境造成重大影响；
符合

资源开发效率要求
（4.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于 20%的燃煤。

（4.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改 建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。（4.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30号）的规定。
（4.1）能源：项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源；
（4.2）医院运行过程中不使用锅炉；

（4.3）不涉及；

符合

综上所述，项目符合《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（ZH43110210001）的要求。

3、与周边环境相容性分析

项目位于永州市零陵区站前大道湘源路，根据现场勘查，医院周边以潇水西路廉租住房小区为主，项目附近无大型的工厂企业，附近无易燃、易爆物品的生产和贮存区。项目区周边有便利的水、电、路等公用基础设施，交通便利，总体看来，项目选址具有较好的交通优势、无明显环境制约因素。在运营过程重在落实相关污染防治措施和环境管理要求，项目建设对周边环境的影响是可以接受的，项目建设与周边环境相容。

4、选址合理性分析
本项目属于医疗卫生服务项目，位于永州市零陵区站前大道湘源路，北侧靠近潇水西路、东侧临近桃江路交通便利，便于居民就医及医疗废物的外运。本项目实行雨污分流，目前项目区域雨污管网已铺设完善，项目产生的医疗废水经自建污水处理站处理后进入永州市向家亭污水处理厂处理达标后排入潇水。医疗危险废物设置医疗废物暂存间收集后委托永州市医疗废物集中处置有限公司。根据现场调查，项目不在自然保护区、森林公园、饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区内，项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。综上所述，项目选址合理。
5、平面布置合理性分析
目前医院共设置一栋5F综合楼，平面布置较为简易，医院内各楼层功能分区明确、布局合理，不仅可保证医院内人流、物流畅通，方便病患就医，同时可减少医疗废物及生活垃圾运输转移对院内环境及人群健康的影响。污水处理站布置在院区前侧空坪，不会干扰医院人流、物流以及病人就诊，污水处理设施实行密闭可减小污水处理站臭气对医院诊疗环境及周边居民生活环境的影响；空调外机布置在室外，应尽量远离附近民房，风机、水泵等设备布置在专用设备房内，可减少设备噪声对医院内及外环境的影响。医疗废物暂存间设置在1F楼梯间，减少对病人的影响，通过上述分析，医院平面布局合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	本项目内涉及放射性医疗设备需委托有资质的单位另行评价，本次评价不包括放射性评价内容。

1、项目由来
零陵区朝阳社区卫生服务中心建设项目位于永州市零陵区站前大道湘源路，是获得零陵区卫生健康局批准的一所卫生院。占地面积1264.98m2，设计床位规模20张，牙椅0张，设有一栋5F综合大楼。

项目主要诊疗科目包括：预防保健科、全科医疗科、内科、妇女保健科、儿童保健科、精神科、社区防治专业、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等，医院不设新型冠状病毒核酸检测。

2、工程内容
项目工程组成内容见下表2-1。
表2-1  项目主要工程内容

工程

组成

建设内容

备注
主体

工程

综合大楼
共5层，占地面积1164.98m2。

1层设置：药房、门诊输液大厅、医疗废物贮存室、预检分诊室、中西门诊、发热门诊、肠道门诊、一般医疗废弃物贮存室、洗手间；

2层设置：7个病室、B超心电图室、医师办公室、化验室、护士工作站、煎药室、储物室、足浴理疗室洗手间。
3层设置：2个针灸室、洗手间、医师办公室、留关室、牵引室、护士工作站、5个病室、煎药室、储物室、足浴理疗室
4层设置：洗手间、接种室、留观室、登记室、儿保室、综合信息室、慢病管理科、康复锻炼室、妇保室、妇检室；

5层设置：会议室、综合办公区域。
已建

辅助

工程

停车场
社会停车位6个
已建
公用

工程

给水系统

市政自来水管网供水。

已建
排水系统

排水为雨污分流制。雨污分流，雨水就近排入医院西南侧池塘。生活污水经化粪池预处理后、检验废水采取中和法进行预处理后与其他医疗废水一起经院内污水处理站处理后进入永州市向家亭污水处理厂进行处理，最终排入潇水。

已建
电力系统

由市政电网供给。
已建
环保工程
废气治理

项目污水处理站为地埋式，采取加盖盖板封闭处理，对周边环境影响较小。

已建
项目煎药过程中会产生少量异味，煎药废气通过加强房间通风处理等措施，对周边环境影响较小。

已建
废水治理
生活污水：化粪池；

医疗废水：污水处理站位于院区一层，处理能力为20m3/d，处理工艺为“调节池+A/O氧化+沉淀池+接触消毒池”。

生活污水化粪池预处理后、检验废水采取拟采取中和法进行预处理后与其他医疗废水一起经院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后经市政管网排入永州市向家亭污水处理厂处理后达标排放。
生活，检验科废水拟增设中和法进行预处理后与其他医疗废水一起经院内污水处理站
噪声治理

合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护等措施。
已建
固废处理
①危废废物：建设一间医疗废物暂存间，位于院区一层楼梯间，建筑面积约25m2。医疗废物经收集后，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司；格栅渣、污水处理站污泥不在院区内暂存，一定量后资质单位清掏转运处理；

②一般固废：项目中药渣经收集后暂存于煎药室的塑料桶内、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物经收集后交由环卫部门清运处理；未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）经收集后，定期交回收单位处置。

③生活垃圾由环卫部门统一清运。
已建

永州水务向家亭水质净化有限公司（永州市向家亭污水处理厂）
永州市向家亭污水处理厂位于永州市零陵区宗元西路，该项目目前处理规模为10万m3/d。污水处理采用预处理+改良A2O+二沉池+高效沉淀池+精密过滤池+紫外消毒工艺；污泥处理采用板框压滤机脱水处理。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入潇水。
依托
永州市医疗废物集中处置有限公司
项目产生的各类医疗废物，经收集暂存后委托永州市医疗废物集中处置有限公司收集、运输。永州市医疗废物集中处置有限公司位于湖南省永州市冷水滩区岚角山镇高桥头村，该公司已取得了湖南省危险废物经营许可证，经营范围为医疗废物的集中收集、运输。
依托
3、主要原辅材料消耗

检验主要是大便常规、血常规、尿常规等，大部分都是在显微镜下观看红细胞、白细胞、蛋白、血小板等的数量，做些基本的判断，需要用到检验试剂（含重金属的试剂）的检查，全部建议去上一级医院做进一步的检查，因此院内需要用的检验试剂均为普通的试剂且年用量非常小（均低于 1kg），因此原辅材料里只列明了医院经常用到且需求量较大的主要原料如 84 消毒剂、络合碘等，本项目主要原辅材料使用及消耗情况见下表。本项目主要原辅材料见表2-2。

表2-2 本项目主要原辅材料一览表
序号

类别
名称
单位

数量

最大储量
备注

1

医疗器具

输液器
支/a
2500
500
药房
2
注射器
支/a
15000
2000
药房
3
输液贴
盒/a
320
100
药房
4
胶带
盒/a
310
100
药房
5
一次性检查手套
双/a
2000
600
药房
6
棉签
包/a
16000
1000
药房
7
纱布块
包/a
230
60
药房
8
消毒剂

84消毒液
瓶/a
800
100
药房
9
75%医用酒精
瓶/a
240
50
药房
10
络合碘
瓶/a
80
10
药房
生化仪清洗液

瓶/a

20
5
药房

11
污水处理

二氧化氯AB剂
袋/a

3500
100
污水处理站

12
能源
用电量
kW·h/a
8000
/
/
13
新鲜水
m3 /a

2387.1
/
/
主要原辅材料理化性质：
84消毒液：含氯量（5.0%）是主要用于环境和物体表面消毒的含氯消毒剂，含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆，医院，饭店及其它公共场所的物体表面消毒。
75%医用酒精：乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816，乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。
络合碘：络合碘是一种化合物，是碘和表面活性剂通过络合的方式而形成的不定型络合物。但是它们的络合能力和助溶效果不太理想。

生化仪清洗液：清洁液是一种不含磨蚀性物质，能迅速清除物品上污垢,分解脏污，令物品透明亮如的清洁用品。适用于金属,地板,汽车表面,瓷砖,玻璃,陶瓷,塑料等。市场上常见的产品种类有:玻璃清洁液,洗手间清洁液,医学清洁液,金属清洁液等。

二氧化氯AB剂：A剂是二氧化氯，B剂是柠檬酸二氧化氯11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。
4、主要设备

项目主要设备清单见表2-3。

表2-3 主要生产设备及设施表

序号

设备名称

数量
型号
使用部门
1
全数字彩色多普勒超声诊断系统

1台
Apogee2800

医技科
2
全自动血细胞分析仪

1台
URIT-5260

医技科
3
荧光免疫定量分析仪

1件

HTY-1600

医技科
4
尿液分析仪

1台
U120

医技科
5
全自动生化分析仪

1台

BS-430

医技科
6
数字式十二道心电图机

1台

ECG-1210

医技科
备注：项目不设柴油发电机

5、劳动定员及班制

医院年工作日为365天，医护人员为每天三班，每班8小时制，行政人员实行8小时工作制。
医院职工定员35人，其中行政后勤人员10人，医护人员25人。

6、公用工程

（1）供电工程

本项目供电由市政供电系统供电。
（2）给水工程

本项目由市政自来水管网供水。

本项目用水主要为医护人员用水、住院病人及陪护人用水、门诊用水、检验科用水、煎药用水及煎药罐清洗用水。

①医护职工人员用水

根据建设单位提供资料，医院职工人员为35人，每日用水定额以50L/人计，用水量为1.75m3 /d，638.75m3 /a。产污系数以0.8计，故医护职工人员废水量为1.4m3/d，511.0m3/a。

②住院病人及陪护人用水

参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，每病床配备公共卫生间、盥洗的用水量为100~200L/床·d，本项目住院病人及陪护人污水排放量以100L/床·d 计，项目设置20张病床，则住院病人及陪护人用水量为2.0m3/d，730m3 /a。污水排放系数按0.9计，则住院病人及陪护人废水量为1.8m3 /d，711m3 /a。

③门诊用水

门诊用水：参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，用水量按 15L/人•次计，本项目最大门诊量约为100人/d，则门诊用水量为1.5m3/d，547.5m3/a。污水排放系数按0.9计，则门诊废水量为1.35m3/d，492.75m3/a。

④检验科用水

本项目检验科每天接待人约28人，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），项目检验科用水定额取30L/人·d，用水量为0.84m3 /d，306.6m3 /a。污水排放系数按0.9计，则检验科废水量0.76m3/d，277.4m3 /a。

⑤煎药用水及煎药罐清洗用水

根据建设单位提供资料，平均每天煎药10次，每次煎药用水量为30L，则煎药用水量为0.3m3/d，109.5m3/a，该过程不产生废水。每次煎煮完需对中药罐进行清洗，自动煎药设备的容积为30L，每次清洗水量约占容积的50%，则煎药清洗用水约15L/次，则中药煎药清洗用水量为0.15 m3/d，54.75m3/a，污水排放系数按0.9计，则煎药废水量为0.135m3/d，49.28m3/a。本项目煎药用水主要为中药煎熬及煎药罐清洗时的用水。根据企业实际情况，中药煎熬过程无废水产生，煎药罐仅在更换药品时需要进行清洗。

（3）排水工程

排水体制：院区排水实行雨污分流制，雨水排入西南侧池塘。废水包括医护职工人员废水、住院病人及陪护人员废水、门诊废水、检验科废水、煎药罐清洗废水。

本项目放射科洗片采用电脑打印，不产生污水。医院特殊废水主要来源于检验科（主要进行血液检测、尿检等检测项目），由于在进行血液、血清、细菌和化学分析检查中采用成品试剂盒，不使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，因此不产生含氰废水。检验科只开展一般常规性检验，产生的酸性废水经预处理后（在检验室设置专用收集桶收集酸性废水，向酸性废水中加入纯碱溶液混合搅拌，控制 pH值 7~9）排放至院内污水处理站。

本项目生活污水经化粪池预处理后、检验废水采取中和法进行预处理后与医疗废水一起进入院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后经市政管网排入永州市向家亭污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入潇水。

本项目营运期给排水见表2-4。
表2-4  营运期给排水一览表（单位m3/d）
给水

水源

用水项目

单位数量
用水标准

用水量

产污系数

废水产生量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

自来水

医护职工人员用水
35人

50L/人

1.75
638.75
0.8
1.40
511
住院病人及陪护人用水
20张

100L/床·d 
2.0
730
0.9
1.8
711
门诊用水
100人/d

15L/人

1.5
547.5
0.9
1.35
492.75
检验科用水
28人/d
30L/人·d
0.84
306.6
0.9
0.76
277.4
煎药罐清洗用水

10 次/d

15L/次
0.15
54.75
0.9
0.135
49.28
煎药用水

10 次/d

30L/次

0.3
109.5
0
0
0
合计

/
/

6.54
2387.1
/
5.44
2041.43
本项目水平衡图见图2-1。

[image: image8.png]6.5

SE

020

20 [ EmmARE | 1ee | HREARRE .
AR AR
o
sl Ak | ke 135,
oz
030
LEED o350 o350 pre——
e
oss, o016 [“mami |0z T, 1078 sS4
175 EFEIC | e EFRT | 1400
AR BB e, | 120




图2-1  项目水平衡图  单位（m3/d）

	工艺流程和产排污环节
	项目营运期主要工艺流程及产污节点如图2-2：

[image: image9.png][x }—{ mome





图2-2 本项目运营期工艺流程及产污节点图
项目的建设主要是为病人提供询医治病患服务，无生产过程存在。营运期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的污染物和污水处理站所产生的废气，主要有：污水处理站产生废气及污泥、格栅渣、医疗废水及生活污水、设备噪声、生活垃圾和医疗废物等。

主要污染来源及污染因子：
表2-5主要污染因素一览表

类 别

污 染 源

污 染 物

废气

污水处理站废气

污水处理站
甲烷、氯气、氨、硫化氢、臭气浓度
煎药废气

煎药室

异味

废水
医疗废水

门诊、治疗室等科室
pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂
生活污水

办公室

pH、SS、COD、BOD5、NH3-N
固体

废物
危险废物

污水处理站

污水处理站污泥、格栅渣

医疗废物

门诊等科室

医疗废物

一般固废

输液区、办公室、煎药室

生活垃圾、未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣

噪声

院区
等效连续A声级



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程概况
零陵区朝阳社区卫生服务中心建设项目位于永州市零陵区站前大道湘源路。占地面积1264.98m2，设计床位规模20张，牙椅0张，设有一栋5F综合大楼。零陵区朝阳社区卫生服务中心已于2011年投入运营，由于历史原因，期间未办理环评手续。
2、工程主要污染源及治理措施
零陵区朝阳社区卫生服务中心在运行中产生的污染物主要为：水污染物主要有医疗废水、生活污水；大气污染物主要有污水处理站废气、煎药废气；噪声主要有污水处理站水泵等设备噪声；固体废物主要有医疗废物、未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中药渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。
（1）废气

①污水处理站废气

现有项目污水处理站为一体箱式一体化污水处理设施，已采取封闭处理，加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）对周边环境的影响较小。

[image: image10.jpg]



图2-3 污水处理站密闭
 根据长沙谨瑶环保科技有限公司于2023年8月8日~8月9日对场界周边无组织废气进行现状监测，检测数据详见附件5。
②煎药废气
现有项目采用密闭煎药室，设置电加热自动煎药罐，煎药废气通过加强房间通风处理后呈无组织排放，对周边环境影响较小。

（2）废水

项目建有一个废水处理能力为20m3/d的地埋式污水处理站，污水处理站工艺采取“调节池+A/O氧化+沉淀池+接触消毒池”工艺。现有项目生活污水经化粪池预处理后与医疗废水一起进入院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后经市政管网排入永州市向家亭污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入潇水。
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]SR AL X T AR 4P S

= 7 i KA IR EAE AN

L 0022-2023 5%





污水处理站
污水处理运行台账
图2-4 污水处理站现状图
根据长沙谨瑶环保科技有限公司于2023年8月8日~8月9日进行废水现状监测，检测数据详见附件5。
（3）噪声
为了解本项目所在地的声环境质量，长沙谨瑶环保科技有限公司于2023年8月8日~8月9日对项目厂界东、南、西、北侧以及北侧、南侧、东侧居民点的声环境质量进行了监测，检测数据详见附件5。

（4）固体废物
现有项目固体废物主要是医疗废物、未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中药渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。

现有项目医疗废物产生量为8.113t/a，在院区层楼梯间设有面积为25m2的医疗废物暂存间。医疗废物经收集后，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置；格栅渣、污泥产生量约为0.38t/a，不在院区内暂存，一定量后资质单位清掏转运处理；中药渣产生量约为0.79t/a，中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物产生量约为0.66t/a，经收集后交由环卫部门清运处理；未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）产生量约为1.43t/a，经收集后定期交由回收单位处置；生活垃圾产生总量为13.83t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。
[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]WY EM SRR G R

‘ﬂl‘lﬁ'ﬁﬁ
§ A &
§ e :
W WS Wi PAmSENS
y A

”‘I;





图2-5 医疗废物暂存间现状图
3、项目目前存在的主要环境问题及拟采取的整改措施

根据现场勘查及监测，项目目前存在的主要环境问题、已采取的防治措施及整改措施见下表：

表2-6项目主要环境问题、已采取的污染防治措施及整改措施
污染物
已采取的防治措施
存在的问题
拟采取的整改措施
整改期限
废气
污水处理站恶臭
采用地埋式污水处理装置，采取盖板封闭措施
/
/
/
煎药废弃
无组织排放
/
/
/
废水
医疗废水和生活污水
污水处理站采用“化粪池+格栅+调节池+A/O氧化+沉淀池+接触池"的处理工艺，设计处理水量为20m3/d。
污水处理站生化处理池可能失效
定期检查污水处理站生化处理池的处理效率、生化处理的可生化性
立即整改
噪声
设备噪声
选用低噪设备、减振垫，合理布局

/
/

/

固废
医疗废物
设置医疗废物暂存处25m²,医疗废物由永州市医疗废物集中处置有限公司上门清运。管理台帐及制度符合相关要求。
/
/
/
格栅渣、污泥
不在院区内暂存，一定量后资质单位清掏转运处理。
/
/
/
未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）
混入医疗废物一起处置
一次性输液瓶（袋）应单独委托有资质单位处置，不能混入医疗废物内
委托有资质单位处置

立即整改

生活垃圾
经收集后交由环卫部门统一清运
/
/
/
环境风险
污水处理站设置阀门
/
/
/
环境管理制度
1、建立完善的环保管理制度；2、配备环保专业人员对环保改施进行日常管理和维护，建立台账，保证环保设施正常运营；3、定期对员工进行环保相关知识培训等。

/
/
/
自行检测

/
未定期开展自行监测

制定自行监测计划，定期开展废水、废气、噪声自行监测

立即整改




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


C
	O

	24小时平均第95百分位数

	1100
	4000
	58.75

	达标


	O3
	第90百分位数最大8h平均质量浓度

	153
	160
	95.63
	达标



	由上可知，2022年永州市环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故永州市属于达标区。
2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

项目周边地表水主要为东面2.3km处的潇水，处于诸葛庙断面区域；项目废水排入永州市向家亭污水处理厂经处理后排入潇水，该水域处于娘子岭水厂取水口下游 200 米至萍岛潇水汇合处水域。本次环评引用了永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于 2022 年 12 月份全市环境质量状况的通报》中的基本因子的检测数据，项目所在区域环境质量达标情况如下所示：
表3-2  地表水环境质量（零陵）
[image: image15.png]Wil % | EBRWX) | BRI M R P bt
R FHKX K [LES % kb
EH % TREX WK Fcd % kb




根据以上监测及评价分析结果表明：潇水监测断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅱ类标准。
声环境质量现状

为了解本项目所在地的声环境质量，长沙谨瑶环保科技有限公司于2023年8月8日~8月9日对项目场界北侧、东侧、南侧邻居民点、的声环境质量进行了监测，检测数据详见附件5。

4、生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本次评价不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备等内容，另行委托相关资质单位评价。

6、地下水、土壤环境
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查”。
	

	环境
保护

目标


	1、环境空气

项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表3-4。

表3-3  环境空气保护目标一览表

序号
名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m

东经
北纬
1
老屋里居民点
111°35′27.8″
26°13′31.5″
居住，约6户，24人
环境空气质量
二级
N
5-80
2
潇水西路廉租住房小区
111°35′32.1″
26°13′30.0″
居住，约800户，2400人
EN/E
15-250
3
响塘李家1#
111°35′32.8″
26°13′23.5″
居住，约45户，160人
S/ES
10-450
4
响塘李家2#
111°35′33.6″
26°13′13.9″
居住，约12户，36人
ES
400-500
5
新亭子
111°35′16.9″
26°13′20.5″
居住，约10户，30人
WS
380-500
6
和谐港
111°35′22.8″
26°13′30.6″
居住，约19户，57人
W
110-250
7
沈家屋里
111°35′20.7″
26°13′43.4″
居住，约32户，128人
WN
440-500
2、声环境

项目厂界外50米范围内声环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表3-5。

表3-4  声环境保护目标一览表

序号
名称
坐标
保护对象
保护

内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m

东经
北纬
1
老屋里居民点
111°35′27.8″
26°13′31.5″
居住，约2户，6人
声环境质量
2类
N
5~45
2
潇水西路廉租住房小区
111°35′28.5″
26°13′29.6″
居住，约3户，9人
E
15~50
3
响塘李家1#
111°35′27.2″
26°13′28.1″
居住，约2户，6人
S
10~50
3、地下水环境

本项目供水来自于市政供水管网，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排

放控

制标

准
	1、大气污染物：项目污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

表3-5《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

类型

控制项目

标准值

无组织废气

氨（mg/m3）
1.0
硫化氢（mg/m3）
0.03
臭气浓度（无量纲）
10
氯气（mg/m3）
0.1
甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
1
2、水污染物：项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值。
表3-6 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

类型
污染物项目
标准限值
废水

pH
6~9（无量纲）
色度
—
悬浮物
60mg/L
化学需氧量
250mg/L
生化需氧量
100mg/L
氨氮
—
动植物油
20mg/L
阴离子表面活性剂
10mg/L
挥发酚
1.0mg/L
粪大肠菌群数
5000（MPN/L）
总余氯
2~8mg/L（接触池出口）
备注：“—”表示对应标准无此项目限值要求。
3、噪声：营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。
表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别
标准值(dB(A))

昼间
夜间
2类
60
50
4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求，污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中污泥控制标准，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。

	总量

控制

指标
	鉴于国家与湖南省目前无“十四五”主要污染物总量控制指标体系，本项目营运期综合废水经院内污水处理厂处理后排入永州市向家亭污水处理厂进一步处理，外排废气主要为污水处理厂周边臭气、浑浊空气及药剂挥发废气、煎药异味，仍沿袭湖南省“十三五”总量控制因子 COD、NH3-N、SO2、NOx和 VOCs，待湖南省“十四五”规划出台后，有新的总量指标控制要求时再按“十四五”规划的相关要求执行。

本项目日污水排放量约5.44m3/d，约2041.43m3/a。总量计算按经过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中排放标准后排入地表水体浓度计算，COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L。项目总量控制指标 COD 为 0.23/a，NH3-N为0.023t/a。项目营运后，主要污染物排放总量控制推荐指标见下表。

表3-8水污染总量控制指标 单位：t/a

项目
排入市政管网的纳管量
经污水处理厂处理后排入环境的总量
建议总量指标
综合废水（生活污水+医疗废水）

废水量
2041.43m3/a

化学需氧量

0.26
0.102
0.102
氨氮

0.014
0.010
0.010
备注：*水污染物总量控制指标计算过程中，水污染物排放浓度参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值。 

本项目为社会服务类项目，无需进行排污权交易。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目已完成施工期建设，现已投入使用。经过现场勘查，项目施工期无环境遗留问题，未接到居民投诉，故本次评价不再对项目施工期进行工程分析，只针对项目运营期进行分析。

	运营
期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1 废气源强估算
本项目大气污染物主要为污水处理站废气、煎药废气。
污水处理站废气
污水处理站废气主要成分为恶臭，恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站中恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物为：氨、硫化氢等。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）内容，本项目属于 Q8423 基层医疗卫生服务卫生院，无对应的手册核算工业企业的工业污染物产生量和排放量。
根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站消减BOD5 0.15t/a，则NH3和H2S的产生量分别为0.0005t/a和0.00002t/a，产生速率分别为0.00006kg/h和0.000002kg/h。

本项目污水处理站为一体化污水处理设施，采取封闭处理，同时加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体对周边环境的影响较小。
（2）煎药废气

项目采用电加热自动煎药罐，煎药过程中会产生少量中药异味，医院煎药室为密闭房间，煎药废气通过加强房间通风处理后呈无组织排放，对周边环境影响较小。

1.2废气排放情况表

表4-1 废气产生及排放情况一览表

产污节点

污染物

排放形式
产生情况

污染治理

措施

处理

能力
收集效率
治理工艺去除率
是否为可行技术
排放情况

产生量

kg/a

产生

浓度

mg/m3
产生

速率

kg/h

排放量

kg/a
排放

浓度

mg/m3
排放速率

kg/h
废水处理
NH3

无组织
0.5
/

0.00006
地埋式，加盖盖板封闭处理设施
/
/
0.5
/
0.00006
H2S
0.02
/

0.000002
0.02
/
0.000002
煎药室

异味

无组织
/
/
/
加强通风
/
/
/
/
1.3废气处理措施的可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表 A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站废气呈无组织排放，在产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。因此，本项目污水处理站废气采用的处理工艺属于技术规范中推荐的可行技术。
表4-2  污水处理站废气污染治理设施信息表
产污

环节

污染物项目

排放方式

排污许可污染防治可行性技术

是否

可行
污水处

理站

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 
无组织

排放

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂
可行
本项目污水处理站废气主要成分为恶臭，污水处理站为封闭式一体化设施，采取封闭处理，减少对周边环境的影响较小。属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术。根据表 2-6 无组织废气检测结果，项目无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。则污水处理站恶臭治理措施是可行的。
1.4监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求和本项目废气排放情况，本项目废气自行监测要求见表4-3。
表4-3 废气监测计划表

序号
排放口

(监测点位)编号

排放口

(监测点位)名称
污染物名称

（监测因子）
监测频次
1
/
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
1次/季
2 废水

2.1废水排放源强及排放方式
本项目产生的污水主要为医疗废水和生活污水。

本项目产生的医疗废水主要为住院病人及陪护人员废水、门诊废水、煎药罐清洗废水、检验废水等。根据工程分析，项目医疗废水产生量为4.045m3/d，1530.43m3/a。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质平均浓度及类比同行业项目浓度，其中COD：350 mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：40 mg/L、粪大肠菌群数：9000MPN/L、动植物油：50mg/L、阴离子表面活性剂：30mg/L。
生活污水：项目生活污水主要为医护职工人员废水。根据工程分析，生活污水产生量为1.4m3/d，511.0m3/a。生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，据类比分析产生浓度，其中COD：300 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：35 mg/L。

项目口腔科为常规的检验及普通的治疗，不涉及重金属等污染物，检验科主要开展一般常规性检验，检验废水主要是酸性废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，项目检验废水在检验室设置专用收集桶收集后使用纯碱溶液作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，控制pH值在6~9范围内。检验废水采取中和法进行预处理后与其他医疗废水一起进入院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后经市政管网排入永州市向家亭污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入潇水。

特殊检验废水来源、处置和排放情况具体见表 4-4。
表 4-4 项目检验废水来源、处置和排放情况
废水
种类
来源
水质
特征
废水产生量
收集
方式
处置
方法
处置
措施
处理规模
排放
浓度
排放流向
酸性
废水
检验
科
pH
0.76m³/d
桶收
集
中和
法
中和池
1m³
6~9
污水处
理设施
本项目生活污水经化粪池预处理后、检验废水采取中和法进行预处理后与医疗废水一起进入院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后经市政管网排入永州市向家亭污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入潇水。
项目废水污染物产生量、自身削减量及排放量见表4-5。

表4-5  项目废水中污染物产生量及排放量

类别

项目名称

COD

BOD5
SS

氨氮

LAS
粪大肠菌

群数

动植物油

医疗废水1530.43m3/a
产生浓度mg/L

350
150
120
40
30
9000

（MPN/L）
50
产生量t/a

0.54
0.23
0.18
0.06
0.04
/
0.8
生活污水511m3 /a
产生浓度mg/L
300
200
120
35
/
/
/
产生量t/a
0.15
0.10
0.23
0.02
/
/
/
合计产生量t/a
0.69
0.33
0.41
0.8
0.04
/
0.8
污水处理站处理后排放浓度mg/L
125
88.8
22.3
6.7
0.129
850

（MPN/L）
3.42
污水处理站处理后排放量t/a
0.26
0.18
0.05
0.014
0.0003
/
0.007
永州市向家亭污水处理厂处理后排放浓度mg/L

50
10
10
5
0.5
1000

（个/L）
1
永州市向家亭污水处理厂处理后排放量t/a
0.102
0.020
0.020
0.010
0.001
/
0.002
2.2废水处理可行性分析
1、院内污水处理站可行性分析

本项目生活污水化粪池预处理后、检验废水采取中和法进行预处理后与其他医疗废水一起进入院内污水处理站处理。项目建有一个废水处理能力为20m3/d的地埋式污水处理站，根据医疗许可证上面的床位数为20张，本项目废水产生量均按最大值计算，则综合废水产生量为5.44m3/d，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%（本项目取10%），故污水处理站的处理能力是可行的。

项目污水处理站工艺采取“二级处理+二氧化氯AB剂消毒”工艺。其污水处理工艺流程如下：

[image: image16.png]Y

B

[J T ik

L
=0

’
SRR I

=% 7]
EED

[#=




图4-1  污水处理站处理工艺流程图

主体处理工艺说明：

项目生活污水化粪池预处理后、检验废水采取中和法进行预处理后与其他医疗废水一起进入污水处理系统。

污水由化粪池收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入消毒池，二氧化氯吸潮或溶于水中，会迅速分解释放出氧气和硫酸钾。所以复合盐单剂不能直接用于消毒剂，而只能以其为主要活性成分建立一个平衡稳定的系统，让其固态时稳定性大大提高，产品有效期大大延长。溶于水后经由链式反应释放出活性氧并进而形成羟基

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5411213-5649313.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" 自由基、过氧化氢自由基等多种活性成分从而成为高效消毒剂，接触消毒时间为1—2h，经过消毒池处理后最后排入市政管网。

项目污水处理工艺可行性分析见下表：

表 4-6 项目污水处理工艺可行性分析表

《排污许可证申请与核发技术规范

医疗机构》(HJ 1105—2020)
本项目实际情况
是否可行
污水类别
污染物种类
排放去向
可行技术
医疗污水
粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯
排入城镇污水处理
一级处理/一级强化处理+消毒工艺。

一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。

一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。

消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
本项目医疗废水经化粪池+调节池+A/O氧化+沉淀池+单个硫酸氢钾消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值后排入永州市向家亭污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入潇水。
可行
特殊医疗污水
酸性污水、含氰污水、含汞污水、含铬污水、洗印污水、放射性污水
进入院区综合污水处理站
中和法（酸性、碱性）、吸附法、溶剂萃取法、氧化分解法、分离法、Na2S沉淀法、FeSO4－石灰法、次氯酸盐氧化法等。
本项目特殊医疗污水主要为酸性废水，无其他特殊医疗污水，酸性废水采用纯碱溶液中和处理后进入院内污水处理站处理。
可行
表 4-7 水污染治理设施信息表
序
号
污染治理
设施名称
治理工艺
处理能力
治理效率
是否可
行技术
1
综合废水
处理设施
化粪池+调节池+A/O氧化+沉淀池+接触消毒池
≥15m³/d
55%~95%
是
2
生活污水
处理设施
隔油池
 ≥2.0m³/d
20%~70%
是
根据现有工程废水实际监测数据，污水处理站出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值。经市政管网排入永州市向家亭污水处理厂后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入潇水。故本项目污水处理站处理工艺可行。
2、永州市向家亭污水处理厂可依托性分析
永州市向家亭污水处理厂位于永州市零陵区宗元西路，该项目目前处理规模为10万m3/d。污水处理采用预处理+改良A2O+二沉池+高效沉淀池+精密过滤池+紫外消毒工艺；污泥处理采用板框压滤机脱水处理。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入潇水。

本环评从水质、水量方面就本项目废水接入永州市向家亭污水处理厂的可行性进行分析。

①从水质上分析

本项目废水中涉及的主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，综合废水经院区自建污水处理站处理后，污水处理站出水浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值。本评价认为，通过上述污水处理工艺处理，综合废水能够达到永州市向家亭污水处理厂接管要求。因此从水质上分析，本项目废水接永州市向家亭污水处理厂是可行的。

表4-8  污水处理厂进出水水质（mg/L）

项目

CODc（mg/L）

BOD5（mg/L）

SS（mg/L）

NH3-N（mg/L）

TN（mg/L）
TP（mg/L）

进水水质

250

140

150

20

30
4.0

出水水质

50

10

10

5

15
0.5

②从水量上分析
永州市向家亭污水处理厂现已投入运营，总处理能力为10万m3/d，根据2023年执行报告公开说明，2023年向家亭污水处理厂废水处理规模为8.2万m3/d，项目运营期污水总排放量约为5.44m3/d，排放污水总量约占该污水处理厂处理能力的0.00005%，对污水处理厂的水力负荷冲击较小。
综上，就接管现状、水质和水量三方面而言，本项目废水处理达标后排入污水处理厂集中处理，技术可行。废水最终达标排入潇水，对潇水水环境影响较小。111°35′27.64″E，26°13′29.50″N
表4-9废水排放口基本情况

序号
排放口编
号
排放口名
称
排口类型
排放口地理坐标
排放
方式
排放
规律
受纳污水处理厂/水体名称
经度
纬度
1
DW001
综合废
水排放
口
废水
111°35′27.64″

26°13′29.50″

间接
排放
间歇
永州市向家亭污水处理厂
2.3监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测计划见表4-11。

表 4-10废水监测计划

序号
排放口(监测点位)编号
排放口(监测点位)名称
污染物名称
(监测因子)
监测频次
是否自
动监测
1
DW001
污水总排口
流量
自动监测
是
pH值

12小时/次
否

粪大肠菌群数

次/月
否

化学需氧量、悬浮物、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、LAS
次/季度
否

3 噪声
3.1噪声源强及降噪措施

本项目的主要噪声来源于污水处理站水泵等设备噪声，各声源状况见表 4-11。 
表4-11项目噪声源强一览表
序号
设备名称
位置
噪声特性
噪声强度
1
风机
污水处理站
连续
80~90dB(A)

2
污水泵
污水处理站
连续
80~85dB(A)

3
污泥泵
污水处理站
连续
80~85dB(A)
本项目运营期间水处理设备为地埋式，院区采取隔声降噪措施、围墙隔声和距离衰减。项目委托长沙谨瑶环保科技有限公司于2023年8月8日-9日对项目厂界东、南、西、北侧及厂界紧邻居民点的声环境质量进行了监测，监测结果见表2-9、3-3。由表2-9、3-3可知，本项目厂界东、南、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准，声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。因此对周边环境敏感点目标影响较小。
3.2监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表：

表4-12噪声监测计划

监测点位
监测因子
监测频次
厂界四周
Leq[dB(A)]
1次/季度
4.固体废物
4.1固体废物产生环节

项目运营期固体废物主要是医疗废物、未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中药渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。

（1）医疗废物

根据医院实际运营，项目产生感染性废物5.01/a，损伤性废物3.103t/a废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01。项目在1层楼梯间设有建筑面积为25m2的医疗废物暂存间。医疗废物经收集后，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司。

（2）格栅渣、污水处理站污泥

医疗废水污泥包括医疗机构污水处理过程中产生的化粪池污泥、栅渣、沉淀污泥等，属于危险固废。根据国内污水处理厂污泥产量统计：产泥率为 1.04～1.64t/万m3污水，本项目取1.34t/万 m3污水，则由本项目医疗废水产生量为2041.43m3/a，可知污水处理站污泥产生量为0.38t/a。本项目格栅渣、污泥属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为772-006-49，不在院区内暂存，一定量后资质单位清掏转运处理。

（3）中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物
据医院提供资料，项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物产生量约为0.66t/a，为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后交由环卫部门清运处理。

（4）未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）

根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292）文件：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。据医院提供资料，未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）产生量约为1.43t/a。为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后定期交由回收单位处置。

（5）生活垃圾

本项目生活垃圾主要来自医院职工、患者及陪护人员日常产生的生活垃圾。项目医院职工为35人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，产生量为0.018t /d（6.57t/a）。医院设置床位20张，患者及陪护人员生活垃圾产生量按1.0kg/（床·d）计，产生量为0.02t /d（7.3t/a）。则项目营运期生活垃圾产生总量为0.038t /d（13.87t/a），生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。

中药渣

本项目在煎煮中药后会产生中药渣，本项目中药渣产生量约为0.79t/a，为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后交由环卫部门清运处理。
4.2固体废物属性
根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目固体废物属性判定见表4-14。
表4-14 项目固体废物属性判定表

序号

固废名称

是否属于危废
危废

类别

一般固废类别
废物代码
主要成分

危险特性

1

医疗废物

感染性废物
是
HW01

/
841-001-01
被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种；废弃的血液、血清； 使用后的一次性医疗用品与器械
感染性
损伤性废物
HW01
/
841-002-01
废弃的医用针头、解剖刀、玻璃试管等医用锐器
感染性

化学性废物
HW01
/
841-004-01
废弃的化学药剂、废弃的汞血压计、汞温度计等
毒性、腐蚀性、易燃性、反应性

药物性废物
HW01
/
841-005-01
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
毒性

2

污水处理站污泥、格栅渣
是

HW49
/
772-006-49
污泥、格栅渣

易燃性、感染性

3

废包装物

否

/
99
900-999-

99

中西药包装等
/
4

未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）
否

/
99
900-999-

99

未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）
/
5

生活垃圾
否

/
/
/
纸张、包装袋等

/
6
中药渣

否

/
99
900-999-

99
中药渣

/
4.3固体废物贮存和处置情况
项目固体废物贮存和处置情况见下表。

表4-15项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

贮存位置
处置方式
利用或处理量（t/a）
是否符合环保要求

1

医疗废物
医疗废物暂存间
永州市医疗废物集中处置中心有限公司

8.113
符合
2

污水处理站污泥、格栅渣

不在院区内暂存，一定量后资质单位清掏转运处理

交由有资质单位处置
0.38
符合
3

废包装物
一般固废暂存间
统一由环卫部门清运
0.66
符合
4

未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）

一般固废暂存间

定期交由回收单位处置

1.43
符合
5

生活垃圾

垃圾桶
统一由环卫部门清运
13.87
符合
6
中药渣
塑料桶

统一由环卫部门清运
0.79
符合
4.4环境管理要求

（1）医疗废物污染防治措施分析

本项目院内已建成医疗废物暂存间（25m2），位于院区一层楼梯间，根据现场勘查，院内设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，现状设置的医疗废物暂存间满足下述要求：

①项目设置的医疗废物处置房已与生活垃圾存放地分开，并已设有防雨淋的措施。

②院内设置的医疗废物暂存间与院内医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。

③医疗废物处置间已有严密的封闭措施，并已设专人管理，避免非工作人员进出， 以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

④医疗废物处置间地面的墙裙已进行防渗处理。

⑤医疗废物处置间内已张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处已设置危险废物和医疗废物的警示标识。

根据《医疗废物管理条例》的相关要求，本项目医疗垃圾经分类收集后运至项目厂区内医疗垃圾贮存点暂存管理，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

本项目产生医疗垃圾严格按照《医疗废物管理条例》要求处置，加强项目产生的医疗废物的管理工作，规范项目厂内的医疗废物收集、运送、存放、应急处理等环节的行为，防止医疗垃圾的二次污染。具体措施如下：

①项目产生的一切医疗废物必须用医疗废物专用包装物或容器封装，分类收集；

②收集的医疗废物每天定时派专人收运，用密封车送至项目厂内医疗废物暂时存放点。医疗废物移交好做好交接、记录、签收（类别、数量、包装是否合格）；

③接收、运送医疗废物前，应检查包装物或容器的标识、标签及封口是否符合要求，注意有无破损、泄漏，不符合要求的医疗废物不得运送；交接医疗废物时，认真清点、检查、签收，保存记录备查；

⑤运送途中发生意外导致泄漏、散落，运送人员必须立即采取有效措施设置隔离标识，防止行人近，并及时处置；

⑥暂时存放发生泄漏、散落，医疗废物管理员必须立即采取有效措施进行隔离，防止扩散，并及时处置；

⑧医疗废物暂时存放场所必须定期彻底清洁和消毒，应及时交由有医疗废物安全处置资质的单位上门收集；

⑨标识标牌依据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）进行更新。
（2）医疗废物分类收集
医院大部分废物（80%～85%）是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的污物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。
结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A）一般性固体废物，如普通生活垃圾、医药包装材料等；B）化学类有毒废物，如检验室、治疗室等排出的各种化学药剂废液和废料废渣，此类废物应单独收集、回收、搬运、处理；C）传染性废物，一般来自各个治疗科室、病房、检验室等，如手术切除物、脓血污物、针头针管等。
（3）医疗废物收集容器设置要求
医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发〔2003〕188号）要求。
①盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3,大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；如果使用线性低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线性低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样； 包装袋上医疗废物警示标识。

②利器盒整体为硬质材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 
③周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。
（4）医疗废物分类管理
按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。
①感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。
②对于手术室等临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于5摄氏度以下冷藏的，不得超过7天，及时运至有资质单位处理处置。
③少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。
④废弃的麻醉、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。
⑤化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。
⑥放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
⑦盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。
（5）医疗废物暂时贮存要求
①医院内废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院医疗废物暂存间内。医院医疗废物暂存间一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。
②尽量减少各废物产生地向医院医疗废物暂存间的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医院医疗废物暂存间采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。
③医院医疗废物暂存间内应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入污水处理管网。
（6）医疗废物暂时贮存库房的要求
①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；
②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；
③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；
④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；
⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；
⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；
⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
⑧应按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（7）医疗废物的交接
本项目医疗废物统一交由有资质单位处理处置集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

（8）医疗废物的转运
按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：
①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。
②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志。
③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品。
④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。
⑤事故应急措施
发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

1）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；
2）组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；
3）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；
4）采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；
5）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。
6）处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
综上所述，本项目固废处理交由有资质单位进行处置，产生的各类固体废物处置率达到100%，治理措施可行。
5. 地下水、土壤影响分析
本项目外排废气主要是少量无组织排放的污水处理站废气（NH3和 H2S），各废气污染物产生和排放量较小，污染影响较小，因外排废气大气沉降对周围土壤环境的影响极小；外排废水主要是医疗废水和生活污水，废水水质情况较简单，各污染物浓度较低，正常工况下不会出现废水地面漫流对周围土壤环境的影响；考虑到医院废水的渗漏可能对评价区的地下水水质造成污染，本次评价仅对地下水污染提出防治措施：

医院产生的废水中含有粪大肠菌群，为防止废水传输过程中跑、冒、滴、漏等对医院地下水、土壤的污染，要求项目在污水处理设施、医疗废物暂存间（污物间）的地面做混凝土硬化并设防渗结构层处理措施。

项目一体化污水处理设施、污物间均为重点防渗区，要求在建筑底层、地面和裙角采用坚固、防渗的材料建造，场所基础做防渗处理，防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s，敷设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙。

表4-16 厂区内分区防渗要求
分类
内容
防渗要求
重点防渗区域

污水处理站、医疗

废水输送管网、医疗废物暂存间
基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒地面基础防渗以外，对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。
一般防渗区域

化粪池
防渗混凝土，通过在抗渗钢纤维 混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。
简单防渗区域
除上述防渗单元外区域
地面水泥硬底化
采取以上措施后正常状态下，医院内的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水。

环境风险影响分析

6.1 环境风险识别
本项目环境风险物质为酒精（乙醇）以及产生的医疗废物为环境风险物质。其临界量分别为500t、50t，项目正常运营状态下环境风险物质总暂存量为分别为0.2t、2.16t（一季度存放量），计算得出Q=0.0436<1。因此，本次评价对项目环境风险进行简单分析。

6.2环境风险分析
本项目风险情形主要为酒精（乙醇）泄露、医疗废物洒落以及医院废水处理站故障出现事故排放等。
6.3环境风险防范措施及应急要求

（1）酒精（乙醇）泄漏防范措施：

本项目储存的酒精（乙醇）量很少，且单瓶储存，泄露后应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，控制明火进入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。并使用不燃材料或砂土对泄漏的乙醇进行吸附。

（2）医疗废物应急处置措施

医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医院应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

（3）废水处理站应急处置措施

当项目废水由于某些不确定因素（如污水站设备故障、人为操作失当或过失等原因）而导致项目废水未能达到预期处理效果，对永州市向家亭污水处理厂造成处理负荷。

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的指导精神，为提高医院污水处理设施对突发性公共卫生事件的防范能力，本评价建议采用以下措施：

①风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；②加强污水站设备的日常维护，完善污水站各项规章制度；③制定完备的日常监测方案，并严格落实监测工作，保证第一时间内风险事故的发现和风险态势的掌握；④确保污水站操作人员具有相应的职业技能资格，同时加强其业务水平和责任感；⑤保证污水站营运经费的及时到位，⑥污水处理站加强通风设施。
只要上述措施落实到位，医院污水的污染事故是可以控制在较低水平之内的，这一类的风险事故发生概率极低。评价认为项目污水环境风险发生概率是可以控制在可接受水平之内的。

（4）制定相应的突发事件环境应急预案。

综上，建设单位做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站废气
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
	采用一体化污水处理设施，污水处理设施采用密封，污水处理站封闭设置， 并定期添加抑臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求

	
	煎药废气
	异味
	加强通风
	/

	地表水环境
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群
	生活污水经化粪池处理后、检验废水经预处理后和其他废水一起进入院区污水处理站（处理能力为20m3/d）
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值



	声环境
	设备

噪声
	等效连续A声级
	基础减振、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	一般工业
固体废物
	中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物
	一般废物暂存间（25m2）
	资源化、无害化，建设、贮存是否满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求

	
	
	未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）
	定期交回收单位处置
	

	
	
	中药渣
	收集后暂存于中药煎煮室的塑料桶内，由环卫部门统一清运
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门统一清运
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	
	医疗废物
	各类医疗废物
	医疗废物暂存间（25m2），定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司
	《危险废物贮存污染控制标
准》(GB18597-2001)及 2013 修改单

	
	危险废物
	污水处理站污泥、格栅渣
	不在院区内暂存，一定量后资质单位清掏转运处理
	

	土壤及地下水污染防治措施
	医疗废物暂存间、污水处理站等采取重点防渗措施，防渗要求为防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。

一般防渗区：采用混凝土硬化，确保渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	医院应制定环境风险管理制度，包括制定废水处理设施管理、院区等环保管理制度，明确规定了废水处理作业要求、环保管理要求等内容；对环境风险源、废水处理区域有定期巡查制度。 有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；医院设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理。

	其他环境

管理要求
	（1）竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。

（2）排污许可

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48 号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于“四十九 卫生，108－医院”，项目床位数为20张，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目为登记管理。

（3）标识标牌

废水排放口预留监测口，并应设置规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。


六、结论
	零陵区朝阳社区卫生服务中心建设项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。

因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量③
	本项目排放量

④
	以新带老削减量

⑤
	本项目建成后全厂排放量⑥
	变化量⑦

	废气
	NH3
	-
	-
	-
	0.5kg/a
	-
	0.5kg/a
	-

	
	H2S
	-
	-
	-
	0.02kg/a
	-
	0.02kg/a
	-

	废水

（院区污水处理站）
	COD
	-
	-
	-
	0.102t/a
	-
	0.102t/a
	-

	
	BOD5
	-
	-
	-
	0.020t/a
	-
	0.020t/a
	-

	
	SS
	-
	-
	-
	0.020t/a
	-
	0.020t/a
	-

	
	NH3-N
	-
	-
	-
	0.010t/a
	-
	0.010t/a
	-

	
	动植物油
	-
	-
	-
	0.002t/a
	-
	0.002t/a
	-

	
	LAS
	-
	-
	-
	0.001t/a
	-
	0.001t/a
	-

	固体废物
	污水处理站污泥、格栅渣
	-
	-
	-
	0.38t/a
	-
	0.38t/a
	-

	
	医疗废物
	-
	-
	-
	8.113t/a
	-
	8.113t/a
	-

	
	生活垃圾
	-
	-
	-
	13.87t/a
	-
	13.87t/a
	-

	
	废包装物
	-
	-
	-
	0.66t/a
	-
	0.66t/a
	-

	
	未被病人血液、体液、排泄物污染的废一次性输液瓶（袋）
	-
	-
	-
	1.43t/a
	-
	1.43t/a
	-

	
	中药渣
	-
	-
	-
	0.79t/a
	-
	0.79t/a
	-


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

