	检测时间
	2024年1月30日
	环境条件
	天气  雨    温度15℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	    绍基学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.42
	0.45
	2.46

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.65
	7.69

	二氧化氯

（mg/L）
	0.190
	0.035
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.041
	0.052
	0.105

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	1.06
	1.14
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	159

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫     检测：何若玫     审核：何竹珍   检毕日期：2024年1月31日
