	检测时间
	2024年3月24日
	环境条件
	天气  雨 温度12℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：30
	8：20

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.56
	0.42
	2.04

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.57
	7.61
	7.67

	二氧化氯

（mg/L）
	0.210
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.036
	0.043
	0.095

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.07
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	211

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

       生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫      检测：何若玫     审核：何竹珍     检毕日期：2024年3月25日
