	检测时间
	2024年3 月8日
	环境条件
	天气：晴   温度： 17℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：10
	9：10
	8：30

	采样地点
	二水厂
	七小
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.48
	0.44
	2.25

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.60
	7.64
	7.69

	二氧化氯

（mg/L）
	0.270
	0.09
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.034
	0.042
	0.096

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.81
	0.98
	1.16

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	146

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                      

采样：何若玫        检测：何若玫        审核： 何竹珍   检毕日期：2024年3月9日
