	检测时间
	2024年3 月17日
	环境条件
	天气：阴    温度：20℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：10
	9:20
	8：20

	采样地点
	二水厂
	树湘学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	7

	浑浊度

（度）
	0.38
	0.40
	12.7

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.67
	7.70
	7.75

	二氧化氯

（mg/L）
	0.340
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.045
	0.128

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.07
	1.32

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	259

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	8

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

   生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                   

采样： 何竹珍     检测：何竹珍       审核：何若玫    检毕日期：2024年3月18日
