	检测时间
	2024年3 月7日
	环境条件
	天气：阴     温度：14℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	树湘学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.35
	0.41
	2.62

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.61
	7.64
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.140
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.031
	0.037
	0.099

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.99
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	168

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

  采样：何竹珍      检测：何竹珍        审核：何若玫     检毕日期：2024年3月8日
