	检测时间
	2024年3 月14日
	环境条件
	天气: 雨      温度:14℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：30

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	5

	浑浊度

（度）
	0.69
	0.44
	5.72

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.60
	7.65
	7.73

	二氧化氯

（mg/L）
	0.220
	0.035
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.047
	0.115

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.07
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	187

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	6

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                      

采样：何若玫      检测：何若玫      审核：何竹珍    检毕日期：2024年3月15日
