	检测时间
	2024年3月18日
	环境条件
	天气: 阴  温度：13℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：30
	8：20

	采样地点
	二水厂
	七小
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	5

	浑浊度

（度）
	0.39
	0.43
	9.69

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.69
	7.70
	7.73

	二氧化氯

（mg/L）
	0.320
	0.09
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.040
	0.046
	0.126

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.99
	1.15
	1.31

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	219

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	6

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                       

采样：何若玫     检测：何若玫      审核：何竹珍    检毕日期：2024年3月19日
