	检测时间
	2024年3 月16日
	环境条件
	天气: 晴       温度:18℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	城南幼儿园
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	8

	浑浊度

（度）
	0.39
	0.45
	14.6

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.67
	7.71
	7.78

	二氧化氯

（mg/L）
	0.280
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.043
	0.059
	0.161

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	1.07
	1.31

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	257

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	7

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样： 何若玫     检测：何若玫    审核：何竹珍    检毕日期：2024年3月17日
