	检测时间
	2024年3月28日
	环境条件
	天气:晴   温度:12℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	七小
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.35
	0.32
	3.11

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.58
	7.62
	7.69

	二氧化氯

（mg/L）
	0.240
	0.08
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.035
	0.043
	0.099

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.90
	0.99
	1.22

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	192

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

  生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫       检测：何若玫       审核：何竹珍    检毕日期：2024年3月29日
