	检测时间
	2024年3 月30日
	环境条件
	天气: 雨转阴 温度：14℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：16

	采样地点
	二水厂
	绍基学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.28
	0.22
	3.84

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.63
	7.67
	7.74

	二氧化氯

（mg/L）
	0.200
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.045
	0.103

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.98
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	151

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

                                       生活饮用水标准检验方法   GB/5749-2006

采样： 何若玫        检测：何若玫     审核：何竹珍     检毕日期：2024年3月31日
