| 检测时间 | 2024年8月30日 | 环境条件 | 天气:晴 温度：28℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 出 厂 水 | 管 网 水 |  | 源 水 |
| 采样时间 | 8：00 | 9：00 |  | 8：20 |
| 采样地点 | 二水厂 | 自来水公司 |  | 一泵房 |
| 臭和味 | 无 | 无 |  | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |  | 微量 |
| 色 度 | 1 | 2 |  | 4 |
| 浑浊度 （度） | 0.17 | 0.22 |  | 3.84 |
| PH 值 （6.5-8.5） | 7.60 | 7.63 |  | 7.69 |
| 二氧化氯 （mg/L） | 0.210 | 0.05 |  | \ |
| 氨氮 （mg/L） | 0.030 | 0.041 |  | 0.98 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | 0.98 | 0.99 |  | 1.14 |
| 细菌总数 （个/mL） | 0 | 0 |  | 221 |
| 大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 |  | 2 |
| 粪大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 |  | 0 |
| 备注： |  |  |  |  |

水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍    检测：何竹珍       审核：何若玫    检毕日期：2024年8月31日