| 检测时间 | 2024年8月19日 | 环境条件 | 天气：晴 温度：28℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 出 厂 水 | 管 网 水 | 源 水 |
| 采样时间 | 8：10 | 9：00 | 8：30 |
| 采样地点 | 二水厂 | 一中 | 一泵房 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 少量 |
| 色 度 | 1 | 3 | 9 |
| 浑浊度 （度） | 0.15 | 0.28 | 16.0 |
| PH 值 （6.5-8.5） | 7.62 | 7.66 | 7.77 |
| 二氧化氯 （mg/L） | 0.200 | 0.07 | \ |
| 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 0.045 | 0.117 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | 0.90 | 1.06 | 1.38 |
| 细菌总数 （个/mL） | 0 | 1 | 329 |
| 大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 | 7 |
| 粪大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 | 0 |
| 备注： |  |  |  |

水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫       检测：何若玫       审核：何竹珍     检毕日期：2024年8月20日