	检测时间
	2025年2 月19日
	环境条件
	天气: 晴  温度：12℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	永州工贸学校分校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.37
	0.43
	1.44

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.60
	7.65
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.180
	0.03
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.033
	0.041
	0.091

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.81
	0.98
	1.14

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	179

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

  生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫      检测：何若玫       审核：何竹珍      检毕日期：2025年2月20日
