	检测时间
	2025年2月24日
	环境条件
	天气:  雨    温度:10 ℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：20
	8：20

	采样地点
	二水厂
	绍基学校
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	4

	浑浊度

（度）
	0.03
	0.21
	2.25

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.64
	7.69
	7.71

	二氧化氯

（mg/L）
	0.240
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037、
	0.045
	0.094

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.98
	1.06

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	187

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	4

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍      检测：何竹珍        审核：何若玫      检毕日期：2025年2月25日
