	检测时间
	2025年3 月25日
	环境条件
	天气：晴   温度：17℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	人民法院
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	2
	3

	浑浊度

（度）
	0.23
	0.35
	1.54

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.62
	7.65
	7.70

	二氧化氯

（mg/L）
	0.170
	0.035
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.034
	0.041
	0.099

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.82
	0.90
	1.14

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	201

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	3

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样： 何若玫      检测：何若玫    审核：何竹珍      检毕日期：2025年3月26日
