	检测时间
	2024年3月2日
	环境条件
	天气：晴     温度： 12℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：10
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	自来水公司
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	微量

	色  度
	1
	3
	6

	浑浊度

（度）
	0.20
	0.33
	9.07

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.65
	7.69
	7.78

	二氧化氯

（mg/L）
	0.160
	0.04
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.052
	0.121

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.06
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	1
	149

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	5

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫       检测：何若玫     审核：何竹珍       检毕日期：2024年3月3日
