	检测时间
	2025年5 月9日
	环境条件
	天气：阴     温度：17℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：00
	8：16

	采样地点
	二水厂
	县政府
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	11

	浑浊度

（度）
	0.01
	0.21
	44.8

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.71
	7.75
	7.86

	二氧化氯

（mg/L）
	0.180
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.033
	0.047
	0.139

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.07
	1.30

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	392

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	9

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023                                      

采样：何竹珍      检测：何竹珍        审核：何若玫      检毕日期：2025年5月10日
