	检测时间
	2025年5月7日
	环境条件
	天气：晴     温度：17℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：18

	采样地点
	二水厂
	自来水公司
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	2
	10

	浑浊度

（度）
	0.24
	0.31
	30.1

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.69
	7.73
	7.81

	二氧化氯

（mg/L）
	0.180
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.035
	0.046
	0.139

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.06
	1.24

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	381

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	9

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

 生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

  采样：何竹珍      检测：何竹珍       审核：何若玫   检毕日期： 2025年5月8日
