	检测时间
	2024年5月2日
	环境条件
	天气：阴  温度：16℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	8：10
	9：10

	采样地点
	二水厂
	火车站
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	大量

	色  度
	1
	3
	12

	浑浊度

（度）
	0.01
	0.24
	57.4

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.65
	7.69
	7.83

	二氧化氯

（mg/L）
	0.200
	0.045
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.037
	0.049
	0.155

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	1.07
	1.42

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	483

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	7

	粪大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何若玫     检测：何若玫     审核：何竹珍      检毕日期：2024年5月3日
