	检测时间
	2025年5月4日
	环境条件
	天气 ：雨 温度：17℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	       8:00
	9：00
	8：20

	采样地点
	二水厂
	人民法院
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	7

	浑浊度

（度）
	0.29
	0.39
	21.5

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.58
	7.61
	7.75

	二氧化氯

（mg/L）
	0.200
	0.035
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.034
	0.047
	0.127

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.89
	0.99
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	2
	326

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	8

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样： 何若玫      检测：何若玫        审核：何竹珍   检毕日期：2025年5月5日
