
道环评字〔2025〕9号
关于道县农村安全饮水巩固提升工程（一期）环境影响报告表的批复

道县农村供水工程事务中心：

你单位申请项目审批的报告和《道县农村安全饮水巩固提升工程（一期）环境影响报告表》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：
一、道县农村安全饮水巩固提升工程（一期）位于永州市道县桥头镇上坝水库管理所范围内，项目总投资8513.53万元（其中环保投资66.5万元，占总投资的0.78%），总占地面积5630.7平方米。主要建设内容包括：取水工程、净水工程、供水管网工程及备用加压泵站等。取水工程设1个取水口，位于上坝水库内，新建原水输水管215米，采用成品浮船式取水，近期5000m3/d，远期8000m3/d。净水工程处理工艺采用一体化净水设备、清水池、排水排泥池、加药加氯间等，近期设计供水规模5000m3/d，远期8000m3/d，供水覆盖桥头镇、仙子脚镇、乐福堂镇和寿雁镇部分村。供水管网工程铺设管道总长98.135千米，新建中途备用加压泵站2座。

根据环评报告分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位严格落实环境影响报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，我局原则同意本项目按照报告表所确定的性质、规模、工艺、地点及环境保护措施进行建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应符合区域规划和行业要求。所选用生产设备及环保设施符合国家质量安全要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-2-95)的规定，设置环境保护图形标志牌。

（二）施工期污染防治。严格按照环评文件要求，认真落实施工期废水、废气、噪声、固体废物、生态环境目标等环境保护措施。
（三）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实污水防治设施。滤池反冲洗水、沉淀池排泥废水进入排水排泥池沉淀后，上清液回流至一体化净水设备处理，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后用于厂内绿化浇灌。
（四）废气污染防治。非正常工况下的次氯酸钠泄漏废气通过设置漏氯自动报警系统和漏氯吸收处理装置，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理，处理后的次氯酸钠泄漏废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道于屋顶排放，排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。
（五）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布局并采取隔音、减振、减噪等降噪措施，加强设备日常维护防止设备故障形成的非正常生产噪声。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

（六）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。净水过程中产生的污泥经污泥运输车收集外运至专业单位处置，在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理。废润滑油、废机油、含油手套抹布等危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交有处理资质的单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范设置和管理，设置危废暂存间，并做好台账管理。

（七）科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（八）严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行。加强环境风险管理及项目安全生产检查，依法依规制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施，配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下的环境风险。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环境诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、建设项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报原审批部门重新审核。
五、项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；建设项目竣工后应按规定程序自主开展竣工环境保护验收，并依法向社会公开。

六、建设项目环境影响报告表批准后，永州市生态环境局道县分局负责建设项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2025年12月2日

主题词： 环评  报告表  批复

抄  送：道县水利局、湖南佰纳环保科技有限公司
永州市生态环境局                 2025年12月2日印发
1
2

