
江环评字〔2025〕17号

关于江华瑶族自治县联塘、稻谷塘、白砖塘、横岭、鸡婆冲、田冲、排塘水库除险加固工程环境影响报告表的批复

江华瑶族自治县水利局：

你单位关于申请审批的报告和《江华瑶族自治县联塘、稻谷塘、白砖塘、横岭、鸡婆冲、田冲、排塘水库除险加固工程环境影响报告表》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：
一、本项目分别位于分别位于江华瑶族自治县白芒营镇、大石桥乡，对7座小型水库的大坝、溢洪道等工程进行除险加固。项目总投资1621.04万元，其中环保投资19.24万元，占总投资1.18%。根据环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）落实生态环境保护措施。禁止越界施工，尽量减少临时占地面积，在场地四周布设临时排水沟，拦蓄施工过程中流失的水土，保护表土，减少植被破坏，工程结束后，恢复原貌及其建设用地性质;对土方、建筑垃圾及时利用，不得长时间堆置，减少裸露面的暴露时间，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖彩条布等措施;加强施工管理与监理，施工期间禁止施工人员猎捕野生动物，禁止乱砍乱伐。

（二）落实水环境保护措施。文明施工，禁止将施工期间的固体投入水中，禁止施工人员非法捕捞水库内的鱼类或伤害其它水生动物；施工现场设置排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放；生产废水经沉淀池处理后排放，减少对水体影响；车辆清洗废水沉淀处理后循环使用。
（三）落实扬尘污染防治措施。施工期通过采取路面清扫、车速限制、易扬尘物质密封运输、洒水降尘等措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响等措施；机动车和非道路移动机械应符合污染物排放标准要求。

（四）加强噪声污染防治。施工期采取围挡、合理安排施工时间，避免夜间和午休时间施工、合理布局施工现场、采用低噪声施工机械设备等措施控制噪声污染，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。本项目施工期固体废物主要是开挖产生的土石方、建筑物工程产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收的由施工方统一运送至指定地点统一处理；项目产生的一般工业固体废物在场内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求;生活垃圾经分类收集后及时交由当地环卫部门处理。

(六)环境风险防范。落实各项风险防范措施，建立健全环境保护管理规章制度，严格施工操作规程，确保施工质量;严格控制各类污染源排放，防止污染事故的发生，杜绝环境风险事故发生。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与项目周边环境的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、我局将按照建设项目环境保护管理规定加强对该项目建设情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。工程在建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。竣工后，建设单位要按照国家相关法规要求自主开展环境保护竣工验收,建设的环境保护设施通过验收合格后，项目方可正式投入运行。   

                               永州市生态环境局
                                2025年11月20日


1


