
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州星安精神康复专科医院建设项目
建设单位（盖章）：永州星安博爱康复医院有限公司
编制日期：    2025年11月           
中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


10二、建设项目工程分析


20三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


26四、主要环境影响和保护措施


50五、环境保护措施监督检查清单


53六、结论


54建设项目污染物排放量汇总表



附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  环境保护目标示意图

附图3  周边环境现状照片
附图4  排水路径图
附图5 园区土地利用规划图
附图6 引用的监测点位图
附图7 项目总平面布置图

附件

附件1  环评委托书

附件2  租赁合同

附件3 营业执照

附件4 永州市自然资源和规划局经济技术开发区分局关于医院选址征求意见的函

附件5医疗机构执业许可证
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	永州星安精神康复专科医院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	伍石端
	联系方式
	13875446028

	建设地点
	湖南省永州市永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋

	地理坐标
	（东经：111度36分08.8497秒，北纬：26 度23分50.4066秒）

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	“四十九、卫生”中“专科疾病防治院（所、站）8432”中其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不准预报批后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	600
	环保投资

（万元）
	13

	环保投资占比（%）
	2.17
	施工工期
	1

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）面积（m2）
	10287.62（租赁面积）

	专项评价设施情况
	无

	规划情况
	1.规划名称：永州经济技术开发区总体规划（2013-2020）；

审批机关：湖南省人民政府
审批文件名称及文号：湘政函〔2016〕177号。
2.规划名称：永州经济技术开发区（北部片区、南部片区）控制性详细规划；

审批机关：永州市人民政府
审批文件名称及文号：永政函〔2014〕132号。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》；
审查机关：湖南省生态环境厅
审查文件名称及文号：关于《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2024〕51号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与园区土地利用规划相符性分析

本项目位于湖南省永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋，用地性质为工业用地，根据《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）可知：“……经土地和房屋所有法定权利人及其他产权人同意后，对闲置商业、办公、工业等用房作必要改造用于举办医疗机构的，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型使用土地，但原土地有偿使用合同约定或划拨决定书规定不得改变土地用途或改变用途由政府收回土地使用权的除外。”具体见附件。

本项目租赁鸿意工业园闲置工业用房G栋和16号栋进行改造，用于医院建设，并与房屋所有法定权利人及其他产权人签订了厂房租赁合同（见附件），因此项目选址与园区土地利用规划不冲突。
（2）与《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见相符性

根据《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函，批复文号“湘环评函〔2024〕51号”，项目与园区规划环评符合性分析见下表：

表1-1 永州经济技术开发区调区扩区规划环评批复符合性分析表

序号

园区入驻企业准入要求

本项目情况

相符性

1

一、永州经济技术开发区（以下简称园区），其前身为永州市凤凰园经济开发区，成立于1988年，1990年设立为省级开发区（湘体改字〔1990〕36号），2013年园区更名为永州经济技术开发区（湘发改函〔2013〕275号）。2013年《永州市经济开发区环境影响报告书》取得原湖南省环境保护厅批复（湘环评〔2013〕306号）。2021年国务院同意其升级为国家级经济技术开发区（国办函〔2021〕64号），并定名为永州经济技术开发区。根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），园区核准面积1592.75公顷。为拓展发展空间，园区启动了本轮调区扩区并相应开展规划环评。园区本次拟在1592.75公顷基础上，调入633.11公顷，调出332.56公顷，调区扩区后园区总面积1893.30公顷，其中北部片区（区块一、区块二）拟调整为972.69公顷，规划发展先进制造、轻纺时尚、生物医药产业，配套发展商贸物流、综合服务；南部片区（区块三、区块四）拟调整为809.70公顷，规划发展现代先进装备制造、电子信息两大主导产业和大数据特色产业；新增陆港片区（区块五）规划面积110.91公顷，规划发展商贸、物流、仓储产业，构建综合物流平台。本次规划环评范围涵盖了园区已核准范围（湘发改园区〔2022〕601号）及2024年6月湖南省自然资源厅《关于永州经济技术开发区扩区用地审核意见的复函》明确的相关范围，园区调区扩区总体及各片区具体面积、范围及相关坐标信息，以省政府及其职能部门核准、认定的信息为准。
本项目为医疗设施建设与服务项目，不属于工业型建设项目，项目的建设可优化区域医疗卫生资源的配置，完善医疗服务体系，与园区产

业定位不冲突。

相符

2

（一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。经过多年产城融合发展，园区现有范围内存在连片居住用地，在紧邻集中居住区、学校的工业地块应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业项目，并加强对已有气型污染企业的污染控制。产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》和《湖南省湘江保护条例》（最新修正版）提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。

本项目为医疗设施建设与服务项目，不属于噪声大、气型污染物为主的工业项目。
相符

3

（二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理并满足污水处理厂进水接纳标准，园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。北部片区（区块一、区块二）、陆港片区（区块五）废水现状及规划均排入下河线污水处理厂处理；南部片区（区块三）废水现状排入下河线污水处理厂处理，规划南部片区南甸路以南，博乐路以北，潇湘大道以西，袁家路以东范围进入永州经开区工业污水处理厂处理，其余地块进入下河线污水处理厂处理；南部片区（区块四）废水现状排入下河线污水处理厂处理，规划排入河东污水处理厂处理。

应加快永州经开区工业污水处理厂和河东污水处理厂的建设调试进度，确保污水处理设施及管网与项目同步投入运营。园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期及重污染天气应急响应的相关减排要求。做好固体废物和生活垃圾的分类收集转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对产生危险废物的单位，应强化日常环境监管。园区应督促企业严格落实排污许可制度。

本项目位于南部片区（区块三），项目医疗废水经院内污水处理站处理后排入下河线污水处理厂处理。

相符

4

（三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系，督促相关企业严格按要求安装在线监测并联网。园区应加强对重点排放企业、污水处理厂的监督性监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。重点加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子。

本项目建成投产后拟进行厂区自行监测

相符

5

（四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。

本项目拟建立健全厂区的环境风险管理体系。
相符

6

（五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。

本项目不涉及搬迁安置计划
相符

7

（六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。

不涉及
相符



	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析

永州星安精神康复专科医院建设项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类“三十七、卫生健康-1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。
（二）项目选址合理性分析

本项目位于湖南省永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋厂房改造用于医院建设，根据《精神专科医院建筑设计规范》（GB51058-2014）对选址的有关规定，本项目的选址可行性分析如下：
表 1-2    选址可行性情况对比分析表

序号

GB51058-2014 规定

本项目

符合与否

1

交通便利

本项目位于湖南省永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋，东临亲水路，西面和北面紧挨园区道路，交通便利

符合

2

便于利用城镇基础设施

工程建设可以充分利用城市配套设施，依托城市供水、供电等公用工程设施

符合

3

地形宜规整平坦，地质

构造稳定，地势应较高

不受洪水威胁

本项目所在区域地形宜规整平坦，地质构造稳定，地势较高且不受洪水威胁

符合

4

远离易燃易爆物品的生

产和储存区。

本项目周边无易燃、易爆物品的 生产和储存区，无高压线路、高压设施等

符合

本项目为精神专科医院建设项目，自身为噪声敏感建筑物，容易受外界环境的影响。医院运营期主要受周边企业停车噪声和道路交通噪声的影响，其中附近道路交通噪声对运营期医院的声环境影响最大。
为了降低超标的外部声环境对本项目造成的影响，建设单位应在房屋内部功能设置上，将需要较为安静的房间设置在远离车流量大的道路一侧的位置，这样可以远离交通噪声，减少噪声影响，且在临近主要道路一侧的房屋可以安装三层塑钢玻璃的隔声窗，降低交通噪声对项目的影响，采取以上措施后外环境对本项目的影响是可以接受的。

本项目位于永州经济技术开发区，租赁鸿意工业园G栋和16号栋用于医院建设，主要由门诊行政办公楼、住院楼组成，用地性质为工业用地。2025年3月13日，永州市冷水滩区卫生健康局就永州星安精神康复专科医院选址于鸿意工业园向永州市自然资源和规划局经济技术开发区分局提出了关于医院选址征求意见的函，2025年3月14日，永州市自然资源和规划局经济技术开发区下发了《复函》，根据复函：“建议按《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）文件要求，严格依法依规办理”（具体见附件4）
根据《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）可知：“……经土地和房屋所有法定权利人及其他产权人同意后，对闲置商业、办公、工业等用房作必要改造用于举办医疗机构的，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型使用土地，但原土地有偿使用合同约定或划拨决定书规定不得改变土地用途或改变用途由政府收回土地使用权的除外。”
本项目租赁鸿意工业园闲置工业用房G栋和16号栋进行改造，用于医院建设，并与房屋所有法定权利人及其他产权人签订了厂房租赁合同（见附件2）。
综上，本项目选址合理。

（三）“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”符合性分析详见下表1-3。

表1-3  “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

本项目位于永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋，属于工业园区内，不在永州市划定的生态红线范围内。
资源利用上限

本项目为医疗卫生服务行业，营运过程中消耗少量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。
环境质量底线

根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。

生态环境准入清单

本项目位于永州经济技术开发区鸿意工业园内，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中“永州经济技术开发区”管控要求，本项目与永州经济技术开发区相关管控要求相符合，具体见下表1-5
本项目位于永州经济技术开发区鸿意工业园内，永州经济技术开发区属于省级园区，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），本项目与该文件中“永州经济技术开发区”相关管控要求符合性分析如下：

表1-4  生态环境准入清单符合性分析（永州经济技术开发区）

序号

管控维度

管控要求

本项目情况

符合性分析

1

空间布局约束

（1.1）禁止新引进涉三类工业用地企业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。

（1.2）区块一（北部片区）：严格准入引进气型污染企业；区块三（南部片区）：允许长丰工业园片控规C街区C03-C06区域在确保污水处置达标、下河线污水处理厂有足够处理负荷的前提下，可以发展生物制药产业（主要是醇提、水提的植物提取制药制剂）、保健食品、植物提取相关的化妆品等，限制除植物提取以外的原料药生产和化学合成药生产，禁止引进高耗水、高污染的低端企业。

（1.3）对不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜

的规划区。

（1.4）湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。

（1.1）不涉及，本项目为医疗卫生机构。

（1.2）本项目位于南部片区，属于医疗卫生机构，不属于高耗水、高污染企业。

（1.3）不涉及

（1.4）本项目不涉及
符合

2

污染物排放管控

（2.1）废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。

区块一（北部片区）：

(2.1.1)现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江；

区块三（南部片区）：
(2.1.2)加快永州经开区工业污水处理厂建设，长丰工业园片控规C街区C03-C06区域及智能装备产业园区域废水进入永州经开区工业污水处理厂处理达标后排入湘江；其他区域废污水经处理后纳入下河线污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。片区不得超污水处理厂处理能力引进废水排放

项目。

（2.2）废气：
(2.2.1)建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。

(2.2.2)新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

(2.2.3)园区内有色金属等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。

（2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。

（2.1）本项目废水经园区管网排入下河线污水处理厂处理，最终排入湘江；

（2.2）本项目废气主要为食堂油烟，经油烟净化器处理后引至屋顶排放；

（2.3）项目医疗废物和生活垃圾的分类收集处置。医疗废物交由医疗废物处置公司进行处置，固废可得到妥善处置。

符合

3

环境风险防控

（3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等环境

风险的防控。

（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急

预案专章，并备案。

（3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（3.1）建设单位拟根据突发环境事件应急预案相关技术规范来确定是否需要编制突发环境事件应急预案。

（3.2）本项目拟根据突发环境事件应急预案相关技术规范编制突发环境事件应急预案。

（3.3）不涉及。

符合

4

资源开发效率要求

（4.1）能源：
(4.1.1)经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤：积极推广清洁能源，区块一（北部片区）实施集中供热，区块三（南部片区）加快集中供热设施建设。

(4.1.2)到2025年，高科园（北部片区）能源消费强度控制在0.021吨标煤/万元，能源消费增量控制在1.05万吨标煤（当量值）以内，能源消费总量控制在24000.39吨标煤（当量值）
以内。2025年，长丰工业园（南部片区）年综合能源消费量预测值为362165.11吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.188吨标煤/万元。

（4.2）水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井到2025年，高耗水行业达到先进定额标准，永州经济技术开发区用水总量控制在8645万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。

（4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。

（4.1）不涉及。

（4.2）不涉及。

（4.3）不涉及。

符合

由上表可知，本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）省级以上园区（永州经济技术开发区）相关管控要求。
（四）周边环境相容性分析

本项目选址于永州经济技术开发区鸿意工业园内，根据现场踏勘，东面为亲水路，隔路为亲水河；南面为湖南至恒电气有限公司，主要从事电气设备制造；西面紧邻园区道路，隔路为园区标准化厂房，主要分布有永州市区域制剂中心（主要从事中药水提取浓缩）及园区空置厂房。

本评价从以下两个方面对项目与周边环境相容性进行分析：
（1）项目对外环境的影响

本项目作为医疗设施建设与服务项目，建成运营后医疗废水、食堂废水及生活污水经院内污水处理站预处理后园区管网排入下河线污水处理厂处理；大气污染主要为食堂油烟，经油烟净化器处理；噪声主要为设备运行噪声、社会生活噪声和交通噪声，项目使用一般家用分体式空调，噪声值在58dB（A）以下，对区域声环境影响小，项目自身产噪设备较少，主要噪声影响来源于人群活动，院方通过制定规章制度、加强管理、张贴禁止喧哗的标语，可给病患一个安静的休养环境。噪声不会对周围环境及医院本身产生明显影响；医疗废物拟委托永州市医疗废物处置公司进行处置，生活垃圾交由环卫部门处置，各类固体废物均可得到妥善处置。在采取各项环保治理措施后，可确保污染物稳定达标排放，对周围环境影响较小。

（2）外环境影响分析

项目位于工业集中区内，周边主要分布为工业企业，根据现场调查，东面为亲水路，南面为湖南新基电力建设有限公司，主要从事电力设备制造，生产工艺为简单机械加工，运营过程中污染物主要为废水、废气、噪声及固体废物，对本项目影响不大；西面紧邻园区道路，隔路为园区标准化厂房，主要分布在园区空置厂房及永州市区域制剂中心，该厂主要从事中药水提取浓缩，运营过程中污染物主要为废水、废气、噪声及固体废物，生活污水经园区管网进入下河线污水处理厂处理，生产废水经自建的污水处理站处理后排入下河线污水处理厂处理；废气主要为天然气锅炉废气，通过27m排气筒有组织排放，污水处理站臭气采取污水处理池密闭+喷洒除臭剂对环境影响不大；噪声通过隔声、减振后对周边环境影响较小。项目外环境关系对本项目不存在重大的制约因素。


二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1.项目由来
随着现代社会的飞速发展，生活节奏明显加快，导致精神心理问题日益增多。过去由于经济原因和社会的偏见，到精神病院住院治疗的不足5%。随着国家对精神卫生事业投入与扶持力度的加大，新型农村医疗合作、肇事肇祸精神病人收治管理、家庭困难精神病患者救助等保障和改善民生政策的相继出台，主动到医院住院治疗的精神病患者日益增

多。永州星安博爱康复医院有限公司专业从事精神病治疗和康复研究，该公司于2018年租赁永州市冷水滩区零陵南路1618号房屋用于建设“永州星安精神康复专科医院”，占地面积2000平方米，建筑面积8000平方米，并依法取得了医疗机构执业许可证，正式开展了诊疗服务，后为了长远发展，企业拟将医院整体搬迁至永州市永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋，设计床位299张（原床位120张）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第〔2017〕682号令）规定要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“第四十九类 卫生—841 专科疾病防治院（所站）中其他（住院床位20张以下的除外）”，本项目设置床位299张，应编制环境影响报告表，因此，永州星安博爱康复医院有限公司特委托湖南振壹生态环境工程有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。

本报告不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备等内容，均需要按照国家规定，委托有资质单位另行评价，并交由相关行政主管部门审批。
2.项目建设规模及内容

本项目为整体搬迁项目，租赁永州经济技术开发区鸿意工业园房屋用于医院建设，总租赁面积10287.62m2，主要由门诊行政办公楼、住院楼组成，医院设置内科；精神科；精神病专业；精神卫生专业；药物依赖专业精神康复专业；康复医学科；麻醉科；医学检验科；影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；中医科；肛肠科专业等科室，住院楼开设病床299张，预计日门诊6～8人。医院不设置传染病房、中药煎药室、太平间等，无手术室。项目主要建设内容见表2-1、2-2。

表2-1  项目主要建设内容一览表

类别

主要建设内容

备注

主体工程

住院楼

面积6192.02m2，混凝土结构，分别设置男、女病房、活动区、医生护士办公室、治疗室和卫生间等，共设置299张床位
租赁园区现有房屋改造
门诊行政办公楼
面积4095.6m2，混凝土结构，主要设置厨房、餐厅、宿舍、会议室、办公室、X光室、门诊室、医务科
辅助工程
室外活动区
面积约1500m2，分别设置男病人户外活动区和女病人户外活动区， 地面硬化，活动区外围设置防护网。
/
公用工程

供水工程

由市政供给

排水工程

项目排水采取雨污分流。初期雨水进入园区雨水管网；医疗废水经院内污水处理站预处理后排入园区污水管网，进入永州市下河线污水处理厂。

供电工程

市政供电，不设置备用柴油发电机
供热制冷工程
壁挂式空调，无中央空调；热水采用空气能热水器供给
环保工程

废气工程

食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放；

污水处理站臭气：密闭加盖+投加除臭剂
废水工程

生活污水：隔油池、化粪池
医疗废水：污水处理站
噪声工程

制定规章制度、加强管理、张贴禁止喧哗的标语

固废工程

垃圾桶、医疗废物暂存间
表2-2  各楼栋功能布局情况一览表

名称

楼层

功能

备注

住院楼（共5层）
1层
主要设置库房、会面室、储物室、医生护士办公室、病房、洗衣房、洗漱区、活动区以及医疗废物暂存间
面积6192.02m2
2层
主要设置更衣室、抢救室、治疗室、处置室、医生护士办公室、病房、洗漱区、公卫、库房、活动室、心电+B超室
3层
主要设置储物室、医生护士办公室、病房、洗漱区、公卫、库房、活动区
4层
主要设置抢救室、治疗室、处置室、医生护士办公室、病房、洗漱区、公卫、库房、活动室、活动区
5层
主要设置医生护士办公室、病房、洗漱区、公卫、库房、
门诊行政办公楼
1层
主要设置厨房、餐厅、储物室、X光室、心理咨询室（心理治疗室）、护理院感室+综合办公室、医务科、门诊、检验科、卫生间、电机房、办公室、档案室
面积4095.6m2
2层
主要设置宿舍、卫生间
3层
暂时空置
3.项目原辅材料与能源消耗

本项目使用的原辅材料为医疗用品，包括药品、医疗器具（纱布、一次性针管、手术器具等）、消毒液等，项目医疗用品消耗情况见表2-3。

表2-3 医疗用品消耗一览表

类别
名称
年耗量
来源
备注
主辅料
药品

各类医疗保健药品
若干

外购

医疗器械

一次性针管、输液管

3000套

一次性手套
15000套
医用氧气
30罐
成品氧气罐
药剂
针剂药品、药剂
20000支
片剂药品、药剂
6500盒
化学检验试剂
65盒
消毒
医用酒精
500瓶
院内最大储存200瓶（约39.47kg）
碘伏
300瓶
84消毒液
700kg
液体，以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂。医院消毒
二氧化氯消毒剂
1t
污水处理站消毒使用，院内最大储存100kg
水处理
PAC
1.8t
污水处理絮凝沉淀使用
PAM
0.3t
除臭剂

1t
污水处理站除臭使用
项目水、电及能源消耗见表2-4。

表2-4 项目原辅材料及消耗一览表
序号

名称

年耗量

物理化性质

备注

1

水

25923.77t

/

市政供水

2

电

20万kW·h

/

市政供电

理化性质：

二氧化氯：是一种无机化合物，分子式为ClO2，由一个氯原子和两个氧原子组成。在标准状态下，气体密度为3.09g/L（比空气重），极易溶于水，沸点11℃，熔点-59℃。它在11°C以上是一种黄绿色气体，具有类似于氯气的刺激性气味，在−59℃到11℃之间是一种红棕色液体，更低温下是橙色的固体。二氧化氯是一种强氧化剂，但与氯气不同，它在反应过程中不会生成有害的卤代副产物。室温下是黄绿色气体，易溶于水，具有刺激性气味。在低浓度和低温条件下较稳定，但高浓度或高温下可能分解生成氧气和氯气，
84消毒液：84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，主要用于物体表面和环境等的消毒。84消毒液不燃，但受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。产品本身具有腐蚀性，可致人体灼伤，与可燃性、还原性物质反应很剧烈。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，化学式为NaClO，分子量74.44，固体为白色或苍黄色粉末，极不稳定，熔点为19℃（七水物）、18～21℃（六水合物）、24.5℃（五水合物）、58℃（半水物）、75～78℃（无水物），易于爆炸性分解。

医用酒精：主要成分是乙醇，并且它是混合物。医用酒精是用淀粉类植物经糖化再发酵经蒸馏制成，相当于制酒的过程，但蒸馏温度比酒低，蒸馏次数比酒多，酒精度高，制成品出量高，含酒精以外的醚、醛成分比酒多，不能饮用，但可接触人体医用。乙醇，俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。乙醇蒸汽与空气混合可以形成爆炸性混合物。乙醇医疗上常用体积分数为70%～75%的乙醇作消毒剂。
4.项目主要医疗设备

本项目为整体搬迁项目，根据建设单位提供资料，项目搬迁后医疗设备均为利旧，不新增医疗设备。项目主要设备详见表2-5。

表2-5  项目主要设备一览表

序号

名称

规格型号

数量（台/套）
备注

1

优利特凝血分析仪
URIT-600A
1

利旧
2

全自动生化分析仪

BS-360S

1

利旧
3

全自动五分类血液分析仪

KT-6610
1

利旧
4

电解质分析仪

AFT-500
1

利旧
5

艾康尿液分析仪

U-120
1

利旧
6

数字脑电地形图仪
XL-998

1

利旧

7

十二道心电图机
CM1200B

1

利旧

8
离心机

TDZ4K

1

利旧
9
X光机
/
1
新建
10
空气能热泵热水器
/
1
新建

11
污水处理站
/
1
新建
12
壁挂式空调
/
若干
新建

本项目涉及辐射、放射性的内容将另行委托环评机构进行环境影响评价并报生态环境主管部门审批，本次评价内容不包含辐射、放射性部分。

5.劳动定员及工作制度

本项目为整体搬迁项目，拟设置职工80人，其中医护人员40人，护工16人，行政后勤人员24人，年工作日365天，其中行政后勤1班8小时，医护和护工人员3班24小时。医院设置有食堂宿舍，职工均在医院内吃饭，20名人员在医院住宿。

6.投资规模
本项目总投资估算为600万元，环保投资13万元，环保投资占总投资的2.17%，环保投资主要用于本项目运营期废水、废气、噪声、固废污染防治措施建设等。项目环保投资分项估算见表2-6。
表2-6 项目环保措施及投资一览表

污染时期

污染类型

环保措施

环保投资估算（元）

备注
营运期

废水

化粪池

0
依托园区现有
隔油池、污水处理站
5
/
废气

油烟净化器

1

/
噪声

建筑隔声、张贴标语
0.5
固体废物

垃圾桶、医疗废物暂存间
6.5
合    计

13
7.项目地四至情况及用地情况

 ①用地情况
本项目位于永州经济技术开发区，租赁鸿意工业园G栋和16号栋用于医院建设，租赁面积10287.62m2，主要由门诊行政办公楼、住院楼组成，用地性质为工业用地，根据《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）可知：“……经土地和房屋所有法定权利人及其他产权人同意后，对闲置商业、办公、工业等用房作必要改造用于举办医疗机构的，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型使用土地，但原土地有偿使用合同约定或划拨决定书规定不得改变土地用途或改变用途由政府收回土地使用权的除外。”具体见附件。
本项目租赁鸿意工业园闲置工业用房G栋和16号栋进行改造，用于医院建设，并与房屋所有法定权利人及其他产权人签订了厂房租赁合同（见附件）。
②四至情况
根据现场调查，项目周边居民分布较少，主要为工业企业，东面为亲水路，隔路为亲水河；南面为湖南至恒电气有限公司，主要从事电气设备制造；西面紧邻园区道路，隔路为园区标准化厂房，主要分布有永州市区域制剂中心（主要从事中药水提取浓缩）及园区空置厂房。
7.公用工程

①给水

项目给水源为市政自来水厂供水，本项目营运期总用水量为29627.05m3/a，主要为医院建筑用水（主要包括医务人员生活用水、病房用水、门诊用水、检验用水）和食堂用水等。项目共设299张床位，根据医院等级划分标准，本医院属于专科医院，营运期用水量参照《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014（2024修订））、湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）等标准和技术规范推荐的系数或用水定额，并结合医院实际情况进行核算，项目营运期具体用水情况见表2-7：

表2-7  项目营运期给水测算表

用水单位

用水定额

用水单位数

使用时间（天）

用水量（m³/d）

排水量（m³/a）

日用水量

年用水量

日用水量

年排水量

病房用水

（住院部）

150L/（床·d）
299床

365

44.85

16370.3

35.88

13096.2

门诊用水

10L/（次·人）
8人·d

365

0.08

29.2

0.064

23.36

医务人员用水

100L/（人·班）
56人/三班

365

16.8

6132

13.44

4905.6

医院后勤职工

80L/（人·班）
24人/一班

365

5.76

2102.4

4.608

1681.92

检验用水

0.01m3/d

/

365

0.01

3.65

0.008

2.92

洗衣房

40L/kg

299kg/周·次

52次

1.704

621.92

1.25

497.54

食堂用水

20L/d·人

379人

365

7.58

2766.7

6.064

2213.36

合计

/

/

/

76.784

28026.17

61.314

22420.9


[image: image1.emf]3274.1

病 房用水

门诊用水

16370.3

29.2

13096.2

23.36

检验用水

3.65

2.92

职工生活用水

8234.4

1226.4

6587.52

污水处理站

食堂用水

隔油池预处理

2766.7

553.34

2213.36

2213.36

下河线污水处理厂

湘江

22417.98

总用水量

28026.17

5.84

洗衣房用水

124.39

497.54

621.92

0.73

暂存于医疗废物暂存间

与其他医疗废物一并委

托有资质的单位处置


图2-1  项目总水平衡图  单位：t/a

②排水

项目排水采取雨污分流。初期雨水进入园区雨水管网；医疗废水经院内污水处理站预处理后排入园区污水管网，进入永州市下河线污水处理厂。

③供电

本项目供电由附近电网引入供给。建筑物各功能单元按照国家推荐照度标准进行照明设计。项目不设置备用柴油发电机。
④供热系统

项目不设置中央空调，采用壁挂式空调供暖。热水采用空气能热泵热水器供给。

⑤供气

本项目医院食堂使用电能和管道天然气。

⑥消防

本项目消防设计按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版））和《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）进行设计，工程按一级耐火等级设计。

8.依托工程
本项目位于永州经济技术开发区鸿意工业园内，鸿意工业园尚未配套相关基础设施（如园区污水处理站，垃圾集中收集点），本项目废水经院内自建污水处理站处理后排入园区污水管网，依托下河线污水处理厂处理，生活垃圾依托环卫部门收集处置。

9.平面布置

本项目共设置住院楼和门诊行政办公两栋大楼，住院楼位于项目西侧，主要设置男、女病房、活动区、医生护士办公室、治疗室卫生间等，室外活动区位于住院楼东侧空坪，门诊行政楼设置于项目北面，主要设置厨房、餐厅、宿舍、会议室、办公室、X光室、门诊室、医务科等。污水处理站设置在厂区北部靠近门诊行政办公楼。医疗废物暂存间位于住院楼一楼。

从项目平面布局可知，本项目功能分区明确、布局合理，不仅可保证医院内人流、物流畅通，同时可减少医疗废物及生活垃圾运输、转移对院内环境及人群健康的影响，总平面布局合理（项目总平面布局详见附图2）。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述：

本项目租赁永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋用于医院建设，G栋和16号栋主体工程已建设完成，本次建设在不改变原房屋结构的基础上进行室内设计与装修、水电暖改造工程。施工期主要进行装修和设备安装等工作。施工期会产生噪声、扬尘、固体废弃物和装修废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污位置见下图：

[image: image2.emf]施工内容

设备搬运安装 室内部分装修

床位及办公设

施办公安装

噪声 、 固废

噪声 、 粉尘 、

装修垃圾

噪声 、 固废


图2-2 施工期工艺流程及产污环节

二、营运期工艺流程简述：

营运期主要工艺流程及产污环节见下图。


[image: image3.emf]门诊治疗

检验 、诊断

住院

治疗 、 护理

复检

康复出院

门诊 病人

医疗废水 、 医疗

废物 、生活垃圾

生活垃圾

餐厨垃圾

医疗废物

交由医疗废物

处置公司处置

交由餐厨垃圾

处理公司处置

交由 环卫部门

处置

检验废液

医疗废水

污水处理站

下河线污水处理厂

单体空调

噪声

食堂

油烟

污水处理站

臭气

污泥


图2-3  项目营运期医院工艺流程及产污环节图

营运期医院工艺说明及产污环节：

本项目为精神病专科医院，不设手术室、中药煎药室等设施，医院主要采用药物治疗、心理疏导和康复训练等治疗手段。就医流程主要分为以下3类：

①患者→挂号→医师诊断→取药→离院；

②患者→挂号→医师诊断→简单检查、检验→输液等简单治疗→离院；

③患者→挂号→医师诊断→综合检验→住院治疗→出院。

项目在运营期的污染物主要为员工及病人的生活垃圾、就诊过程产生的医疗废物、医疗水、食堂油烟等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1与项目有关的原有环境污染问题

1.1原医院基本情况

永州星安精神康复专科医院成立于2014年3月18日，原名永州星安博爱康复医院。属民营医疗机构二级乙等精神病专科医院，医院坐落于永州市冷水滩区零陵南路1618号中段，占地面积2000平方米，建筑面积8000平方米，2018年9月3日依法取得了医疗机构执业许可证，登记号为432902311266200000。
医院开设病区2个（男病区1个，女病区1个），且拥有室内工娱疗室。设置精神科、医学检验科、门诊3个科室。诊疗科目范围包括：内科；精神科；精神病专业；精神卫生专业；药物依赖专业；精神康复专业；康复医学科；麻醉科；医学检验科；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；中医科；肛肠科专业。医疗设备先进，配有分立式全自动生化仪、全自动血细胞分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、心电图机等设备。

医院职工67人，其中卫生技术人员43人，行政后勤人员24人。卫生技术人员中副主任医师1名，主治医师3名，执业医师5名，助理执业医师1名；检验师1名；药剂师1名；主管护师1名，护师6名，护士25名；护工14名。

1.2环保手续情况
医院自建成以来未办理环评、排污许可证、应急预案、环保验收等相关环保手续。

1.3“三废”处理情况

（1）废气

医院废气主要为食堂油烟和消毒异味。食堂油烟通过油烟净化设施处理后通过管道引至楼顶排放；医院定期进行病房和医疗诊室消毒，采用稀释的84消毒液消毒，消毒液挥发会释放含有氯气的刺鼻气体，实践证明，在操作得当的情况下，84消毒液不会对人体产生危害，医院消毒异味的影响主要限于院内，对周围环境影响较小。
（2）废水

本次项目营运期废水主要为医疗废水（门诊废水、病房废水、检验废水）、医务人员废水、医院后勤职工废水、洗衣房废水以及食堂废水。医务人员废水、医院后勤职工废水经化粪池处理后排入市政管网进入城市污水处理厂；食堂废水经隔油池处理通过市政管网排入城市污水处理厂；洗衣房废水、医疗废水通过市政污水管网进入城市污水处理厂处理。

待医院整体搬迁到新址后，拟建设污水处理站，医院产生的废水经污水处理站处理后再排入污水管网，进入污水处理厂。

（3）固废

医院固体废物主要为医疗废物、检验废液、生活垃圾和餐厨垃圾。

医疗废物、检验废液收集至医疗废物暂存间后交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置。生活垃圾交由环卫部门处置；餐厨垃圾交由餐厨垃圾处理公司处置。

1.4梳理与本项目有关的主要环境问题

本项目建设完成后，永州星安精神康复专科医院拟将全院所有科室、所有设备整体搬迁至新址运营，现有工程即停止运营。

（1）医院整体搬迁要求

为解决好医院整体搬迁后可能遗留的环境问题，建设单位搬迁必须按照生态环境部文件《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（
环发〔2014〕66号）的要求：

①为避免医院搬迁过程中突发环境事件的发生，医院搬迁前应认真排查搬迁过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强搬迁、运输过程中的风险防控搬迁过程中如遇到紧急或不明情况，应及时应对处置并向当地政府或环保部门报告。

②医院在搬迁过程中应确保污染防治设施的正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用医院在搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。

③安全处置医院遗留固体废物。医院应对原有医疗废物暂存间残留和搬迁过程中产生的医疗废物和一般固体废物进行处置，避免有固废遗留。

（2）与本项目有关的主要环境问题及整改措施

本项目整体搬迁后，随着项目搬迁，其在原址产生的废气、废水、噪声等常规污染物对周边环境的直接影响已经随之终止。根据现场调查，项目原场址均已采取地面硬化等防渗措施，不会遗留土壤污染和地下水污染。

经梳理，与本项目有关的原有主要环境问题及拟提出整改措施如下：

表2-8 与本项目有关的主要环境问题及整改措施

原有环境问题

整改措施

原医院废水未经过预处理直接排入市政管网，不符合《医疗机构污水污染排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定。

整体搬迁后拟建设污水处理站，医院废水经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染排放标准》预处理标准后通过污水管网排入污水处理厂。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1.环境空气质量现状

（1）区域常规监测数据
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足技术指南要求。本次评价收集了永州市生态环境局发布的《2024年度永州市环境质量状况报告》永州市环境空气质量统计数据，详见下表。

表3-1  永州市环境空气质量现状评价表   单位：CO浓度单位mg/m3，其余的µg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率/%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度
34.8

35

99.4 

达标

PM10
年平均质量浓度
46

70

74.3 

达标

SO2

年平均质量浓度
9

60

15.0

达标

NO2

年平均质量浓度
13

40

40.0

达标

CO

第95百分位数日均值

1.0

4

25

达标

O3

第90百分位数8h平均值

128

160

80

达标

根据2024年1月—12月永州市中心城区环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域环境空气污染物基本项中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日均值、O3第90百分位数8h平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单要求，因此，判定本项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）其他因子监测

本次环评引用《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》中2023年12月25日—12月31日的现状监测数据，引用的监测点位为G4横冲村村委会（位于本项目西北面约2.1km），监测因子为：硫化氢和氨，监测结果如下：

表3-2  环境空气质量现状监测数据 （摘录）

检测因子

检测点位

标准限值

G4

最大占标率%

达标情况

硫化氢（mg/m3）
0.001L

/

达标

0.01

氨（mg/m3）
0.01L

/

达标

0.2

由上表监测结果可知，H2S、NH3均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值要求，区域环境质量较好。
2.地表水环境质量现状

本项目废水经院内污水处理站预处理后经园区管网排入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江，本次环评引用《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》中2023年12月25日—12月26日的现状监测数据，监测点位为：W1下河线污水处理厂上游500m，监测因子为：pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、动植物油、氟化物、硫化物、水温。监测结果如下：

表3-3  引用的地表水环境现状监测结果统计与评价（摘录）  单位：mg/L

断面

项目

浓度范围

平均值

标准指数

评价结果

标准值

W1下河线污水处理厂上游500m 

水温
5.2~14.5
9.3
/

达标

/

pH值
7.0~7.2
7.1
/

达标

6~9
溶解氧

6.8~8.8
7.8
0.68
达标

＞5

悬浮物
23~25
24
/

达标

/

高锰酸盐指数
0.6~0.7
0.63
0.105
达标

6
化学需氧量
15~17
16
0.8
达标

20

五日生化需氧量
3.3~3.7
3.5
0.875
达标

4

氨氮
0.15~0.16
0.153
0.153
达标

1

总磷
0.08~0.10
0.09

0.45
达标

0.2
挥发酚
0.0003L

/

/

达标

0.005

石油类
0.01L

/

/

达标

0.05
粪大肠菌群
410~440
423.3
0.042
达标

10000
动植物油
0.06L

/

/

达标

/

氟化物
0.11~0.12

0.116
0.116
达标

1
硫化物
0.01L

/

/

达标

0.2
由上表可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。 
3.声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于永州经济技术开发区鸿意工业园内，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标分布，故不进行声环境质量现状监测。
4.生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目选址位于鸿意工业园内，占地范围内无生态环境保护目标，故可不开展现状调查。

5.地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为专科医院，医院选址为鸿意工业园内，园区地面全部进行硬化，项目营运过程中医疗废物暂存间均按照国家相关规范要求采取相应的防渗漏措施，医疗废物暂存均采用专用的容积储存，基本不会发生泄漏，因此项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

6.电磁辐射

本项目涉及的电磁辐射设备，另进行辐射环境影响评价，并报生态环境主管部门审批，本次评价内容不包含电磁辐射部分，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。

	环境保护目标
	（1）大气环境 

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，东面、东北及东南面500m范围内有居民敏感点分布。
（2）声环境 

本项目厂界外50米范围内无声环境敏感点。

（3）地下水环境 

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 

（4）生态环境

项目位于产业园内，占地范围内无生态环境保护目标。

（5）地表水环境

本工程排水为间接排放方式，纳污水体为湘江。亲水河位于本项目厂址东侧约25m处，湘江位于本项目东侧约1.6km处。
根据本项目工程特点及周围环境特征，确定环境保护目标，具体详见表3-4。
据现场勘查，确定环境保护目标见下表。

表 3-4  项目环境敏感保护目标一览表

保护类别

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂界方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

环境空气

大路居民
111.602101
26.400804
居民

30户

二类区

东
440~500（建筑阻隔）

油浦塘居民
111.600966
26.398596
居民

60户

二类区

东南

290~500（建筑阻隔）

永州市德顺中等职业技术学校
111.597130
26.398250
学校

师生500人
二类区

南

190
毛坪居民
111.601658
26.403608
居民

6户

二类区

东北
482~500（建筑阻隔）

声环境

/

/

/

/

/

/

/

/

地表水环境

亲水河

/

/

小河

/

农业用水区

东

25
湘江

/

/

/
/

/
东

1.6km


	污染物排放控制标准
	1.水污染物排放标准

本项目营运期医疗废水经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2预处理标准后排入永州市下河线污水处理厂，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准限值（C级）。

下河线污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，项目排放标准详见表3-5、表3-6。

表3-5  医疗机构水污染物排放标准（部分项目）  单位：mg/L（pH除外）

序号
污染物
预处理标准
1

粪大肠菌群数/MPN/L
5000
4

pH

6~9（无量纲）
5

化学需氧量（COD）浓度/（mg/L）
浓度最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]

250

250

6

生化需氧量（BOD）浓度/（mg/L）
浓度最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]

100

100

7

悬浮物（SS）浓度/（mg/L）
浓度最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]

60

60

8

氨氮/（mg/L）
25（参照GB/T31962-2015标准限值）
9

动植物油/（mg/L）
20

10

石油类/（mg/L）
20

11

阴离子表面活性剂/（mg/L）
10

24

总余氯1)/（mg/L）
-

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L。
采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
表3-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单

标准项目

pH值

COD

BOD5
SS

总氮

NH3-N

总磷

LAS

石油类

（GB18918-2002）中一级A标准

6-9

≤50

≤10

≤10

≤15

≤5(8)

≤0.5

≤0.5
≤1

2.大气污染物排放标准

本项目营运期医院污水处理站臭气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准；其他恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）厂界标准值中的二级标准限值（新改扩）。医院食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），排放标准详见3-7~3-9。

表3-7   医疗机构水污染物排放标准   单位mg/m3

序号

控制项目

标准值

1

氨

1.0

2

硫化氢

0.03

3

臭气浓度/（无量纲）

10

4

氯气

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）

1

表3-8 恶臭污染物排放标准

序号

控制项目
单位
标准限值（二级）
1

氨

mg/m3
1.5
2

硫化氢

mg/m3
0.06
3
臭气浓度
无量纲
20
表3-9  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率

60

75

85

3.噪声排放标准

本项目为医院项目，选址位于永州经济技术开发区鸿意工业园，营运期医院噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3-10。

表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

厂界外声环境功能区类别

执行标准和级别

标准值dB(A)

昼间

夜间

2类

GB12348-2008中2类标准

60

50

4.固废

医疗机构污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准；医疗废物执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等有关规定。
生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）。

	总量控制指标
	根据本项目工程分析可知，项目营运期不涉及气型污染物总量控制指标，营运期项目医疗废水经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入下河线污水处理厂，下河线污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目建成后，医院废水排放情况见下表：

表3-11  水污染物总量控制指标一览表

污染因子
CODcr(t/a)

NH3-N(t/a)

污染物排放量

1.1209
0.1121
由上表可知，本项目水型控制指标为：CODcr 1.1209t/a；NH3-N 0.1121t/a。本项目为社会服务型项目，纳入下河线污水处理厂总量控制指标内，因此，本项目不另行申请。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	一、施工期环境影响和保护措施

本项目租赁永州经济技术开发区鸿意工业园G栋和16号栋用于医院建设，G栋和16号栋主体工程已建设完成，本次建设在不改变原房屋结构的基础上进行室内设计与装修、水电暖改造工程。

1.水环境影响分析

本项目施工工期短，设备安装及装修人员均在市区内居住，生活污水产生量少可忽略不计。项目室内部分装修仅涉及砌墙隔断、吊顶、增设钢制护栏、安装配套的平开门和推拉门等，无施工废水产生。

2.大气环境影响分析

项目施工期均在室内建设，没有土建工程，项目室内部分装修仅涉及砌墙隔断、吊顶、增设钢制护栏、安装配套的平开门和推拉门等。项目在管道敷设、搬运安装设备的过程中会产生少量粉尘。为了使施工期的施工粉尘对环境的影响降低到最低限度，施工场地应定期洒水，并对产生的粉尘及时清扫。

3.声环境影响分析

本项目施工噪声主要为医疗设备、办公设施搬运安装时的噪声，噪声值约为60-85dB（A）；管道敷设使用的电钻、砌墙隔断等使用的电锯等机械设备，噪声值约80~100dB（A）。项目施工期短，噪声影响相对较小，且噪声在室内产生，墙体对噪声有一定的衰减作用。为降低噪声对周围居民的影响，要合理安排施工时间，禁止夜间施工（当日22时至次日凌晨6时）。

4.固体废物环境影响分析

施工期间将涉及管道敷设、设备搬运等工程，在此期间将有一定数量的废弃装修垃圾、包装袋等。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能地回收再利用，不能回收利用的应及时清理出施工现场，项目施工人员较少，且不设立施工营地，故本项目施工期间的固体废弃物对周围环境影响较小。

在采取上述固废污染防治措施后，项目施工期固体废弃物对周围环境影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	二、运营期大气环境影响和保护措施

1.废气污染物排放源强

本项目营运期废气主要为食堂油烟、污水处理站臭气和消毒异味。医院不设置备用柴油发电机，无柴油发电机废气产生。
（1）食堂油烟

本项目医院设1个食堂，位于门诊行政大楼1层，食堂用餐人数约379人，主要提供职工及病人就餐，根据统计资料，食用油用量平均按30g/人·d计，则本项目耗油量为11.37kg/d，4.15t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为2.83%，即油烟产生量为0.117t/a。本项目食堂内设4个基准灶头，每天使用时间约为5小时，工作时间为365天，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），属于中型规模，油烟净化设施最低去除效率为75%。单个基准灶头排风量为2000m3/h，则本项目食堂油烟产生浓度为8.01mg/m3。
建设单位通过安装集气罩收集油烟，并安装油烟净化装置（净化效率为75%）处理后由管道引至楼顶排放，油烟排放量为0.029t/a、排放速率为0.016kg/h、排放浓度为1.986mg/m3。可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3）
（2）医院消毒异味

医院定期进行病房和医疗诊室消毒，采用稀释的84消毒液消毒，消毒液挥发会释放含有氯气的刺激性气体，实践证明，在操作得当的情况下，84消毒液不会对人体产生危害，医院消毒异味的影响主要限于院内，对周围环境影响较小。

（3）污水处理站臭气

项目污水处理站主要恶臭源为调节池、混凝沉淀池等运行过程中产生的恶臭气体，主要污染物为H2S、NH3和臭气浓度等。医院污水处理站为一体化设备，采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺，各水处理单元的池体均为密闭式加盖，基本无开放水面，臭气产生量较小，参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g氨和0.00012g硫化氢，根据废水污染源强分析可知，本项目建成后，去除的BOD5量为1.233t/a，则NH3产生量为0.0038t/a，H2S产生量为0.000015t/a。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的要求，医院污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，本项目污水采用密闭式加盖+投加除臭剂，可有效防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响，只留必要的检修孔和采样口，检修口与采样口平时加盖密闭，可有效防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响。在检修口、采样口附近定期喷洒84消毒液，减轻臭气影响。污水站周围设置绿化隔离带，种植可吸附臭气的绿化植物等措施处理后无组织排放，处理效率为80%，则项目污水处理设施NH3排放量为0.00076t/a、H2S排放量为0.000003t/a，污水处理站臭气排放浓度可符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中污水站周围大气污染物最高允许浓度要求，对周边环境影响较小。
2.废气污染源产生及排放情况

本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。

表4-1  大气污染物产生及排放情况一览表

污染源

污染物

产污工序

产生量

产生速率kg/h

处理措施

是否技术可行

排放量

排放浓mg/m3
排放速率kg/h

排放方式

食堂油烟废气

油烟

食堂

0.117t/a

0.064

油烟净化设施

是

0.029t/a

1.986

0.016

管道引至楼顶排放

医院消毒异味

臭气浓度

医院

/

/

自由扩散

是

/

/

/

无组织

污水处理站臭气

NH3
污水处理
0.0038

0.00043

密闭加盖+投加除臭剂

是

0.00076

/

0.000087

无组织

H2S
0.000015

0.0000018

0.000003

/

0.0000003

3.自行监测要求

建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）等要求开展自行监测。营运期环境监测计划详见下表。

表4-2  废气监测要求一览表

监测类别

生产

设施

监测点位

监测项目

监测

频次

执行标准

无组织废气

污水处理站

污水处理站周界

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

季度/次
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准

三、运营期水环境影响和保护措施

1.废水源强分析

医院污水分为传染病医院污水、非传染病医院污水、特殊性质医院污水。本项目院内不设传染病房，无传染性废水产生。

医院运行过程中的特殊性质污水一般包括酸性废水、含重金属污水、含氰废水、洗印废水、放射性废水。化验室主要为使用试剂盒进行简单的血尿常规等检测，不含酸性废水；医院不设口腔科，无含汞废水产生；医院采用溶血素、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；医院在血液检查及化验等工作中不会产生含铬废水；医院影像科X片采用干洗方式，不采用显影液等洗印方式，无洗印废水产生；本项目涉及辐射部分均由有资质单位另行评价。

本次项目营运期废水主要为医疗废水（门诊废水、病房废水、检验废水）、医务人员废水、医院后勤职工废水、洗衣房废水以及食堂废水。

（1）病房废水
病房废水主要来自医院住院病人的冲厕、盥洗及清洗等产生的废水，项目设计床位299床，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]）、湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）并结合院内实际情况，医院住院病人用水定额为150L/（床·d），则住院病房用水量为44.85m3/d（16370.3m3/a），排放系数按80%计算，排水量为35.88m3/d（13096.2m3/a）。该部分废水经院内污水处理站预处理后排入园区污水管网。
（2）门诊废水
医院门诊部日接待就诊人员约8人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]）、湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）并结合院内实际情况，门诊部用水定额为10L/（人·次），则门诊部用水量为0.08m3/d（29.2m3/a），排放系数按80%计算，排水量为0.064m3/d（23.36m3/a）。该部分废水经院内污水处理站预处理后排入园区污水管网。
（3）检验废水
根据建设方提供资料，医院化验室化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不进行试剂的配制工作，不使用含铬、镉、氰等一类污染物的药品。检验科采用的针管、试管等均为一次性用品，检验完成后就作为医疗废物处理，无需对采样试管等进行清洗。化验室采集的样本直接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，使用完毕的检验试剂盒与样本、试管、手套等一并在指定容器中收集，作为医疗废物委托处理，交由有资质单位处理。

检验科采用全自动分析设备，设备内配套自动清洗系统和废液收集系统，实验结束后，设备自动清洗，不进行化学清洗，不涉及使用过氯酸、三氯乙酸等化学清洗剂。类比同类项目，化验室用水量约为0.01m3/d（3.65m3/a），排污系数按0.8计，则化验室清洗废液排放量为0.008m3/d（2.92m3/a）。清洗废液由专用桶收集，投入消毒剂灭活杀菌后，暂存于医疗废物暂存间，与其他医疗废物一并委托有资质的单位处置。
（4）职工生活污水
本项目职工80人（其中行政后勤人员24人），年工作时间365天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]）、湖南省《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025）并结合院内实际情况，医院人员用水定额为100L/（人·班），后勤职工用水定额为80L/（人·班），本项目后勤职工24人，一班制，医务人员56人，三班制，则用水量为22.56m3/d（8234.4m3/a），排污系数按0.8计，则职工生活污水排放量为18.048m3/d（6587.52m3/a），该部分废水经化粪池预处理后排入医院污水处理站处理后再排入园区污水管网。
（5）洗衣房废水
本项目设置有洗衣房，一周洗涤一次，被品重量按1kg/床计，医院设置床位299张，

根据《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），洗衣用水定额为40L/kg，则被品洗涤用水为11.96m3/次，年洗涤52次，则年用水量为621.92m3，排污系数按0.8计，则洗涤废水量为497.54m3/a，该部分废水经院内污水处理站处理后排入园区污水管网。
  （6）食堂废水

本项目设置有食堂和餐厅，根据《综合医院建筑设计标准》（GB 51039-2014[2024年局部修订]），食堂就餐用水量按20L/（人·d）。本项目就餐人数按379人计，食堂用水量为7.58m3/d（2766.7m3/a）。本项目食堂废水产污系数按0.8计，则食堂废水产生量为6.064m3/d（2213.36m3/a），该部分废水经隔油池预处理后排入医院污水处理站处理后再排入园区污水管网。
本项目混合排放的废水包括门诊废水、病房废水、医务人员废水、医院后勤职工废水、洗衣房废水以及食堂废水，总废水量22417.98m³/a，均视为医疗机构污水，综合废水的污染物产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水

水质指标取值。

[image: image4.png]# 1 BB AKK TR bR 225 FfL: mgL

—
£ CODg, BOD; ss NH,-N BN
(ML)
5 YR S 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0x10°~3.0x10°

SFIAE 250 100 80 30 1.6x10°





院废水产排情况详见下表。

表4-3   医院废水污染物产排情况一览表

污水来源

污水量

污染因子

污染源强

排放形式

排放方式

排放情况

最终污染物排放去向

mg/L

t/a

治理设施

收集效率

治理工艺去除率

是否为可行技术

排放浓度

排放量

医疗废水

22417.98

CODcr

250

5.604

间接排放

污水处理站（格栅+调节池+混凝沉淀+消毒）

100%

30%

是

175

3.923
下河线污水处理厂
BOD5
100
0.224

35%

65

1.457
SS

80

1.793

50%

40
0.897
NH3-N

30

0.673

60%

12
0.269
动植物油

20

0.448

80%
4

0.0897
TP

5

0.112

30%
3.5
0.0785
TN

20
0.448
50%
10
0.224
LAS
15
0.336
10%
4.5
0.101
医疗废水经污水处理站预处理后的废水通过园区污水管网，排入下河线污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放标准后排入湘江，废水污染物最终排放量核算结果见下表4-4。
表4-4   进入外环境的废水污染物排放量核算一览表
类别

废水量m3/a

污染物

治理措施（下河线污水处理厂）

排放浓度mg/L

排放量t/a

医疗废水
22417.98
CODcr

预处理+改良A/A/O生物反应工艺+高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）+全过程除臭处理工艺

50
1.1209
BOD5
10
0.224
SS

10
0.224
NH3-N

5
0.1121
动植物油

1
0.022
TP

0.5
0.011
TN

15
0.336
LAS
0.5
0.011
表4-5  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

地理坐标

排放方式

排放规律

排放去向

排放口类型

排放标准

DW001

医疗

污水

E111.60261563°、N26.39765982°
间接排放

间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

下河线污水处理厂

一般排放口

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准

2.医疗废水处理措施可行性分析

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的规定：“若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”。本项目医院自建污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”，同时为保证本项目废水达标排放，按照规范医院污水处理工程设计水量应在测算的基础上留有设计余量，设计余量取测算值的10%～20%，项目医疗废水最大排放量约为61.42m³/d，设计污水处理工程的最大处理能力应不小于70t/d，污水处理站具体工艺流程见图4-2。


[image: image5.emf]医疗废水 格栅 调节池 混凝沉淀

二氧化氯消毒

下河线污水

处理厂

污泥池

图4-1  医院废水处理站工艺流程图

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A表中A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等，特殊医疗污水实验检验污水采用中和法（酸性、碱性）、吸附法、溶剂萃取法、氧化分解法、分离法、Na2S沉淀法、FeSO4-石灰法、次氯酸盐氧化法等，因此本项目医疗污水处理采用“格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯消毒”处理措施可行。
3.依托污水处理厂可行性分析
医院医疗废水量22417.98m³/a（61.42m³/d），经院内污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准后排入下河线污水处理厂进行深度处理后，经专管排入湘江。
①下河线污水处理厂基本情况
永州市下河线污水处理厂由北控水务集团有限公司建设，位于冷水滩区东北角的下河线港子口，设计处理规模20万t/d，厂区总占地面积159.2亩，服务范围为冷水滩城区，服务面积30平方公里，服务人口35万人；设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放标准，尾水排入湘江。2020年3月6日，下河线污水处理厂取得《湖南省生态环境厅关于永州市下河线污水处理厂入河排污口设置的批复》，设置的入河排污口地理坐标为东经111°37´44″，北纬26°27´56″，所属省级水功能区为湘江永州冷水滩工业用水区，服务面积30平方公里，服务人口35万人，排放方式为连续排放，入河方式为管道排放。入河排污口污水排放量不得超过20万立方米/天。处理工艺采用预处理+改良A/A/O生物反应工艺+高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）+全过程除臭处理工艺。
③纳管可行性分析
园区内沿道路分别布设了雨水管网和污水管网，服务区范围内沿铺设截流干管，沿途收集污水送下河线污水处理厂，其余污水管网布置根据地形敷设，收集的污水沿途就近排入截流干管。永州经开区园区污水干管沿道路敷设，以利于各入园企业污水管道的衔接。

本项目位于该污水处理厂纳污范围内，且该污水处理厂污水管网已铺设至本项目所在地，项目污水可直接接入园区管网内。下河线污水处理厂设计处理规模20万t/d，本项目废水量为61.42m³/d，单日最大总排水量约占污水处理厂处理能力的0.03%，占比极小，污水处理厂尚有足够余量接纳本项目废水。
⑤污水达标排放可行性分析

 本项目医疗废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，废水水质简单，不涉及第一类污染物，含有毒有害特征污染因子，废水类型与下河线污水处理厂处理工艺相匹配，项目废水经院内污水处理站预处理后，排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，不会对污水处理厂的水质形成冲击。

永州市下河线污水处理厂污水处理采取预处理+改良A/A/O生物反应工艺+高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）+全过程除臭处理工艺，污水经处理后尾水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入湘江，对外部水环境影响不大。
从污水纳管可行性和污水达标排放可行性综合分析，本项目预处理后废水依托永州市下河线污水处理厂处理，环境可行。

综上所述，本项目废水处理措施可行，对地表水影响较小。

3.自行监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）第7.3－自行监测要求、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）等相关要求，本项目废水监测要求如下表所示：

表4-6   废水自行监测一览表

序号

类型

监测点位名称

监测指标
监测频次

直接排放
间接排放
1

医疗废水（DW001间接排放）
污水总排放口

流量
自动监测

PH
12h/次

化学需氧量、悬浮物
一次/周

粪大肠菌群数

一次/月

五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、
一次/季度

肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯

一次/季度

/
2
接触池出口

总余氯

一次/12小时
/
三、运营期声环境影响和保护措施

1.噪声排放源强及降噪措施
建设单位采取选用低噪声诊疗设备，经营活动均在室内进行，噪声影响很小，主要为设备运行噪声、社会生活噪声、交通噪声。

国家对空调外机的噪音规定：制冷量在2000W以下的空调，噪音不得大于55分贝；2500W～4500W的分体式空调，室外机噪音不得大于58分贝。本项目使用一般家用分体式空调，噪声值在58dB（A）以下，对区域声环境影响小。

社会生活噪声：主要指人群噪声，噪声值约55-70dB（A），环评要求医院应在醒目的位置贴上标识，同时对求诊病人进行正确督导，禁止大声喧哗，保持安静，出现突发情况时及时制止等，使医院内部声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值。

交通噪声：项目运营期间出入院内的一般为小型轿车。汽车进出医院为慢速行驶，行驶时噪声一般为55dB（A），所产生噪声污染有限，对区域声环境影响较小。

医院为需要保持安静的场所。本项目自身产噪设备较少，主要噪声影响来源于人群活动，院方通过制定规章制度、加强管理、张贴禁止喧哗的标语，可以给病患一个安静的休养环境。噪声不会对周围环境及医院本身产生明显影响。

2.自行监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）以及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），营运期医院噪声环境监测计划详见下表。

表4-7  噪声监测要求一览表

监测类别

监测地点

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

厂界噪声

院界四周厂界

Leq、Lmax
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、运营期固体废物环境影响和保护措施

1.固体废物产生及去向

本项目营运期固体废物主要为医疗废物、检验废液、生活垃圾和餐厨垃圾。
（1）医疗废物
医疗垃圾包括病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓶、试剂瓶及病人产生的 废弃物等，往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，必须安全处置。根据《国家危险废物名录（2025年）》医疗废物属于危险废物，编号为HW01。

根据《医疗废物分类目录》医疗废物分5类：感染性、损伤性、病理性、化学性和药物性废物，本项目医疗废物组成及特征见下表。
表4-8  医疗废物分类

类别

废物代码

特征

常见组分或废物名称

感染性废物

841-001-01

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

①棉球、棉签引流棉条、纱布及其他各种敷料；

②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；

③废弃的被服；

④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

3.各种废弃的医学标本。

4.废弃的血液、血清。

5.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。

损伤性废物

841-002-01

能够刺伤或者割伤人体废弃的医用锐器。

1.医用针头、缝合针。

2.各类医用锐器。

3.载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

病理性 废物
841-003-01

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
本项目不设置手术室，无病理性废物。

化学

性废物

841-004-01

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1.医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
药物性

废物

841-005-01

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

1.废弃的一般性药品。

2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌

性药物。

3.废弃的疫苗、血液制品等。

本工程医疗废物主要来自住院病房和门诊，根据相关统计数据，省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算，本项目取值0.48kg，则产生医疗废物约52.38t/a；门诊医疗废物按每日每人次产生0.05kg计，则产生医疗废物约0.146t/a，总产生量52.526t/a。
医疗废物往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW01类医疗废物，暂存至医疗废物暂存间后定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司，并由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写《危险废物转移联单》，同时由医疗机构和处置单位分别保存。

（2）检验废液

根据废水产排分析可知，检验废液产生量为2.92t/a，由专用桶收集，投入消毒剂灭火杀菌后，暂存于医疗废物暂存间，与其他医疗废物一并委托有资质的单位处置。
（3）污水处理站污泥
本项目污泥包含污水处理系统产生的栅渣、污水站污泥。类比同类型医院，项目污泥产生量约1t/a，格栅产生的格栅渣约0.12t/a。根据国家环保总局文件《医院污水处理技术指南》及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理系统栅渣、污水处理站污泥属于危险废物，污泥经石灰消毒后交由有资质的危险废物处置单位处理。污泥每三个月清掏一次，经石灰消毒后桶装密闭收集至危废暂存间，交资质单位运走处置。
（4）生活垃圾

本项目营运期生活垃圾包括行政办公垃圾、医护人员生活垃圾、病人及陪护人员等产生的一般性生活垃圾。本项目设置299个床位，门急诊大楼人流量为每日8人次，医院职工80人，住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，门诊病人每人产生生活垃圾按0.2kg/d计，医院职工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则医院共产生生活垃圾量约为124.319t/a(0.34t/d)，集中收集，由环卫部门统一清运处置。

（5）餐厨垃圾

根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012），人均餐饮垃圾产生量为0.1kg/人·d，本项目食堂就餐人数按379人计，则本项目厨余垃圾产生量为37.9kg/d、13.83t/a，餐厨垃圾用垃圾桶分类收集，日产日清，交由餐厨垃圾处理公司处置。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）等相关文件判定，项目固体废物鉴别分析汇总见下表：

表4-9  一般固体废物鉴别分析汇总表

序号

固废名称

产生环节

产生量

属性

物理性状

固废编码

贮存方式

利用处置方式和去向

环境管理要求

1

生活垃圾
医院

124.319t/a 

/

固态

/

垃圾桶
环卫部门统一清运
妥善处置

2

餐厨垃圾
厨房餐厅
13.83t/a

/

固态

/

垃圾桶

交由餐厨垃圾处理公司处理
表4-10 项目危险废物汇总表

序号

名称

属性

危险废物代码

产生量（t/a）

贮存方式

产生工序及装置

物理性状

主要有毒有害物质名称

环境危废特性

利用处置方式和去向

环境管理要求

1

医疗废物

HW01 医疗废物 

841-001-01、 841-002-01、 841-003-01、 841-005-01

52.526
医疗废物转运箱储存
医院运行

固态

致病 菌、化 学试剂等

T, In

暂存于医废暂存间后交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号）以及《医疗废物管理条例》（国务院2003-380 号令）等
2
检验废液
HW01 医疗废物
841-001-01、841-004-01
2.92
桶装
检验
液态
致病 菌、化 学试剂等
T, In

3
污泥
HW01 医疗废物

841-001-01

1.12
桶装

污水处理
固态

致病 菌、化 学试剂等

T, In

2.固废环境管理要求

一般固废管理要求：固体废物分类收集、贮存、转运方法： 

（1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 

（2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 

危险废物管理要求：项目医疗垃圾、过期药品属于《国家危险废物名录（2021年版）》，医疗废物属于危险废物，编号为HW01，全部按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）暂存后处置。

医疗废物暂存处置按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等有关规定执行。
处理处置措施要求如下：
1.医疗废物分类收集

根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理；按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及时分类收集医疗废物，并按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。

2.收集容器符合规定要求

（1）医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发〔2003〕188号）要求，废物收集与存放所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或污物桶中，在装满四分之三时有人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。医院中有传染性和有害的污物不能混在一起，若混在一起则应按有害废物处理。

（2）废物袋的搬运与集中污物袋要定期收集。废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，无标志的废物袋不应搬出，而且应保证安全并防止泄漏。封好的锐器容器或圆形废物桶搬出病房或科室之前应有明确标志。废物袋应及时更换，任何情况下都不能用普通袋代替有害废物袋。病房应同时有两种类型的废物袋。废物袋的大小应根据需要确定，尽量满足各种需要，应保证外袋颜色相符，袋内可衬以不同颜色和强度的内袋，工作人员应确保废物离开病房或科室时装入颜色相符的袋子中。

（3）暂时贮存设施设置

应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤易于清洁和消毒；避免阳光直射；

⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑦暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑧库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；

⑨在库房外明显处应设置医疗废物警示标志；

⑩库房应每天在废物清运之后消毒冲洗；

⑪医疗废物暂存间应设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；化学性、药物性废物还应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。贮存设施地面防渗应满足国家和地方有关重点污染源防渗要求。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒；贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。感染性、损伤性、病理性废物贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和设备，排风口应设置废气净化装置。医疗废物不能及时处理处置时，应置于贮存设施内贮存。感染性、损伤性、病理性废物应盛装于医疗废物周转箱/桶内一并置于贮存设施内暂时贮存。

（4）暂存医疗废物的交接

本项目医疗废物定期交由永州市医疗废物处置有限公司进行最终处置，医疗废物交接过程中必须严格执行以下规定：

①医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，废药物、药品和污水处理站 污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》，处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。

②盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到2/3体积后，收集至医疗废物储存间；医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。

③对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。

④拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 

⑤医疗废物储存间应该尽量避开人群活动区域，且与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离，医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

⑥医疗废物集中贮存时间最长不得超过1天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系，做到日产日清。

⑦医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。

（5）医疗废物的运输

①医疗废物运送应当使用专用车辆。

②车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；

③厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；

④厢体材料防水、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。

⑤运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB 19217-2003）。

⑥运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。

（6）其他管理要求

①医疗废物和生活垃圾做好日产日清理。

②危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险 废物对环境的二次污染风险。

五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于永州经济技术开发区鸿意工业园内，现状园区内地面均已经硬化防渗措施，营运期正常状况下医疗废水经污水处理站预处理后通过园区污水管网排入下河线污水处理厂，医疗废物采用专用包装容器储存至医疗废物暂存间内，定期交由医疗废物处置公司处理，不会对周边地下水和土壤造成影响。

本项目土壤地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
（1）源头控制措施

本项目尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（2）分区防渗措施

本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，项目医疗废物暂存间、污水处理站作为重点防渗区，医院内其他区域等作为一般防渗区。重点污染防治区地面防渗设计参照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等进行防渗设计。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。重点及特殊污染区防渗设计应满足按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。其它一般污染防治区，地面防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关要求执行。

表4-11  全厂防腐、防渗措施一览表

序号

分区

区域

防渗要求

1

重点防渗区

医疗废物暂存间、污水处理站
地面采用粘土铺地，再在上层铺设10—15cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s

2

一般防渗区

医院内其他区域
参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计。当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料建筑防渗层，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s

3
简单防渗区

除上述建筑外的其他建筑（绿化用地除外）
一般地面硬化

通过以上措施分析可知，建设单位按照相关要求做好各类风险防范措施，在厂区做好相关防范措施的前提下，厂内一般不会发生污染地下水、土壤的事故，对地下水、土壤环境影响可接受。建设单位应加强厂区的管理，做好过程防控措施，避免各类污染事故的发生。

六、生态环境保护措施

本项目位于产业园内，不进行生态环境影响评价。    

七、环境风险评价

1.危险物质数量与临界量比值（Q）

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目危险物质为84消毒液、医疗废物，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。

表4-12  项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表

名称

危险性

CAS号

最大存在总量qn/t

存在位置

临界量t

Q

次氯酸钠（84消毒液）
泄漏、腐蚀

7681-52-9

0.3
检验室、医药间

5

0.06
二氧化氯
泄漏、腐蚀

10049-04-4
0.1
污水处理站配套用房
0.5
0.2
医用酒精

（乙醇）
泄漏
64-17-5
0.039
库房
500
0.000078
合计

0.260078
单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。

q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

由表4-14可知，Q=0.260078，Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需进行环境风险专项评价。

2.环境风险识别

（1）生产设施风险识别

风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，本项目危险单元风险详见表4-13。

表4-13  危险单元风险识别

危险单元

位置

风险类型

贮运系统

乙醇、次氯酸钠、二氧化氯等危险化学品在储存及使用过程中泄漏
门急诊、住院楼、污水处理站、库房
泄漏、火灾产生的次生风险

（2）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

根据本项目的实际情况，本项目风险物质主要为84消毒液（次氯酸钠）。

项目物质风险识别情况见下表：

表4-14  项目物质风险识别表

名称

理化性质

燃烧性

爆炸性

毒性

腐蚀性

判定结果

84消毒液（次氯酸钠）
次氯酸钠是一种无机物，化学式为NaClO，外观与性状：或白色粉末，有似氯气的气味。溶于水呈微黄色水溶液，密度1.2 g/cm3、分子量74.44，熔点-6 ℃、沸点：102.2 ℃、水溶性：可溶

不燃

/

低毒

易腐蚀

是有毒物质，不是可燃物质，不是爆炸性物质

二氧化氯

是一种无机化合物，分子式为ClO₂，由一个氯原子和两个氧原子组成。在标准状态下，气体密度为3.09g/L（比空气重）。它在11℃以上是一种黄绿色气体，具有类似于氯气的刺激性气味，在−59℃到11℃之间是一种红棕色液体，更低温下是橙色的固体。是一种强氧化剂，极易溶
强氧化性
/

毒

腐蚀

是有毒物质，强氧化性，会腐蚀
医用酒精
主要成分是乙醇，并且它是混合物。乙醇，俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。乙醇蒸汽与空气混合可以形成爆炸性混合物。
易燃
与空气混合可以形成爆炸性混合物
/
/
是易燃物质，有爆炸风险
（3）风险识别结果

项目风险识别结果见表4-15。

表4-15 建设项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

1

药品间、检验室

危险物质

次氯酸钠
火灾

大气、地表水

2

污水处理站配套用房
危险物资
二氧化氯
泄漏

土壤、地下水
3
库房等
危险物质
医用酒精
泄漏、火灾
大气、地表水
3.环境风险分析

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环以及其他的环境毒性效应。根据分析，该项目在运营过程中产生的风险源主要为次氯酸钠运输、储存、装卸过程逸散、泄漏风险事故和致病微生物环境风险。

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：肠道感染性疾病、结核病等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

4.次氯酸钠、二氧化氯、酒精等运输、储存、装卸泄漏风险分析

（1）本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程中可能潜在的风险事故如：①运输过程中因意外交通事故，可能造成化学药品流出或溢出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。②运输过程中因长时间震动可造成化学药品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

（2）化学品贮存、使用过程

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程中可能潜在的风险事故如：

①由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。②在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄漏。

危险化学品泄漏防范措施：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止振动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
5.医疗废物贮存和运输泄漏事故风险分析

医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，还会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉感染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： 

① 物理危害：物理危害主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于它们本身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 

② 化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 

③ 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自被病菌污染的物质。最典型的例子是传染源的培养基和传染病人的废物。

医疗废物贮存和运输泄漏事故预防措施：

①分类收集、运送与暂时贮存

A.项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。

B.项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；

c.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

d.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

e.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

g.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

h.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

i.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；

j.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

C.项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

D.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

E.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

F.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

F.运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

H.运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

I.运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

J.运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

K.项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天。

L.项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

d.防止渗漏和雨水冲刷；

e.易于清洁和消毒；

f.避免阳光直射；

g.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

M.暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

N.项目应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

O.项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

P.医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

Q.禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

R.自行处置医疗废物的，应当符合以下基本要求：

a.使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物应当消毒并做毁形处理；

b.能够焚烧的，应当及时焚烧；

c.不能焚烧的，应当消毒后集中填埋。

S.医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；

d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

e.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；

f.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

②人员培训和职业安全防护

A.项目应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

B.医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：

a.掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；

b.掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；

c.掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；

d.掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；

e.掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。

C.项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 

D.项目工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

6.环境风险应急措施

生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相 应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物 资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向 政府部门报告等内容。 本项目应采取的应急预案的主要内容见表4-16。

表4-16 应急预案内容
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标。

2

应急组织机构、人员

医院、地区应急组织机构、人员。

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

6

应急环境监测、抢险、

救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

9.风险评价结论

综上所述，项目在运营期认真落实并严格执行报告表中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本工程在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险是可防可控的。

八、环境管理

本项目环境管理的具体内容如下：

（1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。

（2）加强运行期生产管理，严格执行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。

（3）建设规范化排污口。依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单（公告2023年

第5号）和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。

（4）建立环境管理台账。环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。

（5）本项目严格遵循《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）文件精神，租赁鸿意工业园闲置工业用房进行必要改造后用于医疗机构运营。根据该政策，项目享有5年的过渡期，在5年过渡期满后如需搬迁，遵循“谁污染、谁治理”及“损害担责”的原则，确保场地在移交时不遗留由本项目运营产生的任何环境问题，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物。

（6）本项目设施均由企业自行建设，废气处理措施、环保基础设施及环境应急等设施以企业为责任主体，项目建成后申请排污许可后，以排污许可证中规定的内容为依据自行监管，要做到“谁管理，谁负责；谁污染，谁治理”原则。


五、环境保护措施监督检查清单

	要素

内容
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+排气筒屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	
	污水处理站臭气
	NH3、H2S、臭气浓度
	密闭式加盖+投加除臭剂
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3

	地表水环境
	医疗废水22417.98m3/a
	COD、BOD5、SS、

NH3-N、动植物油、LAS、粪大肠菌群数
	经院内污水处理站预处理后的废水通过园区污水管网，排入下河线污水处理厂深度处理
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值

	声环境
	设备噪声、人群活动、车辆噪声
	噪声
	选择低噪声设备；采取基础减振、隔声等措施；加强医院营业秩序管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	医务人员、病人
	生活垃圾
	集中收集，由环卫部门统一清运，
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）

	
	食堂
	餐厨垃圾
	交由餐厨垃圾处理公司
	妥善处置

	
	住院病房、门诊
	医疗废物
	暂存至医疗废物暂存间，定期交由永州市医疗废物集中处置中心处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	污水处理站
	污泥
	
	

	
	检验室
	检验废液
	消毒灭菌交由永州市医疗废物集中处置中心处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	医疗废物暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，其他区域进行一般防渗，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）泄漏风险防范措施：泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防原料泄漏并发生次生灾害的主要措施为：①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强医疗废物贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下；②医疗废物暂存间采取地面防渗和配备泄漏物回收设备，碰撞导致的少量泄漏及时收集，并作为危废处置。

（2）火灾风险防范措施：医院大楼和医疗废物暂存间均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。

	其他环境管理要求
	1.环境管理

本项目建成运营后环境管理应由永州星安博爱康复医院有限公司负责，由专职环保人员具体实施环境管理工作。
环境管理的具体内容如下：
（1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。
（2）加强运行期生产管理，严格实行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。
（3）建设规范化排污口
依据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下：
①废水排放口

本项目医疗废水经污水处理站预处理后排入污水处理厂，设一个污水口排放（间接排放）。
②废气排放口
本项目废气为无组织排放，不设置废气排放口。
③固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。
④固体废弃物贮存（处置）场
生活垃圾等应统一收集堆放，危险废物应设置专用的堆放场地。
⑤设置标志牌要求
环境保护标志牌由国家环保局统一定点制作，并由县区环境监察部门根据企业排污情况统一订购。企业排污口分布图由环保部门统一绘制。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表：
表5-1  提示性标志牌和警告性标志牌说明表
排放口
噪声源
固体废物堆场
危险废物暂存间
提示图形符号
[image: image6.png]/((




[image: image7.png]



[image: image8.png]FEBR B

WFIH R |

WRESFRABEY,





警告图形标志
[image: image9.png]



[image: image10.png]



表5-2  标志形状及颜色
标志类型
形状
背景颜色
图形颜色
警告
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿化
白色
标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
⑥ 排污口建档要求
要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。
（4）负责项目环境保护竣工验收工作。
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求组织本项目竣工环境保护验收工作，验收合格方可投入生产；本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。
（5）建立环境管理台账
环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。
排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。
环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。
环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于5年。
环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。
2.排污许可衔接

建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

企业应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求及时进行申请。




六、结论

	1.结论

本项目运营期间，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，使其废气、废水、噪声、固废污染物达标排放，降低其对周围环境的影响，那么从环境保护角度分析，该建设项目可行。

2.建议

（1）认真落实本环评提出的环保措施，确保废气达标排放，施工噪声得到有效控制， 

以保护环境不受影响； 

（2）严格落实本项目提出的环境管理及监测计划； 

（3）在环保措施落实后，尽快履行验收程序。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟
	/
	/
	/
	0.029t/a
	0
	0.029t/a
	/

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.00076t/a
	0
	0.00076t/a
	/

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.000003t/a
	0
	0.000003t/a
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	22417.98t/a
	0
	22417.98t/a
	/

	
	CODcr
	/
	/
	/
	1.1209t/a
	0
	1.1209t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.224t/a
	0
	0.224t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.224t/a
	0
	0.224t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.1121t/a
	0
	0.1121t/a
	/

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.022t/a
	0
	0.022t/a
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.011t/a
	0
	0.011t/a
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	0.336t/a
	0
	0.336t/a
	/

	
	LAS
	/
	/
	/
	0.011t/a
	0
	0.011t/a
	/

	生活垃圾
	/
	/
	/
	124.319t/a
	0
	124.319t/a
	/

	餐厨垃圾
	/
	/
	/
	13.83t/a
	0
	13.83t/a
	/

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	52.526t/a
	0
	52.526t/a
	/

	
	检验废液
	/
	/
	/
	2.92t/a
	0
	2.92t/a
	/

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.12t/a
	0
	1.12t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567891.vsd
�

施工内容


设备搬运安装


室内部分装修


床位及办公设施办公安装


噪声、固废


噪声、粉尘、装修垃圾


噪声、固废



_1234567892.vsd
门诊治疗


检验、诊断


住院


治疗、护理


复检


康复出院


门诊


病人


医疗废水、医疗废物、生活垃圾


生活垃圾


餐厨垃圾


医疗废物


交由医疗废物处置公司处置


交由餐厨垃圾处理公司处置


交由环卫部门处置


检验废液


医疗废水


污水处理站


下河线污水处理厂


单体空调


噪声


食堂


油烟


污水处理站


臭气


污泥



_1234567893.vsd
医疗废水


格栅


调节池


混凝沉淀


二氧化氯消毒


下河线污水处理厂


污泥池



_1234567890.vsd
0.73


暂存于医疗废物暂存间与其他医疗废物一并委托有资质的单位处置


5.84


病房用水


门诊用水


3274.1


16370.3


29.2


13096.2


23.36


检验用水


3.65


2.92


洗衣房用水


124.39


497.54


621.92


职工生活用水


8234.4


1226.4


6587.52


污水处理站



