## Sheet1
蓝山县鲜有味食品有限公司室内装修工程 五金附件材料采招清单
报价单位（盖章）：
报价日期： 联系方式：
采购最高限价：57241.69（大写金额：伍万柒仟贰佰肆拾壹元陆角玖分）
序号 | 品牌名称 | 商品名称 | 商品规格/参数 | 采购数量 | 单位 | 金额(元) |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 合 价
1 |  | 配电箱WS1 | 1.名称:详见WS1系统配置图 2.安装形式:明装 | 1 | 个
2 |  | 配电箱AL1 AL3 | 1.名称:详见AL1 、AL3系统配置图 2.安装形式:明装 | 2 | 个
3 |  | 配电箱AL2 | 1.名称:详见AL2系统配置图 2.安装形式:明装 | 1 | 个
4 |  | 配电箱AL4 AL5 AL6 | 1.名称:详见AL4、AL5、AL6系统配置图 2.安装形式:明装 | 3 | 个
5 |  | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:20*10 | 899.67 | m
6 |  | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:线槽配线 | 1139.93 | m
7 |  | 配线 | 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式:线槽配线 | 989.89 | m
8 |  | 吊杆灯 | 1.名称:吊杆灯 2.型号:直径400mm 3.规格:80w白色LED光源 | 88 | 套
9 |  | 卫生间吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:600*600，45w | 3 | 套
10 |  | 卫生间排气扇 | 1.名称:排气扇 | 2 | 台
11 |  | 插座 | 1.名称:15A,5孔插座 2.安装方式:明装 | 93 | 套
12 |  | 照明开关 | 1.名称:单控单联开关 2.安装方式:明装 | 1 | 套
13 |  | 照明开关 | 1.名称:双控单联开关 2.安装方式:明装 | 6 | 套
14 |  | 照明开关 | 1.名称:三控单联开关 2.安装方式:明装 | 1 | 套
15 |  | 照明开关 | 1.名称:四控单联开关 2.安装方式:明装 | 3 | 套
16 |  | 风机 | 1.名称:轴轮风机 2.型号:500*500*300mm 3.单机试运转要求:风量h≥5000m³ | 3 | 台
17 |  | 桥架 | 1.名称:100*200*1.2mm桥架 2.材质:铝合金 | 90 | m
18 |  | 电力电缆 | 1.名称:YJV-4*240+1*120 2.敷设方式:沿桥架敷设 | 10 | m
19 |  | 电力电缆 | 1.名称:YJV-5*25 2.敷设方式:沿桥架敷设 | 35 | m
20 |  | 电力电缆 | 1.名称:YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 | 190 | m
21 |  | 电力电缆头 | 1.名称:4*240+1*120 | 2 | 个
22 |  | 电力电缆头 | 1.名称:5*25 | 2 | 个
23 |  | 电力电缆头 | 1.名称:5*16 | 12 | 个
24 |  | 电力电缆头 | 1.名称:5*6 | 8 | 个
25 |  | 塑料管 | 1.材质:PPR DN25 2.连接形式:热熔连接 | 5 | m
26 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC DN110 2.规格:胶粘连接 | 8 | m
27 |  | 地漏 | 1.类型:不锈钢地漏 DN110 | 3 | 个
28 |  | 存水弯 | 1.类型:塑料管存水弯 DN110 | 3 | 个
总计
注：
1、按甲方要求的尺寸规格提供货物；
2、以上报价为到甲方指定地点货价（包含13%及以上增值税专票且含包装费、运费、上车费、下车费、保险费(指运输全过程保险费)等一切费用；
3、以上数量为甲方暂估数量，实际数量以双方签订合同为准，单价不做调整；
4、签订合同后3日历天内按甲方需求发货，7日历天内需运至项目。
5、货物质量保证期为：1年（甲方签验后起算）；
6、投标总价不可超过采购人发布的最高限价，否则作废标处理。
7、需提交材料：营业执照副本扫描件（加盖公章）、法定代表人身份证扫描件（或授权委托书）、报价文件扫描件，所有报价资料均需加盖公章及法定代表人签字，备注现场负责人联系方式。