
零环评〔2020〕18号
关于永州正源家禽有限责任公司
正源活禽批发市场建设项目环境影响报告表的批复

永州正源家禽有限责任公司：
你公司关于申请永州正源家禽有限责任公司正源活禽批发市场建设项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州正源家禽有限责任公司投资2000万元于零陵区接履桥街道枫塘村新建正源活禽批发市场，项目占地38299.94平方米，主要建设活禽交易市场、屠宰车间、隔离间等，并配套建设1台0.5t/h的生物质锅炉用于屠宰车间。项目建成投运后年交易家禽2000万羽，年屠宰家禽600万羽。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、环境保护措施，必须依法重新报批。
二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。所选用的设备、原辅材料符合国家产业政策及质量安全要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。
（二）废水污染防治。工程排水实施雨污分流、清污分流，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施。场内应完善废水收集设施，杜绝污水横流等现象，项目配套建设一座200m3/d的污水处理站，采用气浮+接触氧化+消毒处理工艺，废水处理满足《综合污水排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东北面无名小溪，最终汇入潇水。
（三）废气污染防治。项目废气主要为配套锅炉及恶臭，锅炉废气经布袋除尘器处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准经15m排气筒排放；同时定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体对周边环境的影响，确保周边大气环境满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。
（四）噪声污染防治。应使用隔音消声效果较好的建筑和装饰材料。合理安排各类施工机械作业时间，选用低噪声设备并采取降噪、减振、消声等措施，以降低噪声对周边环境的影响。全厂合理布局，减少噪声对周边环境的影响。
（五）固体废物处置。加强对工业固废的管理。按环评要求对产生的各类固体废物妥善处置。
（六）环境风险防范。严格落实环评报告提出的各项环境安全风险防范措施。加强环境风险管理，制定环境风险应急预案及防范措施，建立严格的操作制度，并通过岗前培训等方式不断提高职工素质和处理突发事件的能力。设专职环保管理人员做好污防设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（八）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目投产后，全厂污染物总量指标为： SO2≤0.28t/a，NOX≤0.28t/a，COD≤4.51t/a，NH3-N≤0.84t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投产。

五、零陵区环境监察大队负责项目环保“三同时”制度执行情况的监督监察和日常环境管理工作。

永州市生态环境局
2020年6月23日

主题词：环保  环评  报告表  批复
抄送：浙江菲拉幕格环保科技有限公司。
永州市生态环境局                2020年6月23日印发
1
3

