
零环评〔2020〕14号
关于永州市零陵区华正编织厂年产200万个
塑料编织袋建设项目环境影响报告表的批复

永州市零陵区华正编织厂：
你公司提交关于永州市零陵区华正编织厂年产200万个塑料编织袋建设项目环评报告批复的申请及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市零陵区华正编织厂于2012年投资100万元在湖南省永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区建设了“年产200万个塑料编织袋建设项目”，本次系补办环评手续。项目总占地面积为6000m2，总建筑面积为4100m2，主要建设内容有3栋1F生产车间（含原料仓库）、1栋1F成品仓库、1栋1办公楼。主要外购聚丙烯颗粒新料经融化、挤膜、剖丝（拉丝）、绕丝、剪切、缝边等工序生产塑料编织袋，项目产能为年产200万个塑料编织袋。

项目基本符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求及环境影响减缓措施，确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。本项目在零陵区朝阳办事处沙沟湾社区为临时过渡性生产，若政府对该区域进行重新规划或根据发展需要要求永州市零陵区华正编织厂搬迁，建设单位应按承诺要求配合政府搬迁。

（二）废水污染防治。项目按照“雨污分流”的原则建设场内排水系统，区域初期雨水经收集沉淀后回用于周边绿化。本项目营运期产生冷却水循环使用，不外排，废水污染源主要为生活污水，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和浇灌周边山地，严禁排入周边水体。

（三）废气污染防治。项目生产过程中产生的有机废气设置活性炭+光氧净化装置处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中浓度限值的要求后通过排气筒排放。
（四）噪声污染防治。采取必要的隔声、降噪措施，确保项目运营期厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。场内产生的废活性炭、废紫外线灯管、废润滑油等危废均需在场内设置规范的危废暂存仓库，并委托有资质单位处置；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运。。
（六）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。
（七）总量控制。根据环评报告和专家意见，确定本项目VOCs排放量≤0.019t/a。
三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投产。

五、零陵区环境监察大队负责项目环保“三同时”制度执行情况的监督监察和日常环境管理工作。

永州市零陵区环境保护局

2020年6月2日

主题词：环保  环评   报告表  批复
抄送：湖南朗润环境咨询有限公司。 
永州市零陵区环境保护局        2020年6月2日印发
3

