
建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：永州珠山骨科专科医院建设项目

建设单位(盖章)：永州云康骨伤科有限公司

编制日期：2024年3月  
中华人民共和国生态环境部制

目录

1

一、建设项目基本情况

5

二、建设项目工程分析

18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

24

四、主要环境影响和保护措施

53

五、环境保护措施监督检查清单

60

六、结论



附表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  环境保护目标

附图4  项目排污路径图
附图5  项目监测布点图

附件

附件1  环评委托书

附件2  营业执照及医疗机构核准登记证书

附件3  项目土地使用证可及红线范围

附件4  监测质保单

附件5  永州市零陵区卫生健康局关于永州云康骨伤有限公司办理环评手续的函
附件6  评审意见及专家名单
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	永州珠山骨科专科医院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张开云
	联系方式
	13874737120

	建设地点
	湖南省永州市零陵区珠山镇湘桂南路

	地理坐标
	东经111°47′45.71″、北纬26°17′59.79″

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84-108 医院 841；专科疾病防治院(所、站)8432；妇幼保健院(所、站)8433；急救中心(站)服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842-其他(住院床位20张以下的除外)

	建设性质
	(新建(迁建)

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不准预报批后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	/
	项目审批(核准/备案)文号(选填)
	/

	总投资(万元)
	100
	环保投资

(万元)
	18

	环保投资占比(%)
	18
	施工工期(月）
	已完成

	是否开工建设
	(否

(是，项目已建设完成，未进行处罚     
	用地(用海)面积(m2)
	228.8

	专项评价设施情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	(一)产业政策符合性分析

永州珠山骨科专科医院建设项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类，因此，项目符合国家现行产业政策要求。
(二)项目选址合理性分析

项目位于零陵区珠山镇，项目北面临湘桂西路，东面及西面为居民住房，南面为水塘。项目周边交通便利，地理位置优越，便于患者就医，目前市政管网已敷设至周边道路，可以满足项目排放污水要求。
项目所在地基本上符合医疗预防保健和当地建设统一规划的要求（已取得医疗机构核准登记），交通方便，能满足病人的转诊、物资和设备的运送等所需的交通条件和相对较近的交通距离；项目可利用的现有公共资源齐全，给排水、供电、通讯、网络等基础设施完备，能保障医疗工作的顺利开展，为病人、病人家属、医院职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要。

项目周边没有大型污染型企业、高压线路及其设施，没有高噪声污染源，本项目主要为骨科专科医院，在当地具有较多居民认可的医疗技术；项目项目运行通过采取适当的污染防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响轻微。

综上所述，项目选址外部基础配套设施良好，周边建筑环境及社会环境适宜，建设用地权属明确，符合国家相关法规，故选址基本可行。

(三)“三线一单”符合性分析

项目位于永州市零陵区珠山镇，根据《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，项目所在区域主体功能定位为于省级重点开发区域。

1、生态保护红线 

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。

经核实，项目用地不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线 

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

永州市近年大气环境各常规因子均达标，项目建设符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线 

项目为医疗卫生服务行业，营运过程中消耗少量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单 

项目符合国家及地方产业政策，未被列入生态环境准入清单。项目采取有效的三废处理措施，符合区域总体规划及环保规划要求。

综上，项目与“三线一单”相符。
5、与《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》相符性分析

对照《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11 号）可知，项目所在地属于零陵区珠山镇，珠山镇为一般管控单元，环境管控单元编码ZH43110230002，管控要求如下：

表1-1  项目与永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析

环境管控

单元编码

单元名称

行政区划

单元分类

单元面积

(km2)

涉及乡镇

(街道)

区域主体功能定位

经济产业布局

省

市

县

ZH43110230003
大庆坪乡/石岩头镇/水口山镇/珠山镇
湖

南

省

永

州

市

零陵区

一般管控

单元

585.49
大庆坪乡/石岩头镇/水口山镇/珠山镇

省级重点开发区域

大庆坪乡：农业、林业、 旅游业、商贸、采石、 石材加工、水电开发等。石岩头镇：农业、旅游业、养殖业等。水口山镇：采矿业、矿产品加工、农业、养殖业、 林业、旅游业、农副产品加工、商贸等。珠山镇：农业、 旅游业、 农副食品加工业、商贸、采矿业等。
管控维度

管控要求

本项目情况

相符性

空间布局

约束

（1.1） 畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》 。
（1.2）石岩头镇、水口山镇、珠山镇：锰矿采矿场周边距居民居住地、饮用水源地、农田、河道250 m以上，距山塘、水库150m 以上。

（1.3）项目为社会服务项目，不涉及畜禽养殖。

（1.2）项目位于珠山镇，为医院建设，不属于锰矿采矿场项目旅游、航运项目。
相符

污染物排

放管控

（2.1） 新建、 改建、 扩建规模化畜禽养殖场（小区） 要实施雨污分流、 粪便污水资源化利用， 散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
（2.2） 所有江河水库全部退出承包经营， 采取“人放天养” 生态养殖模式，力保水源水质达标。
（2.3）严禁新建、改建、扩建增加二氧化硫和总悬浮微粒污染物排放的工业项目，关、停、并、转现有污染严重的企业。
（2.4） 石岩头镇、水口山镇、珠山镇： 矿山尾泥、 废水必须排入经过验收合格的废泥库内，并严格按照尾矿库安全监管规定对废泥库进行安全监管，确保废泥库安全，确保废水不外排。废渣必须进行安全处理并填埋。
（2.1）项目不属于畜禽养殖场。
（2.2）（2.3）（2.4）项目为社会服务项目，不涉及畜禽养殖、水库承包养殖。不属于工业项目。

相符

环境风险

防控

（3.1）充分利用环境监测网格，重点监管有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、 制革、石油加工、危险废物经营等重点行业，以及产粮（油）乡镇、绿色食品（原料）基地，重点监控土壤中镉、汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。
（3.2）开展尾矿库专项整治行动，全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等措施，阻断其污染扩散途径。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。
（3.1）（3.2）项目不属于重点行业；建设完成后严格执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关规定。

相符

资源开发

效率要求

（4.1）能源：

（4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于

1%，含灰量大于20%的燃煤；零陵城区内禁止新建一切燃煤设施，全区已建1吨/小时以上燃煤锅炉必须全面实施脱硫除尘；1吨/小时以下的锅炉必须 全部使用清洁燃料，加强集中供热工程建设。

（4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。
项目不设锅炉；消耗少量电能。

相符

综上分析，项目为医院建设项目，不属于环境管控单元禁止引进的企业类型，符合《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设

内容
	(一)项目建设由来

2023年4月11日，永州市卫生健康委员会下发了《关于开展市级发证的一级医疗机构污水处理专项督查的通知》，并督查发现永州珠山骨科专科医院环评手续未完善，提出整改意见。要求医院按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项日环境保护管理条例》(国务院 2017年第682号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定限时补办环评手续，完成整改销号。因该医院自成立至今，每日床位使用数较少，污染物产生量较少，基本处于半营业状态，故一直未完成环评文件的办理手续，鉴于该医院系初次违法且危害后果轻微并及时改正，零陵区卫生健康局参照《永州市卫生健康领域不予行政处罚暂行规定》，建议环保部门不对该医院的环境违法行为进行行政处罚（见附件6）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十九、卫生—84-108 医院 841；专科疾病防治院(所、站)8432；妇幼保健院(所、站)8433；急救中心(站)服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842—其他(住院床位20张以下的除外)”类别，需编制环评报告表。为此，永州云康骨伤科有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。
(二)项目建设规模及内容

项目总占地面积228.8m2，总建筑面积约1144m2，主要由1栋五层建筑物构成，包含附属环保设施。设置门诊室、检查治疗室、病房、心电图室、B超室等，病房内共设病床40张，预计每天门诊20人次，项目主要建设内容见表2-1。

表2-1  项目主要建设内容一览表

类别

主要建设内容

主体工程

医疗大楼
5层建筑，建筑面积约1144m2，一楼设置门诊、收费、治疗室等；二楼设置病房；三楼为医技科室（心电图室、B超室等）；四楼为办公、医保财务科室及宿舍；五楼为宿舍。
辅助工程

地下设备房等

建筑面积200m2，包括小型食堂、污水处理站、设备房等。

公用工程

供水工程

由珠山镇市政供给。

排水工程

采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入附近沟渠；食堂废水经隔油池再与其他医疗废水排入自建污水处理站处理，达标后排入污水管网，进入珠山镇污水处理厂集中处理。

供电工程

市政供电。
环保工程

废气工程

食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放；污水处理站构筑物封闭+喷洒生物除臭，通风。

废水工程

隔油池；污水处理站（一级处理工艺：预处理+混凝沉淀+消毒）及污水管网等，设在负一楼，占地面积约10m2，设计处理水量为15m3/d。经污水处理站处理达到预处理标准后排入珠山镇污水处理厂进一步处理。
噪声工程

减振、隔声等措施、加强院内绿化。

固废工程

垃圾桶、垃圾收集站、一般固废暂存间(5m2)、危废（医疗废物）暂存间(5m2)

本报告不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备等内容均需按照国家规定，委托有资质单位另行评价，并交由相关行政主管部门审批。

(三)项目科室设置

医院主要设骨科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业等科室。

(四)项目原辅材料与能源消耗

1、原辅材料消耗量

项目使用的原辅材料为医疗用品，包括药品、医疗器具(纱布、一次性针管、手术器具等)、消毒液、次氯酸钠等，医疗用品消耗情况见表2-2。

表2-2 医疗用品消耗一览表

类别
名称
年耗量
最大存储量

来源
备注
用品
医疗器械
一次性针管、输液管
3000套
300套

外购
根据设计规模及预计门诊人数估算数量

一次性手套
6000套
2000套

药剂
医用氧气
2罐
1罐

针剂药品、药剂
5000支
2000支
片剂药品、药剂
1000盒
200盒
化学检验试剂
10盒
2盒
消毒剂
次氯酸钠
0.1t
0.01t

用于污水消毒

乙醇

1.5t
0.1t
医用消毒（500mL/瓶，浓度为75%）
碘伏

200瓶
20瓶
医用消毒
项目水、电、能源及其他辅助用品消耗见表2-3。

表2-3  项目原辅材料及消耗一览表
序号

名称

年耗量

物理化性质

备注

1

水

4288.75t

/

市政供水

2

电

1万kw·h

/

市政供电

3

生石灰

0.1t
主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙(化学式：CaO，即生石灰)

外购，最大存量为0.05t，污泥消毒处理

4

PAC

0.1t
PAC即聚合氯化铝，是一种多羟基，多核络合体的阳离子形象封锁机高分子絮凝剂。固体产品 外观为淡黄色或红色粉末。

外购，最大存量为0.05t，废水处理

5

PAM

0.2t
聚丙烯酰胺(Polyscrylamide)简称PAM，俗称絮凝剂或凝聚剂，分子式为：+CH2-CHn是线性高分子聚合物，固体产品外观为白色或略带黄色粉末，液态为无色粘稠胶状体，易溶于水，温度超过120℃时易分解。

外购，最大存量为0.05t，废水处理

6
除臭剂

0.1t

采用微生物除臭剂。

外购，最大存量为0.01t，污水处理除臭

2、原辅材料理化性质
①次氯酸钠：化学式：NaClO，微黄色溶液，有似氯气的气味，为弱碱弱酸盐。熔点（℃）-6，沸点（℃）102.2。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。不燃，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。
②碘伏：单质碘与聚乙烯吡咯烷酮(Povidone)的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低(1%或以下)，呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，也可处理烫伤、治疗滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒以及阴道手术前消毒等。

③无水乙醇：化学式：C₂H₆O，无色澄清液体，有特殊香味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物（含水4.43%），共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。易燃，蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限 3.5%～18.0%（体积）。浓度75%的乙醇（酒精）用于皮肤消毒，但不可用于黏膜和大创面的消毒。酒精分子具有很强的渗透力，能穿过细菌表面的膜，进入细菌内部，使构成细菌生命基础的蛋白质凝固，将细菌杀死。

根据建设单位提供的资料，项目主要医疗设备详见表2-4。项目涉及辐射、放射性的内容将另行委托环评机构进行环境影响评价并报生态环境主管部门审批，本次评价内容不包含辐射、放射性部分。
表2-4  项目主要医疗设备一览表

序号

名称

规格型号

数量(台/套)

1

B超机

1

2

DR检查机

1

3

X光机

1

4

简易心电图机

ECG-912A
1

5

血液分析仪机

BS-220
1

6

变配电设备

1

7

水泵

/

2

8
其他小型医疗仪器设备
/

1

(五)劳动定员及工作制度

项目医护人员为10人，年工作日365天，行政1班8小时，临床3班24小时，其中4名医护人员在医院食宿。

(六)公用工程

1、给水

项目给水源为市政自来水厂供水，项目营运期总用水量为4252.25m3/a，主要为医院建筑用水(主要包括医务人员生活用水、病房用水、门急诊病人用水)、食堂用水和绿化用水等。项目共设40张床位；门诊就诊人数20人次/天，门诊用水人数综合考虑病人、家属等以就诊人次的2倍计，即40人次/天。根据医院等级划分标准，本医院属于专科医院，营运期用水量参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)等标准和技术规范推荐的系数或用水定额进行核算，项目营运期具体用水情况见表2-5：

表2-5  项目营运期给水测算表

用水单位

用水定额

用水单位数

使用时间(天)

用水量(m³/d)

排水量(m³/a)

日用水量

年用水量

年排水量（以用水量85%计）
病房用水

250L/床·d

40床

365

10
3650
3102.5
门诊用水

15L/d·人

40人

365

0.6
219
186.15
医护人员用水(不食宿)

45L/d·人

6人

365

0.27
98.55
83.77
医护人员用水(食宿)

145L/d·人

4人

365

0.58
211.7
179.95
食堂用水

20L/d·人

10人

365

0.2
73
62.05
合计

/

/

/

11.65

4252.25

3614.42

备注：不设洗衣房，医用衣服委托洗衣服务。

[image: image1.png]btk 116
—

Bk | LR -
"

‘ % W a
3 * . Bl 9.9« 2 99“»&8
ESARE b 2

SR 0030 *

02 - 017 i

> BTEE. G ] B

o





图2-1  项目总水平衡图  单位：t/d

2、排水
排水采用雨、污分流制。
生活污水与医疗废水分开收集，食堂段设隔油池；生活污水经隔油后同医疗废水进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入污水管道，再进入珠山镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排放。
3、供电

项目供电由附近电网引入供给，为了满足突发停电时的用电负荷要求，项目设置1台功率为100KW的发电机组。照明系统采用三相四线制，工作电压为220V，照明装置采用节能荧光灯。建筑物各功能单元按照国家推荐照度标准进行照明设计。

4、供热系统

医院采用电热水器加热至100℃供全院病员和工作人员饮用，各科室、病房防暑和取暖均采用分体式空调。项目不设置中央空调及锅炉。

5、消防

项目消防设计按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)进行设计，建构筑物按一级耐火等级标准设计和施工。

(七)平面布置

项目北面设置急诊出入口、住院出入口。项目共1栋主要建筑，一楼设置门诊、收费、治疗室等；二楼设置病房；三楼为医技科室（心电图室、B超室等）；四楼为办公区域；五楼为住房；产噪设备如泵房、配电间、污水处理均设置于地下室，均采用隔声、减震等措施，可有效降低其对外环境的影响。

项目功能分区明确，人流和物流组织科学、合理，避免或减少了交叉感染，项目总平面布局合理(项目总平面布局详见附图2)。

	工艺流程和产排污环节
	(一)施工期工艺流程简述：

项目施工已完成，施工期较短，且污染随着施工期的结束而消失，故本次环评不再对施工期影响进行分析和评价。
(二)营运期工艺流程简述：

营运期主要工艺流程及产污环节见下图。

[image: image2.png]_ BB BEITHE
MBHT_|--> 9. ik

v
HAN—>115. 2it— B, 2l |------

AR

ﬂEf.’!’elJ(é TE
) [EEEH

- ------- > GE - - - >k R kAL

W7 <= == KEF—> TEBE
: HIT Fe--o SR - SERE
L 4

K — :
iy < IETAR i

¥ e TFes K
O —— TH E»——>I}<M&fk———> ﬂ|'..j:,|i
v

7 B M





图2-2  项目营运期医院工艺流程及产污环节图

营运期医院工艺说明及产污环节：

营运期即病人就诊、住院的过程。项目不设置中央空调，办公室、病房等采用分体式空调；热水采用电热水器供应，不使用锅炉；项目不设置太平间，死亡的病人送入火葬场处理。
产污环节如下：

废水：项目运营期间的废水主要为生活污水和医疗废水；

废气：项目运营期间的废气主要为食堂油烟废气、污水处理站恶臭；

噪声：项目运营期间的噪声主要为各类水泵、排风机、门诊部社会噪和停车场噪声；

固废：项目运营期间的固废主要为医疗废物、生活垃圾、厨余垃圾、无毒无害药品的包装材料、污水处理站污泥等。

其中部分关键科室的产污说明

①检验科

检验科主要从事尿常规、血常规、免疫检测、粪便检测、生化检测以及微生物检测。检测科主要采用全自动血凝仪、全自动生化分析仪、全自动电光免疫分析仪以及五分类血液细胞分析仪等仪器进行上述项目检测，该设备主要采用电化学方法进行检验，检验过程中仅需使用微量的检验试剂，检验试剂是由仪器供应商配套提供的商品试剂盒，使用时将试剂盒直接安装至机器上指定位置即可，项目不进行试剂的配制工作。使用完毕的检验试剂盒、检验过程产生的样本、试管、手套等一并在指定容器中收集，作为医疗废物委托处理，不进行相关的清洗工作。

②放射科

放射科采用电脑全自动打片技术，运用医疗影像系统(PACS)，结合医疗信息系统(HIS)作完善的整合，将X光等医疗影像转换为数字化电子信号，在显示器上进行展示，并根据需要进行直接打印，无冲片洗片工序，无放射性废水和影印废水产生。

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、本项目建设用地为商住用地，已建设多年，拟建地不存在原有污染情况及环境问题，因现医院已运行，因此为了解该医院现有污染物达标情况进行了现状监测。

1、废气

湖南中额环保科技有限公司对本医院厂界进行了现状监测，监测时间为于2023年11月16日至11月18日，监测因子为H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气，其中H2S、NH3、臭气浓度、氯气监测小时值，甲烷监测最高体积百分数， 监测结果见表2-6。

表2-6  医院废气监测结果统计表
检测点位

检测因子

检测结果（单位：μg/m3 ，臭气浓度：无量纲，甲烷：最高体积百分数%）

医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

11.16

11.17

11.18

G1项目厂界西南面
氨(小时值)
49
52
40
1000

硫化氢(小时值)
5
5
3
30

氯(小时值)
13
12
15
100

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

10

甲烷

＜1

＜1

＜1

1

G2项目厂界东北面
氨(小时值)
31
32
70
1000

硫化氢(小时值)
3
2
6
30

氯(小时值)
11
10
15
100

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

10

甲烷

＜1

＜1

＜1

1

根据监测结果可知，本医院厂界西南面及厂界东北面（污水处理站周边）H2S、NH3、臭气浓度、氯气、甲烷均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，满足达标排放要求。
2、噪声

湖南中额环保科技有限公司对本医院厂界排放的噪声进行了现状监测，监测时间为于2023年11月16日至11月17日，监测结果见表2-7。

表2-7  医院噪声排放监测结果统计表
检测点位
检测结果（单位：dB(A)）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)
2023.11.16
2023.11.17
昼间
夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

N1厂界东面左满国住房
53
42
54
41
60

50

 N2厂界南
52
43
51
42
60

50

N3厂界西面李建敏住房
53
42
54
43
60

50

 N4厂界北
55
43
55
45
70

55

根据监测结果可知，本医院厂界北面噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类标准，本医院厂界东面左满国住房、厂界西面李建敏住房、厂界南面噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，满足达标排放要求。
3、废水

湖南中额环保科技有限公司于2023年11月16日至11月17日对本医院污水排放口DW001进行了现状监测，监测结果如表2-8：




表2-8  医疗废水排放监测结果统计表
	监测

点位
	检测因子
	采样日期及检测结果（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：MPN/L，色度：稀释倍数）
	标准值
	是否达标

	
	
	2023.11.16
	2023.11.17
	
	

	污水排放口DW001
	/
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	/
	

	
	pH值
	7.25
	7.27
	7.29
	7.22
	7.24
	7.26
	6～9
	是

	
	色度
	25
	25
	25
	30
	30
	30
	/
	是

	
	化学需氧量
	58
	53
	59
	54
	55
	56
	250
	是

	
	五日生化需氧量
	14.7
	14.8
	15.1
	15.0
	15.2
	14.8
	100
	是

	
	氨氮
	5.23
	5.21
	5.31
	5.22
	5.32
	5.29
	/
	是

	
	悬浮物
	22
	25
	23
	24
	27
	26
	60
	是

	
	LAS
	1.03
	1.02
	1.11
	1.08
	1.17
	1.06
	10
	是

	
	总磷
	0.33
	0.36
	0.31
	0.30
	0.39
	0.37
	/
	是

	
	总氮
	10.62
	10.95
	9.76
	9.88
	10.12
	9.95
	/
	是

	
	石油类
	1.55
	1.53
	1.58
	1.61
	1.57
	1.56
	20
	是

	
	动植物油
	1.06
	1.07
	1.12
	1.15
	1.09
	1.10
	20
	是

	
	挥发酚
	0.283
	0.276
	0.277
	0.259
	0.263
	0.267
	1.0
	是

	
	总余氯
	0.32
	0.39
	0.34
	0.35
	0.37
	0.27
	/
	是

	
	 总氰化物
	0.125
	0.124
	0.119
	0.120
	0.121
	0.127
	0.5
	是

	
	 粪大肠菌群
	2800
	2900
	2800
	2900
	2800
	2700
	5000
	是

	
	 肠道致病菌
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	是

	
	肠道病毒
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	是

	备注：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。


根据监测结果可知，本医院污水处理站监测的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒、总余氯、阴离子表面活性剂、色度、动植物油、石油类、总氰化物、挥发酚满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，满足达标排放要求。
二、项目运营至今是否存在环境问题

项目运营至今，未收到环境投诉问题。根据现场勘查，目前污水处理站运行正常，医疗废物由暂存间储存，环境风险处于可接受水平。但根据建设单位提供资料，目前医疗废物处置方式为委托零陵区中西医结合医院（珠山中心卫生院）暂存和转运处理（详见附件），不符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)等规范文件的要求。

现存问题的整改措施

本评价要求建设单位按规范贮存危险废物，并与有资质的单位签订处置协议，由有资质单位定期清运。

四、项目周边环境现状照片及环保设施照片

见插图1及插图2。

[image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]



项目东面                              项目南面

[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]



项目西面                              项目北面

插图1  项目周边环境现状照片

[image: image7.jpg]


  [image: image8.jpg]



项目地埋污水处理站                项目厨房除油烟设备

 [image: image9.jpg]


  [image: image10.jpg]



      项目医疗废物暂存间                项目医疗废物分区暂存桶

插图2  项目相关环保设施照片   

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

(1)项目所在区域环境空气达标判定

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。

本次环评引用永州市生态环境局发布的《关于2022年全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2023】6号）对本项目所在区域环境空气质量达标情况进行判定，永州市零陵区全年环境空气质量现状监测数据详见表3-1所示：
表3-1  2022年零陵区环境空气质量监测结果统计表  单位：µg/m3

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60
16.67

达标
NO2
年平均质量浓度

16

40
40

达标
PM10
年平均质量浓度

43

70
61.43

达标
PM2.5
年平均质量浓度

31

35

88.57

达标

CO

95%日平均质量浓度

1.1mg/m3
4mg/m3
37.5
达标

O3
90%8h平均质量浓度

153

160
95.63

达标
根据上述数据可知，2022年全区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，因此，可判定零陵区大气环境属于达标区。
（2）其他污染物

本次环评特征因子环境空气质量现状委托湖南中额检测有限公司于2023年11月16～18日对项目厂界西南面、厂界东北面进行了现状监测，厂界东北面位于本项目当季主导风向下风向及污水处置站周边。
特征因子监测项目：H2S、NH3、臭气浓度、氯气监测小时值，甲烷监测体积分数。

表3-2   环境空气质量监测结果

点位名称

及本项目相对位置
检测项目

采样日期及监测结果（单位：ug/m3，臭气浓度：无量纲，甲烷：最高体积百分数%）

标准限值

是否达标

11.16

11.17
11.18
项目厂界西南面

H2S

5

5

3

10

达标

NH3
49

52

40

200

达标

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

/

/

甲烷

＜1

＜1

＜1

/

/

氯气

13

12

15

100

达标
项目厂界东北面

H2S

3

2

6

10

达标

NH3
31

32

70

200

达标

臭气浓度

＜10

＜10

＜10

/

/

甲烷

＜1

＜1

＜1

/

/

氯气

11

10

15

100

达标

根据监测结果显示，监测点位H2S、NH3、氯气小时值均值浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中其他污染物空气质量浓度参考限值标准要求，区域环境质量良好。
2、地表水环境质量现状

根据永州市生态环境局发布的2023年1月份《永州市环境质量简报》，永州市地表水环境质量状况如下：

2023年1月永州市的40个省控地表水断面水质状况（16个国控断面中仅4个断面开展监测）：Ⅰ类水质断面6个、Ⅱ类水质断面33个、Ⅳ类水质断面1个。

Ⅰ类水质断面6个：曹家滩、紫良乡野狗岭、东西河汇合处、蚣坝河入潇水口、仁和坝、水市水库。

Ⅱ类水质断面33个：归阳镇、双牌水库、诸葛庙、湘江伍家组、老埠头、曲河、黄阳司、茅竹镇滴水、浯溪水厂（杨梅岩）、祁阳观音滩、普济桥、珠山镇蒿草塘村、码市、涔天河水库上游1000米、江华县水厂（鱼塘坡）、道县水厂、东洲山、江村镇江村渡口、双牌县饮用水源地、五里牌、异蛇山庄、南津渡水厂、大坪坳水库（江永县水厂）、宜江入潇水口、宁远县水厂、泠江入宁远河口、柑子园镇周邝村、黄花河入白河口、所城、候背电站、蓝山县水厂（汇源源峰村）、金陵水库、大历县村。

Ⅳ类水质断面1个：祁水入湘江口。
2023年1月永州市2个入境地表水断面水质状况（大田无数据）：Ⅰ类水质断面2个（绿埠头、文明铺）。

本项目所在区域污水处理厂排水区域为珠山镇石期河，珠山镇蒿草塘村属于Ⅱ类水质断面，故项目所在区域地表水环境质量良好。
3、声环境质量现状

本评价委托湖南中额环保科技有限公司进行声环境质量监测，该公司于2023年11月16日-2023年11月17日对项目东面（左满国住房）、南面、西（李建敏住房）、北面四面厂界进行昼夜间噪声实测。监测结果见表3-3。

表3-3  噪声现状监测结果   单位：dB(A)
监测点号

2023.11.16
2023.11.17
评价标准

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

东面（左满国住房）

53

42

54

41

60

50

南面
52

43

51

42

60

50

西面(李建敏住房)

53

42

54

43

60

50

北面
55

43

55

45

70

55

由表3-3声环境质量现状监测结果表明，项目东、南、西厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，项目北厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中4类标准。

4、生态环境

项目地块属于人类活动频繁区，不属于生态严格控制区，周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，无天然林及珍稀植被，区域内生物多样性程度较低，无珍稀动物，生态环境不属于敏感区。

5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展环境质量现状调查。项目为专科医院，营运过程中危废暂存间如发生环境风险物质泄漏或者医院污水处理站发生废水泄露，因防渗措施不当会导致污染物下渗，污染土壤和地下水。项目营运过程中，危废间和危化品库以及污水处理站应严格按照国家相关规范要求采取相应的防渗漏措施，防止污水和环境风险物质下渗对土壤和地下水环境造成污染。项目周边企业和居民均使用珠山镇自来厂管网供水，区域无地下水取水点等敏感目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源，因此，项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射

项目涉及的电磁辐射设备另进行辐射环境影响评价，并报生态环境主管部门审批，本次评价内容不包含电磁辐射部分，因此，不进行电磁辐射环境现状调查。

	环境保护目标
	(一)环境保护目标

项目位于永州市零陵区珠山镇，评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。据现场勘察，确定环境保护目标见表3-4。

表 3-4  项目环境敏感保护目标一览表

环境
要素
环境保护目标名称

功能/保护对象

相对厂址方位

相对厂界最近距离/m

保护内容

大气
环境
致远小学

教学，约400人

W

300

《环境空气质量标准》(2018年修改单)中二类

李建敏住房

居住，1户

W
1m
左满国住房
居住，1户
E
1m
王家仔社区居民

居住，约120户

N

30-500m

居住，约20户

S

120-500m

居住，约80户
W

2-500m

居住，约100户

E

2-500m

小太阳幼儿园

教学，约120人

WN

160m

声环境

李建敏住房

居住，1户

W
1m
《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准

左满国住房
居住，1户
E
1m
王家仔社区居民

居住，约6户

E

2-50m

居住，约5户

W

2-50m

居住，约5户

N
30-50m

地下水环境

本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。



限值

		
	粪大肠杆菌数(MPN/g)

	≤100


	蛔虫卵死亡率(%)

	>95


	来源：《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准



	
	

	总量控制指标
	项目营运期废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准后排入污水管道，再进入珠山镇污水处理厂进一步处理，珠山镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，医院废水产生总量约为3614.42t/a，CODcr、NH3-N排放量见表3-11：

表3-11  水污染物总量控制指标一览表

废水量

污染物排放量

CODcr(t/a)

NH3-N(t/a)

医院自建污水处理站

城市污水处理厂

医院自建污水处理站

城市污水处理厂

3614.42m3/a

0.199

0.18

0.019

0.02

由上表可知，项目水污染物总量控制指标为：CODcr0.18t/a；NH3-N0.02t/a。项目为社会服务型项目，纳入珠山镇污水处理厂总量控制指标内，不另行申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	项目已建设完成，在施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、固体废物、施工废水和施工人员生活污水产生，对周边环境质量会产生一定的影响，目前施工期已结束，影响随之消失。


设置泵房内，选择低噪音

	设备，加减振垫，连接管道采取隔振软连接


	2

	变配电设备

	70-75

	24小时

	地下室配电房内

	墙体隔音，加装减振消声器等措施



	2、噪声预测

本项目已运营，本次评价委托第三方检测公司在项目运营期间对项目厂界和敏感点噪声进行了现状监测（监测报告详见附件），监测结果如下。

表4-7  项目营运期厂界和敏感点噪声值监测结果一览表

监测点号

2023.11.16
2023.11.17
评价标准

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间

夜间

东面（左满国住房）

53

42

54

41

60

50

南面
52

43

51

42

60

50

西面(李建敏住房)

53

42

54

43

60

50

北面
55

43

55

45

70

55

从上表可知，项目运营期间北面厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（北面邻近道路，执行4类，实际噪声值满足2类，优于功能区要求）；东面、西面、南面厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求；敏感点李建敏家及东面左满国家的噪声监测值也满足《声环境质量标准》中2类标准。项目噪声对周边声环境及敏感点影响较小。

3、自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），营运期医院噪声环境监测计划详见下表。

表4-8   噪声监测要求一览表

监测类别

监测

地点

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

厂界噪声

厂界东、西、南面

等效连续A声级

季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

噪声

厂界噪声

厂界北面

等效连续A声级

季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准

(三)运营期固体废物环境影响和保护措施

项目营运期固体废物主要为无毒无害药品包装材料、医疗废物、污水处理站污泥、检验废物、生活垃圾。其中医疗废物、污泥、检验废物属于危险废物。

1、无毒无害药品包装材料

无毒无害药品包装材料主要包括纸盒、塑料瓶等。根据建设单位提供统计资料，无毒无害药品包装材料产生量约1t/a，交由专业资源回收公司回收处理。
2、生活垃圾

项目运营期间建设单位未对生活垃圾产生量进行计量统计，本次评价根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》估算。住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.7kg计，本项目设床位40个，则住院病人产生生活垃圾为40kg/d，14.6t/a；门诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，项目门诊人数计20人次/d，则生活垃圾量为2kg/d，0.7t/a；项目医务人员共计10人，在医院内每人每日产生生活垃圾按0.8kg计，生活垃圾量为8kg/d，2.92t/a。则本项目生活垃圾产生量共计为49.92kg/d，18.22t/a，分类收集后委托环卫部门清运处理。

3、危险废物

(1)医疗废物

根据国家环境保护部《国家危险废物名录》(2021年版)，医院临床废物种类属危险废物，编号为HW01。废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物以及药物性废物，其医疗废物分类目录见表4-11。医疗废物主要包括废弃的一次性卫生用品、医疗用品和医疗器械、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物。
表4-9  医疗废物分类目录
废物代码

类别

特征

常见组分或者废物名称

841-001-01

感染性废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染 病病人产生的生活垃圾。3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。4、各种废弃的医学标本。5、废弃的血液、血清。6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

841-002-01

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1、医用针头、缝合针。2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

841-003-01

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。2、医学实验动物的组织、尸体。3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

841-004-01

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。

1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。3、废弃的汞血压计、汞温度计。

841-005-01

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。3、废弃的疫苗、血液制品等。

本工程医疗废物主要来住院病房和门诊，根据建设单位提供统计资料，项目医疗废物产生量为0.36t/a。医疗废物带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中的 HW01 类医疗废物，医院各科室配置专用的废物转运箱，所产生的废物由各科室的专人分类打包收集至医疗固废暂存间，并在固废暂存间处设置台账系统，存放后实行称量、登记制，设置一名专人在医疗暂存间对内部交接和外部交接方面等实行专项管理。

项目在负一楼设置1间医疗垃圾暂存间，建筑面积为5m2，收集医疗废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《医疗废物管理条例》规定执行。对医院产生的医疗废物及时收集，在医疗垃圾转运过程中使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，并按类别分置于相应的包装物或者密闭的容器内，并设置明显的警示标识和警示说明。在医疗垃圾暂存间内设专用垃圾收集容器，用于暂放收集的医疗垃圾，暂时贮存的时间不超过7天。

(2)污泥

根据建设单位提供统计资料，污泥产生量约为1.0吨/年，因未记录含水率，本次评价再进行一次估算。项目污泥包含污水处理系统产生的栅渣、污水站污泥。在不采用污泥消化工艺的情况下，进水悬浮物浓度为中（100～200mg/L）时，含水污泥产生系数为3.5吨/万吨污水量。本项目综合废水量为3614.42m3/a，则项目污水站产生的含水污泥量约为1.27吨/年（含水率60%）。
根据国家环保总局文件《医院污水处理技术指南》及《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，医院污水处理系统栅渣、污水处理站污泥属于危险废物，污泥经压滤+石灰消毒后交由有资质的危险废物处置单位处理。污泥每半年清掏一次，经压滤+石灰消毒后桶装密闭收集至危废暂存间。
（3）检验废物

检验室使用硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等物质，期间产生少量废液和沾染物，合称为检验废物。根据建设单位提供资料，检验废物产生量为0.01t/a。检验废物属于危险废物，属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的“HW其他废物”，废物代码900-047-49。医院将其单独收集至危险废物暂存间。

根据建设单位提供资料，目前医疗废物等危险废物处置方式为委托零陵区中西医结合医院（珠山中心卫生院）暂存和转运处理，不符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)等规范文件的要求。本评价要求建设单位按规范贮存危险废物，并与有资质的单位签订处置协议，由有资质单位定期清运。
4、环境管理要求

项目医疗垃圾、过期药品属于《国家危险废物名录(2021年版)》，医疗废物属于危险废物，编号为HW01，全部按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)暂存后处置。处理处置措施要求如下：

(1)医疗废物分类收集

根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》对医疗废物实施分类管理；按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及时分类收集医疗废物，分类记录医疗废物和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。

医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。感染性废物、损伤性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目产生的感染性废物应采取安全、有效、经济的隔离和处理方法，操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理；感染性废物应分类放入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离；所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

污水处理站产生的污泥，定期进行清掏并对其进行压滤脱水、消毒工作，与其他危废分隔暂存于危废暂存间。

有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理，不得混合。

(2)收集容器
①医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(环发[2003]188号)要求，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应有警示标识，在每个包装物、容器上系中文标签，中文标签的内容应包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

A、包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋容积大小应适中、便于操作，配合周转箱（桶）运输；医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语；包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷；包装袋物理机械性能应符合相应的规定。

B、利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次不会出现破裂、被刺穿等情况。

C、周转箱（桶）整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱（桶）整体为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求。箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制警示标志和警告语；周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；周转箱的箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能；周转 箱物理机械性能应符合相应规定。

②医疗废物的院内收集、运送

制定相应的医疗废物贮存、运送管理制度，临床科室及医技科室产生医疗废物后，应在科内按规定严格分类收集和包装处理，贴上标签放入专用的桶内。每天安排专人用专车运送医院医疗废物暂存处，中途不应停留和离开医疗废物。如运输途中出现溢出或散落，应迅速进行收集、清理和消毒处理工作，防止污染和损伤。运送完毕应及时对运送容器和工具进行清洁、消毒处理。

(3)暂时贮存设施设置

医疗废物的暂时贮存设施、设备应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出。
③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童接触的安全措施；

④贮存设施地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，满足国家和地方有关重点污染源防渗要求，地面有良好的排水措施，易于清洁和消毒，贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤易于清洁和消毒；避免阳光直射；

⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑦暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑧库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；

⑨在库房外明显处应设置医疗废物警示标志；

⑩库房应每天在废物清运之后消毒冲洗；

⑪医疗废物暂存间应设置感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性废物应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。贮存设施应设置微负压及通风装置、制冷系统和照明设备，排风口应设置废气净化装置。

(4)暂贮时间

①《危险废物贮存污染控制标准》规定医院产生的临床废物常温下贮存期不得超过1天，于5℃以下冷藏，不得超过7天，偏远地区贮存温度5℃，并采取消毒措施时，可适当延长贮存时间，但不得超过168小时。

②项目医疗废物做到日产日清，暂贮时间为1天。

(5)暂存医疗废物的交接

项目医疗塑料（须经鉴定为一般固废）收集后在一般固废暂存间暂存后，外售给资源回收公司综合利用；医疗废物定期交由永州市医疗废物处置有限公司进行处置，医疗废物交接过程中必须严格执行以下规定：

①医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范(试行)》，废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》，处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，严格执行危险废物转移联单管理制度。

②医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。

③对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。

④对于拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送并向当地环保部门报告。 

⑤医疗废物储存间应该避开人群活动区域，与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

⑥医疗废物集中贮存时间最长不得超过1天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系，做到日产日清。

⑦医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会和外环境。

⑧医疗废物交接出去后，应对转运点及时进行清洁和消毒处理。交予处置的医疗废物采用危险废物转移联单进行管理。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式二份，由处置单位医疗废物运行人员和医院医疗废物管理人员交接时填写，医院和处置单位分别保存，保存时间不少于5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。
(6)医疗废物的运输

①医疗废物运送应当使用专用车辆；

②车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；

③厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；

④厢体材料防水、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。

⑤运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》(GB19217)。

⑥运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。

(7)其它管理要求

①污水处理站污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置；污泥清掏前需按照GB 18466要求进行监测。

②医疗废物和生活垃圾做好日产日清。

③危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证、资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别、能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的单位，防止危险废物对环境的二次污染风险。

(五)运营期地下水、土壤环境影响和保护措施

1、污染源、污染物类型及污染途径分析

医院污水处理站、危废暂存间等可能对地下水和土壤造成污染，污染物主要为医疗废水和危险废物，污染因子主要为PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群等。

2、地下水、土壤污染途径

项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要污染途径为：

（1）污水处理设施在未采取防渗防漏措施或防渗措施失效的情况下，废水从构筑物下渗污染地下水及土壤。

（2）危险废物在防渗措施失效的的情况下，危废中液态污染物下渗至土壤和地下水。

（3）事故情况下，废水、废液漫流下渗至土壤和地下水。

表4-10  土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

污水处理设施、排水管
废水处理
垂直入渗、地面漫流
COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油
/
事故

危险药品专用医药间

酒精等储存

pH、COD等
/

事故

危废暂存间

危废暂存

pH、有机物
pH、有机物

事故

2、防控措施
(1)源头控制
在污水处理设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存间等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤；废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。

(2)分区防控
院区划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同防渗区采取不同等级的防渗措施，重点污染防治区地面防渗设计参照《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)进行防渗设计。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；重点及特殊污染区防渗设计应满足按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。一般固废堆场防渗要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

表 4-11  全厂防腐、防渗措施一览表

序号

分区

区域

防渗要求

1

重点防渗区

污水处理站、危废（医疗废物）暂存间等
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

建议基础防渗层采用厚度2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s；中间层采用厚20cm的C30防渗混凝土硬化防渗；表层为0.5mm厚环氧树脂地坪和墙裙。各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s

2

一般防渗区

一般固废暂存间、生活垃圾收集转运点、厨房、病房等
等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。

建议采用厚20cm的C30防渗混凝土硬化防渗（K≤1×10-7cm/s）

3
简单防渗区

除上述建筑外的其他建筑(绿化用地除外)
一般地面硬化

在正常状况下，污水处理设施均做好防渗处理，院区污水产生量较小，不会发生外溢。在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，污水处理设施垂直下渗可能对地下水和土壤环境影响较小。
(六)、生态环境保护措施

项目占地不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内无生态保护目标，对周边生态环境影响较小。

(七)环境风险评价

1、危险物质数量与临界量比值(Q)

参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，项目危险物质为乙醇、次氯酸钠、危险（医疗）废物，项目危险物质的储存量、临界量见表4-12。

表4-12  项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表

名称

危险性

CAS号

最大存在总量（净含量）qn/t

存在

位置

临界量t

Q

乙醇

泄露、火灾

64-17-5

0.01
检验室、危险药品专用医药间

500

0.00005
次氯酸钠

泄露、腐蚀

7681-52-9

0.01
检验室、医药间

5

0.003
危险（医疗）废物

泄露

/

0.1

危险（医疗）废物间

5
0.02
合计

0.02305
单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。

q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

由表4-14可知，Q=0.02305，Q＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需进行环境风险专项评价，环境风险评价等级为简单分析。
2、环境风险识别

(1)生产设施风险识别

风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等，项目危险单元风险详见表4-13。

表4-13   危险单元风险识别

危险单元

位置

风险类型

贮运系统

乙醇、次氯酸钠
危险药品专用医药间、检验室

泄露、火灾产生的次生风险

环保设施

危废渗滤液、液体危废
地下室危险暂存间

泄露产生的次生风险

污水处理系统

污水

地下室楼污水处理间
泄露

(2)物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

项目风险物质主要为医用乙醇、次氯酸钠等危险化学品。

项目物质风险识别情况见表4-14：
表4-14  项目物质风险识别表

名称

理化性质

燃烧性

爆炸性

毒性

腐蚀性

判定结果

乙醇

乙醇(ethanol)是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20 ℃常温下，乙醇液体密度是0.789 g/cm³。乙醇的熔点是-114.1 ℃，沸点是78.3 ℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物
易燃

/

低毒

/

是低毒物质*2类可燃物质不是爆炸性物质

次氯酸钠

次氯酸钠是一种无机物，化学式为NaClO，外观与性状：或白色粉末，有似氯气的气味。溶于水呈微黄色水溶液，密度1.2 g/cm3、分子量74.44，熔点-6 ℃、沸点：102.2 ℃、水溶性：可溶

不燃

/

低毒

易腐蚀

是有毒物质，不是可燃物质，不是爆炸性物质

备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B1规定的有毒物质范围之内。

(3)风险识别结果

项目风险识别结果见表4-15。

表4-15 建设项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

危险药品专用医药间、检验室

危险物质

乙醇、次氯酸钠等

火灾

大气、地表水

项目周边敏感点

3

危废暂存间

危废（医疗固废）
泄露

地表水

4

污水处理站

污水

泄漏

地表水

3、环境风险分析

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环以及其他的环境毒性效应。项目在运营过程中产生的风险源主要有：

(1)乙醇、次氯酸钠等危险化学品运输、储存、装卸过程逸散、泄漏风险事故；

(2)污水处理站发生故障，导致污水处理不达标，导致环境风险事件；

(3)医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄漏、扩散的风险。

 (4)致病微生物导致的环境风险。由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：肠道感染性疾病、结核病等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

4、危险化学品（乙醇等危险药品）运输、储存、装卸泄露风险分析

(1)项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如：

①运输过程中因意外交通事故造成化学药品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。

②运输过程中因长时间震动造成可化学药品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

(2)化学品贮存、使用过程

项目使用的化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如下：

①由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。

②在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。

危险化学品泄露防范措施：

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中涉及到的剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。应根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用精神药品和麻醉药品，由县级以上卫生部门检查、监督和管理。

次氯酸钠、乙醇溶液泄露时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

医院建立药品和药剂的管理办法，设置危险药品专用医药间，一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作。

5、废水事故排放风险分析

医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、传染性肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达30%～100%，项目每天排出约10吨医疗废水，这些废水如不能及时进入自设的污水处理站及城镇污水处理厂处理，而是通过污水管道直接排入周边外环境，将对地表水环境造成影响；由于地势原因，暴雨季节可能造成院内积水，该水属于医疗废水，若该废水直接涌出外排，将导致院内废水横流，部分水直接进入雨水管道、部分水往低洼处流，对院内土壤和地下水及下游水体影响较大。

废水事故防范措施：

①提高污水处理设施自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果，医院污水接触消毒的时间应控制在1小时以上。

②选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件应有备用件，在出现事故时能及时更换；加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。

③加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素导致的故障。

④污水处理站的供电系统实行双回路供电，确保污水处理站正常运行； 机电设备关键部位建议采用一用一备方式。

⑤雨季地下层涌出的医疗废水应及时采用将水截流至事故应急池，待非正常排放稳定后，使用84消毒液进行消毒处理，再将事故应急池内储存的废水排入自设的污水处理站进行处理，同时喷洒84消毒液对院内各区域、各角落进行杀毒消菌。

⑥严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常工况，立即采取应急措施。

⑦设置一个事故应急池，容积为5m3，满足不小于日排水量30%的要求。
6、医疗废物贮存和运输泄漏事故风险分析

医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： 

①物理危害：主要是来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于它们本身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 

②化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 

③ 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质，最典型是传染源的培养基和传染病人的废物。

医疗废物贮存和运输泄漏事故预防措施：

①分类收集、运送与暂时贮存

A、项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。

B、项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

c.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；

d.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关废物的管理依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

e.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

g.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

h.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

i.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；

j.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

C、医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

D、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

E、包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

F、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

F、运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

H、运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

I、运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

J、运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

K、项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天。

L、项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

b.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童接触等安全措施；

d.防止渗漏和雨水冲刷；

e.易于清洁和消毒；

f.避免阳光直射；

g.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

M、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

N、项目应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

O、项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

P、医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

Q、禁止医院工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

②人员培训和职业安全防护

A、医院应当对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

B、医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：

a.掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；

b.掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；

c.掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；

d.掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；

e.掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。

C、项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 

D、项目工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。

7、环境风险应急预案

生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相应的应急预案和演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物 资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向政府部门报告等内容。

1）制定环境风险事故应急预案，一旦发生突发性事故，作业人员或监控系统发出警报后，立即启动应急预案并根据现场情况报火警；

2）领导小组负责事故时的救援命令的发布、解除；组织应急救援专业队伍实施救援行动；向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；对事故进行总结。
3）事故发生后，领导小组或值班负责人迅速组织人员在确保安全的前提下查明事故源点、外泄部位和原因，采取措施控制事故发展，并立即向上级安全管理部门汇报。
4）领导小组组织人员佩戴防护用具进行事故现场警戒和巡回检查，必要时组织影响区域内的群众紧急撤离；立即组织救护伤员，并指导采用简易的保护措施。
5）迅速撤离污染区人员至上风向，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。

6）现场巡回检查中发现设备、管件等发生泄露，应及时切断原料源，更换零部件，排除事故隐患，并由专人监护。

7）明确项目应急处理的现场指挥机构及其相关系统，明确责任，并确保指挥到位和畅通；确保通讯畅通，及时上报和联系；物质保障部门须及时提供所需应急物资。

8）次氯酸钠、乙醇等发生泄露后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

10）项目应急预案应报县级以上安全生产管理部门备案，根据现场生产情况及时更新和改进，并与园区、地方政府的环境风险应急预案互相融合，形成联防联控体系、联合应急体系和联动协作机制。企业应定期组织应急预案演练，演练记录存档备查。

项目应采取的应急预案的主要内容见表4-16。
表4-16  应急预案内容
序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标。

2

应急组织机构、人员

医院、地区应急组织机构、人员。

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

6

应急环境监测、抢险、

救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

9、风险评价结论

项目潜在环境事故为医疗废水、废液、医疗废物泄漏，医院应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率和后果；在事故发生时启动依照应急预案，不会对外环境造成大的危害影响，项目环境风险可控。


	


五、环境保护措施监督检查清单

	要素

内容


	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废水处理站废气
	NH3、H2S等
	污水处理站为地埋式密闭处理设施，投加除臭剂；通风
	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水站周围大气污染物最高允许浓度

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器处理后经专用通道引致楼顶高空排放
	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)

	地表水环境
	医疗废水3614.42m3/a
	COD、BOD5、SS、

NH3-N、动植物油、LAS、粪大肠菌群数
	检验科废水经过中和预处理；食堂废水经隔油池再与其他医疗废水进入医院自建污水处理站处理后排入污水管网，再经珠山镇污水处理厂进一步处理
	达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的预处理标准

	声环境
	设备噪声、人群活动、车辆噪声
	噪声
	选择低噪声设备；采取基础减震、隔声等措施；加强医院营业秩序管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准及4a类

	电磁辐射
	另行评价

	固体废物
	医务人员、病人
	生活垃圾
	集中收集，由环卫部门统一清运，送至垃圾填埋场进行卫生填埋
	/

	
	医疗活动
	无毒无害包装材料
	收集后由资源回收公司回收综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	住院病房、门诊
	医疗废物
	暂存危废（医疗固废）暂存间，医疗塑料经收集后一般固废间暂存后由资源回收公司回收综合利用，医疗废物定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	
	检验室
	检验废物
	收集至危废暂存间，交由有资质的处置单位处理
	

	
	污水处理站
	污泥
	石灰消毒灭菌后交由有资质的危险废物处置单位处理
	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表4后医疗机构污泥控制标准

	土壤及地下水污染防治措施
	污水处理站、化学品库和危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

（1）污水处理站内主要构筑物设自动水量、水位监测仪器，对水量和水位进行监测，当出现水量、水位变动较大时，及时采取相应措施；

（2）危废暂存间内暂存的医疗废物均严格执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等规定，及时收集本单位产生的医疗废物，并按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，防止其中的液体渗漏；

（3）医院区内地面（除绿化用地）全部进行了硬化处理，实施雨污分流。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	a.制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用方法、疏散逃生知识等，提高员工防火意识和能力。

b.按法律法规规定在院区室内、外配备消防设施、灭火器和空气呼吸器，建、构筑物、设备和管线等应满足防雷电要求；设置应急照明、疏散通道和疏散指示标志（灯具），定期进行维护和保养。
c.危废和化学品等不得超过设计储存量，超过部分应及时转移至其他符合安全要求的仓库；做好柴油发电机房、仓库、检验室、危废暂存间等场所的通风散热和卫生清扫工作，防止可燃气体和粉尘集聚。

d.按照消防法律法规做好各分区之间的防火分隔，合理布置疏散通道、疏散指示标志和各防火分区的安全出口。按规定设置防火标示牌和危险品防护标志。

e.各项电器设备应防潮封闭，并有良好的保护接地等措施。

f.污水处理设施、危废暂存间和化学品原料库等按要求做好防渗措施。

g.做好职工培训工作，作业人员须经岗位安全培训、考试合格后，方准持证上岗。作业人员须经消防安全培训、考试合格，具备必要的消防和避灾技能。

h.定期对员工进行安全环保宣传教育；编制应急预案，定期进行演练，演练记录存档。

i.做好污水处理设施上方和周边的通风，防止沼气等有毒有害气体集聚。

k.院区内严禁吸烟、违章电焊和动火等，电气设备、设施和管线应可靠接地。

l.危化品库、危险废物暂存间和柴油发动间等按规定装设火灾自动报警系统和自动灭火系统、可燃气体探测报警系统。

m.危险废物按类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器均有明显的警示标志和警示说明。

n.针对项目可能发生的环境风险事故，可能发生环境风险的装置区周围应设置围堰，物料如发生泄漏，可及时收集处理，避免有毒有害化学品外排造成环境污染。

    医院应加强可燃物质在使用过程中的管理、完善企业环境风险防范与应急管理体系、制定突发环境事件应急预案等措施进行防控。

	其他环境

管理要求
	(八)环境管理

项目建成设置专职环保人员具体实施环境管理工作。
环境管理的具体内容如下：
(1)组织编制医院环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。
(2)加强运行期生产管理，严格实行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，防止事故性排放发生。
(3)建设规范化排污口
依据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求(试行)》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下：
①废水排放口

项目综合废水经污水处理站预处理后排入污水管网，再经珠山镇污水处理厂进一步处理，设一个污水排放口。
②废气排放口
厨房油烟经油烟净化器后通过专用通道引至楼顶排放。
③固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。
④固体废弃物贮存(处置)场
生活垃圾等应统一收集堆放，危险废物暂存在危废暂存间。
⑤设置标志牌要求
环境保护标志牌由国家环保局统一定点制作，并由县区环境监察部门根据企业排污情况统一订购。企业排污口分布图由环保部门统一绘制。排放一般污染物排放口(源)，设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表：
表5-1  提示性标志牌和警告性标志牌说明表
排放口
噪声源
固体废物堆场
危险废物暂存间
提示图形符号
[image: image11.png]/((




[image: image12.png]



[image: image13.png]



警告图形标志
[image: image14.png]



[image: image15.png]



表5-2  标志形状及颜色
标志类型
形状
背景颜色
图形颜色
警告
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿化
白色
标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
⑥ 排污口建档要求
医院应按要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。
(4)负责项目环境保护竣工验收工作。
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)要求组织项目竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产；医院应建立以院长为领导、专职环保职能科室负责的环境档案管理制度，制定各项环保计划并监督实施，对院区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。
(5)建立环境管理台账
环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。
排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。
环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)执行，制定排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。
环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于5年。
环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。
(九)环保投资

项目总投资100万元，其中环保投资18万元，环保投资占总投资的18%。项目环保投资分项估算见表5-3。
表5-3 项目环保投资一览表  单位：万元

污染源

治理项目

环保治理措施

资金(万元)
备注

营运期

废气

污水处理站恶臭气体
水处理单元均为地埋式密闭，投加除臭剂；通风
5
已建

食堂油烟废气

油烟净化器+屋顶排放

0.5
未建

废水

医院医疗废水
特殊废水经中和预处理，食堂废水经隔油，再与其它废水进入污水处理站(格栅+调节池+沉淀+消毒处理工艺)，处理能力不小于15t/d

5
已建

食堂废水

隔油池(2m3)
0.5
已建

噪声

设备噪声

选用低噪声设备，经消声、隔声和减震处理，合理布局设备

1
已建

固废

医疗废物、危险废物（检验废物）

设置1个危废暂存间(5m2)，采取防渗、防腐、防雨淋等措施，容器加盖，定期消毒交有资质单位处置

1
已建

污水处理站污泥
污泥池暂存，压滤+石灰消毒后交有资质单位处置

1
已建

一般固废(生活垃圾)

一般固废暂存间，垃圾桶、垃圾收集转运站，并做防漏防渗、防风、防雨措施

1
已建

土壤及地下水污染防治措施
污水处理站、危废暂存间、柴油发动间和危化品库进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，一般防渗，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s

2
已建

风险防范措施

设置1个事故应急池(5m3)，采取防渗、防漏措施

1
未建
总计

18
项目采取的环保设施能满足有关污染治理方面的需要，投资合理，环保措施可以满足污染物达标排放的要求。项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行管理，可确保各类污染物的达标排放、防控可能产生的潜在事故污染，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。

(十)排污许可衔接

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于新建项目，应当在在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，项目属于“Q8415专科医院”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 版)》中的“四十九、卫生84-医院841”中的“床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）”，本项目属于登记管理的排污单位，需要申请排污许可证，并持证排污。项目在取得环评批复后，应按环评要求施工环保设施，试运行合格后尽快完成竣工验收工作。




六、结论

	项目符合国家产业政策及用地规划，项目的建设运营有助于所在区域的卫生事业发展和劳动就业，具有良好的经济效益和社会效益。项目应全面落实各项环保措施，切实有效地治理好污染源，确保污染物达标排放，加强环境管理，防止事故性及非正常排放，从环保角度而言，项目建设可行。
上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括设备、场址以及排污情况）的基础上得出的，项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。



附表1
建设项目污染物排放量汇总表
	分类

项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.00024t/a
	/
	0.00024t/a
	+0.00024t/a

	
	氨气
	/
	/
	/
	0.000001t/a
	/
	0.000001t/a
	+0.000001t/a

	
	油烟
	
	
	
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	3614.42t/a
	/
	3614.42t/a
	+3614.42t/a

	
	CODCr
	/
	/
	/
	0.199
	/
	0.199
	+0.199

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.019
	/
	0.019
	+0.019

	一般固体废物
	生活垃圾
	
	/
	/
	18.22t/a
	/
	18.22t/a
	+18.22t/a

	
	包装材料
	
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	0.36t/a
	/
	0.36t/a
	+0.36t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.27t/a
	/
	1.27t/a
	+1.27t/a

	
	检验废物
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

