零环评〔2024〕20号
关于永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目环境影响报告表的批复

永州市第四人民医院：

你单位关于申请批复的请示和《永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目环评报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市第四人民医院（市老年医院）服务能力提升项目位于永州市零陵区阳明大道386号。项目占地面积17.42亩，建筑面积44300m²,主要建设1栋综合楼(地下2层，地上16层),设计床位300张，牙椅0张。主要诊疗科目包括：老年内科体系、外科体系、老年康复（中医）体系、老年介入治疗体系、健康管理中心（全生命健康管理周期）等。本医院不设传染科。项目总投资9000万元，其中环保投资169.5万元，占总投资1.88%。

根据报告表评价结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意该项目建设。

二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

（二）落实废水污染防治措施。项目实行雨污分流制度。专业科室废水须先进行预处理后再进入院内污水处理站处理，医院综合废水经自建污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入市政污水管网进入向家亭污水处理厂深度处理。
（三）落实废气污染防治措施。营运期强化污水站臭气处理，确保污水处理站周边废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，优选低噪声设备，合理布置高噪声设备并做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（五）落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置，防止造成二次污染。按报告表提出的措施和要求，做好固体废物的收集与贮存。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。医疗废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门统一回收处置。

（六）落实生态保护措施。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责，履行生态环境保护主体责任。做好日常环境管理工作，加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。加强环境风险防范措施，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，确保项目周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开。建设项目发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。建设单位应承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队组织开展该项目“三同时”监督检查及管理工作，建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

                                                     永州市生态环境局

                                                      2024年9月22日
	抄送：长沙元青生态环境工程有限公司

	永州市生态环境局零陵分局                  2024年9月22日印发





