关于拟作出零陵区邮亭圩镇南部片区等11个乡镇污水处理厂入河排污口设置审批决定的公示

按照入河排污口设置审批程序，经研究，我局拟对零陵区邮亭圩镇南部片区污水处理厂、邮亭圩镇北部片区污水处理厂、富家桥镇污水处理厂、菱角塘镇污水处理厂、石岩头镇污水处理厂、水口山镇污水处理厂、黄田铺镇污水处理厂、富家桥镇污水处理厂二厂、大庆坪乡污水处理厂、梳子铺乡污水处理厂、凼底乡污水处理厂入河排污口作出同意设置的审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将入河排污口基本情况予以公示。
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》规定，自公示起5个工作日内，申请人、利害关系人可对上述拟作出入河排污口设置审批决定要求听证。

联系电话：15111693698
通讯地址：湖南省永州市零陵区黄古山中路152号
	序号
	入河排污口名称
	设置单位
	位置
	污水类型及排放量
	排放方式
	入河方式
	排放标准
	主要水污染物浓度（mg/L）
	公众参与

	1
	零陵区邮亭圩镇南部片区污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区邮亭圩镇南部片区黄溪河东岸，

坐标为东经111°47′14.587″，

北纬26°18′50.062″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	2
	零陵区邮亭圩镇北部片区污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区邮亭圩镇北部片区黄溪河东岸，

坐标为东经111°46′59.582″

北纬26°19′43.964″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	3
	零陵区富家桥镇污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区富家桥镇永富社区贤水左岸，

坐标为东经111°36′50.535″，

北纬26°8′3.697″。
	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	4
	零陵区菱角塘镇污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区金牛社区门滩村10组潇水南岸，

坐标为东经111°40′7.76925″，北纬26°12′3.84372″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	5
	零陵区石岩头镇污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区石岩头镇东部石期河左岸，

坐标为东经111°18′4.444″，

北纬26°1′15.235″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	6
	零陵区水口山镇污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区水口山镇大树脚村梅溪河左岸，坐标为东经111°22′12.650″，

北纬26°0′47.153″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	7
	零陵区黄田铺镇污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区黄田铺镇西北角靠近207国道旁，坐标为东经111°28′47.37960″，

北纬26°13′23.64430″。
	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	8
	零陵区富家桥镇污水处理厂二厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	入河排污口位于零陵区富家桥镇富家桥村4组污水处理厂东侧，

坐标为东经111.613286502，

北纬26.106740892。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	9
	零陵区大庆坪乡污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区大庆坪乡污水处理厂北侧，

坐标为东经111°16′57.993″，

北纬25°57′21.438″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	10
	零陵区梳子铺乡污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区梳子铺乡官房村污水处理厂西侧230m，

坐标为东经111°25′48.752″，

北纬26°6′37.042″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。

	11
	零陵区凼底乡污水处理厂
	永州市零陵区住房和城乡建设局
	位于零陵区凼底乡污水处理厂东侧，

坐标为东经111.649811092，

北纬26°12′3.84372″。


	500m3/d
	连续
	明渠
	尾水中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准
	COD≦60，BOD5≦20，氨氮≦8（15），总氮≦20，总磷≦1
	受理公示期间未收到公众意见。


