零环评〔2024〕18 号
关于永州珠山骨科专科医院建设项目环境影响报告表的批复

永州云康骨伤科有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《永州珠山骨科专科医院建设项目环评报告表》(报批稿)及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州珠山骨科专科医院建设项目位于永州市零陵区珠山镇湘桂南路。项目总占地面积228.8m2，总建筑面积约1144m2，主要由1栋五层建筑物构成，包含附属环保设施。设置门诊室、检查治疗室、病房、心电图室、B超室等，设计病床40张，预计每天门诊20人次。项目总投资100万元，其中环保投资18万元，占总投资18%。

根据报告表评价结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意该项目建设。

二、项目在建设和运营过程中，须全面落实报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

（二）落实废水污染防治措施。项目实行雨污分流制度。建设医院内排水系统。生活污水与医疗废水分开收集，食堂段设隔油池；生活污水经隔油后同医疗废水进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入污水管道，再进入珠山镇污水处理厂深度处理。
（三）落实废气污染防治措施。在产生恶臭区域加罩或加盖，污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准限制要求。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，采取必要的防振减噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中标准要求。
（五）落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置，防止造成二次污染。按报告表提出的措施和要求，做好固体废物的收集与贮存。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门统一回收处置。

（六）落实生态保护措施。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责，履行生态环境保护主体责任。做好日常环境管理工作，加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。落实环境风险防范措施，确保项目周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开。建设项目发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。建设单位应承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、永州市生态环境保护综合行政执法支队零陵大队组织开展该项目“三同时”监督检查及管理工作，建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

                                                     永州市生态环境局

                                                      2024年9月22日

	抄送：湖南嘉润生态环境科技有限公司

	永州市生态环境局零陵分局                  2024年9月22日印发





