附件3

湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程项目验收

资料清单

| 序号 | 资料内容 |
| --- | --- |
| 1 | 实施主体法人身份证复印件 |
|  | 实施主体营业执照 |
|  | 承建商营业执照 |
| 2 | 实施主体验收资料真实性承诺函 |
| 3 | 项目实施前、中、后同参照物或同角度的全景照片与视频等影像资料 |
| 4 | 隐蔽工程(地面保温施工)施工前、中、后同参照物或同角度的全景照片与 视频等影像资料 |
| 5 | 冷库施工合同，承建商提供的设施设备货物清单、合格证书 |
|  | 实施主体自行采购辅助设施设备的购置合法票据、货物合格证等原始资料 |
| 6 | 实施主体支付到承建单位对公账户货款的支付凭证 |
| 7 | 完工调试报告 |
| 8 | 压缩机品牌合格证、铭牌照片、生产许可证 |
|  | 冷风机品牌合格证、铭牌照片、生产许可证 |
|  | 冷库门品牌合格证、生产许可证 |
|  | 库体保温材料品牌合格证、生产许可证 |
|  | 库体材料第三方专业机构出具的检测报告(含库板厚度、密度为35-42kg/m3、阻燃等级BI) |
|  | 由实施主体签字验收的材料进场验收报告 |