宁远县市场监督管理局

行政处罚决定书

宁市监案处字〔2022〕35号

当事人:宁远仁爱医院有限公司

统一社会信用代码：91431126MA4L1QXBXG

法定代表人姓名：黄中辉

住所（住址）：宁远县水市路159号

2022年3月8日，我局执法人员对宁远仁爱医院有限公司进日常监督检查时，发现该公司没有按医疗器械说明书和标签标示的要求贮藏医疗器械。经领导批准，进行了立案调查。

现查实，当事人宁远仁爱医院有限公司于2021年12月9日从江西盼运医疗器械有限公司购进“安稳血糖试纸盒”（包含血液试纸条和一次性使用末梢采血针）供自立医院（宁远仁爱医院）使用，进货时索取了供应商资质证明和产品合法证明文件，有合法的进货单据，进价为每盒（50份/盒）60元，共进了40盒，总价值为2400元，仓库里还存放有29盒。“安稳采血试纸”包含有血糖试纸条和一次性使用末梢采血针，是组合件，都是医疗器械。其中一次性使用末梢采血针外包装标示，医疗器械生产许可证编号：津食药监械生产许可20110346号；医疗器械注册证号：津械注准：20192220126；注册人：天津华鸿股份有限公司；经销商：三诺生物传感股份有限公司；贮存条件：本品应存储在避光、防潮、无腐蚀、通风良好的室内；生产批号：2106083；生产日期：2021年6月18日；使用期限：2026年6月17日。血糖试纸外包装标示，产品注册证编号：湘械注准20162400157；医疗器械生产许可证编号：湘食药监械生产许20150053号；注册人：三诺生物传感股份有限公司；生产批号：120606；生产日期：2021年6月17日；失效日期：2023年6月16日。当事人将上述医疗器械贮存在自设医院附一楼医疗器械仓库的窗户边，阳光直射，没有采取避光措施。但上述医疗器械使用后没有出现不良反应事件，也没有造成后果。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、 当事人的《营业执照》、《医疗机构执业许可证》复印件各一份，证明当事人的身份及购进和使用医疗器械的合法性。

2、《宁远县市场监督管理局现场检查笔录》1份，现场拍摄的当事人贮存医疗器械和产品外包装照片8张，证明当事人未按说明书和标签标示的要求贮存一次性使用末梢采血针的实事。

3、《宁远县市场监督管理局询问笔录》1份及被询问人李云波身份证复印件1份，证明当事人未按说明书和标签标示的要求贮存一次性使用末梢采血针及购进一次性使用末梢采血针时索取供应商资质和产品合格证明文件的有关情况。

4、当事人提供的一次性使用末梢采血针的购进发票、供应商资质证明及产品合格证明文件复印件，证明当事人购进一次性使用末梢采血针的合法性。

以上证据查证属实，已由当事人确认签字，并且无异议，具有真实性、合法性、关联性。本局作为定案依据予以采信。

综上所述，当事人宁远仁爱医院有限公司未按说明书和标签标示的要求贮藏医疗器械 ，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十七条“运输、贮藏医疗器械，应当符合医疗器械说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证医疗器械的安全、有效。”的规定，属于未按医疗器械说明书和标签标示的要求贮藏医疗品械的行为。

对照《中华人民共和国行政处罚法》和《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》，当事人涉案的案值不大，没有造成严重后果。且案发后，当事人能主动改正，积极配合调查，提供有关情况。当事人具有从轻处罚的情节。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十八条第一款第（三）项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，处1万元以上5万元以下罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械。”的规定，经研究决定给予当事人如下处罚：1、责令改正；2、罚款人民币10000元。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内履行上述处罚决定，并将罚款缴至银行（收款单位：宁远县财政局非税收入汇缴结算户，账号：43001585071052506750，开户行：宁远县建设银行）。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）（三）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，经催告后仍不履行的，将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向宁远县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向道县人民法院提起行政诉讼。

宁远县市场监督管理局

2022年3月30 日