宁远县市场监督管理局

行政处罚决定书

宁市监案处字〔2022〕31号

当事人:永州市同康康复医院有限公司

统一社会信用代码：91431100MA4L20H29R

法定代表人姓名：向艳娟

住所（住址）：宁远县重华北路74--80号

2022年3月2日，我局执法人员对永州市同康康复医院有限公司进日常监督检查时，发现该公司没有按医疗器械说明书和标签标示的要求贮藏医疗器械。经领导批准，进行了立案调查。

现查实，当事人永州市同康康复医院有限公司于2021年12月27日从南昌市莉鹏贸易有限公司购进医用胶带供自立医院使用，进货时索取了供应商资质证明和产品合法证明文件，有合法的进货发票，进价为每盒（规格1x1000cmx10卷）4.61元，共进了120卷，总价值为554.32元，仓库里还存放有23盒。该医用胶带上面标称生产企业为山东华晨医疗器械有限公司，生产地址为山东省菏泽市高新技术开发区杨营路西则，生产备案号为鲁菏食药监生产备20150006，产品备案号为鲁菏械备20140005，生产批号为20211202，生产日期为2021年12月2日，有效期至2023年12月1日，贮藏条件为避光、密封置阴凉处，有效期二年。该医用胶带属一类医疗器械，当事人将其贮藏在自设医院六楼医疗器械仓库的窗户边，阳光直射，没有采取避光措施。但上述医用胶带使用后没有出现不良反应事件，也没有造成后果。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、 当事人的《营业执照》、《医疗机构执业许可证》复印件各一份，证明当事人的身份及购进和使用医疗器械的合法性。

2、《宁远县市场监督管理局现场检查笔录》1份，现场拍摄的当事人贮藏医疗器械和产品外包装照片5张，证明当事人未按说明书和标签标示的要求贮藏医用胶带的实事。

3、《宁远县市场监督管理局询问笔录》1份及被询问人欧阳昌德身份证复印件1份，证明当事人未按说明书和标签标示的要求贮藏医用胶带及购进医用胶带时索取供应商资质和产品合格证明文件的有关情况。

4、当事人提供的购进医用胶带的发票、供应商资质证明及产品合格证明文件复印件，证明当事人购进医用胶带的合法性。

以上证据查证属实，已由当事人确认签字，并且无异议，具有真实性、合法性、关联性。本局作为定案依据予以采信。

综上所述，当事人永州市同康康复医院有限公司未按说明书和标签标示的要求贮藏医疗器械 ，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十七条“运输、贮藏医疗器械，应当符合医疗器械说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证医疗器械的安全、有效。”的规定，属于未按医疗器械说明书和标签标示的要求贮藏医疗品械的行为。

对照《中华人民共和国行政处罚法》和《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》，当事人涉案的案值不大，没有造成严重后果。且案发后，当事人能主动改正，积极配合调查，提供有关情况。当事人具有从轻处罚的情节。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十八条第一款第（三）项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，处1万元以上5万元以下罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械。”的规定，经研究决定给予当事人如下处罚：1、责令改正；2、罚款人民币10000元。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内履行上述处罚决定，并将罚款缴至银行（收款单位：宁远县财政局非税收入汇缴结算户，账号：43001585071052506750，开户行：宁远县建设银行）。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）（三）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，经催告后仍不履行的，将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向宁远县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向道县人民法院提起行政诉讼。

宁远县市场监督管理局

2022年3月21日