宁远县市场监督管理局

行政处罚决定书

宁	市监处罚〔 2022 〕96号

当事人： 宁远县柏家坪镇中心卫生院

主体资格证照名称：  医疗机构许可证

统一社会信用代码： PDY00569X431126102101

住所（住址）： 江华瑶族自治县沱江镇   路  号

法定代表人（负责人、经营者）： 屈辉

身份证件号码： 43               8

违法事实：

2022年7月20日我局执法人员在宁远县柏家坪镇中心卫生院检查时，在该卫生室处置室物品柜内发现水涛一次性使用手术单，生产许可证：赣食药监械生产许20150051号，注册证编号：赣械注准：20152640242，产品技术要求编号：赣械注准：20152640242，生产批号：20200502，生产日期：20200502，失效日期：20220501（物品柜内共发现9袋，已过失效日期），宁远县柏家坪镇中心卫生院使用过期的一次性使用手术单医疗器械的行为涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条的规定。执法人员当场对上述医疗器械进行拍照确认作为证据。

当事人涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条“ 医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”的规定，为进一步查清事实，2022年07月26日报请我局批准，予以立案调查，并指定由王宪辉、刘硕负责调查。

经调查核实，在宁远县柏家坪镇中心卫生院检查时，在该卫生室处置室物品柜内发现水涛一次性使用手术单，生产许可证：赣食药监械生产许20150051号，注册证编号：赣械注准：20152640242，

产品技术要求编号：赣械注准：20152640242，生产批号：20200502，生产日期：20200502，失效日期：20220501（物品柜内共发现9袋，已过失效日期），水涛一次性使用手术单使用价格是5元/袋，货值金额共45元，有进货发票。执法人员已现场拍照确认。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.现场检查笔录、现场照片、询问笔录、当事人提供进货发票 ，证明宁远县柏家坪镇中心卫生院使用过期的一次性使用手术单医疗器械属实。

2.当事人提供身份证复印件、医疗机构许可证、中华人民共和国事业单位法人证书复印件各一份，证明宁远县柏家坪镇中心卫生院资质合格。

案件性质： 使用过期的一次性使用手术单医疗器械

处罚依据：

当事人违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条“ 医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的；”的规定。

依据《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量全实施办法（试行）》第十条（一）属初次违法，无主观恶意，其违法行为未造成严重后果的；可以依法从轻处罚，第十四条 当事人有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（一）积极配合市场监

督管理部门调查，如实陈述违法事实 并主动提供证据材料的；（二）违法行为轻微，社会危害性较小的；鉴于案发后当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，及时下架停止使用，未造成严重危害后果，符合依法减轻行政处罚的情节，为此，我局决定给予宁远县柏家坪镇中心卫生院以下行政处罚：

1.没收过期的水涛一次性使用手术单9袋；

2.处人民币贰万圆（￥20000）整罚款上交国库。

请在接到本处罚决定书之日起15日内履行上述处罚决定，并将罚款缴至银行（收款单位：宁远县财政局非税收入汇缴结算户 帐号：81014050083776835 开户行：宁远县农村商业银行）。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条　当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向永州市市场监督管理局或者宁远县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向人民法院提起行政诉讼。

宁远县市场监督管理局

（ 印 章 ）

2022年8月9日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式    份，   份送达，一份归档，