宁远县市场监督管理局

行政处罚决定书

宁市监案处字〔2022〕87 号

当事人:宁远县仁和镇卫生院

统一社会信用代码：1243112668282636XQ

法定代表人：张民

住所（住址）：宁远县仁和镇仁和圩

2022年6月28日，永州市市场监督管理局组织药品医疗器械化妆品飞行检查时发现，宁远县仁和镇卫生院使用过期医疗器械，涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》的有关规定，并向我局下达了2022年第0601号飞行检查案件线索移交函。我局执法人员于当日报请局领导审批，进行了立案调查。

经调查，当事人宁远县仁和镇卫生院于2020年11月14日从宁远舜德医药有限公司购进了3袋“一次性使用静脉输液针”， 每袋100支，每袋进价22元，总价值66元。购进时当事人索取了供应商资质，有销售清单。该静脉输液针外包装标明：产品注册号为国械注20153152144；生产许可证为湘食药监械生产许20160023；生产日期（批号）为20200624；失效日期为20220623；型号为0.7x24TWLB；生产商为湖南平安医械科技有限公司。2022年6月28日永州市市场监督管理局飞行检查时发现还剩下19支，存放在当事人护士站操作台，已过期。我们调取了当事人的处方，上述“一次性使用静脉输液针”于2022年6月24日过期，但当事人从2022年6月24日至2022年6月28日案发时，每天仍在使用。当事人使用“一次性使用静脉输液针”没有收费，所以没有非法所得，也没有造成后果。我局已依法对上述过期的19支“一次性使用静脉输液针”进行了扣押。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、 当事人的《事业单位法人证书》、《医疗机构执业许可证》复印件各一份，证明当事人的主体资格。

2、《宁远县市场监督管理局现场检查笔录》1份，现场拍摄的当事人储存和使用过期“一次性使用静脉输液针” 的照片5张，证明当事人使用过期的“一次性使用静脉输液针”实事。

3、《宁远县市场监督管理局询问笔录》1份及被询问人张民身份证复印件1份，证明当事人使用过期的“一次性使用静脉输液针”的事实和有关情况。

4、当事人提供的“一次性使用静脉输液针” 的购进发票、供应商资质证明及产品合格证，证明当事人购进“一次性使用静脉输液针”的有关情况和使用过期“一次性使用静脉输液针”的事实。

5、宁远县市场监督管理执法人员调取的当事人从2022年6月24日至6月28日的处方复印件9份，证明当事人使用过期“一次性使用静脉输液针”的事实。

以上证据查证属实，已由当事人确认签字，并且无异议，具有真实性、合法性、关联性。本局作为定案依据予以采信。

综上所述，当事人宁远县仁和镇卫生院使用过期“一次性使用静脉输液针”，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，属于使用过期医疗器械的行为。

对照《中华人民共和国行政处罚法》和《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》，当事人涉案的案值不大，没有造成严重后果。且案发后，当事人能主动改正，积极配合调查，提供有关情况。当事人具有从轻处罚的情节。

依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”之规定，经研究决定给予当事人如下处罚：1、责令改正；2、没收过期的“一次性使用静脉输液针”19支；3、罚款人民币20000元。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内履行上述处罚决定，并将罚款缴至银行（收款单位：宁远县财政局非税收入汇缴结算户，账号：43001585071052506750，开户行：宁远县建设银行）。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）（三）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，根据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，经催告后仍不履行的，将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向宁远县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向道县人民法院提起行政诉讼。

宁远县市场监督管理局

2022年7月28 日