附件7：
	宁远县2026年小（Ⅱ）型水库汛期控制运用方案

	

	序 号
	水库名称
	所在乡、镇村
	集雨面积（km2）/外引
	正常库容
(万m3)
	坝型
	最大坝高
（m）
	坝顶轴长
（m）
	溢洪道
	工程存在的主要问题
	汛期控
制水位
	溢洪道
底板下（米）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	堰顶高程
（m）
	堰顶宽
（m）
	
	
	
	

	1
	冯石
	仁和镇冯石村
	2.38
	54.64
	心墙土坝
	9.4
	86
	269.06
	15
	
	268.06
	1
	小二

	2
	白马
	仁和镇白马村
	2.1
	33.4
	均质土坝
	9
	110
	262.76
	1.5
	
	261.76
	1
	小二

	3
	友谊桥
	中和镇罗卜源村
	10.57
	54.64
	均质土坝
	13.77
	301
	250.76
	24
	
	248.76
	2
	小二

	4
	白水塘
	柏家枰镇老屋村
	13.77
	9.5
	均质土坝
	7
	86
	246.95
	3
	
	245.95
	1
	小二

	5
	庵子里
	柏家枰镇三文洞村
	0.75
	13.04
	均质土坝
	8
	87
	260.44
	2.6
	
	259.94
	0.5
	小二

	6
	左家
	柏家枰镇左家村
	1.2
	10.78
	心墙土坝
	22.3
	50
	362.92
	4
	
	360.92
	2
	小二

	7
	茄子源
	柏家枰镇茄子园村
	3.61
	10.26
	心墙土坝
	16
	62
	274.40
	7
	
	272.4
	2
	小二

	8
	板里源
	柏家枰镇板里源村
	0.7
	12.04
	均质土坝
	8
	100
	277.01
	3.8
	
	276.01
	1
	小二

	9
	油榨里
	柏家枰镇郑古元
	1.5
	15.2
	均质土坝
	8
	108
	305.4
	4.5
	
	304.4
	1
	小二

	10
	泉井眼
	清水桥镇泉井眼村
	0.24
	14.97
	均质土坝
	14.9
	75
	290.11
	3.5
	
	288.11
	2
	小二

	11
	马兰背
	清水桥镇马兰背村
	1.88
	40.8
	均质土坝
	19.7
	105
	334.27
	2.5
	
	332.27
	2
	小二

	12
	曹家冲
	清水桥镇谢家村
	2.68
	31.13
	粘土心墙坝
	18.2
	90
	442.54
	7
	
	441.34
	1.2
	小二

	13
	泻泥漯
	桐木漯乡上龙盘村
	0.25
	15.78
	均质土坝
	23
	70
	479.31
	2.5
	
	477.31
	2
	小二

	14
	黄花源
	五龙山乡上洞铺村
	5.2
	31.4
	均质土坝
	26
	50
	456
	11
	
	454.8
	1.2
	小二

	15
	老鸭岭
	五龙山乡老鸭岭村
	1.1
	9.84
	心墙土坝
	13
	61
	426.59
	3.66
	
	425.09
	1.5
	小二

	16
	镰刀湾
	鲤溪镇葡萄湾村
	0.31
	13.65
	均质土坝
	6.7
	67
	258.39
	3.5
	
	257.39
	1
	小二

	17
	杨彩塘
	鲤溪镇马山岭村
	0.6
	28.34
	心墙土坝
	10.5
	50
	350.13
	4
	
	348.63
	1.5
	小二

	18
	永丰
	鲤溪镇快乐洞村
	2.42
	34.9
	均质土坝
	14.1
	70
	293.34
	7.7
	
	291.34
	2
	小二

	19
	永塘岭
	鲤溪镇瓜石村
	0.54
	22.76
	心墙土坝
	11
	50
	434.75
	2.9
	
	433.75
	1
	小二

	20
	木碳矿
	鲤溪镇马山岭村
	1.98
	23.58
	心墙土坝
	19
	60
	326
	9.5
	
	325
	1
	小二

	21
	长木源
	鲤溪镇小山田
	0.7
	9.17
	均质土坝
	14.6
	50
	406.06
	3
	
	404.06
	2
	小二

	22
	白竹函
	鲤溪镇永安村
	2
	12.04
	均质土坝
	6
	30
	413.91
	1
	
	413.41
	0.5
	小二

	23
	甘花洞
	鲤溪镇甘花洞村
	3.6
	12.13
	均质土坝
	5
	65
	257.85
	6
	
	257.35
	0.5
	小二

	24
	古塘岭
	鲤溪镇枫木山村
	0.34
	28.05
	均质土坝
	22
	70
	413
	1.2
	采用泄洪洞泄洪
	412
	1
	小二

	25
	白兔
	鲤溪镇白兔村
	1.29
	19.14
	均质土坝
	9
	50
	260.22
	3
	
	258.72
	1.5
	小二

	26
	火烟塘
	鲤溪镇上柏万城村
	0.73
	9.24
	均质土坝
	9
	40
	272.31
	6
	
	271.31
	1
	小二

	27
	大桶水
	鲤溪镇梅木塘村
	0.64
	9.74
	心墙土坝
	8
	70
	531.85
	2.8
	
	530.85
	1
	小二

	28
	枫木山
	鲤溪镇枫木山村村
	0.25
	27.36
	均质土坝
	15
	70
	418.86
	3.5
	
	416.86
	2
	小二

	29
	长春
	舜陵街道长春村
	0.25
	10.03
	均质土坝
	8.9
	60.0
	240.14
	2
	
	239.14
	1
	小二

	30
	中心洞
	舜陵街道长春村
	0.3
	11.65
	均质土坝
	8.0
	120.0
	252.99
	4
	
	251.99
	1
	小二

	31
	小里源
	舜陵街道罗坝头村
	0.3
	12.07
	均质土坝
	8.0
	80.0
	223.07
	3.3
	
	222.07
	1
	小二

	32
	铁背冲
	舜陵街道丙塘村
	0.6
	14.4
	均质土坝
	13.0
	160.0
	255.26
	2
	
	253.76
	1.5
	小二

	33
	牛栏形
	舜陵街道兴旺山村
	0.4
	22.6
	均质土坝
	
	
	272.5
	天然水库,四面环山,无坝,采用输水涵洞降低水位.
	272.5
	
	小二

	34
	柏家
	舜陵街道湾头村
	2.2
	30.1
	均质土坝
	7.4
	140.0
	225.37
	4
	
	223.77
	1.6
	小二

	35
	黄龙头
	东溪街道黄龙头村
	1.48
	79
	均质土坝
	12.1
	303.0
	249.95
	17
	
	249.45
	0.5
	小二

	36
	白面下
	东溪街道白面下村
	3.46
	29.3
	均质土坝
	18.38
	108.0
	260.75
	20
	
	258.75
	2
	小二

	37
	社禾洞
	东溪街道大屋地村
	1.1
	47.5
	均质土坝
	12.5
	42.0
	292.06
	3.5
	
	291.06
	1
	小二

	38
	咀尾塘
	文庙街道背后山村
	1.26
	14.05
	均质土坝
	6.0
	161.0
	212.55
	9
	
	212.05
	0.5
	小二

	39
	杨家塘
	文庙街道恩里村
	0.5
	10.02
	均质土坝
	7.0
	140.0
	209.13
	5
	
	208.13
	1
	小二

	40
	路明塘
	文庙街道恩里村
	0.55
	9.54
	均质土坝
	6.0
	127.0
	211.88
	5
	
	210.88
	1
	小二

	41
	李家寨
	文庙街道李家寨村
	0.4
	14.77
	均质土坝
	10.0
	52.0
	227.06
	2
	
	225.06
	2
	小二

	42
	罗家
	文庙街道蛟龙塘村
	0.24
	10.04
	均质土坝
	12.0
	98.0
	238.80
	1.1
	
	236.8
	2
	小二

	43
	冷水洞
	桐山街道冷水洞村
	0.27
	10.06
	均质土坝
	15.0
	50.0
	265.22
	2
	
	264.22
	1
	小二

	44
	屋脊干
	天堂镇曹家滩村
	0.64
	14.07
	心墙土坝
	19.0
	45.0
	269.5
	3.4
	
	267.5
	2
	小二

	45
	神民塘
	天堂镇石海山村
	1.1
	21.6
	均质土坝
	5.0
	210.0
	234.13
	1
	
	233.63
	0.5
	小二

	46
	缸午厂
	天堂镇高源村
	0.75
	10.04
	均质土坝
	8.3
	96.5
	238.03
	3.6
	
	237.03
	1
	小二

	47
	梨树塘
	天堂镇老屋场村
	1.5
	8.74
	均质土坝
	7.0
	171.0
	228.66
	4
	
	227.66
	1
	小二

	48
	义子塘
	天堂镇龙须村
	1.5
	21.2
	均质土坝
	13.0
	90.0
	232.63
	3
	
	231.13
	1.5
	小二

	49
	司公塘
	天堂镇大坪岭村
	1.0
	11.42
	均质土坝
	6.6
	132.0
	231.31
	3
	
	230.31
	1
	小二

	50
	野鸡塘
	天堂镇枞树湾村
	0.17
	21.8
	均质土坝
	12.6
	75.0
	216.82
	1
	
	215.82
	1
	小二

	51
	深塘脚
	水市镇石坝头村
	0.9
	11.05
	均质土坝
	7.3
	157.0
	243.76
	4
	
	242.76
	1
	小二

	52
	社塘
	水市镇大界村
	1.1
	10.86
	均质土坝
	13.0
	90.0
	309.95
	
	采用输水涵洞泄洪
	307.95
	2
	小二

	53
	泻泥洞
	水市镇羊公井村
	1.2
	9.05
	均质土坝
	10.0
	75.0
	289.97
	3
	
	287.97
	2
	小二

	54
	黄家
	水市镇黄家村
	2.0
	48.9
	均质土坝
	10.0
	147.0
	262.14
	9
	
	260.14
	2
	小二

	55
	官塘
	水市镇村尾村
	2.0
	17.06
	均质土坝
	4.3
	75.0
	217.64
	5
	
	217.14
	0.5
	小二

	56
	大界源
	水市镇大界村
	3.94
	40.6
	浆砌石
重力坝
	25.2
	72.0
	354.66
	10
	
	351.66
	3
	小二

	57
	狗头岭
	冷水镇绵羊咀村
	0.85
	15.78
	均质土坝
	6.4
	140.0
	234.04
	8
	
	233.04
	1
	小二

	58
	隔江（李家塘）
	冷水镇寨村村
	0.65
	18
	均质土坝
	8.0
	71.0
	242.42
	1.5
	
	241.42
	1
	小二

	59
	油麻岭
	冷水镇油麻岭村
	0.54
	21.87
	心墙土坝
	10.0
	70.0
	298.85
	3
	
	296.85
	2
	小二

	60
	社塘
	冷水镇百美村
	0.50
	9.06
	均质土坝
	9.0
	110.0
	239.52
	4
	
	237.52
	2
	小二

	61
	长冲
	冷水镇长冲村
	1.69
	8.87
	均质土坝
	15.0
	100.0
	286.18
	1
	
	285.18
	1
	小二

	62
	小里源
	冷水镇梅翠村
	0.77
	38.03
	均质土坝
	14.4
	250.0
	388.88
	1
	
	386.88
	2
	小二

	63
	东头源
	冷水镇梅翠村
	0.74
	36
	均质土坝
	16.3
	60.0
	382.44
	2.8
	
	380.44
	2
	小二

	64
	模范塘
	冷水镇百美村
	0.51
	11.8
	均质土坝
	7.4
	50.0
	230.56
	3
	
	230.06
	0.5
	小二

	65
	上洞
	太平镇老坪下村
	3.53
	30.6
	均质土坝
	9.7
	220.0
	377.09
	14.5
	
	376.59
	0.5
	小二

	66
	骆全
	太平镇骆全村
	1.65
	8.96
	均质土坝
	4.2
	105.0
	385.54
	2
	
	385.04
	0.5
	小二

	67
	冲槽井
	太平镇王婆晚村
	0.79
	11.8
	均质土坝
	8.9
	100.0
	384.04
	4
	
	383.54
	0.5
	小二

	68
	联社
	太平镇王婆晚村
	1.62
	17.86
	均质土坝
	7.6
	107.6
	389.7
	8
	
	389.2
	0.5
	小二

	69
	狗爪窝
	太平镇塘头岭村
	0.27
	10.92
	均质土坝
	7.7
	100.0
	397.25
	1
	
	296.75
	0.5
	小二

	70
	老虎井
	太平镇下千七村
	0.24
	11.4
	均质土坝
	14.0
	120.0
	379.4
	2
	
	378.4
	1
	小二

	71
	天然
	太平镇神旺村
	0.76
	18
	均质土坝
	19.3
	147
	372.3
	天然水库,四面环山,无坝,采用输水涵洞降低水位.
	372.3
	
	小二

	72
	金鸡凉亭
	太平镇岭头源村
	3.40
	10
	均质土坝
	4.6
	90.0
	382.22
	3.3
	
	381.75
	0.5
	小二

	73
	野鸭塘
	太平镇清草塘村
	0.53
	20.08
	均质土坝
	12.6
	110.0
	400.15
	2
	
	398.15
	2
	小二

	74
	石榴塘
	太平镇上下流村
	0.60
	13.3
	均质土坝
	3.3
	91.0
	347.34
	3
	
	346.84
	0.5
	小二

	75
	田光洞
	太平镇神旺村
	0.78
	16.2
	均质土坝
	10.8
	118.0
	374.02
	3
	
	373.02
	1
	小二

	76
	水尾塘
	太平镇杨家坪村
	0.37
	12.74
	均质土坝
	5.6
	133.0
	301.65
	2.9
	
	301.15
	0.5
	小二

	77
	新白土
	太平镇新白土村
	0.96
	9.46
	均质土坝
	5.6
	97.0
	375.56
	2.8
	
	375.06
	0.5
	小二

	78
	排楼下
	太平镇排楼下村
	0.29
	11.71
	均质土坝
	7.0
	278.0
	384.59
	3
	
	384.09
	0.5
	小二

	79
	雷佳塘
	太平镇留佳位村
	0.50
	10.6
	均质土坝
	12.6
	131.0
	380.79
	4
	
	379.89
	0.9
	小二

	80
	李亥
	保安镇李亥村
	0.27
	9.9
	均质土坝
	8.1
	101.0
	336.60
	2
	
	335.6
	1.0
	小二

	81
	居家源
	保安镇居家源村
	0.44
	11.05
	均质土坝
	9.0
	71.0
	322.29
	2
	
	321.79
	0.5
	小二

	82
	狗婆冲
	保安镇李宅相村
	0.12
	8.4
	均质土坝
	8.0
	101.0
	361.71
	3
	
	360.71
	1
	小二

	83
	尼姑塘
	禾亭镇新烟竹村
	1.53
	26.34
	均质土坝
	10.2
	165.0
	263.76
	2.5
	
	262.76
	1
	小二

	84
	放光
	禾亭镇祖源福村
	1.30
	11.44
	均质土坝
	12.0
	89.0
	487.37
	2
	
	486.37
	1
	小二

	85
	曾家塘
	仁和镇大石洞村
	0.65
	13.45
	均质土坝
	6.5
	124.0
	280.32
	4.4
	
	279.32
	1
	小二

	86
	过路塘水库
	舜陵街道蔡家村
	1.8
	11
	均质土坝
	8
	60
	208
	
	
	207
	1
	小二

	87
	冲子里水库
	舜陵街道龙板桥
	2.1
	22
	均质土坝
	12
	60
	221.33
	
	
	220.33
	1
	小二

	88
	小吉洞水库
	舜陵街道花板塘
	2
	8.5
	均质土坝
	9
	38
	235.46
	
	
	234.46
	1
	小二

	89
	蛟龙塘
	舜陵街道颜家村
	1.1
	9
	均质土坝
	7
	60
	274.94
	
	
	274.34
	0.6
	小二

	90
	黄家冲水库
	东溪街道卜家岭村
	1
	10
	均质土坝
	8
	60
	281.65
	
	
	281.01
	0.64
	小二

	91
	大塘水库
	东溪街道下岭村
	1.9
	9
	均质土坝
	8
	50
	213.46
	
	
	212.46
	1
	小二

	92
	杨梅塘水库
	文庙街道福源村
杨梅塘自然村
	1.5
	10
	均质土坝
	8.5
	45
	220.84
	
	
	220.34
	0.5
	小二

	93
	社教水库
	桐山街道冷水洞村
	1.8
	11
	均质土坝
	14
	60
	270.93
	
	
	270.13
	0.8
	小二

	94
	桃子冲水库
	桐山街道仁山庙
	1
	10.6
	均质土坝
	10
	65
	219.57
	
	
	218.77
	0.8
	小二

	95
	新塘水库
	天堂镇许家村
	0.8
	15.5
	均质土坝
	10
	100
	227.13
	
	
	226.73
	0.4
	小二

	96
	大河塘水库
	天堂镇石海山村
	1.75
	18
	均质土坝
	10
	95
	225.01
	
	
	224.01
	1
	小二

	97
	石板塘水库
	天堂镇平口源村
	2.5
	8
	均质土坝
	9.5
	60
	233.62
	
	
	232.62
	1
	小二

	98
	螺壳塘水库
	天堂镇大坪岭村
	1.3
	8.8
	均质土坝
	6
	120
	219.86
	
	
	219.36
	0.5
	小二

	99
	葫芦塘水库
	天堂镇大阳洞村
	1.1
	9
	均质土坝
	9
	40
	222.21
	
	
	221.21
	1
	小二

	100
	长冲垒水库
	水市镇小欧家村
	1.69
	8.8
	均质土坝
	15
	100
	278.69
	
	
	277.69
	1
	小二

	101
	里古冲水库
	水市镇里古冲村
	1.4
	9
	均质土坝
	11
	66
	317.96
	
	
	316.96
	1
	小二

	102
	神塘口水库
	湾井镇下灌社区
	1.2
	10
	均质土坝
	7.5
	70
	246.43
	
	
	245.93
	0.5
	小二

	103
	凹门岭水库
	太平镇单家村
	2
	9
	均质土坝
	10
	75
	395.77
	
	
	394.77
	1
	小二

	104
	大冲头水库
	太平镇上界头村
	2.1
	10
	均质土坝
	8
	70
	341.8
	
	
	340.8
	1
	小二

	105
	洞尾塘水库
	太平镇洞尾塘
	1.6
	8
	均质土坝
	7.5
	60
	356.81
	
	
	355.81
	1
	小二

	106
	新塘水库
	太平镇新塘下村
	2.2
	9
	均质土坝
	10.5
	65
	345.03
	
	
	344.33
	0.7
	小二

	107
	新夏塘水库
	太平镇新夏塘村
	1.9
	8
	均质土坝
	8
	55
	350.56
	
	
	349.56
	1
	小二

	108
	放冲源水库
	太平镇留佳位
	0.37
	9
	均质土坝
	10
	50
	385.19
	
	
	384.19
	1
	小二

	109
	五福源水库
	太平镇夏千七村
	2.6
	10
	均质土坝
	12
	80
	362.03
	
	
	361.03
	1
	小二

	110
	五里坪水库
	太平镇五里坪村
	5.2
	55
	均质土坝
	21
	150
	404.62
	
	
	402.62
	2
	小二

	111
	周家山水库
	太平镇夏千七村
	1.4
	8
	均质土坝
	8
	45
	353.53
	
	
	353.03
	0.5
	小二

	112
	鱼姑塘水库
	保安镇北阳村
	1.2
	9.2
	均质土坝
	8.8
	40
	306.22
	
	
	305.22
	1
	小二

	113
	氹古塘水库
	保安镇知子门村
	0.65
	8.5
	均质土坝
	9
	50
	329.93
	
	
	329.23
	0.7
	小二

	114
	公共洞水库
	保安镇朱日村
	1.1
	8
	均质土坝
	9
	45
	290.48
	
	
	289.78
	0.7
	小二

	115
	天凉亭水库
	保安镇鲤塘村
	2
	9
	均质土坝
	8
	102
	319.03
	
	
	318.53
	0.5
	小二

	116
	龟子塘水库
	禾亭镇张家村
	1.6
	8
	均质土坝
	8
	60
	246.07
	
	
	245.07
	1
	小二

	117
	新坝塘水库
	禾亭镇高寨村
	2.1
	9
	均质土坝
	10
	80
	245.40
	
	
	244.4
	1
	小二

	118
	油榨里水库
	仁和镇神背山村
	0.7
	11
	均质土坝
	14.6
	110
	247.53
	
	
	246.53
	1
	小二

	119
	群英水库
	中和镇新开村
	6
	50
	均质土坝
	21
	110.47
	303.32
	
	
	301.82
	1.5
	小二

	120
	滑石板水库
	中和镇兴隆坊村
	1
	9
	均质土坝
	18
	136
	290.23
	
	
	289.23
	1
	小二

	121
	太平庵水库
	中和镇高子洞村
	1.5
	9
	均质土坝
	7
	90
	238.64
	
	
	237.64
	1
	小二

	122
	芳塘水库
	中和镇芳塘村
	4
	11
	均质土坝
	6.5
	300
	197.01
	
	
	196.51
	0.5
	小二

	123
	新屋地水库
	中和镇何家山村
	0.65
	10.5
	均质土坝
	7.5
	80
	194.36
	
	
	193.36
	1
	小二

	124
	阴竹塘水库
	中和镇谢罗塘村
	2.8
	11
	均质土坝
	8.2
	60
	227.52
	
	
	226.52
	1
	小二

	125
	仁形水库
	中和镇谢罗塘村
	0.9
	9.3
	均质土坝
	10
	80
	218.56
	
	
	217.56
	1
	小二

	126
	毛栗山水库
	柏家坪镇刘均申村
	0.44
	11
	均质土坝
	8
	95
	287.70
	
	
	286.7
	1
	小二

	127
	志里塘水库
	柏家坪镇柏家井村
	1.4
	9
	均质土坝
	10
	60
	280.99
	
	
	279.99
	1
	小二

	128
	源木漯水库
	五龙山乡新屋村
	0.7
	10
	均质土坝
	30.5
	88
	422.74
	
	
	421.24
	1.5
	小二

	129
	麻拐塘水库
	鲤溪镇马山岭村
	0.57
	8
	均质土坝
	9.8
	60
	386.65
	
	
	386.05
	0.6
	小二

	130
	筛子塘水库
	鲤溪镇上汤家
	1.6
	8.5
	均质土坝
	5
	120
	337.42
	
	
	336.92
	0.5
	小二

	131
	大山窝水库
	鲤溪镇大山窝村
	1.9
	9.2
	均质土坝
	8.5
	60
	461.18
	
	
	460.18
	1
	小二

	132
	胡家塘水库
	鲤溪镇葡萄湾村
	1.6
	9.1
	均质土坝
	9
	40
	272.06
	
	
	271.06
	1
	小二

	133
	五家冲水库
	鲤溪镇梅木塘
	1.1
	9
	均质土坝
	15
	80
	584.35
	
	
	583.35
	1
	小二

	134
	哑子岩水库
	鲤溪镇龙形头
	2.6
	10
	均质土坝
	7
	120
	324.88
	
	
	324.38
	0.5
	小二

	135
	白石下水库
	鲤溪镇白石下村
	2.4
	11
	均质土坝
	10
	90
	311.72
	
	
	310.72
	1
	小二

	136
	茶月岭水库
	鲤溪镇茶月岭村
	2
	9
	均质土坝
	8
	90
	327.06
	
	
	326.06
	1
	小二

	137
	磨刀石水库
	鲤溪镇上汤家
	2.1
	10
	均质土坝
	15
	80
	383.58
	
	
	382.78
	0.8
	小二

	138
	鱼鳞塘水库
	鲤溪镇上汤家
	2.6
	10
	均质土坝
	10
	95
	320.23
	
	
	319.73
	0.5
	小二

	139
	龙形头水库
	鲤溪镇龙形头村
	1.9
	8.5
	均质土坝
	8
	50
	269.97
	
	
	269.47
	0.5
	小二




