
建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 宁远县禾亭镇污水处理项目 
建设单位(盖章)：宁远县城市管理和综合执法局 
编制日期：2025年2月          
中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况
1
12

二、建设项目工程分析

29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

37

四、主要环境影响和保护措施

71

五、环境保护措施监督检查清单

73

六、结论

74

附表



附件：

附件1  环评委托书

附件2  建设单位统一社会信用代码证书
附件3  环境现状监测报告及其质保单、检验检测机构资质认定书
附件4  项目可行性研究报告的批复

附件5 专家评审意见及专家签名表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图、工艺流程图
附图3  宁远县禾亭镇污水处理厂污水管网及纳污范围图

附图4  项目环境监测布点图

附图5  主要环境保护目标图

附图6  项目区域水系图

附图7  项目污水处理站尾水流向图
附图8  永州市环境管控单元图

附图9  项目主要周边及场区现状照片
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	 宁远县禾亭镇污水处理项目

	项目代码
	2301-431126-04-05-687447

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	湖南省永州市宁远县禾亭镇肖家村

	地理坐标
	E112°1′26.422"、N25°40′13.867"

	国民经济

行业类别
	D4620污水处理及其再生利用
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业95、污水处理及其再生利用-新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的(不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的)

	建设性质
	(新建(迁建)

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不准预报批后再次申报目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	宁远县发展和改革局
	项目审批(核准/备案)文号(选填)
	宁发改审批[2023] 9号

	总投资(万元)
	1992
	环保投资

(万元)
	1992

	环保投资占比(%)
	100
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：项目主体工程及污染防治设施进行了调试运行，目前处于停运建设中，尚未正式投入使用。             
	用地(用海)

面积(m2)
	4446.71m2

	专项评价设施情况
	根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则说明表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况
是否涉及

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气排放主要为硫化氢和氨，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物
否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂。
是

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质存储量不超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水依托市政供水管网，不涉及取水口
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不向海洋外排废水
否

地下水

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的

不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。
由此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目需设置地表水环境影响评价专项，详见本项目地表水环境影响评价专项报告。

	规划情况
	本项目位于永州市宁远县禾亭镇肖家村，《宁远县国土空间总体规划(2021-2035年)》、《宁远县城排水专项规划》(2012-2030)规划已通过

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《宁远县国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析

本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，根据《宁远县国土空间总体规划(2021-2035年)》，宁远县行政辖区，面积2500.86平方千米。辖4个街道、12个镇、4个瑶族乡，本项目所在地为集体土地，不涉及永久基本农田、不位于生态保护红线范围内，不属于城镇开发边界范围外。因此，本项目符合宁远县国土空间总体规划。

	其他符合性分析
	1、国家产业政策符合性分析

本项目为D4620污水处理及其再生利用，根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用：3.城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策。另本项目已取得了宁远县发展和改革局关于项目可行性研究报告的批复（宁发改审批[2023] 9号，详见附件），因此，本项目符合国家及地方产业政策。
1)管线走向合理性分析

进水管线目前通过厂外提升至污水处理厂内消能井再重力自流进入厂内粗格栅，浪费了能耗，本次设计将厂外提升泵站进水管线直接接至厂内细格栅段，采用压力管D630×10，长度约260-270m，无需经过厂内再次提升。因此，本项目管网布线走向是合理的。

2)污水处理厂选址合理性分析

项目选址于宁远县禾亭镇肖家村，距离镇中心约560m，厂区的布置主要为生产区及辅助生产区、生活区。项目不占用基本农田，项目用地不在自然保护区、风景名胜区等敏感区内，且方便项目对宁远县县城及周边废水收集。总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目对周边环境影响较小。50m范围内无居民居住，雨季不会被淹，周围有进场道路，交通便利。从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。

3)入河排污口设置合理性分析

根据湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省林业局共同颁布的《关于规范入河排污口设置审批工作的函》湘环函【2021】71号，在《湖南省入河排污口监督管理办法》[湘政办发(2018)44号]颁布实施之后，禁止在湿地公园保育区和恢复重建区内新建排污口。本项目尾水排入社福山河(水域功能为农业用水区)，入河排污口设置在社福山河右岸(委托湖南省湘蓝环保服务有限公司编制了《宁远县禾亭镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》，已取得了永州市生态环境局宁远分局关于宁远县禾亭镇污水处理厂入河排污口设置的批复：宁环排【2024】2号，详见附件)，该入河排污口地理坐标为东经112° 1′ 5.7021″，北纬25 °40′ 24.5259″，排放方式为连续排放，入河方式为明渠输送至排污口处排放。入河排污口污水排放量不得超过1000立方米/天，污水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污染物排放浓度和总量应严格按照排污许可执行。排污口所在评价区域内无饮用水源取水口，因此本项目入河排污口的设置对饮用水水源保护区影响极小，入河排污口设置合理。本项目建成后，区域污水散排现象将得到控制，排污口的设置不会改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，并对社福山河水质起到改善作用。因此本次技改工程依托现有排污口可行。

3、与“三线一单”相符性分析
根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)等文件可知，本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，属于禾亭镇，为一般管控单元(环境管控单元编码为：ZH43112630001)。

①生态保护红线 

根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在永州市宁远县生态保护红线范围内。 

②环境质量底线 

本项目所在区域宁远县2023年常规大气污染物六项监测因子的年均值浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

③与资源利用上线的对照分析 

本项目为污水处理厂项目，营运过程中消耗一点量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

④生态环境准入清单 

项目符合国家及地方产业政策，未被列入生态环境准入清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。
根据《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号文)(以下简称“实施意见”)，永州市划分优先保护类、重点管控类、一般管控类共82个环境管控单元。从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率4个方面，对整个永州市提出了通用要求，并分别针对城镇、农村地区、工业园区、江河水库、生态空间、矿业、养殖业提出了相应的管控要求。同时发布了永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单。

本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，对照永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单中的宁远县禾亭镇的管控要求，其主体功能定位为国家重点生态功能区，属于一般管控保护单元，其经济产业布局禾亭镇：农业、养殖业、农林产品加工 、能源开发、旅游业等。本项目属于污水处理厂及配套管网建设，与上述管控要求不冲突。市级“三线一单”关于宁远县禾亭镇相关管控要求见下表。

表1-2 市级“三线一单”关于宁远县禾亭镇相关管控要求

管控

维度

管控要求

本项目情况

是否

符合

空间布局约束

(1.1)产业准入应符合“宁远县产业准入负面清单”的规定。

(1.2)畜禽养殖企业布局应符合《宁远县畜禽养殖布局规划》。禁止养殖区内严禁新建、改建、扩建各类畜禽养殖场。不得在县城上风向1000 米范围内新建、扩建畜禽养殖场，规模化畜禽养殖场场界周围应有合理的卫生防护距离。

本项目为宁远县禾亭镇污水处理项目，项目不在宁远县产业准入负面清单。

符合

污染物排放管控

(2.1)加快城镇污水处理设施建设和提标改造，提高污水处理率。

(2.2)区域内严禁露天焚烧生活垃圾和秸秆。提高秸秆利用率，逐步构建以秸秆肥料化为主、其他形式为补充的多途径利用格局。

(2.3)鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。

(2.4)农村生活垃圾实施分类处理，有机垃圾回填还土，无机垃圾自行处理，可回收垃圾回收处理，玻璃容器、有害垃圾集中处理，以点带面，着力解决分散垃圾集中在垃圾池内造成二次污染的问题。

本项目为 宁远县禾亭镇污水处理项目，生活垃圾委托环卫部门处理，不进行露天焚烧。

符合

环境风险防控

(3.1)执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。

本项目执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定

符合

资源开发效率要求

(4.1)执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。

本项目执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定

符合

综上，项目与三线一单相符。

4、与湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的符合性分析
根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》的通知中主要内容与本项目对比分析结果见表1-3。
表1-3  项目与湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)符合性分析

序号

湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)主要内容

本项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含魉装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目属于乡镇生活污水处理厂建设项目，不涉及码头工程项目，建设也不涉及港口岸线

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本项目建设不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不会对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观

符合

3

机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙徊游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目不涉及相关自然保护区域、野生动物迁徙徊游通道

符合

4

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目建设不涉及风景名胜区

符合

5

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目建设不涉及饮用水水源一级保护区，项目废水最终排放至社福山河
，不涉及饮用水水源一级保护区

符合

6

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

项目废水排放至社福山河，不涉及饮用水水源二级保护区

符合

7

禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。

本项目排污口设置在社福山河，该排污口不涉及水产种质资源保护区

符合

8

禁止在国家湿地公园范围内开(围)垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。

本项目建设不涉及国家湿地公园

符合

9

禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

符合

10

《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区(以下简称“岸线保护区”)应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。

本项目建设不涉及长江岸线

符合

11

禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。

符合

12

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目建设不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区

符合

13

禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

本项建设不涉及生态保护红线和永久基本农田

符合

14

国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，选址确实无法避开永久基本农田的，涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。

符合

15

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，依法按有关程序报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

符合

16

禁止在长江干支流(长江千流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深 1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

本项目不涉及长江干支流(长江千流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线管理范围边界，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目

符合

17

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不涉及国家石化、现代煤化工等产业

符合

18

新建乙烯、对二甲苯( P×)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯(P×)、二苯基甲烷二异氰酸酯( MDI )项目，禁止建设。

本项目不涉及乙烯、对二甲苯( P×)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等石化项目

符合

19

新建煤制烯经、煤制对二甲苯(P×)等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。

本项目不涉及煤制烯经、煤制对二甲苯(P×)等煤化工项目

符合

20

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。

本项目不属于落后产能项目

符合

21

对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。

本项目属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)中国家鼓励类项目，不涉及国家级重点生态功能区

符合

22

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。

本项目不属于严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目

符合

23

各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

符合

24

高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。

本项目不属于高污染项目

符合




二、建设项目工程分析


投资较大，运行费用

	高。

	深度处理、污水再生回用处理


	A2O
	可不设初沉池，结构简单，耐冲击，剩余污泥少，出水效果好，运行简单。

	长泥龄时出水SS高，电耗较高。需要曝气和二次沉淀，有回流污泥。

	规模宜大不宜小，小规模时，成本较高；适用浓度相对较高的污水。



	项目完成后采用“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”工艺，斜管沉淀池主要通过絮凝沉淀作用进一步去除水中SS和TP，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。

(4)污泥深度处理工艺

目前，国内污泥处理比较普遍的方式有污泥浓缩、脱水、石灰稳定、干化和焚烧等。本工程污泥处理采用污泥自然干化方式处理剩余污泥，剩余污泥进入污泥干化床，污泥脱水含水率为60%，本工程污泥处置后运往永州南部(道县)生活垃圾焚烧发电厂焚烧。

5、原辅材料及能源消耗

污水处理厂营运过程中，原辅料、能源消耗见表2-9。

表2-9  本项目主要原辅料消耗表

序号

名称

消耗量(t/a)

最大贮存量(t)

贮存

方式

贮存地点

来源

1

PAM

0.6 

0.3

袋装

加药间

外购

2

PAC

7.2

3.6

袋装

加药间

3
生物除臭剂

0.3

0.3

桶装

加药间

4
润滑油

0.02

0.02

桶装

机修间

5
水质监测试剂

0.2

0.2

袋装，瓶装

化验室

6
电

20万KW·h

/

/

/

当地电网

7
水(生活用水)

529.25

/

/

/

当地自来水厂

主要原辅材料理化性质
①聚合氯化铝(PAC)：无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色，有吸附、凝聚、沉淀等性能，是一种絮凝剂，广泛用于水质净化处理。
②聚丙烯酰胺(PAM)：白色晶体，其溶液为无色透明粘稠液体，聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物，而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能，可用于污水处理污泥增稠处理。
③生物除臭剂：主要成分为益生菌、乳酸菌、酵母菌和放线菌等多种微生物复合而成的新一代微生物除臭除味剂。

6、劳动定员及工作制度

根据《城市污水处理工程项目建设标准》(修订本2001)的有关规定，结合污水处理厂工艺方案情况，确定污水处理厂的人员编制为10人，污水处理操作岗位实行三班制；管理岗位、辅助岗位实行一班制，年工作365天。

7、公用工程

(1)给排水

给水：厂区生产、生活用水及消防用水由当地市政供水管网统一供给，厂区给水管网呈环状布置，同时以满足消防要求。

排水：采用雨污分流制，雨水由排水沟引入社福山河，本项目产生的废水主要为职工生活污水和地面冲洗水，生活污水经化粪池处理后与冲洗水一并通过厂区管道集中收集后排至粗格栅间提升进入污水处理系统。污水处理厂处理达标的出水通过排水管道，排入社福山河。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入雨水管道排入社福山河。

(2)供电

供电由市政供电电网供给。

(3)厂区绿化

由于污水处理厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，为了营造一个良好的生态环境空间，厂区周边设置绿化防护林带，以隔离和减少污水处理厂对周围环境的影响。

整个厂区内绿化，将以常绿高大乔木为主，配置以草地、花圃，营造出绿荫掩映的良好环境，形成舒适宜人的微气候，达到节能减噪和防尘的目的。

(4)厂区道路

厂内通道采用城市型沥青混凝土路面。厂区路网按功能区划分和建筑物的使用要求联络成环。其主干线道路设计宽度为6.0m，支线道路设计宽度为4.0m，人行道宽为2.0m。主干道转弯半径为9.0m。

(5)绿化与景观设计 

由于污水处理厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，尽管周边有城市的规划道路与城区的其它单位和居民分隔开来，为了营造一个良好的生态环境空间，厂区周边仍然设置绿化防护林带，以减少污水处理厂对周围环境的影响。 生产区以植树为主，广植草皮。厂前区营造观赏休闲的室外空间场所，体现现代化工厂的形象需求，创造优美、清新的工作生活环境。 

8、四至情况

根据重庆纵横工程设计有限公司编制的本项目施工图设计文件，禾亭镇污水处理厂配套管网主要收集范围为镇区。根据现场踏勘，本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，厂址西面为道路，西面隔道路邻社福山河，北面为农田，南面为农田，东侧为农田，项目地理位置图见附图1。
	

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述：

本项目污水收集管网铺设施工工艺流程

(1)管沟开挖：采用大开挖施工，施工时边坡采用1:1.5，双边同时进行开挖和堆土。管沟深度、宽度与管道的断面尺寸(DN200~DN600)、埋深有关，施工时基槽总宽度应结合实际情况确定。施工带除渠道宽外，两侧应保留1.0m左右的施工余地。遇到障碍物多、地质较差等无法进行大开挖施工时采用牵引施工；穿越河道时采用倒虹管。

(2)管道敷设、闭水实验：管沟挖好后，敷设HDPE管道，管道连接处采用热熔焊接。管道焊接好后需进行闭水实验，检验管道是否漏水。

(3)土方回填、路面恢复：经闭水试验合格后，即可进行土方回填。管道回填土的质量影响管道的受力条件，埋管各部位的密实度按要求进行回填，回填土不得夹杂腐殖质有机物、块石及淤泥质土。管道胸腔部分土的密实度不得小于0.90，管顶以上500mm以内密实度不得小于0.87。超出管顶500mm以上部分，管道位于车行道下方时采用间隔土回填，密实度按相关规范取值。沟槽及时回填土方，保护管道位置正确，避免沟槽坍塌，尽早恢复地面交通。回填土应分层夯实，确保质量，管顶覆土1.0米范围内必须采用人工夯实，严禁采用机械碾压。


[image: image2.emf]管沟开挖 管道铺设、组装 闭水试验 土方回填 路面恢复

S/N

S/N W

N


图2-1  污水收集管网铺设施工工艺流程图

污水处理厂施工工艺流程

(1)场地清理、土方开挖：设置施工围板，对地表进行清理，清除杂草、建筑垃圾等杂物，然后土方开挖。

(2)主体、设备安装工程：进行各构建筑物建设环保设施的建设、设备安装等工程。

(3)恢复植被：设备安装工程结束后，即可恢复植被。栽种垂柳、樱花等乔木灌树植物、铺载草皮等进行绿化。


[image: image3.emf]场地清理 土石方工程 主体工程 设备安装工程 恢复植被

注：G废气、W废水、S固废、N噪声

S S/N S/N


图2-2  污水处理厂施工工艺流程图

施工期主要产污环节

本项目施工期包括污水收集管网铺设和污水处理厂建设，其中污水收集管为沿道路敷设。污水收集管网铺设和污水处理厂施工过程产生污染物基本相同，其主要污染源见表2-10。

表2-10  施工期主要污染源一览表

建设内容

类型

污染源

污水收集管网铺设污水处理厂

废气

施工扬尘、机械及汽车尾气

废水

施工废水、生活污水

噪声

设备噪声

固废

弃土、建筑垃圾、生活垃圾

二、营运期工艺流程简述：

 宁远县禾亭镇污水处理项目完成后总体工艺流程框图如下：


[image: image4.emf]备注 ： G臭气 、 W废水

S 固废 、 N噪声

城镇污水

污泥 S

上清液 W

格栅

沉砂池

污水提升泵站

MBRR生物池 +斜管沉淀池

表面流人工湿地

紫外消毒池

计量井

污泥干化床

尾水排放

G     S

N 

污泥外运至宁远县

垃圾填埋场

G     S

N

G     S


图2-3  项目营运期污水处理工艺流程图

污水处理厂主要污水处理工艺说明及产污环节：

污水处理厂主要工艺构筑物由预处理构筑物(格栅及提升泵站、沉砂池)、MBRR生物池、斜管沉淀池、紫外线消毒池、污泥干化床及配套加药间、鼓风机房及配电间等组成。生活污水经收集管网排入污水格栅井，拦截污水中漂浮物，然后进入沉砂池去除水中较大的泥砂，再经污水提升泵站送至MBRR生物池，在格栅渠内设有沉砂区域，需定期清理沉砂。MBBR利用悬浮的生物载体(如塑料填料)为微生物提供附着生长的空间，形成生物膜。当废水通过生物膜时，有机物被微生物降解，进行生物脱氨除磷，同时去除BOD5、CODcr和SS等污染物。通过斜管沉淀池进行沉淀，斜管沉淀池的底部污泥通过污泥回流泵进入MBRR生物池厌氧区，沉淀池的上清液经过重力流经过表面流人工湿地，表面流人工湿地‌是通过模仿天然河道和湖泊水体的自净能力，利用水生植物、湿地填料和微生物之间的协同作用来降解水中的污染物。最后经紫外消毒设备后达标排放。污泥定期自动外排至污泥池，污泥池污泥定期外运处理或用于农业生产。整套处理工艺设有应急系统，当出现污水不达标时，污水通过管道排放至调节池污水提升泵站重新处理，达到(GB18918-2002)一级A标准后排放。

(2)污泥系统

污泥干化：采用污泥自然干化方式处理剩余污泥，剩余污泥进入污泥干化床，干化时间为1年，进泥含水率低于97%，干泥含水率低于60%，污泥干化后泥饼运至宁远县污泥处理中心处置。

宁远县城已建成污泥处理中心，采用的工艺为污泥生化干化。其工艺流程为

[image: image5.png]EKE 80%6BKITE

|

— e qﬁsi#m» e
.
- BN :
I 1, !
K !
= TR i
lo Ij; !
it i
im b R L :
g | I !
v I [ : i
i ity et [T I
o i
L[ s [ezmm TREK | . — . . y
o == .
T CIE wHL. |
fo l I
" wrR .
. T |
. AP 1
. RS

le—{

i = e S





图2-4  宁远县污泥处理中心工艺流程图

污水处理厂经浓缩、机械脱水后含水率 80%以下的脱水污泥，置于污泥料仓； 调理剂与返混料置于调理剂料仓中，然后通过螺旋输送至连续混合输送机，污泥 与一定比例的调理剂、返混料充分混合， 然后通过螺旋输送至一级好氧发酵塔提 升机。一级好氧发酵塔提升机将混合物料提升至一级好氧发酵塔顶部，通过螺旋 分别输送至两个一级好氧发酵塔内。混合物料利用塔内发酵料产生的热量预热在 两个小时内升温至45℃随即进入发酵期，物料随塔内发酵料自然沉降，向下运动。根据塔内耗氧状况(如温度、含氧量)自动控制鼓风机的启闭，调节塔内的含氧量，保证生物菌的最佳状态。塔内卸料机控制发酵料的下降速度，以保证发酵料与氧气充分接触，高效反应释放热能。通过上述操作，塔内温度控制在55-65℃内(其中底层约55℃左右，中层约65℃左右，上层约48℃左右)，发酵料经过多次相互之间聚合和分离，达到了翻堆和热能转换的目的。部分水分经塔顶和塔体中部的排气系统排至塔外，而卸料过程中，因发酵料与环境温度存在的差异，抽气系统的作用使大量的水分挥发，发酵料的含水率降低。含水率约为50%的发酵料(简称：一次发酵料)离开一次生物发酵塔将进入下一个程序，整个过程约耗时96h。

在二次生物发酵塔内，一次发酵料首先通过塔底的输送系统缓缓送至塔顶，温度升至45℃以上，然后一起完成类似一次生物发酵塔的运动过程，离开二次生物发酵塔的发酵料含水率在40%以下(简称：二次发酵料)，整个过程约耗时也为96h。

为节约调理剂的投加量，通常二级出料的一部分用于返料，即进入工艺的首环节，进行再一次发酵。返料的主要作用是用于调节进料的含水率，减少调理剂的投入。

二级好氧发酵塔出料含水率在40%以下，达到满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》GB/T23486-2009的要求，含有较丰富钾、磷肥，可配送给花农施用，进行园林绿化利用。

好氧发酵塔全密封，且塔顶设排气除臭器，采用负压抽气引入塔顶除臭器，

无直接与空气接触排放点；塔内所有臭气体经塔顶生物除臭后排出。发酵、破膜后流出的污水，经卸料斗流入卸料螺旋尾部排水管，排入污水汇流管，经污水汇总管集排入污水厂污水进口。实现处理处置场基本无异味，完全达到国家标准。

除臭方式：生物除臭床的机理是利用纯生物填料层，在适当的温度下，培养有用的能分解恶臭气体成分的微生物，从而达除臭的目的。被处理的恶臭气体进入生物除臭床通过生物过滤层时，污染物从气相中转移到一生物膜表面，被生物填料中的微生物降解，微生物把吸收到的恶臭成分作为能量来源用于进一步繁殖。在满足处理工艺条件同时最大限度发挥特异菌作用，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。

柏家坪镇污水处理厂的污水处理规模小、污泥产量小，产泥率低且污泥稳定，为了节约处理成本并结合宁远县污泥处理现状，建议将柏家坪镇污水处理厂产生的污泥进行干化后送至宁远县污泥处理中心进行处理，每两周运往一次。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，系完善环评手续，项目主体工程及污染防治设施进行了调试运行，目前污水处理厂处于停运建设中，尚未正式投入使用。经咨询当地生态环境管理部门，项目建成后未收到有群众信访投诉。宁远县禾亭镇生活污水处理项目调试以来所存在的问题：部分污水管网未敷设到位，进水水质浓度偏低等问题。

环保工程整改措施：加快污水管网敷设和完善镇区生活污水的收集。

项目周边现有的主要的污染源为居民产生的生活污水、生活垃圾以及车辆噪声及尾气等，目前禾亭镇镇区没有污水处理设施，排水设施不完善，现状镇区排水制度为雨污合流制，除主要道路上有排水暗沟外，其余道路排水处于自由排放状态。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


0
		0

	0

	0

	0

	0

	0


	标准值(mg/L)

	/

	6-9

	≤20

	≤4

	≤1.0

	≤0.2

	≤1.0

	/

	≤10000



	由上表监测结果可知，污水处理厂入河排污口社福山河上游、下游监测断面监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目污水厂委托湖南乾诚检测有限公司对项目厂界四周声环境于2024年6月11日进行声环境质量现状监测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，昼夜间各1次，声环境质量现状详见下表。

表3-6  项目主要声环境敏感点环境噪声监测统计结果   单位：(dB(A))

采样点位
采样时间及检测结果dB(A)
2024.06.11
昼间(Leq)
夜间(Leq)
污水处理厂东外1m处
56
45

污水处理厂南外1m处
57
46

污水处理厂西外1m处
56
43

污水处理厂北外1m处
56
45

(GB3096-2008)2类标准
60

50

由上表监测结果，项目四周厂界昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。

4、生态环境

本项目总用地面积4446.71m2，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境 保护目标时，应进行生态现状调查”。

本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，位于产业园区外且新增用地，经调查，项目地块内无受影响的重要物种及生态敏感区，不涉及生态红线。项目地块周边为农村地区，地块现状为山地，植被主要为杂草、灌木丛及少量乔木，周围以农田、灌木草地、疏林地为主，无特殊生态系统，不涉及国家、省级重点保护的野生植物及古树名木，未见重点保护野生动物及珍稀动物，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标。

5、地下水、土壤环境质量现状

本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，各污水处理设施均按照规范要求进行相应的防渗处理，项目运行期不存在对地下水环境和土壤环境的污染途径。《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》指出，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。故本环评不开展项目区域地下水、土壤环境质量现状调查。
	

	环境保护目标
	(一)环境保护目标

(1)大气环境保护目标：

本项目所在区域为环境空气二类功能区，保护项目所在区域的空气环境质量，使其不因本项目的实施受到明显影响。保护目标执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。

厂界外为500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目厂区周边主要环境敏感目标为居住区等，保护目标详见表3-8。

(2)水环境保护目标：

本项目污水处理厂尾水排入社福山河，水域功能为农业用水区，水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。
(3)声环境保护目标：

保护本项目厂界四周声环境不受项目运行产生的噪声影响，声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

(4)地下水环境保护目标

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

(5)生态环境

项目周边无生态环境保护目标。

表3-7  项目污水处理厂和污水管网环境敏感保护目标一览表

环境

要素

目标名称

功能及规模

与污水处理厂场界相对方位及最近距离

环境功能及

保护级别

声环境

管网沿线居民
散户居民
管网沿线10~200m

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

2类标准

环境空气

禾亭镇区居民点
居住，约20户
南面，约380m
《环境空气质量标准》GB3095-2012修改单中二级

周家村居民

居住，约24户

东北面265-500m
肖家居民

居住，约20户
东面，250-500m
薛家居民

居住，约5户
东南面，约385-500m
黄湘村居民
居住，约18户
西面，约490-500m
地表水

社福山河
河段为农业用水区，宁远县禾亭镇污水处理厂污水排放口位于此河段

西面紧临
GB3838-2002

Ⅲ类标准

地下水

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态环境

项目区内及周边200m范围内无生态环境保护目标

注：表中的距离均为本项目与环保目标的最近距离。

	污染物排放控制标准
	1、水污染物排放标准

本项目营运期污水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入社福山河。

表3-8  污水排放标准
 单位：mg/L

标准

项目
COD

BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

pH

(GB18918-2002)一级A标准
≤60

≤20

≤20

20

8(15)

1.0

6-9

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、大气污染物排放标准

本项目营运期污水处理厂厂界(防护带边缘)臭气排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)；排放标准详见表3-9~表3-11。
表3-9  《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度(mg/m3)

SO2
550

周界外浓度最高点

0.4

NO×
240

周界外浓度最高点

0.12

颗粒物

120

周界外浓

1.0

表 3-10 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

序号

控制项目

二级标准(mg/m3)

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度(无量纲)

20

4

甲烷(厂区最高体积分数，%)

1

表3-11  《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)

规   模

小型

中型

大型

最高允许排放浓(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率

60

75

85

3、噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表3-12；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，详见表3-13。

表3-12  建筑施工场界噪声限值(单位：dB(A))

参数

昼间

夜间

(GB12523-2011)标准值

70

55

表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)   单位：dB(A)

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

(GB12348-2008)2类

60

50

4、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；生活垃圾外委处置；污水处理厂污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中相应控制指标；污泥含水率达到《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》(GB/T23485-2009)中填埋污泥含水率60%以下要求。

	总量控制指标
	根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》和《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》(湘环发〔2024〕3号)，十四五期间对化学需氧量、氨氮、总磷，二氧化硫、氮氧化物主要污染物实行排放总量控制计划管理。

结合国家文件和项目工程分析，本项目污染排放因子，需纳入总量控制要求的污染物为：CODCr、NH3-N、总磷。

本项目为宁远县禾亭镇生活污水减排项目，只承担污水减排任务，不具体分配总量指标，项目建成运行后，按设计进水水质、达标排放计，满负荷运营时将削减CODCr91.25t/a、NH3-N9.125t/a、总磷0.913t/a。

根据环保部《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》(环发[2014]197号)，“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目(不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂)主要污染物排放总量指标的审核与管理。” 本项目属于城镇生活污水处理厂，可不申请总量指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期6个月，施工期环境影响主要表现为：废气、废水、固废、噪声、生态影响。

4.1 施工期大气环境影响分析

项目施工期间土石方开挖和填筑等，在干燥和大风天气，可引起扬尘，使大气中悬浮颗粒物增加。施工现场沙、土等物料使用及运输过程中可能产生扬尘，扬尘污染在一定时间和空间内会对周围环境空气质量产生影响，如不加以管理和控制，有可能会影响周围群众正常的工作和生活，甚至危害人民群众身体健康。为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对厂界附近地区(≤200m范围内)的影响，保护大气环境，加强扬尘污染治理。

针对本项目施工扬尘提出以下治理措施：

①施工场地必须使用袋装水泥，禁止使用散装水泥。

②禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆应使用散装预拌砂浆。

③施工现场出入口地面、施工道路必须硬化，设置临时排水管道及沉淀池，施工废水及雨水经沉淀池沉淀后用于工地洒水抑尘，沉淀淤泥及时清除，施工现场做到无浮土、无积水、无泥泞。

④施工场地做到现场封闭管理、现场湿法作业、场区道路硬化、渣土物料覆盖、物料密闭运输、出入车辆清洗、扬尘监控安装、工地内非道路移动机械车辆“八个百分之百”。

⑤施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施存放。

⑥定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须采取帆布压盖封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

⑦在项目区施工过程中，制定必要的防尘措施，严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，采取路面清扫、路面洒水、车速限制、易扬尘物质密封运输，以及抑尘网等措施，采取上述措施可以减少施工扬尘对周围环境的影响。
4.1.2 施工机械及汽车尾气

运输车辆行驶及施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NOX等污染物质，主要对项目污水处理厂施工场地周边和管线施工两侧局部范围产生一定影响。由于施工周期短、排放量较少，所以对区域大气环境影响相对较小。

    为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

污水处理厂施工期废气防治措施：

(1)建立健全施工扬尘管理机制，确保“六个不开工”和实现“六个100%”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工；

(2)及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网进行覆盖处理；

(3)加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响；

(4)严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

污水管网施工期废气防治措施：

(1)设置施工围挡，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土外逸，避免扬尘、废弃物和杂物飘散；

(2)增加施工沿线道路的洒水频率，减少扬尘产生；

(3)施工单位在实施土方开挖等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式；风力在5级以上的大风天气应当暂停土方作业。

预计采取上述废气防治措施后，本项目施工期扬尘将大大减轻对污水处理厂周围和管网沿线大气环境影响。

4.2 施工期水环境影响分析

工程施工区设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出入施工场地的渣土车辆经过冲洗干净后方可进入市区道路，清洗废水经沉淀池澄清后用于施工场地洒水降尘或场区周边植被绿化，不外排。车辆冲洗装置设置在施工场地入口，洗车台四周设置污水排水沟连接沉淀池，设计沉淀时间为2h以上，为保证沉淀效果，可适当延长沉淀时间。项目施工营地会铺设临时化粪池及污水管道，项目施工期生活污水经临时化粪池处理后排入现有工程。加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排；污水处理厂施工场地散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失；加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免和减少污染事故的发生；采用以上措施可将施工期对地表水环境质量的影响降到最低程度，对周围环境无较大影响。
4.3 施工期声环境影响分析

工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区(≤200m范围内)的环境带来一定的噪声影响。为减小施工过程中噪声污染对周边环境的影响，应采取一定的污染防治措施：

污水处理厂施工期噪声防治措施：

(1)合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；

(2)污水处理厂施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地中部，尽可能远离项目周边声环境敏感点；

(3)合理安排施工时间，尽量避免在12：00~14：00、22：00~次日6：00的敏感时段施工，最大限度减少建筑施工的高噪声设备产生的噪声对周边敏感点的生活、工作产生影响，若需要在敏感时段施工，需要向有关部门申请并备案；

(4)建议在施工场地设围挡；

(5)加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声；

(6)运输车辆尽可能的减少鸣笛。

污水管网施工期噪声防治措施：

(1)污水管网施工期间，若遇到敏感点(学校、医院等)有特殊要求时应暂停施工或尽量避让施工；

(2)严禁在12:00~14:00、22:00~次日6:00的敏感时段施工，防止施工的高噪声设备产生的噪声影响沿线居民的正常休息；

(3)对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级；

(4)运输车辆进出施工场地限速慢行，禁止鸣笛；

(5)车辆装卸物料时控制卸料高度，降低装卸噪声；

(6)汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。

施工期相对于运营期而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

4.4 固体废物影响分析

4.4.1 弃土

本项目污水管道主要采用大开挖的施工方式，本项目少量弃方尽可能用于道路工程的填方和周边土地平整填方，多余土石方由专门的渣土公司清运至指定渣土消纳场。清运单位应严格按规范运输，安排专人负责押运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。本项目建设场地为一般农田，场地较为平整，土石方基本可以做到内部平衡。
4.4.2 建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾主要来自污水处理厂施工过程。建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的建筑垃圾种类、数量有较大差别，建筑施工的全过程一般可以分成以下几个阶段：

(1)场地平整阶段：包括清理杂草树木等。这个阶段产生的垃圾主要是杂草树木及废弃的表层土壤等；

(2)土石方阶段：包括基坑开挖、挖掘土石方等。这个阶段产生的主要是施工弃土，其造成的影响更多的表现为水土流失；

(3)基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等；

(4)结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等；

(5)装修阶段：主要为外墙装修工程。这个阶段产生的建筑垃圾主要有废涂料、废弃瓷砖、废弃石块、废弃建筑包装材料等。

为了控制建筑垃圾对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

(1)对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源；

(2)对建筑垃圾要进行收集并在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。建设施工期的建筑垃圾妥善收集，贮存在施工场地；

(3)施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

4.4.3 生活垃圾

项目施工期人数按20人/d计，为当地居民或居住在当地农户，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则每个施工生产生活区日排放量约为10kg/d。本项目生活垃圾用塑料袋收集后放到指定垃圾收集点的垃圾桶内，由镇区环卫部门收集后进行统一处置，故本项目施工期生活垃圾基本对周围环境影响较小。

4.5施工期生态环境保护措施回顾性分析：

由于项目的施工涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免地会对周边生态环境造成一定的影响。为减少施工过程中的水土流失，项目在施工过程中要做好防范措施。

(1)合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。

(2)项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，裸露黄土及易起尘物料100%覆盖，超过48小时的易起尘裸露黄土要使用防尘网(布)进行覆盖，超过3个月不施工的裸露黄土应当进行绿化、铺装或者覆盖。

(3)挖方会破坏表土。表土集中堆积，并做好覆盖和排水措施，用于施工期后回填表面。

(4)在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉淀池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉淀池应定期清理。

(5)尽量减少水土流失，施工中应注意土石方的填挖平衡。综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。

(6)为减少对水生动物、植被的影响，本环评提出下列保护措施：

①建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，合理安排建设用地，节约土地资源，搞好土地恢复和保护工作。

②建设单位在工程设计和施工过程中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，多余弃方委托专业运输公司运至渣土办指定弃土场，项目不另设弃土场。

③建设单位在施工和运行过程中，应防止土地污染及其危害，以保障土地资源的可持续利用。

(7)植被恢复和保护

①建设单位在基建施工作业过程中应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理，避免发生施工外围植被破坏，尽量缩小植被砍伐，降低植被破坏程度。

②建设单位应对其建设区内边坡地、裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁、建筑物四周进行绿化规划、设计、建设和管理。通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。要设置植物防护体系，其树种的选择要因地制宜、施地种树，应以选用乡土树种为主。

③建设单位所涉及的绿化工程应与其主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。

(8)水土保持措施

在污水处理厂施工过程中，开挖管槽、场地平整及构筑物施工时，由于土方的开挖、回填表面土质疏松，在水流侵蚀下会造成水土流失。因此在施工期做好水土保持工作十分重要，应采取以下措施：

①无论是挖方还是填方施工，应做好施工排水，先做好排水沟，不使地表流水漫坡流动，侵蚀裸露土壤，同时应合理划分工作面。

②对取土区的开挖面下游，应先做好挡土坝，防止取土面流失土壤被水流冲至下游，影响环境。

③ 应选择好弃土区的位置，弃土区宜选择在低洼处，开口或周边应做好挡土坝形成泥库，弃土完成后，其坡面及顶平面应做好植被覆盖，避免裸露土表长期被水流侵蚀。

④填方应边填土，边碾压，不让疏松的土料较长时间搁置。碾压密实的土壤在水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤。

⑤对已建场地应尽快埋设排水管道，做好绿化；对没有条件种植绿化的裸露土壤区域，应在其表面铺设碎石。

污水处理厂建设对原地貌、土壤和植被造成扰动和损坏。植被破坏会直接引起水土流失和生态危害而间接造成经济损失。因此，项目建设在基建施工过程中，应始终尽量减少植被破坏，加强植被重建和环境绿化，以防止水土流失，改善环境生态。项目施工招标时，应将水土保持、环境保护等有关条款列入招标文件，并严格执行。

总体来说，项目施工对周围环境造成的污染将随项目施工的结束而消失。采取上述措施后，减轻施工对周围生态环境，减少水土流失，措施可行。

	运营期环境影响和保护措施
	本项目污水收集管网均为密闭输送，沿途无排污和放空点，在正常情况下，管网输送过程基本无“三废”产生，因此，污染主要来自污水处理厂，由表5-2可知，污水处理厂营运期产生的主要污染物有废气、废水、固废、噪声。

1、废气

(1)废气污染物排放源强

本项目营运期废气主要为污水处理厂恶臭、食堂油烟。
(2)源强核算

①污水处理厂恶臭

恶臭是城市污水处理厂的主要大气污染物，恶臭的种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，其中最主要的恶臭污染物为NH3和H2S。污水处理厂NH3和H2S无组织排放量除了与处理工艺及污水进水水质密切相关外，还受天气、温度、无组织排放源建筑结构等各种因素影响。本项目污水处理厂产生恶臭排放源主要为格栅、调节池、旋流沉砂池、 MBBR生物池、沉淀池、污泥池、污泥脱水间等。长泥龄污水处理工艺(生化池)所产生的臭气浓度低于短泥龄的处理工艺(如曝气池)，臭气浓度随扩散距离的增而衰减，150m外其影响明显减弱。

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJ/T243-2016)及其条文说明，污水处理厂臭气污染物参考浓度列于表4-1。
    表4-1     污水处理厂臭气污染物参考浓度

处理区域

硫化氢(mg/m3)

氨(mg/m3)

臭气浓度(无量纲)

污水预处理区域

1~10

0.5~5

1000-5000

污泥处理区域

5~30

1~10

5000-100000

大气污染源强计算采用经验数据法，根据美国EPA(美国环境保护署)对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目BOD5进水浓度约为120mg/L，出水浓度为10mg/L。其中，污水处理厂日处理废水1000m3，污水处理厂NH3、H2S产生具体数值如下表，本项目恶臭污染物产生量和速率见表4-2。
表4-2  恶臭污染物产生量、速率

污染源

产污环节

污染物

产生量t/a

产生速率kg/h

处理措施

排放量t/a

排放速率kg/h

恶臭(无组织)

运行过程

H2S

0.0048

0.00055
加强绿化，污泥贮池、综合设备间进行密闭，定期喷洒除臭药剂；对粗格栅及调节池、细格栅及平流沉砂池、A/A/O处理池喷洒除臭药剂；在厂区种植吸收恶臭的植物；污泥及时清运
0.0048

0.00055
NH3
0.125

0.014

0.125

0.014

为避免恶臭污染物对周边人居环境造成影响，项目污水处理厂各恶臭浓度较高的构筑物四周均种植有绿化，可对散逸的少量恶臭污染物吸收净化处理，逸散量预计为恶臭污染物产生量的50%，呈无组织排放。

可行性及环境影响分析：参照《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ 978-2018)第6项“污染防治可行技术要求”第6.3小项-废气治理可行技术参照表，具体如下所示：

表4-3 废气治理可行技术参照表

排放源

污染物

可行技术

预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段

氨气、硫化氢等恶臭气体

生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附

运行管理要求：加强恶臭污染物的治理，污水预处理区和污泥处理区宜采用设置顶盖等密闭措施，配套恶臭污染物治理设置。

由上表可知，预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段应采取生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附的处理方式。

根据现场调查，由于项目氨气、硫化氢等恶臭气体产生量较少，项目预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段未采取可行技术参照表的处理方式，但项目在污水处理厂各恶臭浓度较高的构筑物四周均种植有绿化，也可对散逸的少量恶臭污染物吸收净化处理。为进一步避免恶臭影响周围人居生活，在运营过程中需采取如下措施：

①在污水厂运行阶段，如遇到污水营养盐不够，需要另行投加高营养含量的物质来培养污泥时，则要注意选取臭气浓度较低的营养物，减轻调试期污水厂恶臭对周围环境的影响。

②污水处理厂在运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥产生后要及时清运；隔渣池所截留的栅渣应及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放。

③在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。

④在主要臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木，如夹竹桃、掠树等。厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，如榕树、芒果、女贞等，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。

⑤污泥、栅渣外运时，使用密闭的专用运输车，防止漏水、漏泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响。运输车间应严格控制，尽量避开交通繁忙时间。

②食堂油烟

本项目员工人数为10人，年工作365天，均在厂区就餐(在食堂用餐二次)，厂区设有一个食堂，1个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油30g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为7.5g/d，2.74kg/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为1000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为2.5mg/m3，排放量为2.19kg/a，排放浓度为1.0mg/m3。

(3)环境影响、达标排放及措施可行性分析

①污水处理厂臭气污染防治措施可行性分析

污水处理厂在总平面布局上，污泥干化床等安排在远离周边居民点；加强运行操作管理，卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作；定期进行植物提取液除臭剂喷洒，污泥干化床安装机械排风装置，污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量；四周种植绿化隔离带等进行除臭处理后NH3和H2S无组织排放量分别为0.125t/a、0.0048t/a，排放速率分别为0.0143 kg/h、0.00055kg/h，同时类比同类工程，采取该措施后，厂界(防护带边缘)废气排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准要求，能做到达标排放，措施可行。

②食堂油烟
本项目食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器对油烟进行处理，其处理效率可达60%，排放浓度较低，排放量较少，油烟排放浓度为1.5mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定的2.0mg/m3，油烟排风口经专用风道于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。

项目所在区域环境空气为达标区，项目营运期污水处理厂臭气在总平面布局上，污泥干化床等安排在远离周边居民点；加强运行操作管理，卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作；定期进行植物提取液除臭剂喷洒，污泥干化床安装机械排风装置，污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量；四周种植绿化隔离带等，可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准，对周边居民影响较小。

综上，项目恶臭气体厂界无组织排放通过加强绿化等措施可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度限值要求。不会对周边环境造成明显影响，项目排放的大气污染物对周边环境可接受。

(4)自行监测要求

建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》

(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》(HJ978-2018)、《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020)等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。

表4-4  废气监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

厂界

氨、硫化氢、臭气浓度

半年一次

厂区甲烷体积浓度最高处(格栅、沉砂池、调节池、贮泥池等)

甲烷

一年一次

2、废水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目进行地表水专项评价，地表水影响和保护措施等内容在专项评价报告中单独进行分析，此处引用地表水专项评价结论：本项目污水处理厂污水处理规模为1000t/d，地表水为二级评价，区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，环境影响符合环境功能区划。项目污水处理厂采用“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”污水处理工艺属于可行技术，本项目出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入社福山河，项目建成投产后对水环境的影响以有利影响为主，将能够大大削减片区排水的污染物排放，有利于保护社福山河及其下游地表水水质，使社福山河及其下游地表水水环境得到较大程度的改善，对社福山河的水质改善有积极作用，因此，本项目地表水环境影响评价结论为可接受。

3、噪声

(1)噪声排放源强

本项目营运期噪声源主要为污水泵、污泥泵、曝气风机等设备噪声以及污泥运输汽车行驶噪声和鸣笛声，通过类比分析可知，其噪声源强约为85-110dB(A)，项目除选用技术先进的低噪声设备外，同时依据各噪声源的声频特性，对各类高噪设备采取必要的减振、隔声和消声措施。具体见表4-5。
表4-5  项目营运期主要设备噪声源强一览表

噪声源
设备
类型
空间相对位置(m)
运行时段
噪声源强
dB(A)
防治措施
车间或设备与厂界最近距离约(m)
东
南
西
北
进水泵房
污水提升泵

室内声源
(16,-27，1)

昼夜间
80
选用低噪声设备、建筑隔声、基础减振
40

38

12

10

沉砂池
罗茨鼓风机

室外声源
(21,-22，1)

昼夜间
100

选用低噪声设备、建筑隔声、基础减振
38

38
55

10
 MBBR生物池
内回流泵

室外声源
(14,-21，1)

昼夜间
85

选用低噪声设备、建筑隔声、基础减振
45

23

66

40

污泥泵站

污泥泵

室外声源
(-1,-13，1)

昼夜间
85

选用低噪声设备、建筑隔声、消声器、基础减振
64

43

86

63

斜管沉淀池

螺杆泵

室外声源
(18.5,-15，1)

昼夜间
85

16

60

80

50

鼓风机房

鼓风机

室内声源
(3.5,-12，1)

昼夜间
100

选用低噪声设备、建筑隔声、基础减振

80

45

34

30

污泥深度处理车间及加药间

压滤机

室外声源
(-1,-13，1)

间歇

85-90

选用低噪声设备、建筑隔声、基础减振

70

12

54

55

空压机

室外声源
(1,-8，1)

昼夜间
95

70

12

54

55

(2)噪声预测

本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2021)推荐的模式，其数学表达式如下：

(1)室外声源在预测点产生的声级
根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)附录A，户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 
噪声户外声传播在预测点的声级，按式以下式计算。
[image: image6.png]L= LroDe—(Aan+ Aun+ A+ Aps+Amisd)




式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—— 参考位置r0处的声压级，dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 
①无指向性点声源几何发散衰减按式下式计算：
[image: image7.png]L,(r)=L,(r)-201g(r/r,)




式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； 
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； 
r ——预测点距声源的距离； 
r0——参考位置距声源的距离。

②大气吸收引起的衰减按式下式计算： 

[image: image8.wmf]1000

)

(

0

r

r

A

atm

-

=

a


式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数(见导则附录A表A.2，本次取5.0)； 
r ——预测点距声源的距离； 
r0——参考位置距声源的距离。
 ③遮挡物引起的衰减量Abar
噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10~20dB(A)，本次遮挡物引起的衰减取20dB(A)。

结合拟建项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。

项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。

表4-6  项目营运期厂界噪声预测值及达标情况

预测点

位置

昼间

夜间

标准值

背景值

贡献值

预测值

背景值

贡献值

预测值

昼间

夜间

东厂界
/
48.6

48.6

/
48.6

48.6

60

50

南厂界
/
42.9

42.9

/
42.9

42.9

西厂界
/
46.5

46.5

/
46.5

46.5

北厂界
/
45.3

45.3

/
45.3

45.3

从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目运营期间，项目污水处理厂厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。由于厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，因此项目噪声对周边居民影响较小。

为进一步降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施：

(1)选择低噪声设备：在设备选型上，尽可能选用低转速水泵和低噪声水泵、三叶风机等低噪声设备，使设备的声功率级尽量降低。

(2)对噪声源采取隔声和消声措施：对鼓风机房、污泥脱水机房等主要噪声源加隔声罩和消声器，基础采用减振措施(地脚螺栓下安装弹性衬垫和保护套)；对空气动力产生的噪声，可加装节流器及消音器等；对裸露在外的噪声设备，如格栅除污机、清洗泵等应设置隔声罩等；对高噪声设备，如风机房等应采用结构隔声，如封闭墙或双层窗结构的机房，房内墙壁采用吸音材料等措施。

(3)合理布局噪声设备：尽可能地将污泥脱水机、鼓风机等高噪声设备，布置在远离厂界的区域内，减少对周围环境的影响。

(4)加强设备的日常维护，保证设备的正常运行，以免由于设备故障原因产生大噪声扰民现象；

(5)保持良好的交通秩序，在污水处理厂进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 

(3)项目四周临建筑退后红线一定距离，在边界布置绿化带，搞好绿化，在标准厂房四周设置乔木绿化林带，临西面安置小区居民点较近面设置隔声屏障，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响。

综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。
(3)监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，营运期污水处理厂噪声环境监测计划详见下表。

表4-7   噪声监测要求一览表

监测类别

监测地点

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

噪声

厂界噪声

污水处理厂厂界四周
等效连续A声级

每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

4、固体废物

(1)固体废物产生及去向

本项目营运期固体废物主要为栅渣、沉砂、污泥、废矿物油、检测废液、废包装袋以及厂区员工生活垃圾。

项目运营期固废产生情况及去向详见下表。

表4-8  项目运营期固废产生情况及去向表
废物性质
类别

污染源

产生量(t/a)

物理性状

危险废物编号

一般固废/危废代码
主要有毒有害物质

环境危险特性

贮存方式

利用处置方式和去

利用或处置量(t/a)

一般固废

栅渣

格栅

10.95

固态
/

900-999-99

/

/

暂存一般固废间
收集后转运至永州南部(道县)生活垃圾焚烧发电厂焚烧
10.95

沉砂

沉砂池

5.48

固态
/

900-999-99

/

/

5.48

污泥
污水处理厂

8.03

固态

/

462-001-62

/

/

暂存污泥池

收集后转运至永州南部(道县)生活垃圾焚烧发电厂焚烧
8.03

生活垃圾

生活垃圾

员工生活

1.825

固态
/

/

/
/
垃圾桶
统一收集送至村垃圾收集点

1.825

危险固废

废润滑油

污水处理产设备维修保养

0.1

液态

HW08

900-214-08

/

T,I

专门的收集桶收集

暂存危险固废间

交由资质单位进行无害化处置

0.1

废包装袋
实验室

0.1

固态

HW49

900-047-49
/
/
0.1

废灯管

污水处理
0.005

固态

危废HW29
900-023-29
/

T,I
0.005
废检测试剂

自动在线监测站房
0.1
液态

HW49

900-047-49

/

R

0.1
(一)一般固废：

①栅渣、沉渣
在污水预处理阶段，由格栅井分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。根据查阅有关资料类比分析可知，栅渣产生量约0.03m3/1000m3污水计算，沉砂量可按每1000m3污水0.01m3计算，本项目污水处理厂日处理污水量为1000m3/d，因此本项目栅渣量为0.03t/d(10.95t/a)，栅渣为一般工业固体废物，交由环卫部门定期清运。 

根据查阅有关资料类比分析可知，沉砂量可按每1000m3污水0.01m3计算，沉砂量为0.01m3/d(3.65m3/a)，容重为1500kg/m3，因此，本项目产生的沉砂为0.015t/d，合5.48t/a。沉砂经收集后，必须日产日清，交由环卫部门定期清运。

②剩余污泥
本项目剩余污泥主要产生于生化池及沉淀池。类比同污水处理类型的城市生活污水处理厂污泥产生量：剩余污泥每天产生量(含水率60%)约为22kg/103m3污水。本项目污水规模为1000m3/d，则本项目建成后污泥产生量约为22kg/d，合8.03t/a。属于一般固废中SW07污泥中污水处理及其再生利用中城镇污水处理厂产生的污泥，固废代码462-001-07，交由环卫部门定期清运。

通常城市污水处理厂污泥含水率为99%，根据《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》(GB/T23485-2009)和《湖南省城镇市政污泥运输和处置标准》(DBJ43/T514-2020)要求，污泥外运进行资源化利用含水率要求低于60%，本项目污水处理厂污泥采用污泥干化床脱水后，使污泥含水率小于60%。

根据环境保护部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129号)，单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，本项目污水处理厂污泥经板框压滤机脱水至60%后，暂存污泥间(污泥暂存间地面应采取防雨、防渗漏措施)，采用密闭车辆运输至永州南部(道县)生活垃圾焚烧发电厂焚烧。

③生活垃圾

本项目运营期生活垃圾主要来自员工产生的生活垃圾，项目员工人数为10人，年工作365天，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则员工生活垃圾量为5kg/d(1.825t/a)，经统一收集，委托环卫部门处理。

(二)危险固废

④废润滑油

本项目污水处理厂设备日常检修、保养过程需会产生废润滑油，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》(2025版)中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。

⑤自动在线监测装置及化验室产生废液、废包装袋

本项目相应的化验和检测由宁远县城污水处理厂负责，出水渠设置自动在线监测装置，自动在线监测装置产生的废液含有重金属、废酸、废碱，根据同类污水处理厂类比，检测废液产生量约为0.1t/a，根据查询实验室废液和化学试剂包装袋属于《国家危险废物名录》(2025版)中编号为HW49 其他废物，危规号为900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。

⑥废包装空桶/含油抹布手套

本项目废包装空桶/含油抹布手套，产生量约为0.01t/a，属于《危险废物名录》(2021年版)中的“HW49 其他废物”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为 900-041-49，为危险废物，暂存于厂区危废间，达到一定量交有危废处理资质单位处置。

⑦废灯管

尾水消毒采用紫外线工艺，在使用过程中紫外线消毒灯管约一年需更换一次，废弃的灯管产生量为0.005t/a，属于危险废物中HW29含汞废物(废物代码HW29-900-023-29)。存放危废暂存间，委托有资质单位安全处置。

(2)环境要求

①贮存场管理要求

一般固废间：

一般固废间贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志，采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维 护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。

危险固废间：

产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。

2)对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

3)危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

4)危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

5)地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。

6)公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。

7)统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。

8)危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。

②危险废物运输的环境管理要求

1)危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船(次)同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船(次)有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

2)危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；

3)公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

③污泥处置运行管理要求

应收集污水处理过程中产生的全部污泥，并实行有效的稳定、减容、减量的处理；

加强污泥处理各个环节(收集、储存、调节、脱水及外运等)的运行管理，处理过程中应防止二次污染；

污泥暂存间地面应采取防雨、防渗漏措施，排水设施应该采取防渗措施；

脱水污泥应采用密闭车辆运输，处理后的污泥进行填埋处理的，应达到安全填埋的相关环境保护要求。处理后的污泥农用的，应满足GB 4284要求。

④污泥运输环境管理要求

根据《湖南省城镇市政污泥运输和处置标准》(DBJ43T514-2020)污泥运输应遵循以下原则：

1)污泥运输采用陆路运输时，应符合现行国家法规《中华人民共和国道路运输条例》的规定，运输单位应具有道路运输经营许可证。

2)污泥运输应实现信息化管理，污泥运输相关信息、运输车辆定位等宜利用信息化平台实时监管。

3)污泥陆路运输应采用防渗漏、防遗撒、无尖锐边角、易于装卸和清洁的专用密闭式车辆，防止恶臭逸散。运输车辆上应有明显的污泥标识，应加装GPS定位装置。

4)陆路运输过程中未经许可严禁将污泥在厂外进行中转存放或堆放。需要设置污泥中转站的，应经相关主管部门批准后方可建设和使用。

5)运输车辆在驶出装载现场前和运送结束后，应在现场将车辆槽帮和车轮冲洗干净后离开。

6)污泥移出单位、污泥运输单位和污泥接收单位应建立污泥专用转移联单制度，污泥专用转移联单一式三联，样式宜符合本标准附录A，内容包括污泥重量、污泥含水率、交接时间、交接人员、交接单位、处置方法、最终去向等。

7)第一联由污泥移出(产生)单位留存，第二联由污泥运输单位留存，第三联由污泥处置承接单位留存。无转移联单的污泥，运输单位不得承运，承接处置单位不得接受。转移联单保存时间不应低于10年。

8)污泥运输应按相关部门批准的路线和时间行驶。

9)污泥运输单位应安排专职人员对污泥途经路段进行定时巡查。污泥运输单位应向主管部门上报污泥运输车辆的基本信息，由主管部门统一对运输单位企业名称、法人、从事污泥运输车辆的服务范围、型号规格、车牌号、基本情况、驾驶员等信息进行逐项登记备案。新增或变更车辆，以及运输路线发生变化，须重新办理备案登记手续。

⑤其他要求

1)生活垃圾在垃圾桶内暂存，日产日清；

2)危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能 够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险 废物对环境的二次污染风险。

3)根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条 危废间的危险废物贮存时间不得超过一年，确需延长期限的，须报环境保护行政主管部门批准。
4)加强污泥成分监测，若发现有一类污染物，则应采取相应措施使其无害化。

4.4.2、自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020)等法律法规的要求，运营期过程中应对污泥进行自行监测，监测计划见下表。

表4-9  污泥监测计划

监测因子

监测频次

备注

含水率

1次/天
适用于采用耗氧堆肥污泥稳定化处理方式的情况

蠕虫卵死亡率、粪大肠菌群菌值

1次/月
有机物降解率

1次/月
适用于采用厌氧消化、耗氧消化、耗氧堆肥污泥稳定化处理方式的情况

5、地下水

(1)污染源、污染物类型及污染途径分析

本项目为城镇生活污水处理厂，根据工程分析本项目可能对地下水造成污染是主要包括细格栅及旋流沉砂池、MBBR生物池、斜管沉淀池、污泥泵站、污泥池等污水处理池，主要污染物为有机物污染物：pH、CODcr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP等物质(不属于重金属及难降解有机物)，本项目营运期正常状况下，按照相关设计规范，污水处理厂污水处理池均采取重点防渗，正常工况条件下污水处理池生发生泄漏和渗漏至地下水的量极少。

非正常工况条件主要是指污水处理池出现破裂出现破损，废水处理设备收集管线或底部因腐蚀或其他原因出现漏洞、废水处理池破损漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响地下水的水质。

根据工程分析，污水处理厂主要污染因子为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP，根据生产经验，可视场所发生池体破损时，即使有污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。

根据设计方案，如场内污水处理池发生小面积渗漏时，可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。综合考虑项目废水特性，确定本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带、溢流污染土壤和地下水。

本项目可能造成的土壤和地下水污染途径有以下几种途径：

①污水处理池防渗措施不足，导致废水渗入地下造成对地下水的污染；

②污水管道破裂、污水外溢，造成废水下渗污染地下水。

(2)防控措施

本项目位于宁远县肖家村，周边居民生活用水均来当地自来水管网供给，项目周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，为防止对周围地下水的环境的影响，本项目应加强地下水保护，必须采取相应的污染防治措施。

根据本项目各区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区、管网划分为污染区、非污染物区、重点防治区、特殊污染防治区和一般污染防治区。
本项目设计按照厂区、管网防渗区及结构措施具体见表4-10。

表4-10  项目防腐、防渗措施一览表

序号

防渗区域

污染控制

难易程度

污染物类型

污染防控类别

防渗技术要求

1

各池体、危废暂存间

难

存在部分地下结构

重点防渗区

等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照标准执行。

2

各设备(格栅机等)间

难

其他

一般防渗区

等效黏土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

2

综合管理用房(办公楼等)

易

其他

简单防渗区

地面硬化

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，厂区水池、贮泥间等进行防渗并硬化处理，厂区内污水经管沟统一收集后进入污水处理系统，污水处理厂各项设备及构筑物均严格按照标准实施，确保污水处理厂的工程质量，污水收集管网采用防渗管道。因此，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

本次环评将项目所在区域分为非污染区和污染区分别进行地下水环境影响分析并提出以下地下水防治措施：
非污染区：主要是项目所在区域的绿化区域。项目厂区绿化采用处理后的生活污水，经植物吸收、蒸腾之后渗入地下水量很少，且植物根系以及土壤对水起到过滤的作用，所以绿化不会对地下水产生影响：项目设备间、值班室地面采用浇注混凝土+地砖的方式，正常生产过程中不会对地下水产生影响。

污染区：本项目污染区分为一般污染区域和重点防护污染区。重点防护污染区为项目污水处理区各个建构筑物；一般污染区域主要包括项目所在区域的道路。

(1)重点防渗区：采用水泥基透结晶型抗混凝土(厚度不宜小于150mm)＋水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于0.8mm)结构型式。渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

(2)一般防渗区：采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不宜小于15mm)。

(3)废水输送全部采用防腐管道，管道采用刚性防渗管道沟进行表面敷设，有利于渗漏的检查和处理；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。

项目在落实好分区防渗防控措施并落实好过程管理，可避免出现污染物泄漏，甚至下渗造成地下水污染的情况。此外，项目周边土地主要为居住用地，无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，受本项目影响不大。

(3)污染跟踪监测要求

在项目所在地下游居民水井设置 1口地下水监控井(详见附图)，定期取样监测，以便发现问题及时采取措施。监测因子pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、总大肠杆菌、细菌总数。加强对污水处理区、污泥暂存间的地面进行巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况(如地面有气泡现象)，及时发现污染、及时控制。

6、土壤

(1)土壤环境影响源及影响因子识别

本项目土壤影响源主要为污水处理池体、污泥池、危险固废间和污水管网等。

表4-11 土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

污水处理厂污水处理池

生活污水处理

垂直

渗入

pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP

pH

事故

污水管网

污水输送

垂直

渗入

pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP

pH

事故

危险固废间

危险固废暂存

垂直

渗入

pH、硫酸汞、硫酸银、盐酸、石油烃

pH、石油烃、汞

事故

根据上表，本项目产生的污染因子为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP、石油烃(不是重金属及难降解有机物)，硫酸、汞(属于重金属，较难被生物降解)，识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗。

垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期污水处理厂收集的生活污水经污水处理厂处理达标后排入西侧社福山河，危险固废经废润滑油和废检测液体经专门的收集桶贮存于危险固废间。根据本项目工程分析可知，本项目污水处理厂处理的为生活污水，主要污染物为PH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP，不含重金属，实验室废液主要污染物为硫酸汞、硫酸银、盐酸，在非正常发状况下，废水输送管道、处理池泄露的污水和危险固废间泄露的废润滑油和实验室废液中重金属可能对土壤环境造成影响。

地面漫流型：本项目营运期正常状况下污水处理厂收集的生活污水经污水处理厂处理达标后排入西侧社福山河，危险固废经废润滑油和废检测液体经专门的收集桶贮存于危险固废间，本项目废水、废润滑油和废检测液污染物非正常状况下：

①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境；

②若润滑油和废检测渗漏，液溢到地面，渗漏影响土壤环境；

③如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出进入土壤环境；

④火灾事故发生时，在消防过程中会产生消防废水不进行收集处理，向场外泄漏进入土壤环境，引至本项目污水处理厂内旋流沉砂池，非正常情况下均采取相应的应急措施，将废水控制在厂内处理达标，不外流。

(2)土壤环境保护措施与对策

①源头控制措施

(1)拟建工程将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，从源头上减少污染物排放。严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。设备、储罐和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。尤其是危险废物临时贮存设施必须按照国家关于危险废物储存处置场的要求，采取防泄漏、防雨水、防腐蚀等措施，严格危险废物的管理，及时将危险废物交由有资质的危险废物处置单位进行处理处置，严防污染物泄漏到地下水中。

(2)如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出时，应立即停产，关闭废水输送阀门，减少送往废水处理系统的废水量；当废水处理系统出现故障及进行检修需排空时，废水可排入沉砂池暂存，待废水处理系统恢复正常运行后，将沉砂池中的废水由泵抽回废水处理系统，处理达标后正常排放。

(3)火灾事故发生时，在消防过程中会产生消防废水。消防废水在短时间内会大量漫流，影响地表水环境，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境，处理措施如下：

1)在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入周边水体；

2)在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏。

(4)本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求。重点及特殊污染区防渗设计应满足按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求。

(5)本环评要求建设单位在建设过程中，泄露的液体物质废油类、废检测液等储存在设有围堰的危废暂存间内，暂存间内设有环形导流渠和集液池(有效容积不小于1m3)，一旦发生泄露，可被拦截并收集，不会外溢至厂界外。围堰底部用15-20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料，加设围堰后，不会直接与土壤地面接触，并且在发生泄漏时可以方便及时清理及收集物料，同时可以防止物料的随意扩散，措施较为合理。

②过程防控措施

1)做好雨污分流；

2)建设单位应在厂区四周设置导流暗渠，保证事故废水能进入备用污水池，满足事故废水不外排。

3)加强人员管理以及设备监管和维护。
(3)土壤环境影响评价小结

综上，在正常状况下，本项目营运期污水处理厂收集的生活污水经污水处理厂处理达标后排入西侧社福山河，危险固废经废润滑油和废检测液体经专门的收集桶贮存于危险固废间。在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，废水垂直下渗可能对土壤环境造成影响较小。

7、生态环境
本项目占地不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。

8、环境风险分析
8.1危险物质数量与临界量比值(Q)

参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质为润滑油，本项目生产过程中使用PAM、PAC经对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，不属于风险物质，但属于有毒有害物质，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。

表4-12  项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表

名称

危险性

CAS号

最大存在总量qn/t
存在位置

临界量t

Q

润滑油

泄露、火灾

/

0.02t

危险固废间

2500

0.0001

合计

0.0001

单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。

q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1

式中：q1，q2，...，qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

由表4-14可知，Q=0.0001，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

8.2环境风险识别

①生产设施风险识别

风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施主要包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，本项目危险单元风险详见表4-13。

表4-13  危险单元风险识别

危险单元

位置

风险类型

储运系统

加药间

厂区东南侧

泄露、燃烧爆炸产生的次生风险

危险固废间

危险固废间

厂区西北侧

泄露产生的次生风险

②物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产物、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

根据本项目的实际情况，本项目风险物质主要为生活污水、污染物润滑油。

③风险识别结果

项目风险识别结果见表4-14。

表4-14  建设项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

危险固废间
危险物质

润滑油

火灾、泄露
地表水、土壤

项目周边敏感点

2

污水处理厂
生活污水

泄露

地表水

8.3环境风险分析

根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为：

①润滑油泄露；②污水处理厂发生故障，导致污水处理不达标，导致环境风险事件。

8.3.1润滑油泄漏对环境的影响分析

本项目厂区污水处理设备保养、维修过程中将会产生少量的废润滑油，产生量约100kg/a，暂存危险固废暂存间，贮存量较小，由于废润滑油为危险物品，当废润滑油存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时火灾还可能引发爆炸事故，对周边建筑物构成严重破坏，泄露会引起的土壤和地下水污染。本项目废润滑油将采用专用密闭容器贮存在危险固废间，危废暂存场所采用防渗地面，并设置围堰。泄漏事故状态下，泄漏的危险废物会首先被收集在贮存区的围堰内，进入水体、土壤和装置外环境的危险性较小。

8.3.2污水处理厂泄露对环境的影响分析

在一般情况下，污水处理厂废水处理过程中出现事故的主要原因以下几个方：发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：

(1)设备故障污水或污泥处理系统的设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质下降或污泥不能及时外运，引起污泥发酵，污泥池爆满，散发恶臭。

(2)进水水质在收水范围外

排污不正常致使进厂水质负荷突增，或有毒有害物质误入管网，造成曝气池的微生物活性下降或被毒害，影响污水处理效率。

(3)突发性外部事故

污水处理系统由于停电、设备损坏，污水处理设施运行不正常，停车检 修等造成大量污水未经处理直接排放。

(4)管网破损事故

地下水较丰富的雨季的时候，在营运期容易出现管道溢出水的情况以及对管网的破损情况。

①废水事故排放影响分析

污水处理系统发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污 水处理系统运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。

1)电力及机械故障影响分析

污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。机械设备在选型时考虑采用国外先进产品或者国产同类产品中的先进产品，确保设备具有较高的自控水平，也可将由于电力机械故障造成的事故几率降低。另外，污水处理厂应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备品备件。

2)污泥膨胀、污泥解体影响分析

正常活性污泥沉降性能良好，含水率在99%左右，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变，这就是“污泥膨胀”。污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多，缺乏N、P等养料，溶解氧不足，水温高或pH较低都容易引起丝状菌大量繁殖，导致污泥膨胀。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等，也会引起污泥膨胀，排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因是污水处理厂运行过程中出现问题。运行不当，如曝气过量会使活性污泥生物--营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，污泥指数降低等。若污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。

3)污水管道破裂影响分析

污水管道破裂将会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。

本项目污水处理厂西侧为社福山河，若出现以上污水事故排放，若不采取防治措施会排入社福山河，导致地表水体污染，因此仍须杜绝事故排放，一旦发生事故，将项目废水暂存于备用污水池，禁止废水未经处理直接外排。

②废水事故排放对策

1)建立可靠的污水处理厂运行监控系统，总排口设监测井，安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入预处理设施，并对废水处理系统进行检修。同时，设置备用风机和水泵，一旦发生事故及时更换。

2)加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理高效率，关键设备应留备件，电源采取双回路供电。备用设备或替换设备及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。确保各设备运行工况保持良好的运行状态，降低设备故障造成的风险影响。

3)在建设过程中，对于处理站各种机械、电器、仪表等设备、必须选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。

4)对于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可行性。

5)为了在事故状态下迅速恢复处理站的正常工作，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)。本项目污水处理厂在发生事故后，废水进入沉砂池中暂存，并立即对污水处理厂进行停产检修。

6)在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

7)加强污泥泵站的管理，对污泥及时清理，同时加大对污泥泵房、污泥池等污泥堆放区的通风。

8)加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

9)严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，加强运行管理和进出水的监测工作，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取应急措施。

10)污水处理系统人为事故预防措施。加强工作人员职业操守、岗位技术、安全生产等培训，实行严格的管理制度和安全考核制度。

11)建议建设完整的在线水质监测系统，对本工程运行状况、进水出水水质进行监测。

废水处理事故防范的原则是：未经处理达标的废水严禁外排。

8.4环境风险应急措施

生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物 资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向政府部门报告等内容。 本项目应采取的应急预案的主要内容见表4-15。

表4-15  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：污水处理池、危险固废暂存间、加药加氯间

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、

救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

8.5环境管理要求

(1)加强易燃、有毒危险化学品贮存、使用安全管理，制定危险品和事故源管理条例，严格岗位操作规程，编制环境风险事故应急预案；

(2)加强对相关方环境管理，明确固体废物包装、运输、装卸等过程安全要求及环保要求；

(3)制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理 设施常年正常运行

(4)组织环保监测及统计工作，配合上级部门对本企业环保项目进行检查验 收；定期与不定期的上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染 源排放指标；建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案；定期编写环保简报， 制定全厂环保年度计划和长远规划，为区域整体环境控制服务；

(5)确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效 运行，使各项治理设施达到设计要求。

8.6风险评价结论

评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目危险化学品发生泄漏和火灾爆炸事故和污水处理厂废水事故批复的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响，本项目环境风险属于可控范围内。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素


	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	粗细格栅、污水提升泵、调节池、沉砂池、厌氧池、污泥池、污泥干化床等无组织
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	在总平面布局上，污泥干化床等安排在远离周边居民点；加强运行操作管理，卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作；定期进行植物提取液除臭剂喷洒，集气管收集+生物除臭，污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量；四周种植绿化隔离带
	厂界执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器+屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)

	地表水环境
	生活污水
	CODcr
	经项目污水处理厂“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”污水处理工艺处理后排入西侧社福山河；污水厂进口(流量、化学需氧量、氨氮)、排放口安装自动在线监测装置(流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮)
	城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总氮
	
	

	声环境
	污水处理设备
	噪声
	选用低噪声设备，隔声、建筑消声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	格栅
	栅渣
	运至永州南部(道县)生活垃圾焚烧发电厂焚烧
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	沉砂池
	沉砂
	
	

	
	厂区员工
	生活垃圾
	委托环卫部门处理
	

	
	污水处理厂
	污泥
	经压滤机脱水后定期送往永州南部(道县)生活垃圾焚烧发电厂焚烧
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中相应控制指标

	
	自动在线监测装置及化验室
	废液、废包装袋
	经专门的收集桶分类收集后暂存在危废暂存间，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理
	《危险废物贮存污染控制标准》

(GB 18597-2023)

	
	机械保养
	废润滑油
	
	

	
	废水处理
	废灯管
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	污水处理系统采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不宜小于150mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不宜小于0.8mm)结构形式；渗透系数≤1.0×10-10cm/s；污水管网采用防腐管道，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；厂区下游设置一口地下水监测井

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。

按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。

制定企业污染源监测计划，并定期按照要求实施监测，建立企业环境监测台账。制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患。

	其他环境

管理要求
	强化管理，申报排污许可证，建立环保设施运行卡，定期检查、维护；制定项目污染源监测计划、环境质量监测计划、验收监测计划，严格按监测计划执行，监测数据存档管理并提交生态环境主管部门备案；制定突发环境事件应急预案，并报相应主管部门备案。


六、结论

	 宁远县禾亭镇污水处理项目符合国家产业政策；工程本身属于环保工程，项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。只要切实减少了环境影响并在处理好环境信访的前提下，从环保技术角度分析，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	/
	/
	/
	0.125t/a
	/
	0.125t/a
	/

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.0048t/a
	/
	0.0048t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	18.25
	/
	18.25
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	3.65
	/
	3.65
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	3.65
	/
	3.65
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	5.475
	/
	5.475
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	1.825
	/
	1.825
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.1825
	/
	0.1825
	/

	一般工业

固体废物
	栅渣
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	
	沉砂
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	
	污泥
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	/

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废灯管
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/

	
	废检测试剂
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

 宁远县禾亭镇污水处理项目

地表水环境影响专项评价

项目名称：宁远县禾亭镇污水处理项目

建设单位(盖章)：宁远县城市管理行政执法局

编制日期：2025年2月

1、概述

1.1项目由来

本项目为乡镇生活污水处理厂，宁远县禾亭镇污水处理厂处理总规模为1000m3/d，远期设计规模为2000m3/d，本次环评针对近期设计规模1000m3/d进行评价。后续污水处理厂及配套管网扩建时，需另行进行扩建环评，配套新建DN400主管网3550m，DN300接户管3796m，DN200 UPVC管8000m，服务范围主要为禾亭镇镇区，污水处理工艺采用“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，尾水排入社福山河，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)表1专项评价设置原则新增废水直排的污水集中处理厂需做地表水专家评价。《宁远县禾亭镇污水处理项目地表水环境影响专项评价》根据《环境影响评价技术导则-地表水水环境》(HJ2.3-2018)进行编制，供环境主管部门审查批准。

1.2编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

(3)《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日实施；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)；

(5)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；

(6)《湖南省环境保护条例》，2019年修订；

(7)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)；

(8)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

(9)《关于严格执行<城镇污水处理厂污染物排放标准>的通知》(环发〔2005〕110号)；

(10)《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》(环办〔2010〕157号)；

(11)《湖南省建设项目环境保护管理办法》(湖南省人民政府令第215号)；

(12)《关于进一步加强我省城镇污水处理设施建设管理工作的通知》(湘建城〔2008〕160号)；

(13)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005)；

(14)《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(湘政函(2016)176号)；

(15)《湖南省湘江保护条例》(2023年5月31日修订)；

(16)《中华人民共和国长江保护法》(2021年3月1日起施行)；

(17)《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(18)《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)；

(19)《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)；

(20)《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

(21)《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018)；

(22)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；

(23)《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020)；

(24)《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)；

1.3评价的目的和评价重点

1.3.1评价目的

根据指南要求，新增废水直排的污水集中处理厂需进行地表水专项评价，通过判定地表水环境评价等级，确定评价的内容。

1.3.2评价重点

分析评估本项目污水处理厂废水排放对地表水环境的影响程度和范围，论证废水处理措施和排放至西侧社福山河的可行性。

2、总则

2.1地表水环境功能区划

本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，污水处理厂尾水排入社福山河，水域功能为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

2.2地表水环境质量标准

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)，本项目附近地表水社福山河，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

表2.2-1  地表水环境质量标准单位：mg/L(pH除外)

	序号
	项目
	标准限值

	
	
	GB3838-2002中Ⅲ类

	1
	水温
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	2
	pH
	6-9

	3
	COD
	≤20

	4
	BOD5
	≤4

	5
	NH3-N
	≤1.0

	6
	总磷
	≤0.2(湖、库、0.05)

	7
	粪大肠菌群
	≤10000

	8
	SS
	-

	9
	总氮
	≤1.0

	10
	石油类
	≤0.05


2.3地表水污染物排放标准

本项目营运期污水经污水处理厂处理后排入西侧社福山河，排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

表2.3-1  污水排放标准
单位：mg/L

	标准

项目
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	pH

	(GB18918-2002)一级A标准
	≤60
	≤20
	≤20
	20
	8(15)
	1.0
	6-9


括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2.4地表水环境影响评价工作等级划分

本项目污水处理厂废水经“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”污水处理工艺处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入西侧社福山河，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2节工作等级的确定方法，地表水环境影响评价分级判据标准具体见2.4-1：

表2.4-1  地表水评价等级判定表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲)

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	--

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


项目污水处理厂废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、TN、总磷、SS。项目水污染物当量数见表2.4-2。

表2.4-2  建设项目水污染物当量数一览表

	序号
	污染物
	年排放量(t/a)
	污染物当量值(kg)
	污染物当量数(无纲量)

	1
	COD Cr
	18.25
	1
	18250

	2
	BOD5
	3.65
	0.5
	7300

	3
	SS
	3.65
	4
	912.5

	4
	氨氮
	1.825
	0.8
	2281.25

	5
	TP
	0.183
	0.25
	732


本项目污水处理厂废水经处理后直排西侧社福山河，社福山河是社福山河支流，所在河段未划定水功能区，属于农业用水，均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，受纳水体影响范围不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标。项目废水Q=1000m3/d≥200m3/d，W=18250＜600000，根据《环境影响评价技术导则-地表水水环境》(HJ2.3-2018)中5.2评价等级确定，本项目地表水环境影响评价等级为二级。

2.5地表水环境影响评价范围

本项目入河排污口所在河段为社福山河，水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域社福山河水环境特点，本项目评价范围为：宁远县禾亭镇污水处理项目入河排污口下游3.2km汇入社福山河。

2.6地表水环境保护目标

本项目位于宁远县禾亭镇肖家村，污水处理厂尾水排入社福山河，地表水环境保护目标如下表所示。

表2.6-1  地表水环境保护目标一览表

	环境

要素
	环境保护目标名称
	保护

对象
	保护内容
	阻隔

情况
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	相对污水处理厂内建构筑物距离/m
	环境功能区

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地表水
	社福山河
	农业用水
	小河
	/
	西侧
	6
	10
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类


3、建设项目工程分析

3.1项目概况

项目名称： 宁远县禾亭镇污水处理项目；

建设单位：宁远县城市管理和综合执法局；

建设地点：宁远县禾亭镇肖家村；

建设性质：新建；

项目建设内容：宁远县禾亭镇污水处理厂地址在宁远县禾亭镇肖家村，宁远县城市管理和综合执法局总投资1992元在宁远县禾亭镇肖家村建设禾亭镇生活污水处理厂，近期设计规模1000m3/d，远期设计规模为2000m3/d，本次环评针对近期设计规模1000m3/d进行评价。后续污水处理厂及配套管网扩建时，需另行进行扩建环评，配套新建DN400主管网3550m，DN300接户管3796m，DN200 UPVC管8000m，服务范围主要为禾亭镇镇区，污水处理采用“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”处理工艺组合，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，出水排入社福山河。项目建设内容主要为污水处理厂1座处理规模为1000m3/d，新建DN400主管网3550m，DN300接户管3796m，DN200 UPVC管8000m；

纳污范围：纳污范围为禾亭镇镇区的生活污水，工业污水比重较小，根据实地调查，宁远县禾亭镇镇区目前工业企业废水主要为宁远县市场服务中心屠宰场废水，不涉及重金属废水；

项目投资：总投资1992万元；

劳动定员：员工10人，污水运行实行三运转制，机修、污泥等工艺处理设施实行三班两运转制，其它工段为一班制，每人每天工作8h，年工作日365天。

3.2项目组成

项目总占地面积6.67亩，建设内容为扩建1000m3/d污水常规处理+1000m3/d污水深度处理+1000m3/d污泥深度处理，本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目主要工程组成及建设内容见表2-1。

3.3污水处理厂主要工艺设备

宁远县禾亭镇污水处理厂工艺设备详见表2-5。
3.4原辅材料及能源消耗

污水处理厂营运过程中，药剂、能源消耗见表3.4-1。

表3.4-1  本项目主要原辅料消耗表

	序号
	名称
	消耗量(t/a)
	最大贮存量(t)
	贮存

方式
	贮存地点
	来源

	1
	PAM
	0.6 
	0.3
	袋装
	加药间
	外购

	2
	PAC
	7.2
	3.6
	袋装
	加药间
	

	3
	生物除臭剂
	0.3
	0.3
	桶装
	加药间
	

	4
	润滑油
	0.02
	0.02
	桶装
	机修间
	

	5
	水质监测试剂
	0.2
	0.2
	袋装，瓶装
	化验室
	

	6
	电
	20万KW·h
	/
	/
	/
	当地电网

	7
	水(生活用水)
	529.25
	/
	/
	/
	当地自来水厂


3.5设计进出水质

3.5.1服务范围

根据建设单位提供的资料，根据宁远县城的污水专项规划确定纳污范围为：纳污范围为禾亭镇镇区的生活污水，建设规模为1000m3/d。

3.5.2设计进出水质

项目进水水质根据《宁远县禾亭镇污水处理厂工程可行性研究报告》确定，出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

表3.5-1  设计主要进水、出水水质指标      (单位：mg/L)pH：无量纲

	项目
	COD
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	粪大肠菌群数

	设计进水水质(mg/L)
	300
	120
	220
	35
	30
	3.0
	/

	设计出水水质(mg/L)
	≤50
	≤10
	≤10
	≤15
	≤5(8)
	≤0.5
	≤1000个/L


本污水处理厂污水来源主要为禾亭镇镇区居民日常生活污水。
3.6入河排污口设置方案

宁远县禾亭镇污水处理厂位于宁远县禾亭镇肖家村，本项目建设符合《宁远县国土空间总体规划(2021-2035年)》。本项目排污口设置于项目西侧社福山河，污水处理厂尾水经管道直接排入社福山河右岸(委托湖南省湘蓝环保服务有限公司编制了《宁远县禾亭镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》，已取得了永州市生态环境局宁远分局关于宁远县禾亭镇污水处理厂入河排污口设置的批复：宁环排【2024】2号，详见附件)，地理中心坐标为北纬25 °40′ 24.5259″"，东经112° 1′ 5.7021″，入河排污口位于社福山河，水质目标为Ⅲ类，社福山河流经约3.5km汇入社福山河。排污口的类型为已建排污口，排污口分类属于生活污水入河排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为管道，因此，按最不利考虑，入河排污口排污量按1000m3/d设计，排污口设置的基本情况见表3.6-1。

表3.6-1   排污口设置情况表

	名称
	项目设置情况

	排污口位置
	所在行政区
	宁远县禾亭镇

	
	排入水体名称
	社福山河，汇入社福山河

	
	排入的水功能区名称
	社福山河

	
	经纬度
	北纬25°40′14.115"，东经112°1′25.183″

	排污口类型
	新建

	排污口性质
	污水处理厂尾水排放口

	排放方式
	连续排放

	入河方式
	管道

	入河排污口排污量
	1000m3/d


3.7项目工程分析

3.7.1工艺流程和产污节点图


[image: image9.emf]备注 ： G臭气 、 W废水

S 固废 、 N噪声

城镇污水

污泥 S

上清液 W

格栅

沉砂池

污水提升泵站

MBRR生物池 +斜管沉淀池

表面流人工湿地

紫外消毒池

计量井

污泥干化床

尾水排放

G     S

N 

污泥外运至宁远县

垃圾填埋场

G     S

N

G     S


图3.7-1  项目营运期污水处理工艺流程图

污水处理厂主要污水处理工艺说明及产污环节：

污水处理厂主要工艺构筑物由预处理构筑物(格栅及提升泵站、沉砂池)、MBRR生物池、斜管沉淀池、紫外线消毒池、污泥干化床及配套加药间、鼓风机房及配电间等组成。生活污水经收集管网排入污水格栅井，拦截污水中漂浮物，然后进入沉砂池去除水中较大的泥砂，再经污水提升泵站送至MBRR生物池，在格栅渠内设有沉砂区域，需定期清理沉砂。MBBR利用悬浮的生物载体(如塑料填料)为微生物提供附着生长的空间，形成生物膜。当废水通过生物膜时，有机物被微生物降解，进行生物脱氨除磷，同时去除BOD5、CODcr和SS等污染物。通过斜管沉淀池进行沉淀，斜管沉淀池的底部污泥通过污泥回流泵进入MBRR生物池厌氧区，沉淀池的上清液经过重力流经过表面流人工湿地，表面流人工湿地‌是通过模仿天然河道和湖泊水体的自净能力，利用水生植物、湿地填料和微生物之间的协同作用来降解水中的污染物。最后经紫外消毒设备后达标排放。污泥定期自动外排至污泥池，污泥池污泥定期外运处理或用于农业生产。整套处理工艺设有应急系统，当出现污水不达标时，污水通过管道排放至调节池污水提升泵站重新处理，达到(GB18918-2002)一级A标准后排放。

(2)污泥系统

污泥干化：采用污泥自然干化方式处理剩余污泥，剩余污泥进入污泥干化床，干化时间为1年，进泥含水率低于97%，干泥含水率低于60%，污泥干化后泥饼运至宁远县污泥处理中心处置。

3.7.2废水污染源源强分析

3.7.2.1施工期废水源强分析

项目不设施工营地施工人员均为镇区附近居民，回家食宿，施工期不产生生活污水。

3.7.2.2营运期废水源强分析

本项目营运期废水主要为员工生活污水、污泥脱水机房冲洗废水和污泥干化床的压滤液。

①员工生活污水

本项目建成后营运期员工总数10名，均在厂区食宿，年工作365天，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)，员工用水量按145L/人·d，则生活用水量为529.25m3/a(1.45m3/d)，排水量按用水量的85%计，则本项目生活污水排放量为449.86m3/a(1.2325m3/d)。

②污泥干化床压滤水

据计算项目干化污泥量为8.03t/a，通常城市污水处理厂污泥含水率为99%，未经处理的污泥量为803t，选用板框式压滤机脱水后，污泥含水率脱水至60%，此时污泥的量为8.03t，则污泥脱水间压滤水2.18m3/d(794.97m3/a)。

项目本身为环保工程，其水污染源包括两部分，一是项目本身产生的污水，二是承担处理的禾亭镇镇区生活污水，污水处理厂设计处理能力为1000t/d，本项目营运期产生的实验室废水经中和预处理后和生活污水、污泥脱水压滤水、污泥脱水机房冲洗废水进入本项目污水处理站进水格栅，与进厂污水合并处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入西侧社福山河，其污染物削减结果见表3.7-1。

表3.7-1  污染物削减分析一览表

	处理量
	污染

因子
	处理前
	处理后
	削减量t/a
	削减率%
	处理工艺
	排水去向

	
	
	浓度mg/L
	产生量t/a
	浓度≤mg/L
	排放量t/a
	
	
	
	

	1000m3/d
	CODcr
	300
	109.5
	50
	18.25
	91.25
	83.3 
	预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒
	社福山河

	
	BOD5
	120
	43.8
	10
	3.65
	40.15
	91.7 
	
	

	
	SS
	220
	80.3
	10
	3.65
	76.65
	95.5 
	
	

	
	TN
	35
	12.78
	15
	5.475
	7.3
	57.1
	
	

	
	NH3-N
	30
	9.13
	5
	1.825
	9.125
	83.3 
	
	

	
	TP
	3
	1.095
	0.5
	0.183 
	0.913
	83.3 
	
	


项目废水各类污染物产生及排放情况如下表。

表3.7-2  项目废水污染物产生与排放情况一览表

	序号
	污染源
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放形式
	污染物排放情况
	处理

工艺

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	废水排放量万t/a
	污染物排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	

	1
	污水处理厂本身废水、区域收集生活污水
	COD
	300
	109.5
	直接

排放
	36.5
	18.25
	50
	预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒

	
	
	BOD5
	120
	43.8
	
	
	3.65
	10
	

	
	
	SS
	220
	73
	
	
	3.65
	10
	

	
	
	TN
	35
	12.78
	
	
	5.475
	15
	

	
	
	NH3-N
	30
	9.13
	
	
	1.825
	5
	

	
	
	TP
	3.0
	1.095
	
	
	0.183
	0.5
	


4、地表水环境质量现状调查与评价

4.1水文特征

宁远境内水系发达，泠、疑、舂、仁四水流贯全境，自南、北向西在道县注入潇水，素有“天然温室”之称。丰水年水量约26.9亿立方米，枯水年约12.7亿立方米。4～7月径流量约占全年的 56%。南、北山区水量每平方公里110万立方米。东部岗丘地区仅 61 万立方米。每年从蓝山县流入水量约 1.08 亿立方米。1978～2003 年 26年中，全县年平均径流深 784.2 毫米，年平径流量约 19.8 亿立方米。经各河流分段计算，全县水能理论蕴藏量 11.24 万千瓦，其中可供开发的水能资源为 68615 千瓦，已开发 35090 千瓦。宁远境内长度在 5 公里以上，流域面积在 10 平方公里以上的大小河流有 60 条，发源于县内的 59 条，发源于外县的 1 条。大气降雨是地表径流的主要来源，境内主要河流有舂水、泠水、九嶷河等，除黄司河流入祁阳县白水，下坠河经嘉禾、新田流入舂水外，其余河流均经县西注入潇水。全县有地下河 42 处，流量 1282.1L/s，较大泉水井 326 个，流量722.08L/s。地下水分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐类岩溶水三种类型。

宁远河 湘江一级支流，宁远河介于阳明山系与九嶷山系之间，发源于阳明山南麓（荒塘乡牛塘岭南麓），流径石家洞、鲤溪、清水桥、仁和坝、保和、道县油湘，至青口流入湘江，全长 113km，坡降 2.5‰，流域面积2606km2，多年平均流量 68.4m3/s，多年平均径流量 21.6 亿 m3，每平方公里年产水量82.4 万m3。流域内 5km 以上支流 78 条，其中泠江、九嶷河、西舂水、中河四条支流最大。

社福山河是宁远河的支流，社福山河是社福山河支流，本项目纳污水体为社福山河，所在河段未划定水功能区，目前属于农业用水。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)、《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(湘政函[2016]176号)和《永州市水功能区划》，本工程拟建排污口尾水排入社福山河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

本项目入河排污口下游15km不涉及饮用水源保护区、水产种质资源保护区、风景名胜区、自然保护区、无国控断面等环境敏感目标。

4.2地表水环境质量现状调查

(1)宁远县常规监测断面监测结果

本项目污水处理厂尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入社福山河，水域功能为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，根据《永州市宁远县村级千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案》中划分的成果可知：本项目排污口所在评价区域内无饮用水源取水口，对饮用水水源保护区影响极小。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本次环评收集了永州市生态环境局发布的永州市环境质量简报，2023年1月-12月份宁远县境内泠江入宁远河口省控断面地表水断面地表水水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质。即项目区域社福山河水环境质量较好。

(2)地表水质量现状调查与评价

本项目纳污水体为西侧社福山河，为了解西面社福山河水质，我公司委托湖南乾诚检测有限公司于2024年6月11日-13日进行了现状监测。

1)监测断面：共设2个监测断面，具体位置详见表4.4-1，附图5。

表4.4-1  地表水监测断面的布设

	序号
	监测断面
	监测因子

	1
	W1污水处理厂排污口上游500m处(社福山河断面)
	pH、水温、SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群

	2
	W2污水处理厂排污口下游1000m处(社福山河断面)
	


2)监测因子：见表4.4-1。

3)监测时间和频次：2024年6月11日-13日连续3天，每天一次。

4)监测和分析方法：按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。

5)水质监测结果

具体见表4.4-2。

表4.4-2   社福山河水质现状检测数据  

	采样点位
	监测结果(单位：mg/L，pH值：无量纲)

	
	水温℃
	pH值
	COD
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	SS
	粪大肠菌群(MPN/L)

	W1污水处理厂排污口上游500m处
	16.6~17.5
	7.35-7.44
	8-9
	1.5-1.6
	0.18-0.21 
	0.04-0.05
	0.41-0.44
	12-13  
	750-850

	超标率(%)
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	标准值(mg/L)
	/
	6-9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤1.0
	/
	≤10000

	W2污水处理厂排污口下游3000m处
	18.3-19.6
	7.47-7.51
	11-13
	2.2-2.5
	0.25-0.28
	0.06-0.07
	0.51-0.55
	17-19
	950-1100


0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	标准值(mg/L)
	/
	6-9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤1.0
	/
	≤10000


由上表监测结果可知，污水处理厂入河排污口社福山河上游、下游监测断面监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

4.4所在水域纳污状况

本论证范围内功能区无取水点，项目东南侧为厂前区，厂区的布置主要为生产区及辅助生产区。项目不占用基本农田，项目用地不在自然保护区、风景名胜区等敏感区内，且方便项目对宁远县县城及周边废水收集。
宁远县禾亭镇污水处理厂厂址周边50m距离范围内未有学校、医院等敏感项目，不会影响宁远县整体环境。宁远县禾亭镇污水处理厂厂址距社福山河较近，处理后的尾水可就近排放至社福山河。
宁远县禾亭镇污水处理厂入河排污口出水进入社福山河，采用明渠的方式排放，将排污口设置在社福山河右岸。

本工程建成后，在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放后，结合前述章节对纳污能力的分析，“社福山河”该水域氨氮纳污能力为6.90t/a，化学需氧量纳污能力为220.53t/a。本项目化学需氧量排放量18.25t/a，占8.28%，社福山河化学需氧量剩余纳污容量为202.28t/a；本项目氨氮排放量1.825t/a，占26.45%，社福山河氨氮剩余纳污容量为5.075t/a；还有比较充足的纳污能力。本工程化学需氧量、氨氮的排放量未超过该水域纳污能力工程的建设大大降低了纳污范围内污染物的排放量，减少了宁远县废污水对社福山河水域的污染，有利于社福山河水环境质量的保护。有利于改善项目所在地的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进城乡环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻纳污水体沅水的水质污染压力，有利于区域流域治理。

5、地表水环境影响评价

5.1施工期地表水影响评价

项目不设施工营地，施工期不产生生活污水。项目施工期间对运输机械和施工场地适时洒水，运输物料的机械均用篷布遮盖严实，有效减少施工扬尘；未新建施工人员住宿设施，施工人员生活污水经项目区化粪池收集，避免了生活污水对地表水的影响；夜间未进行高噪声机械施工，有效控制了施工对居民的影响；施工建筑垃圾定期运送至建筑垃圾堆放场，生活垃圾清运至指定生活垃圾堆放处；施工机械和物料未对项目区周围生态环境造成破坏，无遗留环境问题。 

5.2营运期地表水环境影响评价

本项目营运期污水处理厂污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放入受纳水体社福山河(排污口坐标：北纬25 °40′ 24.5259″，东经112° 1′ 5.7021″)，最终向北流经3.5km进入社福山河。

项目设计处理规模为1000m3/d，尾水排污口排入社福山河。

5.2.1地表水环境影响预测

(1)水环境评价等级的确定

本项目污水处理厂废水经处理后排入西侧社福山河，水域功能为农业用水区，向北流经3.5km进入社福山河，均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，受纳水体影响范围不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标。项目废水Q=1000m3/d≥200m3/d，W=18250＜600000，根据《环境影响评价技术导则-地表水水环境》(HJ2.3-2018)中5.2评价等级确定，本项目地表水环境影响评价等级为一级。

(2)预测时段

本项目排污预测内容为社福山河枯水期，宁远县禾亭镇污水处理厂正常排放和事故排放情况下，对社福山河的水质影响。

(3)预测因子

根据《地表水环境质量评价办法(试行)》规定评价指标，本项目选取CODcr、NH3-N、总磷作为评价因子。

(4)预测范围

本项目入河排污口所在河段为社福山河，水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域社福山河水环境特点，本项目预测范围为：宁远县禾亭镇污水处理项目入河排污口下游12.1km。

(5)废水排放源强参数

本项目经监测，确定该功能区现状水质为Ⅲ类水质，符合水功能区水质目标要求。依据《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010)，采用一维模型对论证范围所涉及河段计算纳污能力，选取氨氮、化学需氧量、总磷作为水功能区纳能力计算的控制因子，河流流量采用枯水季的平均流量0.6m3/s、流速0.1m/s，河流宽度以及深度经现场踏勘可知，该河段河流的宽度为12m，深度为0.5m；本项目废水正常排放的浓度值为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准化学需氧量、氨氮、总磷所对应的数值，非正常排放的浓度值为宁远县禾亭镇污水处理厂的进水水质。

本次对项目正常和事故两种情况下排放的氨氮、化学需氧量、总磷对社福山河水环境造成的影响进行预测，计算公式如下:

[image: image10.jpg]0, 00,
w
e Q- WAR,
—REMKIANAR,

pum—

2w m

H———

h— ik, m

g —HAMAAE, ms

KRR AR, ™




根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件(即：O，Connor数α和贝克来数Pe的临界值)，选择相应的解析解公式。

[image: image11.jpg]



表5.2-1  受纳水体预测水文参数表

	受纳水体
	枯水期流量 (m3/s)
	流速u(m/s)
	水力坡降(‰)
	宽度B(m)
	深度H(m)
	纵向扩散系数(m2/s)

	社福山河
	0.6
	0.1
	14.7
	12
	0.5
	17.974


(5)河流本底浓度的确定

本次预测采用湖南乾诚检测有限公司对项目排污口社福山河上游断面监测结果中最大值，监测结果本底值详见5.2-2。

表5.2-2   河流本底浓度值

	河流
	污染指标
	本底浓度Ch(mg/L)

	社福山河
	CODcr
	9

	
	NH3-N
	0.21

	
	TN
	0.44

	
	TP
	0.05


(9)影响预测结果及分析

依照前述水质计算模型和水文计算条件，枯水期本工程正常排放及非正常排放废水中CODcr、NH3-N、TN、TP对社福山河水质的影响，具体结果详见表5.2-3~表5.2-11。

表5.2-3  污染物完全混合浓度值 单位：mg/L

	正常排放
	非正常排放

	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	TN
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	TN

	50
	5
	0.5
	15
	300
	35
	3.0
	35


表5.2-4  枯水期污水河流预测点 COD预测结果(正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	3.9895
	4.7728
	5.7101
	6.8313
	8.1728
	8.9393
	9.6039

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	9.7776
	9.7759
	9.7607
	9.6931
	9.6093
	9.5263
	9.2814


表5.2-5  COD预测结果(非正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	5.9241
	7.0874
	8.4792
	10.1442
	12.1362
	13.2744
	14.2613

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	14.5193
	14.5168
	14.4941
	14.3938
	14.2694
	14.1461
	13.7824


表5.2-6   NH3-N预测结果(正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	0.1228
	0.1469
	0.1757
	0.2102
	0.2515
	0.2751
	0.2955

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	0.3009
	0.3008
	0.3004
	0.2988
	0.2967
	0.2946
	0.2886


表5.2-7   NH3-N预测结果(非正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	0.3549
	0.4246
	0.5080
	0.6077
	0.7271
	0.7953
	0.8544

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	0.8698
	0.8697
	0.8686
	0.8638
	0.8579
	0.8519
	0.8344


表5.2-8  TN预测结果(正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	0.2922
	0.3496
	0.4182
	0.5004
	0.5986
	0.6547
	0.7034

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	0.7162
	0.7161
	0.7152
	0.7112
	0.7063
	0.7014
	0.6869


表5.2-9  TN预测结果(非正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	0.4470
	0.5348
	0.6398
	0.7654
	0.9157
	1.0016
	1.0760

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	1.0955
	1.0953
	1.0940
	1.0879
	1.0804
	1.0729
	1.0508


表5.2-10   TP预测结果(正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	0.0239
	0.0286
	0.0342
	0.0409
	0.0489
	0.0535
	0.0575

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	0.0585
	0.0585
	0.0585
	0.0581
	0.0577
	0.0573
	0.0561


表5.2-11  TP预测结果(非正常排放)

	X(X＜0)
	-500
	-400
	-300
	-200
	-100
	-50
	-10

	Cx
	0.0432
	0.0517
	0.0619
	0.0740
	0.0886
	0.0969
	0.1041

	X(X≥0)
	0
	10
	100
	500
	1000
	1500
	3000

	Cx
	0.1060
	0.1059
	0.1058
	0.1052
	0.1045
	0.1038
	0.1016


从表5.2-4、表5.2-6、表5.2-8、表5.2-10可以看出，项目污水处理厂污水枯水期正常排放时，根据预测结果可知，项目污水处理厂正常排放至社福山河与河水充分混合后，COD、NH3-N、TN、TP均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，非正常工况下至社福山河与河水充分混合后，COD、NH3-N、TP均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准；根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中8.3.3.1遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物需预留必要的安全余量，受纳水体为Ⅲ类标准，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面(点位)处环境质量标准的10%确定(安全余量≥环境质量标准×10%)，本项目安全余量计算如下：

CODcr20mg/L-9.7776mg/L=10.2224mg/L≥20mg/L×10%=2mg/L；

NH3-N1.0mg/L-0.3009mg/L=0.6991mg/L≥1.0mg/L×10%=0.1mg/L；

TN1.0mg/L-0.7162mg/L=0.2838mg/L≥1.0mg/L×10%=0.1mg/L；
TP0.2mg/L-0.0585mg/L=0.1415mg/L≥0.2mg/L×10%=0.02mg/L；

根据计算正常工况下，CODcr、NH3-N、TN、TP均有大于10%的安全余量，因此项目废水对受纳水体社福山河及周围环境的影响较小。

非正常排放条件下，因污水管道破损或综合利用工艺故障或员工操作不当，未将污水处理厂收集的废水处理，而直排西面社福山河，将会对社福山河造成污染，根据预测结果，废水非正常排放时，由于本项目废水排放量较小，项目污水排放对纳污水体水质影响不大，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。本项目非正常排放情况下社福山河COD、NH3-N、TP未超标，但浓度较高，TN略超标，因此本次环评要求设置在线监测系统和应急措施，一旦发现超标排放，立即启动应急措施，防止超标废水对外排放，确保不对河流产生影响，污水处理厂按照相关要求，做好各项风险防范措施，非正常排放概率发生较小。总体来说，本项目运营后，尾水排放对社福山河影响较小，不会改变区域水功能。
综上所述，根据水质预测因子CODcr、氮氨、TN、TP预测结果，项目废水排放至社福山河混合过程段各水质预测因子CODcr、氮氨、TP均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准要求，因本项目为生活污水处理项目，属于减排的环保工程，将削减社福山河的总体污染物源强，对社福山河的水质改善有积极作用，项目废水排放(包括正常排放和非正常排放)均对社福山河的影响较小。

5.2.2对水功能区水质影响分析

本项目排污口设置在社福山河右岸，排污口污水受纳水体为“社福山河”，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体进行管理。

本项目为减排环保工程，预计在本项目建设运营后，有利于提于提升社福山河的水质现状，在污水处理厂正常排放情况下CODcr、NH3-N、TP、TN等污染物均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

污水处理厂在事故排污时，CODcr、NH3-N、TP对水质有一定影响，污水处理工程运营单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对社福山河的水质造成严重污染。

5.2.3对水生态影响的分析

从预测结果来看，根据废污水性质，对鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经 过模拟计算，污水处理厂正常排放条件下，处理达标后的污水排放使 得排污口下游河流局部水域化学需氧量、氨氮、总磷浓度有所增加， 但增加幅度较小，指标仍满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类水域水质标准要求，根据《地表水环境质量标准》规定，III 类水 质可以满足水产养殖区等渔业水域的需求，因此，在废污水正常排放 情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。

在非正常排放工况下，在排污口下游水质影响增量较小，在下游 2000m处时能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域水质标准要求，对鱼类影响较小，考虑到非正常排放工况发生的概率极小，且在事故发生时，启用污水处理厂备用污水池蓄存废污水可以降低或避免对所在江段鱼类影响。

该河流还受上游闸坝的影响，当上游闸坝泄水量较小时，污染物的影响排放影响浓度线长将会相应的增长，但因宁远县禾亭镇污水处理厂所排放污染物的量较少，并且发生上游闸坝泄水量较小事件的可能性较小，且在事故发生时，启用污水处理厂备用污水池蓄存废污水可以降低或避免对所在江段鱼类影响。

因此，宁远县禾亭镇污水处理厂排污口的设置对该江段鱼类资源无明显不利影响。

5.2.4对鱼类的影响分析
本项目排污口建设不涉及水产种质资源保护区，本项目建成后，可减少污染物排放，社福山河水质将改善，因此，本项目对鱼类的影响为正影响。本项目对社福山河鱼类的影响较小。

5.2.5对其他水生生物的影响分析

社福山河水生生物种类繁多，除鱼类外，还有各种微生物、浮游植物与浮游动物。经过论证计算可知，正常的排污情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该江段饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但影响范围有限，仅为排污口下游但仍未超过社福山河河段范围，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种生物量可能会增加；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但影响极其有限。

因此，论证排污口的废污水排放对论证范围内社福山河水质产生影响较小，不会改变论证范围内社福山河的水质类别。

5.2.6对地下水影响的分析

拟建项目入河排污口污水排放量为1000m3/d，入河排污口废污水经处理达标排放(正常排放)与未经处理直接排放(非正常排放)相比，社福山河水质均得一定的改善。本项目排污管采用波纹塑料管敷设，排污口入河方式为明渠，埋设在社福山河右岸上，沿岸坡面布置，不会入渗地下含水层对地下水系统乃至地下水质产生影响。

本项目实施后，不取用地下水，生活污水不排入地下水；对地下水的影响主要是项目运营过程中管网发生渗漏。

根据项目建设地水文地质资料可知，贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大量的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性土层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管道按规范施工防止渗漏，不会对厂区周围地下水造成污染。

5.2.7对第三者影响的分析

根据《永州市人民政府关于公布永州市冷水滩区等11个县区(管理区)乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(永政函[2020]16号)：排污口所在评价区域内无饮用水源取水口(饮用水水源保护区具体位置详见附图)，因此本项目入河排污口的设置对饮用水水源保护区影响极小。

本项目排污口的设置对水域水质及纳污能力影响较小，对防洪和排涝也基本无影响，本次建议宁远县禾亭镇污水处理厂定期将排污口上、下游范围100m内的河道进行垃圾、弃渣清理，以达到更利于河道行洪的目的，可将影响降至最低。

本排污口设置，对排污口附近敏感点不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

综上所述，若该入河排污口直接将未处理过的污水排放入社福山河，将对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生一定影响。但只要建设单位对入河污水进行预处理，严格控制污水水质达标排放，则不会对社福山河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响不大。

5.2.8废水污染源排放量核算

项目主要水污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)8.3污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范水处理》(试行)(HJ978-2018)有关规定进行核算。
表5.2-12  项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染物治理措施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP
	社福山河
	连续排放
	TW001
	生活污水处理系统
	预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒
	DW001
	是
	主要排放口


表5.2-13  废水直接排放口基本情况表

	排放口编号
	排放口地理坐标
	排放量(万t/a)
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入自然水体地理坐标

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	受纳水体目标功能
	经度
	纬度

	DW

001
	112°1′25.183″
	25°40′14.115″
	36.5
	社福山河
	连续排放
	/
	社福山河
	农业

用水
	112°1′25.183″
	25°40′14.115″


表5.2-14  废水污染物排放信息表

	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度mg/L
	全厂日排放量t/d
	全厂年排放量t/a

	DW001
	CODcr
	50
	0.05
	18.25

	
	BOD5
	10
	0.01
	3.65

	
	SS
	10
	0.01
	3.65

	
	TN
	15
	0.015
	5.475

	
	NH3-N
	5
	0.005
	1.825

	
	TP
	0.5
	0.0005
	0.183


地表水环境影响评价自查表见下表：

表5.2-15  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响

识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地(；重点保护珍稀水生生物的栖息地□
重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放☑；间接排放□；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□

pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑
	水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级☑；三级A□；三级B□
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建□；拟建(
	拟替代污染源□其他□
	排污许可证□；环评(；环保验收□；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据□；其他□

	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季(
	生态环境保护主管部门(；

补充监测☑；其他□

	区域水资源开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门(；补充监测□；其他□

	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季(
	(pH、水温、SS、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群)
	监测断面或点位个数(2)个

	现状

评价
	评价范围
	河流：长度(3.8)km；湖库、河口及近岸海域：面积()km2

	
	评价因子
	(pH、CODcr、BOD5、氨氮、TP、TN、SS)

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准()

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☑：达标☑；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区☑

不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度(3.5)km；湖库、河口及近岸海域：面积( )km2

	
	预测因子
	(COD、氨氮)

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期☑；服务期满后□

正常工况☑；非正常工况☑

污染控制和减缓措施方案□

区(流)域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式☑：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影

响减缓措施有效性评价
	区(流)域水环境质量改善目标☑；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑

水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区(流)域水环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	(COD)
	(18.25)
	(50)

	
	
	(氨氮)
	(1.825)
	(5)

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	()
	()
	()
	()
	()

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期()m3/s；鱼类繁殖期()m3/s；其他()m3/s

生态水位：一般水期()m；鱼类繁殖期()m；其他()m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动□；自动☑；无监测□

	
	
	监测点位
	()
	(污水处理厂进水口、排放口)

	
	
	监测因子
	()
	(pH、CODCr、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、水温、水量)

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


6、污染防治措施及可行性分析

6.1施工期水环境污染防治措施及可行性

施工期废水包括施工人员的生活污水和施工废水(泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水)，施工废水污染治理措施如下：

①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在每个施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个沉淀池和隔油池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘；管网施工产生的坑基废水、泥浆水通过沿线设置的隔油隔渣池处理，然后回用设备清洗和道路运输降尘，不向外排放。

②施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。

③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。

④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

⑤水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取相应的防冲刷措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，就近妥善处理或与固体废物一起处置，及时清扫施工运输过程中抛射的建筑材料，以避免因雨水冲刷而污染附近水体。

⑥建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。

⑦建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体，对收集的浸油废料交由当地专业回收部门回收处理。

⑧土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失；

⑨项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触。有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

⑩有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

经采取以上措施后，本项目施工期对地表水环境的影响将不大。因此，本项目施工期的水污染防治措施是可行的。

6.2营运期水污染防治措施及可行性

6.2.1废水排放情况

项目本身为环保工程，其水污染源包括两部分，一是项目本身产生的污水，二是承担处理的禾亭镇镇区生活污水和目前工业企业废水主要为宁远县市场服务中心屠宰场废水，不涉及重金属废水，污水处理厂设计处理能力为1000t/d，本项目营运期产生的生活污水、污泥脱水机房冲洗废水进入本项目污水处理站进水格栅，与进厂污水合并处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入西侧社福山河。

6.2.2污水处理工艺

本项目污水处理厂服务范围主要为禾亭镇镇区生活污水，结合污水处理厂进水水质浓度和出水指标要求，污水处理厂各主要工段采用工艺为：
预处理工艺：粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池

生化处理工艺：AAO(厌氧缺氧好氧)

深度处理工艺：斜管沉淀池

污水消毒工艺：紫外线消毒

污泥处理工艺：污泥干化床

恶臭处理工艺：在总平面布局上，污泥干化床等安排在远离周边居民点；加强运行操作管理，卫生保护，重视消毒、杀毒及杀灭蚊蝇工作；定期进行植物提取液除臭剂喷洒，污泥脱水间安装机械排风装置，污泥脱水后及时用密闭车辆清运，减少污泥堆放量；四周种植绿化隔离带等。
本项目污水处理厂处理工艺详见3.7-1。

6.2.3废水处理工艺的可行性
根据《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》(HJ978-2018)中6.2.1处理单一行业废水的工业污水集中处理厂水处理排污单位污水处理可行技术参照表4污水处理可行技术参照表，生活污水执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准的可行技术为：预处理：格栅、沉淀(沉砂、初沉)、调节；生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；深度处理；混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒(次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯)，本项目污水处理厂预处理采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池”，生化处理采用AAO(厌氧缺氧好氧)，深度处理采用“斜管沉淀池+紫外线消毒”具体工艺流程详见图4-1，属于可行技术。

6.2.4废水处理运行管理建议措施

为保证项目污水处理厂出水水质长期稳定达标排放，提出以下要求：

1、定期对纳污管网及检查井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时SS的产生量。

2、暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞。

3、定期对格栅井、隔油池、化粪池等系统进行清掏，确保各个工序均能满足预期处理效果。

污水收集区域事故预防措施： 

(1)在污水干管和支管设计中，要选择适当的最小设计流速和充满度，同时严禁固体废物排入管网，避免管道发生堵塞、破裂；
(2)污水收集管网必须采用符合国家标准和相关规定的合格材质，避免传输污水途中发生渗漏和外流，造成地下水及土壤的二次污染；
(3)未来计划接入污水处理厂进行处理的废水，应一同进行接入管网设计，且接入管网的污染物排放浓度不得超出污水处理厂进水水质的设计标准；
(4)建立污水管网事故隐患排查和排水安全保障制度。

6.3事故排污时应急措施

6.3.1可能的事故类型分析

经过分析，宁远县禾亭镇污水处理厂发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：

(1)由于生活污水进水不均匀性，导致排放尾水浓度超标。

(2)温度异常，导致生化处理效率降低。

(3)突发性外部事故。

(4)由于操作不当，出现事故性排放。

(5)管网破损。

因此，必须加强污水处理厂运行管理工作，尽可能杜绝事故性排放事件的发生。

6.3.2防治和处理措施

6.3.2.1事故防范措施及对策
(1)重视管网的维护与管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接处应防止泄漏，避免污染地下水和浸泡地基；淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，以保证最大限度地收集生活污水。污水干管和支管的设计中，选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

(2)加强对机械设备的日常维护，一旦发生事故应及时抢修，避免因此而造成的污水溢流入附近水体。

(3)设置备用污水池，一旦发生事故，将项目废水暂存于备用污水池，禁止废水未经处理直接外排。

(4)应在排污口处设置水质、水量在线监测仪器设备以及主要特征污染物自动监控装置，监测排污口排放水质以及水量。

(5)入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

①入河排污口编号；

②入河排污口名称；

③入河排污口地理位置及经纬度坐标；

④排入的水功能区名称及水质保护目标；

⑤入河排污口设置单位；

⑥入河排污口设置审批单位及监督电话；

(6)标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

6.3.2.2污染事故的防治措施

(1)计划停电事故

停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用池子容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水处理厂池子情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时使用备用柴油发电机进行发电，以保证厂区污水处理设施正常运行。

(2)临时停电事故

积极组织力量维修。先由本污水处理厂机修人员进行检查，是否是内部线路出现问题，确定是内部线路出现问题后由我厂维修人员进行维修，若经检修短时间内能恢复供电，则抢修结束立即恢复供电。若出现维修人员无法维修的情况，及时联系相关部门进行维修处理，同时将情况报送生态环境主管部门，污水厂恢复供电后，立即恢复生产。

环境监测组工作人员委托有资质的检测公司实时监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

事故排除后，环境应急监测人员持续监测出水环境状况，现场处置组负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

(3)电气设备故障处置措施

污水处理厂机械设备在选型时考虑采用国外先进产品或者国产同类产品中的先进产品，确保设备具有较高的自控水平，也可将由于电力机械故障造成的事故几率降低。发生电气设备故障提升泵房工作人员应立即通知配电室工作人员切断故障机电设备的供电线路，同时开启备用水泵污水处理，并向上级报告。维修部门及时组织维修人员对故障机电设备进行维修。如果污水提升泵房的备用机泵也出现故障，不能正常运行，被迫停止污水处理生产时，污水处理厂负责人应立即上报上级公司，并指挥污水处理厂维修人员进行快速抢修。

(4)配电室配电系统发生故障

某一条配电线路发生故障后，工作人员应启用备用配电线路，开启备用机泵进行污水处理。污水处理厂负责人应立即组织维修电工对发生故障的配电系统进行维修。当配电系统全部发生故障，造成停电而停止污水处理时，污水处理厂负责人应及时向公司本部报告。如果由于电源断电和电气设备故障造成较长时间污水处理厂停产，污水处理厂负责人应立即将情况上报公司本部，并组织污水处理厂现场处置组和外请专业维修队抢修，尽快恢复生产。

(5)水质超标应急措施

①出水水质超标

建立可靠的污水处理厂运行监控系统，总排口设监测井，安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入预处理设施，并对废水处理系统进行检修，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。

环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，系统调试技术人员负责对污水系统全面调整，确保污水能够达标排放；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况等。

②发现进水出现异常

立即通知通讯小组通知来水区域关闭排放口阀门。

环境监测人员对来水管网进行监测，根据监测结果达标区域正常排放，超标区域治理达标后再排放。

(6)突发暴雨等自然灾害时

根据天气预报，现场处置组预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。

应急保障组将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。

应急保障组增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为止。警戒疏散组负责外出巡视，两人一组，注意防滑。

善后处理组及时检查避雷是否发挥作用。

应急小组成员、车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事故的发生。

(7)水量超过处理能力

发现人员立即上报，及时与环境应急监测组成员联系，并取水样化验CODcr、NH3-N，在达到排放标准及征得上级同意后，将溢流阀打开，直至与处理能力相当。

(8)厂区内和厂区外污水管网爆管等情况

厂区外污水收集管破裂：

①立即通知施工队进行抢修，同时第一时间关闭被损害管道的上游阀门，停止该段管道的供水，以防止压力过大对上游管道造成破坏；

②立即调运槽车，准备将泄漏的污水收集并运往污水处理厂进行处理。降低事故影响。

厂区内污水收集管破裂：

①当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，同时通知值班人员派维修人员来现场进行事故排查；

②有关人员到达现场之后，在保证人身安全的前提下，查找泄漏点，关闭相关的阀门，情况严重时可以关闭总阀门；

③关闭阀门之后切换相关管道将废水暂存，同时监视损坏部分的发展趋势；

④确定抢修方案上报应急事故处理领导小组，获批准后对泄漏点进行抢修。

(9)火灾、爆炸事故

①风险源单元出现火灾、爆炸迹象的，应马上通知全体人员撤离，并采取相应安全措施。

②风险源单元发生火灾、爆炸事故，现场人员应立即报告应急指挥部，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救、灭火，防止爆炸、火灾事故扩大。

③事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援小组快速集结，快速反应履行各自职责投入抢救伤员、灭火行动，并按应急指挥人员要求，向公安消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及向政府及相关部门报告，请求支援。

④各救援小组在消防人员到达事故现场之前，应继续加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

⑤考虑到有可能形成窒息性气体，救援人员应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。

⑥进行自救灭火、疏导人员、抢救物资、抢救伤员等救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时各组人员应尽快撤离爆炸、火灾现场。

⑦在地势最低处设置围挡，如厂区内沉淀池和调节池有空余时，先将废水抽至沉淀池和调节池内(条件运行下，边进行处理边排放，可减少厂区消防废水储存压力)，如无空余时，立即调派罐车，罐车到来之前先在地势最低处加高围挡，将消防废水堵在厂区内。

(10)PAC、PAM混合液泄漏突发环境事件

①塑料桶储存，地面进行了硬化处理，设置了排风扇；

②设置了标识标牌；

③加药间门口需设置围堰；

④制定了相关操作规程。

(11)污泥运输过程中突发环境事件

①交由有资质单位运输，使用罐车运输；

②设置了标识标牌，运输路线选择居民稍微较少的路段；

③制定了相关操作、运输规程。

6.3.2.3突发事故对策和应急方案

工程运行管理单位须编制《宁远县禾亭镇污水处理厂突发性水污染事故排放应急预案》，并上报相关主管部门备案。在污水收集、输送和处理过程中，一旦出现突发性事故，必须按预先拟定的方案，进行紧急处理。

6.3.2.4应急监测

当发生突发性水污染事故或者污染防治设施运行不正常时，可能产生比正常生产情况下更加严重的水环境污染，污水处理厂环境监测站必须马上对事故状态可能造成的污染源及时分析、立即监测，可能产生的事故以及相应的监测情况见表6.3-1。

表6.3-1 事故应急监测

	事故
	检测项目
	监测污染物

	生产不正常，污水量和污染物浓度增加
	污水处理站进水、出水
	pH、CODc、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS

	污水站运行不正常
	污水处理站进水、出水

污水处理站各环节进水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS

	生产初期试运行
	污水处理站进水、出水

污水处理站各环节进水
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS


6.3.2.5建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理，开展污染事故监测工作。做好排污河段水质的应急监测工作，增加监测频次和参数。及时将事故信息通知下游取水单位，并告知高浓度污染团到达取水口的大概时间，减少事故性排放的社会影响。

6.3.2.6加强应对事故性排放处理设施设备及物质的准备

当污水处理设施出现非正常运行，废水排放超标时，应立即对发生事故的工艺构筑物停止进水，废水截流进入备用污水池，并安排专业技术人员对发生故障的废水处理设施进行故障排查与抢修。工程污水处理设施恢复正常后，将事故废水排入处理设施重新处理。故针对事故性排放，运营单位日常应设置预防性的处理设施设备和储备相应的应急物资。

6.3.3建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

7、入河排污口设置可行性、合理性分析

7.1污水处理厂废水

7.1.1废水来源及构成

根据宁远县发展和改革局已批复的《宁远县禾亭镇污水处理厂工程可行性研究报告》，本工程服务范围为禾亭镇镇区，服务人口为1.10万人。

项目入河排污口废水来源主要是服务范围居民生活污水经宁远县禾亭镇污水处理厂处理达标后排放的尾水。

7.1.2尾水污染物种类

污水处理厂尾水排放(退水)是指污水处理厂处理后的出水，本项目污水处理厂的尾水中的主要污染物有BOD5、CODcr、SS、TP、TN、NH3-N等。

7.1.3污染物排放浓度、总量

根据施工图设计和《宁远县禾亭镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》，宁远县禾亭镇污水处理厂处理规模1000m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

本项目入河排污口正常与非正常情况下(污水未经处理直接排入社福山河)污染物排放量见7.1-1。

表7.1-1  本项目入河排污口正常与非正常情况下的排放量
	类别
	污染物

名称
	出水浓度

(mg/L)
	日排放量

(t/d)
	年排放量

(t/a)
	相对减少量(t/a)
	削减率

(%)

	正常
	COD
	50
	0.05
	18.25
	91.25
	83.3 

	
	BOD5
	10
	0.01
	3.65
	40.15
	91.7 

	
	SS
	10
	0.01
	3.65
	76.65
	95.5 

	
	TN
	15
	0.015
	5.475
	7.3
	57.1 

	
	NH3-N
	5
	0.005
	1.825
	9.125
	83.3 

	
	TP
	0.5
	0.0005
	0.183 
	0.913
	83.3 

	非正常
	COD
	300
	0.3
	109.5
	-
	-

	
	BOD5
	120
	0.12
	43.8
	-
	-

	
	SS
	220
	0.22
	80.3
	-
	-

	
	TN
	35
	0.035
	12.775
	-
	-

	
	NH3-N
	30
	0.03
	10.95
	-
	-

	
	TP
	3.0
	0.003
	1.095
	-
	-


7.2水域纳污能力及排放现状

经计算，在设计水文条件下，本工程入河排污口位于西侧社福山河右岸，根据《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010)的计算，宁远县禾亭镇污水厂排污口排放总量1000m³/d，按照连续24h 排放，对应流量约为0.0116m3/s。根据模型，评价范围社福山河纳污能力计算见表7.2-1，计算过程如图7.2-1。项目排放量指标满足水域纳污能力。污水经处理后排放总量远小于“社福山河”河段限制排污总量，从环境容量上来看，社福山河能够容纳宁远县禾亭镇污水处理厂的排污量。

表7.2-1  社福山河纳污能力计算表
	河流
	运行状况
	污染物控制指标
	背景浓度
	控制目标
	纳污
能力
	本项目污染物年排放量
	环境剩余容量
	纳污能力减少比例

	
	
	
	CO
	CS
	m
	M
	M剩
	%

	
	
	
	mg/L
	mg/L
	t/a
	t/a
	t/a
	

	社福山河
	正常排放
	COD
	9
	20
	220.53
	18.25
	202.28
	8.28 

	
	
	NH3-N
	0.21
	1.0
	6.90
	1.825
	5.075
	26.45 

	[image: image12.png]O AR EER - o
SEIHE =8

sHiEh WASHE WG
ERRARE——————: s s
AR ) ——e: [ /s
MR ——s: el

ARONEESATIRE—Cs: g ngl
ERRMRE———Cp: g mgl
AREEKE—n: [gone  md/s
AEEE——= [mn "
[ —— T 1/
SARFOEER & g m

EHHN HHER

ARAGHATE—————We 6.99 ¢/s

EHEERE—— [ e m/s




	[image: image13.png]BiEH
B —
SHHHIRHRE () —e
HETE g—=:
AECNERSRTIRE—Cs
EikRE————p
AREENE——n
AR
[ e
SR EE LA

EHHN

ARAGHATE—————We

BHfERE

WABE  ffu
L
L
[fo =gl
%5 mg/L
0.2t me/L
0.0116 n3/s

n
012 174
3 n2
HEER
022 ¢/s
[ =mv.






	COD 纳污能力计算
	氨氮纳污能力计算


图7.2-1  社福山河纳污能力计算过程

同时宁远县禾亭镇污水处理厂属于减排工程，建成后宁远县禾亭镇污水处理厂接纳处理污水后，CODcr每年可削减91.25t，BOD5每年可削减40.15t，SS每年可削减76.65t，NH3-N每年可削减9.125t，TN每年可削减5.475t，TP每年可削减0.913t，入河排污将明显减少，大大减轻宁远县生活污水排放对社福山河的污染，可有效保护宁远县的水质，改善水域环境。
7.3入河排污口设置可行性分析论证

(1)本污水处理厂主要处理禾亭镇镇区居民生活污水，项目以服务区域内规划、现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划，分期建设，近远结合的原则，确定污水处理厂处理能力1000m3/d，污水处理厂规模与禾亭镇镇区区域污水量预计排放量基本一致，符合发展规划。

(2)根据《宁远县县城总体规划》，污水厂用地为公益事业用地，本工程污水处理厂选址和污水管网选线符合宁远县全域总体规划的要求；本项目符合宁远县土地利用总体规划。排污口位于项目西侧社福山河右岸，排污口设置不影响周边规划。排污口符合排水规划的要求。

(3)本项目流量为0.0116m3/s，远小于目前社福山河枯水期流量，不会影响社福山河行洪排涝；

(4)根据污水处理工程工艺方案，本工程污水处理工程出水经排污管道排入社福山河，水质拟按下列设计条件确定：

①社福山河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

②根据规划要求，污水处理工程处理出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，通过其入河排污口排放至社福山河，拟建入河排污口符合达标排放标准。

根据污水量预测，技改后污水处理规模未增加，处理规模仍为1000m3/d。污水经收集后排入污水管网输送到宁远县禾亭镇污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后，通过其入河排污口排放至社福山河。项目入河排污口污水排放量为36.5万m3/a，污水中CODcr、BOD5和NH3-N污染因子在正常排放和非正常排放情况下的排放情况见表7.1-1。本工程污水处理厂建成后每年相对污染物未经处理时减少排入水体的污染物为CODCr91.25t/a、BOD540.15t/a、SS65.7t/a、总氮5.475t/a，氨氮9.125t/a；总磷0.913t/a。污染物排放量小于其论证河段的纳污限制排放总量，并且有效改善了社福山河水质。

综上所述，入河排污口设置可行。
7.4入河排污口设置合理性分析

7.4.1与国家法律相符性分析

7.4.1.1与《渔业法》相符性分析

《中华人民共和国渔业法》于2013年进行了第四次修订，根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

本项目入河排污口设置于社福山河，施工用干法施工，无水下施工。仅项目营运期尾水排放对保护区产生影响。

7.4.1.2与《水产种质资源保护区管理暂行办法》相符性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》(农业部2016年第3号令修订，2016年6月1日起施行)相关规定，对本项目的限制性规定为“第十七条：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书”。本项目排污口建设不涉及水产种质资源保护区。

7.4.1.3与《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》排放标准相符性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理》(HJ1120-2020)中规定许可排放浓度，服务类排污单位废水污染物许可排放浓度限值执行GB8978。排污单位废水排放有其他标准要求的，从严确定。若行业废水污染物排放标准发布，从其规定。国家、地方管理文件或环境影响评价批复文件中对排污单位废水排放有明确要求的，从严确定。地方有更严格的排放标准要求的，从其规定。

本项目纳污水体为社福山河，该段水环境功能区类型为农业用水区，污水处理厂处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理》(HJ1120-2020)排放标准要求。

7.4.2产业政策及地区规划相符性分析

①产业政策相符性分析

本项目是乡镇生活污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用及治理技术、装备和工程”。因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。

②地区规划符合性分析

根据永州市人民政府办公室关于印发《关于推进城乡环境基础设施建设的实施意见的通知》中建设目标提出2020年，中心城区基本实现污水全收集、全处理；2021年，中心城区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，乡镇生活污水集中收集效能显著提高，重点任务“开展县以上城市污水治理设施提质增效三年行动(2019-2021年)，全面排查城市污水收集处理系统，加快推进排水管网雨污分流改造，补齐设施短板，加强运营管理，全面提高污水收集处理系统效能”，本项目为城镇生活污水处理厂建设项目，项目的建设符合上述城乡环境基础设施建设的实施方案。

根据《宁远县国土空间总体规划(2021-2035年)》，本项目污水处理厂选址和污水管网选线符合宁远县禾亭镇总体规划的要求，本项目的建设有利于实现城市规划，有利于完善城市基础设施。

7.4.2水域管理要求的相符性分析

①与水功能区区划的相符性

本项目入河排污口处于项目西侧社福山河右岸，入河排污口所在水功能区为农业用水区，水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类，本项目正常排放情况下，尾水出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，本排污口的设置有利于改善排污口所处水功能环境，本工程实现宁远县禾亭镇污水全收集、全处理，亦有利于全面有效地从源头解决生活污水对水体污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进宁远县肖家村环境、经济和社会持续、协调发展作出积极的贡献。同时，也有利于减轻社福山河的水质污染压力和改善水环境功能。

②与饮用水水源地保护区划的相符性

项目排污口设置于社福山河右岸，向北流经3.5km进入社福山河，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，不属于饮用水水源保护区；下游不涉及饮用水水源保护区，对饮用水水源保护区影响小，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。故本项目不存在影响饮用水水源地的问题。

③与湿地公园保护管理办法的相符性分析

根据《国家湿地公园管理办法》，除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：

(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。

(二)截断湿地水源。

(三)挖沙、采矿。

(四)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

(五)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

(六)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

(七)引入外来物种。

(八)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

(九)其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目排污口设置在社福山河右岸，距下游湖南宁远九嶷河国家湿地公园12.1km，排污口不在湖南宁远九嶷河国家湿地公园范围内，项目污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，不会破坏湿地及其生态功能，符合《国家湿地公园管理办法》的有关规定。

7.4.3“三线一单”的相符性分析
“三线一单”相符性分析详见环境影响报告表“建设项目基本情况章节”，本论证报告不重复编制。

7.4.4达标排放和污染物总量控制的可行性

本项目污水处理厂采用的工艺为“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”污水处理工艺，该污水处理工艺出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，可稳定达标排放。

本项目为城市污水处理工程，系环保工程，对现存的一些问题进行整改，确保出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准，对污染物的削减起着积极作用。污水处理厂排水按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准执行，根据项目污水处理规模及污水处理工艺处理效率分析，确定本项目总量控制目标为：CODcr18.25t/a，NH3-N1.825t/a、总磷0.183t/a。
7.4.5第三者权益的相符性分析

排污口所在社福山河的下游无饮用水源取水口，下游取水用户主要为为农业灌溉用水。本项目设置入河排污口排放的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，根据地表水预测，项目排污口下游3km处CODcr、NH3-N、TP预测浓度分别为7.0477mg/L、0.2348mg/L、0.0505mg/L均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准，随着本项目运营，宁远县区污水均得到有效收集，无散排废水进入社福山河，可改善社福山河水质现状，届时可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准，事故状态下会导致地表水环境下降，但经采取应急措施后，CODcr、氨氮、总磷等物质将在很小的范围内被稀释接近背景值，影响范围主要是排水口附近水域，不会对湿地公园内野生动植物造成严重影响，破坏野生动物栖息地，区域水质能满足农业灌溉用水要求，不会对周边农业灌溉用水产生不利影响。综上所述，若该入河排污口直接将未处理过的污水排放入社福山河，将对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生一定影响。但只要建设单位对入河污水进行预处理，严格控制污水水质达标排放，则不会对社福山河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

7.4.6河流生态的相符性分析

本项目排污口设置于社福山河右岸，向北流经3.5km最终汇入社福山河。本项目为环保工程，项目正常排污时，尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，可以从源头减少废污水的排放，有效的改善当地水环境，最终对社福山河水质改善亦有促进作用。故本项目排污口设置符合当地河流生态保护要求。

7.4.7入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目入河排污口设置于社福山河右岸，排污口所在河段两岸稳定，河道通畅，而本项目流速较小，不会对河床产生冲刷和淤积影响。因此，排污口设置对社福山河的影响较小，满足河道管理的要求。

8、环境管理与监测计划

8.1加强工程运行管理

切实加强污水处理厂运行管理，保证污水处理工程运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

8.2完善入河排污口规范化建设

入河排污口设置单位应设立标识牌，并在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点，监测点应设置安全防护措施，防止监测点被损坏和人畜落入监测点(处)；对明渠式监测点，应按安全防护要求在四周设置防护栏杆和安全警示；应有防破坏的警示标志；安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备，与水行政主管部门的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；排污口设置视频监控系统(为监控

设备提供安装运行平台，提供稳定可靠的电源供应、网络环境和安全保障环境)；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。

8.2建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向县级水行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

8.3开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

8.5污水排放监管措施
为确保宁远县禾亭镇污水处理厂正常运行，建设单位应加强对操作人员的业务技能培训，提高人员业务素质，应加强进水水质、水量及设备运行状况进行日常运行监管。

8.6环境管理监控措施计划

污水处理厂运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。建设单位废水污染源应根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范-水处理》(HJ978-2018)等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。

表8.6-1 废水监测要求一览表

	监测类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	生活污水
	进水总管
	流量、化学需氧量、氨氮
	自动监测
	宁远县禾亭镇污水处理厂设计进水水质标准

	
	
	总磷、总氮
	日/次
	

	
	废水总排放口
	流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮
	自动监测
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准

	
	
	悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、粪大肠菌群数
	季度/次
	

	雨水
	雨水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	日/次
	


注：雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

结论与建议

9.1结论

(1) 宁远县禾亭镇污水处理项目处理规模为1000m3/d，新建DN400主管网3550m，DN300接户管3796m，DN200 UPVC管8000m。

(2) 宁远县禾亭镇污水处理项目位于宁远县禾亭镇肖家村，地理中心坐标为北纬25°40′13.867"，东经112°1′26.422"；入河排污口位于项目西侧社福山河，地理中心坐标为北纬25°40′14.115"，东经112°1′25.183″。

(3)本工程污水处理厂采用“预处理(格栅)+提升泵站+ MBBR生物池+斜管沉淀池+表面流人工湿地+紫外消毒”污水处理工艺，污水处理厂的污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入西侧社福山河。

(4)本项目排污口所在的社福山河，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，根据监测社福山河水质目前满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，无水质超标情况。

(5)本项目入河排污口排放的污水经处理达标排放(正常排放)工况下，CODcr、NH3-N、TN、TP均能满足Ⅲ类水质要求，且随着本项目运营，宁远县区污水均得到有效收集，无散排废水进入社福山河，可改善社福山河水质现状，届时可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准，排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。

污水处理厂在事故排污时，CODcr、NH3-N、BOD5、TN、TP对水质有一定影响，污水处理工程运营单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对社福山河的水质造成严重污染。

(6)根据纳污能力及入河量计算分析，随着本项目的建设，消减了大部分的入河污染物，社福山河的COD、氨氮纳污能力都有增加，且增加量较大。

(7)本项目正常排污时，退水除对排污口附近水域生态有一定影响外，对论证河段上下游水质并没有太大影响。

(8)本项目营运期后宁远县区污水均得到有效收集，无散排废水进入社福山河，可改善社福山河水质现状，拟设排污口，事故状态下会导致地表水环境下降，但经采取应急措施后，CODcr、氨氮、总磷等物质将在很小的范围内被稀释接近背景值，影响范围主要是排水口附近水域，不会对湖南宁远九嶷河国家湿地公园和周边农业灌溉用水产生不利影响。

(9)本项目排污口所在河段，现状水质较好，河段纳污能力结果分析显示本项目建设运营后可消减入河污染量，增加环境容量，有利于改善社福山河水环境。

综上所述，随着本项目的建设，社福山河水质将进一步改善，本排污口下游论证范围内，尾水经稀释后能达到Ⅲ类水质标准，符合水功能区管理目标的要求。另外，从河段河势、河床的稳定以及项目尾水排放对河流生态、第三者权益的影响等诸方面因素来看，影响也较小。可见，入河排污口设置是合理的。

9.2建议

(1)为确保排污口污水处理达标排放，应严格执行污水处理厂进水的排放标准。

(2)项目建设和竣工验收必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保尾水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

(3)工程建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。

(4)宁远县禾亭镇污水处理厂应积极配合和服从水行政主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向水行政主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合水行政主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合水行政主管部门监测机构定期或不定期的监测。

(5)应急处理措施

为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：

①电力保障和工艺保障措施

本污水处理厂主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。

②建立运行应急组织机构

针对废水风险事故排放，建立一个快速反应的机构来组织应对险情，本项目在正式运营前建立应急组织机构。

③实施水环境监测方案

发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。

(6)排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

_1234567891.vsd
�

���������

�����������

���������

�������������

���������

����G������W������S������N�����

S�

S/N�

S/N�


_1234567892.vsd
�

格栅


沉砂池


污水提升泵站


MBRR生物池+斜管沉淀池


表面流人工湿地


紫外消毒池


计量井


污泥干化床


尾水排放


G     S


备注：G臭气、W废水
             S 固废、N噪声


城镇污水


污泥


S


上清液


W


G     S


N


G     S


N 


污泥外运至宁远县垃圾填埋场



_1234567893.vsd
�

格栅


沉砂池


污水提升泵站


MBRR生物池+斜管沉淀池


表面流人工湿地


紫外消毒池


计量井


污泥干化床


尾水排放


G     S


备注：G臭气、W废水
             S 固废、N噪声


城镇污水


污泥


S


上清液


W


G     S


N


G     S


N 


污泥外运至宁远县垃圾填埋场



_1234567890.vsd
�

���������

���������������

���������

���������

���������

S/N�

S/N�

W�

N�


