宁环评〔2025〕15号

关于湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目环境影响报告表的批复

湖南伊普吕农牧科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目环境影响报告表>的函》及相关附件资料收悉，经研究，批复如下：

一、湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目，位于宁远县文庙街道鱼桐村，地理坐标为经度 111°55′56.471″，纬度 25°36′36.302″。项目总投资为150万元（其中环保投资38万元，占总投资的25.3%），总占地面积2900m2，总建筑面积828m2。项目主要建设内容包括屠宰车间、待宰圈、仓储及配套设施等，同步建设与生产规模相适应的环保设施设备，建成后年屠宰肉兔200万只。

根据环境影响报告表分析结论和技术审查意见，在严格落实环境影响报告表及本批复意见提出的各项生态环境保护对策和环境风险防控措施，确保各类污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环境保护的角度分析，我局原则同意本项目按照环境影响报告表所确定的性质、规模、工艺、地点及环境保护对策措施进行建设。

二、你公司在设计、建设、运行过程中，要严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施和生态环境保护要求，并着重做好以下工作：

（一）相关建设要求。应符合宁远县城市总体规划、国土空间总体规划，并按国家相关的法律法规，做好相关基础设施建设等工作。优化厂区平面布局，合理布置生产区、办公区、环保工程区，做到科学、规范、有序。按照《环境保护图形标志》排放口（源）（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。加强施工期环境管理，采取有效措施消除施工扬尘、废水、废渣等环境影响。

（二）废气污染防治。运营期间，加强各产污环节废气污染防治，确保大气污染物达标排放并符合主要污染物排放总量控制标准。营运期屠宰车间恶臭气体经负压收集+生物除臭系统处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准后经15m高排气筒排放；待宰圈、污水处理站、临时堆存场所等均应进行除臭处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中二级标准；食堂油烟经油烟净化设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。

（三）废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，建设厂区排水系统及废水处理设施，优化废水处理工艺和规模。生产废水须经自建污水处理站处理并满足《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入宁远县污水处理厂进行深度处理。生活污水须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后再排入宁远县污水处理厂进行深度处理。规范建设废水排放口，项目可能影响地下水的区域应采取分区防渗措施，确保厂区污水不对周边环境产生污染。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，加强待宰区畜禽管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。

（五）固废污染防治。强化工业固废的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，屠宰全过程中产生的固废要及时清运处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，病死兔/病胴体统一交有资质的无害化处置单位集中处理。

（六）环境风险防控。严格落实环境保护主体责任。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，确保区域环境安全。加强生产、环保设施的日常运维管理，确保治污设施稳定运行和污染物稳定达标排放。

三、严格执行总量控制要求，根据环境影响报告表和技术审查意见，确定本项目污染总量控制指标为：化学需氧量≤2.3t/a，氨氮≤0.23t/a，从永州市公共资源交易中心购买取得。

四、项目在环保手续申报过程中不得隐情不报，若发现本项目存在弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。本批复各项内容必须严格执行，如有违反，将依法追究法律责任。

五、你公司必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；做好生态环境保护管理、环境监测，以及信息公开工作。项目建成后，应依法依规按程序自主开展环境保护竣工验收。发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

六、本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施的必须依法重新报批。

永州市生态环境局

2025年9月2日

永州市生态环境局宁远分局办公室      2025年9月2日印发