[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ一九年七月十二日

报告编制说明

检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋606房

   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水： 

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并[a]芘、电导率、流量

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（左、中、右）
  

S2杨家桥（左、中、右）

S3茅竹镇滴水（左、中、右）   

S4普济桥（左、中、右）

S5东江桥
                   

S6黄家凼

S7归阳断面（左、中、右）

S8祁水杉树桥

	采 样 日 期
	2019.07.04
	检 测 日 期
	2019.07.04 ~ 2019.07.11

	样品交接日期
	2019.07.04

	备     注
	1、分包情况：无
2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计法

GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	玻璃电极法

GB 6920-86
	HK-198
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-198
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	 酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017 
	HK-154

COD消解器 
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	HK-365

全自动流动注射分析仪
	0.03mg/L

	
	总磷

（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	HK-364
全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.004mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.00004mg/L

	
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318
全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ970-2018
	HK-247
紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ 347.2-2018
	HK-77

智能生化培养箱
	10个/L

	
	硫酸盐

（以SO42- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	流量
	《河流流量测验规范（流速仪法）》GB 50179-2015
	HK-347
便携式流速流量测定仪
	——

	
	电导率
	电极法

生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4 - 2006
	HK-198
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0 μS/cm


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	三氯甲烷
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0011mg/L

	
	四氯化碳
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	三氯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	四氯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	苯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法

HJ 601-2011
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	甲苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	乙苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	二甲苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0007mg/L

	
	异丙苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0009mg/L

	
	氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	1,2-二氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0009mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	1,4-二氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	三氯苯
	液液萃取 气相色谱质谱法HJ 699-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.000037mg/L

	
	硝基苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法HJ 716-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.00004mg/L

	
	二硝基苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法HJ 716-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	硝基氯苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法HJ 716-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	邻苯二甲酸二丁酯
	液相色谱法

HJ/T 72-2001
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	气相色谱法

GB/T 5750.8-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.002mg/L

	
	滴滴涕
	气相色谱法

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00002mg/L

	
	林丹
	气相色谱法

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00001mg/L

	
	阿特拉津
	液相色谱法

HJ 587-2010
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.00008mg/L

	
	苯并[a]芘
	高压液相色谱法

GB/T 5750.8-2006
	HK-233

超高效液相色谱仪
	1.4×10-6mg/L

	
	钼
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钴
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00003mg/L

	
	铍
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	硼
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锑
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00015mg/L

	
	镍
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钡
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00020mg/L

	
	钒
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	铊
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00002mg/L


（本页以下空白）
3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	25.8
	26.7
	25.2
	25.9 
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.70 
	7.81 
	7.69 
	7.69~7.81
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.25 
	7.08 
	6.98 
	7.10 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.5
	1.8 
	2.1 
	1.8 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	5
	6
	7
	6 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.0 
	1.1 
	1.4 
	1.2 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	0.06
	0.08
	0.06 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.65
	0.72
	0.71
	0.69 
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04

	铜（mg/L）
	0.00147
	0.00185
	0.00115
	0.00149 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.106
	0.106
	0.109
	0.107 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0018 
	0.0129 
	0.0019 
	0.0055 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00070 
	0.00073
	0.00076
	0.00073 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00043
	0.00048
	0.00022
	0.00038 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1500
	1200
	1600
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	9.06
	8.86
	9.10 
	9.01 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.45
	3.46
	3.46
	3.46 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.255
	0.261
	0.258
	0.258 
	10

	
	铁（mg/L）
	0.12 
	0.10 
	0.23
	0.15 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0348
	0.0339
	0.0342
	0.0343
	0.1

	
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.06

	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04
	三氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.07

	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.04

	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.02

	
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.9

	
	苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.01

	
	甲苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.7

	
	乙苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	二甲苯（mg/L）
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.5

	
	异丙苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.25

	
	氯苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	1.0 

	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.3


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.02

	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.017

	
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.5

	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.05

	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.008

	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.001

	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.002

	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.003

	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	2.8×10-6


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	钼（mg/L）
	0.00037
	0.00040 
	0.00036
	0.00038 
	0.07

	
	钴（mg/L）
	0.00008
	0.00007
	0.00008
	0.00008 
	1.0 

	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.002

	
	硼（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.00127
	0.00145
	0.00140 
	0.00137 
	0.005

	
	镍（mg/L）
	0.00079
	0.00068
	0.00087
	0.00078 
	0.02

	
	钡（mg/L）
	0.0132
	0.0120 
	0.0121
	0.0124 
	0.7

	
	钒（mg/L）
	0.00109
	0.00103
	0.00106
	0.00106 
	0.05

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	180
	183
	189
	184
	/

	
	流量（m3/s）
	132
	/


表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	26.3
	26.7
	26.8
	26.6 
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.57 
	7.60 
	7.68 
	7.57~7.68
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.36 
	7.32 
	7.02 
	7.23 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.4 
	1.6 
	1.8 
	1.6
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	5
	6
	7
	6 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.0
	1.1 
	1.3 
	1.1 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.05
	0.06
	0.05 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.15
	1.17
	1.19
	1.17 
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	铜（mg/L）
	0.00239
	0.00190 
	0.00125
	0.00185 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.024
	0.004L
	0.004L
	0.009
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.067
	0.084
	0.062
	0.071 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0015 
	0.0040 
	0.0014 
	0.0023 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00221
	0.00213
	0.00226
	0.00220 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00082
	0.00055
	0.00105
	0.00081 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1900
	1000
	1200
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	6.71
	6.88
	6.77
	6.79 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.27
	2.25
	2.27
	2.26 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.00 
	0.992
	0.980
	0.991 
	10

	
	铁（mg/L）
	0.16
	0.12
	0.05
	0.11 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00747
	0.00674
	0.00706
	0.00709 
	0.1

	
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.06

	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	三氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.07

	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.04

	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.02

	
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.9

	
	苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.01

	
	甲苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.7

	
	乙苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	二甲苯（mg/L）
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.5

	
	异丙苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.25

	
	氯苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	1.0 

	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.3


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.02

	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.017

	
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.5

	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.05

	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.008

	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.001

	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.002

	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.003

	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	2.8×10-6


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.07.04 


	钼（mg/L）
	0.00032
	0.00031
	0.00029
	0.00031 
	0.07

	
	钴（mg/L）
	0.00006
	0.00005
	0.00005
	0.00005 
	1.0 

	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.002

	
	硼（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.00092
	0.00080 
	0.00130 
	0.00101 
	0.005

	
	镍（mg/L）
	0.00109
	0.00103
	0.00114
	0.00109 
	0.02

	
	钡（mg/L）
	0.0141
	0.0142
	0.0136
	0.0140 
	0.7

	
	钒（mg/L）
	0.00100 
	0.00098
	0.00097
	0.00098 
	0.05

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	173
	169
	177
	173
	/

	
	流量（m3/s）
	161
	/


表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	25.5
	26.2
	25.1
	25.6 
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.42 
	7.38 
	7.50 
	7.38~7.50
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.39 
	7.12 
	7.16 
	7.22 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.0 
	2.5 
	2.9 
	2.8 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	12
	10
	13
	12 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.4 
	2.0 
	2.5 
	2.3 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.06
	0.07
	0.05
	0.06 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.39
	1.36
	1.37
	1.37 
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 


	铜（mg/L）
	0.00157
	0.00153
	0.00146
	0.00152 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.096
	0.080 
	0.101
	0.092 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016 
	0.0015 
	0.0015 
	0.0015 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00110 
	0.00110 
	0.00115
	0.00112 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00019
	0.00009L
	0.00020 
	0.00015 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1700
	1300
	1000
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	6.86
	6.91
	6.87
	6.88 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.34
	3.35
	3.35
	3.35 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.18
	1.18
	1.19
	1.18 
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00124
	0.00075
	0.00102
	0.00100 
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	160
	165
	169
	165 
	/

	
	流量（m3/s）
	224
	/


表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 


	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	25.7
	26.7
	26.3
	26.2 
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.64 
	7.54 
	7.72 
	7.54~7.72
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.46 
	7.14 
	6.93 
	7.18 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.2 
	2.0 
	1.7 
	2.0 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	7
	8
	6
	7 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.5 
	1.6 
	1.1 
	1.4 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	0.04
	0.07
	0.05 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.27
	1.30
	1.28
	1.28 
	≤0.5


表 3-4（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 


	铜（mg/L）
	0.00373
	0.00226
	0.00158
	0.00252 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.027
	0.004L
	0.010
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.089
	0.095
	0.102
	0.095 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0015 
	0.0016 
	0.0017 
	0.0016 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00141
	0.00139
	0.00150 
	0.00143 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00041
	0.00037
	0.00041
	0.00040 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 


	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	1100
	1500
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	7.21
	7.09
	7.26
	7.19 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.42
	2.42
	2.43
	2.42 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.02
	1.01
	1.03
	1.02
	10

	
	铁（mg/L）
	0.14
	0.09
	0.18
	0.14 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0139
	0.0134
	0.0145
	0.0139 
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	157
	160
	151
	156 
	/

	
	流量（m3/s）
	245
	/


表3-5 地表水检测结果

	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	采样日期
	2019.07.04
	2019.07.04
	/

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	水温（℃）
	27.0
	25.3
	/

	pH值（无量纲）
	7.83 
	7.61 
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.23 
	7.33 
	≥6

	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.3 
	1.4 
	≤4

	化学需氧量（mg/L）
	12
	5
	≤15

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.5 
	0.9 
	≤3

	氨氮（mg/L）
	0.24
	0.03
	≤0.5

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.09
	0.05
	≤0.1

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.39
	0.97
	≤0.5

	铜（mg/L）
	0.00160 
	0.00147
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.220 
	0.090 
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0040 
	0.0022 
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00034
	0.00032
	≤0.01

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.05


表 3-5（续）
	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	粪大肠菌群（个/L）
	1500
	1600
	≤2.0×103

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	17.4
	5.13
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	8.46
	2.09
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.950
	0.748
	10

	铁（mg/L）
	0.06
	0.23
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00847
	0.0233
	0.1

	电导率（μS/cm,25℃）
	283
	141
	/

	流量（m3/s）
	165
	140
	/


（本页以下空白）

表3-6 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	26.0
	26.3
	25.7
	26.0 
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.67 
	7.59 
	7.73 
	7.59~7.73
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.35 
	7.41 
	7.04 
	7.27 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5 
	3.2
	2.9 
	2.9
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	15
	14
	13 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1 
	2.8 
	2.6 
	2.5 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.04
	0.05
	0.04
	0.04 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.08
	0.09
	0.07
	0.08 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.87
	1.82
	1.92
	1.87 
	≤0.5


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 
	铜（mg/L）
	0.00562
	0.00568
	0.00451
	0.00527 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.019
	0.004L
	0.008 
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.226
	0.218
	0.239
	0.228 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0055 
	0.0061 
	0.0056 
	0.0057 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00009
	0.00006
	0.00034
	0.00016 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00100 
	0.00115
	0.00085
	0.00100 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.07.04 
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	900
	1100
	1500
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	20.6
	20.6
	20.3
	20.5
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	8.04
	7.98
	8.06
	8.03 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.61
	1.59
	1.62
	1.61
	10

	
	铁（mg/L）
	0.11
	0.05
	0.08
	0.08 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0463
	0.0445
	0.0473
	0.0460
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	281
	287
	292
	287 
	/

	
	流量（m3/s）
	382
	/


表3-7 地表水检测结果

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.07.04
	样品状态
	无色无味透明
	——

	
	
	水温（℃）
	25.8
	——

	
	
	pH值（无量纲）
	7.69 
	6～9

	
	
	溶解氧（mg/L）
	7.50 
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5 
	≤6

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	≤20

	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1 
	≤4

	
	
	氨氮（mg/L）
	0.04
	≤1.0

	
	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.09 
	≤0.2

	
	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.56
	≤1.0

	
	
	铜（mg/L）
	0.00224
	≤1.0

	
	
	锌（mg/L）
	0.004L
	≤1.0

	
	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.227
	≤1.0

	
	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	
	
	砷（mg/L）
	0.0027 
	≤0.05

	
	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	≤0.0001

	
	
	镉（mg/L）
	0.00007
	≤0.005

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	
	
	铅（mg/L）
	0.00047
	≤0.05

	
	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	≤0.2

	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	≤0.005

	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	≤0.05


表3-7（续）
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.07.04
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	≤0.2

	
	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.2

	
	
	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	≤1.0×104

	
	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	13.8
	250

	
	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	6.29
	250

	
	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.27
	10

	
	
	铁（mg/L）
	0.09
	0.3

	
	
	锰（mg/L）
	0.0115
	0.1

	
	
	电导率（μS/cm）
	251
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质（2019）第0701037号











1


