[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ一九年八月十三日

报告编制说明

检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋606房

   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水： 

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、电导率、流量

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（左、中、右）
  

S2杨家桥（左、中、右）

S3茅竹镇滴水（左、中、右）   

S4普济桥（左、中、右）

S5东江桥
                   

S6黄家凼

S7归阳断面（左、中、右）

S8祁水杉树桥

	采 样 日 期
	2019.08.02
	检 测 日 期
	2019.08.02 ~ 2019.08.13

	样品交接日期
	2019.08.02

	备     注
	1、分包情况：无
2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计法

GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	玻璃电极法

GB 6920-86
	HK-198

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-198

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	 酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017 
	HK-154

COD消解器 
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	HK-365

全自动流动注射分析仪
	0.03mg/L

	
	总磷

（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	HK-364

全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.004mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.00004mg/L

	
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ970-2018
	HK-247

紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ 347.2-2018
	HK-77

智能生化培养箱
	10个/L

	
	硫酸盐

（以SO42- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	流量
	《河流流量测验规范（流速仪法）》GB 50179-2015
	HK-347

便携式流速流量测定仪
	——

	
	电导率
	电极法

生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T 5750.4 - 2006
	HK-198

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0 μS/cm


3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.08.02

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	28.4
	27.8
	27.5
	27.9
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.82
	7.87
	7.85
	7.82~7.87
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.36
	6.20
	6.32
	6.29
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.4
	2.2
	2.5
	2.4
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	9
	9
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.0
	1.8
	1.9
	1.9
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.93
	0.92
	0.94
	0.93
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.08.02

	铜（mg/L）
	0.00947 
	0.00899 
	0.00950 
	0.00932 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.052
	0.062
	0.065
	0.060 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0022
	0.0017
	0.0017
	0.0019
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00055 
	0.00038 
	0.00037 
	0.00043 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00104 
	0.00101 
	0.00102 
	0.00102 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.08.02 


	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1200
	1500
	1800
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.30
	8.32
	8.28
	8.30
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.15
	2.09
	2.11
	2.12
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.685
	0.683
	0.698
	0.689
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00302
	0.00290
	0.00296
	0.00296
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	180
	191
	188
	186 
	/

	
	流量（m3/s）
	95.2
	/


表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.08.02
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	28.1
	27.6
	29.1
	28.3
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.71
	7.59
	7.68
	7.59~7.71
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.14
	6.79
	6.66
	6.86
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.4
	1.8
	2.2
	1.8
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	5
	8
	9
	7
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.0
	1.5
	1.8
	1.4
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.09
	0.10
	0.09
	0.09
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.30
	1.27
	1.34
	1.30
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.08.02 


	铜（mg/L）
	0.00474
	0.00482
	0.00461
	0.00472
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.064
	0.052
	0.062
	0.059
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0061
	0.0061
	0.0059
	0.0060
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00021
	0.00020
	0.00022
	0.00021
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00047
	0.00050
	0.00048
	0.00048
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.08.02
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	1100
	1700
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	7.49
	7.57
	7.63
	7.56
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.38
	2.33
	2.32
	2.34
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.831
	0.811
	0.801
	0.814
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0100
	0.00989
	0.00993
	0.00994
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	181
	170
	186
	179
	/

	
	流量（m3/s）
	143
	/


表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	27.8
	28.4
	28.6
	28.3
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.37
	7.41
	7.34
	7.34~7.41
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.78
	6.51
	6.33
	6.54
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.8
	3.0
	2.8
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	13
	14
	13
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	2.5
	2.7
	2.4
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.15
	0.15
	0.14
	0.15
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.42
	1.31
	1.46
	1.40
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 


	铜（mg/L）
	0.00323
	0.00314
	0.00312
	0.00316
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.061
	0.058
	0.062
	0.060
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0016
	0.0016
	0.0016
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00035
	0.00034
	0.00030
	0.00033
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00025
	0.00025
	0.00026
	0.00025
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	1500
	940
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	7.95
	7.99
	8.06
	8.00
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.60
	2.56
	2.56
	2.57
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.794
	0.768
	0.777
	0.780
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.02
	0.01
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00583
	0.00577
	0.00572
	0.00577
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	201
	199
	191
	197
	/

	
	流量（m3/s）
	186
	/


表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 


	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	28.6
	27.6
	28.4
	28.2
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.39
	7.41
	7.37
	7.37~7.41
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.74
	6.85
	6.77
	6.79
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.3
	2.7
	2.1
	2.4
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	12
	9
	10
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	2.4
	1.7
	2.0
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.09
	0.98
	1.02
	1.03
	≤0.5


表 3-4（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 


	铜（mg/L）
	0.0133
	0.0135
	0.0135
	0.0134
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.097
	0.073
	0.082
	0.084
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0021
	0.0020
	0.0021
	0.0021
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00016
	0.00010
	0.00012
	0.00013
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00079
	0.00061
	0.00060
	0.00067
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 


	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	1200
	1200
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.96
	8.81
	8.96
	8.91
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	5.23
	5.14
	5.18
	5.18
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.256
	0.249
	0.258
	0.254
	10

	
	铁（mg/L）
	0.06
	0.01L
	0.04
	0.04
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00769
	0.00736
	0.00738
	0.00748
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	210
	194
	191
	198
	/

	
	流量（m3/s）
	227
	/


表3-5 地表水检测结果

	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	采样日期
	2019.08.02
	2019.08.02
	/

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	水温（℃）
	27.4
	28.1
	/

	pH值（无量纲）
	7.41
	7.00
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	6.77
	6.45
	≥6

	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.1
	2.4
	≤4

	化学需氧量（mg/L）
	14
	9
	≤15

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.7
	1.8
	≤3

	氨氮（mg/L）
	0.28
	0.06
	≤0.5

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.08
	0.07
	≤0.1

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.85
	1.15
	≤0.5

	铜（mg/L）
	0.00475
	0.0245
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.132
	0.049
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0060
	0.0014
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	镉（mg/L）
	0.00020
	0.00015
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00047
	0.00073
	≤0.01

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.05


表 3-5（续）
	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	粪大肠菌群（个/L）
	1800
	1200
	≤2.0×103

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	18.9
	4.51
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	8.06
	2.38
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.730
	0.880
	10

	铁（mg/L）
	0.04
	0.26
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00999
	0.0235
	0.1

	电导率（μS/cm,25℃）
	286
	87
	/

	流量（m3/s）
	155
	137
	/


（本页以下空白）

表3-6 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	28.1
	27.9
	28.6
	28.2
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.81
	7.73
	7.80
	7.73~7.81
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.87
	6.45
	6.46
	6.59
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.1
	2.5
	1.9
	2.2
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	10
	7
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	1.9
	1.4
	1.7
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.22
	1.18
	1.24
	1.21
	≤0.5


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 
	铜（mg/L）
	0.0158
	0.00710
	0.00876
	0.0106
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.086
	0.095
	0.098
	0.093
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0030
	0.0031
	0.0030
	0.0030
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00008
	0.00008
	0.00007
	0.00008
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00039
	0.00031
	0.00031
	0.00034
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.08.02 
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	840
	1700
	950
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	24.0 
	24.1
	24.2
	24.1 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	4.28
	4.23
	4.19
	4.23 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.822
	0.810 
	0.822
	0.818 
	10

	
	铁（mg/L）
	0.04 
	0.02 
	0.01L
	0.02 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0190
	0.0152
	0.0132
	0.0158 
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	251
	244
	243
	246 
	/

	
	流量（m3/s）
	355
	/


表3-7 地表水检测结果

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.08.02
	样品状态
	无色无味透明
	——

	
	
	水温（℃）
	27.8
	——

	
	
	pH值（无量纲）
	7.51
	6～9

	
	
	溶解氧（mg/L）
	6.79
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	≤6

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	≤20

	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.2
	≤4

	
	
	氨氮（mg/L）
	0.03
	≤1.0

	
	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.01L
	≤0.2

	
	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.47
	≤1.0

	
	
	铜（mg/L）
	0.0122
	≤1.0

	
	
	锌（mg/L）
	0.004L
	≤1.0

	
	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.129
	≤1.0

	
	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	
	
	砷（mg/L）
	0.0025
	≤0.05

	
	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	≤0.0001

	
	
	镉（mg/L）
	0.00010
	≤0.005

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	
	
	铅（mg/L）
	0.00057
	≤0.05

	
	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	≤0.2

	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	≤0.005

	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	≤0.05


表3-7（续）
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.08.02
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	≤0.2

	
	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.2

	
	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	≤1.0×104

	
	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	17.5
	250

	
	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	5.81
	250

	
	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.703
	10

	
	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.3

	
	
	锰（mg/L）
	0.00307
	0.1

	
	
	电导率（μS/cm）
	264
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质（2019）第0801015号











1


