[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ二Ｏ年二月十九日

报告编制说明

1、 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

2、 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

3、 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

4、 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

5、 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

6、 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

7、 对不可重复性试验的样品不进行复检。

8、 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水：

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并[a]芘、电导率、流量、总余氯

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（左、中、右）
  

S2杨家桥（左、中、右）

S3茅竹镇滴水（左、中、右）   

S4普济桥（左、中、右）

S5东江桥
                   

S6黄家凼

S7归阳断面（左、中、右）

S8祁水杉树桥

S9宝塔街断面

	采 样 日 期
	2020.02.10~2020.02.13
	检 测 日 期
	2020.02.10~2020.02.19

	样品交接日期
	2020.02.11~2020.02.14

	备     注
	1、分包情况：无

2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计法

GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	《水和废水监测分析方法》（便携式pH计法）

（第四版 增补版）
	HK-368
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-368
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	 酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017 
	HK-154

COD消解器 
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	HK-365

全自动流动注射分析仪
	0.03mg/L

	
	总磷

（以P计）
	钼酸铵分光光度法

GB 11893-89
	HK-128

可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.004mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.00004mg/L

	
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ 970-2018
	HK-247

紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ 347.2-2018
	HK-77

智能生化培养箱
	10个/L

	
	硫酸盐

（以SO42- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	流量
	《河流流量测验规范（流速仪法）》GB 50179-2015
	HK-347

便携式流速流量测定仪
	——

	
	电导率
	《水和废水监测分析方法》（便携式电导率仪法）

（第四版 增补版）
	HK-368
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0 μS/cm


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	三氯甲烷
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0011mg/L

	
	四氯化碳
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	三氯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	四氯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	苯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法

HJ 601-2011
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	甲苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	乙苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	二甲苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0007mg/L

	
	异丙苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0009mg/L

	
	氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	1,2-二氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0009mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	1,4-二氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	三氯苯
	液液萃取 气相色谱质谱法HJ 699-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.000037mg/L

	
	硝基苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法HJ 716-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.00004mg/L

	
	二硝基苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法HJ 716-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	硝基氯苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法HJ 716-2014
	HK-169

气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	邻苯二甲酸二丁酯
	液相色谱法

HJ/T 72-2001
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	气相色谱法

GB/T 5750.8-2006
	HK-243
气相色谱仪
	0.002mg/L

	
	滴滴涕
	气相色谱法

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00002mg/L

	
	林丹
	气相色谱法

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00001mg/L

	
	阿特拉津
	液相色谱法

HJ 587-2010
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.00008mg/L

	
	苯并[a]芘
	高压液相色谱法

GB/T 5750.8-2006
	HK-233

超高效液相色谱仪
	1.4×10-6mg/L

	
	钼
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钴
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00003mg/L

	
	铍
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	硼
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锑
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00015mg/L

	
	镍
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钡
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00020mg/L

	
	钒
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	铊
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00002mg/L

	
	总余氯
	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010
	HK-128

可见分光光度计
	0.03mg/L


（本页以下空白）
3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.10
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	12.9
	13.2
	13.4
	13.2
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.71
	7.44
	7.56
	7.44~7.71
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.25
	7.42
	7.37
	7.35
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.9
	2.7
	2.6
	2.7
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	9
	9
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	1.8
	1.9
	1.9
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.14
	0.12
	0.12
	0.13
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.03
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.46
	1.49
	1.40
	1.45
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.10
	铜（mg/L）
	0.00739
	0.00241
	0.00620
	0.00533
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.085
	0.092
	0.077
	0.085
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0012
	0.0022
	0.0016
	0.0017
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00005L
	0.00026
	0.00012
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00032
	0.00039
	0.00041
	0.00037
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.10
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1200
	950
	1100
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	17.0
	18.2
	17.6
	17.6
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.75
	3.72
	3.65
	3.71
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.17
	1.22
	1.15
	1.18
	10

	
	铁（mg/L）
	0.10
	0.10
	0.08
	0.09
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00789
	0.00848
	0.00771
	0.00803
	0.1

	
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.06

	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.10
	三氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.07

	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.04

	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.02

	
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.9

	
	苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.01

	
	甲苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.7

	
	乙苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	二甲苯（mg/L）
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.5

	
	异丙苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.25

	
	氯苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	1.0 

	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.3


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.10
	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.02

	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.017

	
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.5

	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.05

	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.008

	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.001

	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.002

	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.003

	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	2.8×10-6


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.10
	钼（mg/L）
	0.00044
	0.00043
	0.00039
	0.00042
	0.07

	
	钴（mg/L）
	0.00052
	0.00055
	0.00052
	0.00053
	1.0 

	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.002

	
	硼（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.00113
	0.00096
	0.00087
	0.00099
	0.005

	
	镍（mg/L）
	0.00096
	0.00115
	0.00111
	0.00107
	0.02

	
	钡（mg/L）
	0.0165
	0.0162
	0.0163
	0.0163
	0.7

	
	钒（mg/L）
	0.00069
	0.00076
	0.00071
	0.00072
	0.05

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	245
	248
	234
	242
	/

	
	总余氯（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	/

	
	流量（m3/s）
	135
	/


表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.11
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	13.3
	13.5
	13.9
	13.6
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.44
	7.21
	7.38
	7.21~7.44
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.62
	7.44
	7.58
	7.55
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.0
	2.3
	2.8
	2.4
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	8
	8
	10
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.5
	1.6
	1.9
	1.7
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.13
	0.09
	0.12
	0.11
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.08
	0.07
	0.07
	0.07
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.48
	1.37
	1.40
	1.42
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.11
	铜（mg/L）
	0.00139
	0.00089
	0.00136
	0.00121
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.018
	0.004L
	0.004L
	0.007
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.079
	0.064
	0.074
	0.072
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0012
	0.0016
	0.0015
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00026
	0.00005L
	0.00017
	0.00015
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00158
	0.00028
	0.00050
	0.00079
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.11
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1500
	1700
	1500
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	15.8
	15.0
	15.5
	15.4
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.52
	3.45
	3.48
	3.48
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.22
	1.15
	1.12
	1.16
	10

	
	铁（mg/L）
	0.08
	0.06
	0.06
	0.07
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00812
	0.00319
	0.0119
	0.00774
	0.1

	
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.0011L
	0.06

	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.11
	三氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.07

	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.04

	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.02

	
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.9

	
	苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.01

	
	甲苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.7

	
	乙苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	二甲苯（mg/L）
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.5

	
	异丙苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.25

	
	氯苯（mg/L）
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.0010L
	0.3

	
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	0.0009L
	1.0 

	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0008L
	0.3


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.11
	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.02

	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.017

	
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.5

	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.05

	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.008

	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.001

	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.002

	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.003

	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	2.8×10-6


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2020.02.11
	钼（mg/L）
	0.00041
	0.00034
	0.00039
	0.00038
	0.07

	
	钴（mg/L）
	0.00053
	0.00048
	0.00049
	0.00050
	1.0 

	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.002

	
	硼（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.00101
	0.00172
	0.00102
	0.00125
	0.005

	
	镍（mg/L）
	0.00090
	0.00088
	0.00066
	0.00081
	0.02

	
	钡（mg/L）
	0.0174
	0.0153
	0.0243
	0.0190
	0.7

	
	钒（mg/L）
	0.00073
	0.00062
	0.00062
	0.00066
	0.05

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	266
	233
	258
	252
	/

	
	总余氯（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	/

	
	流量（m3/s）
	168
	/


表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.11
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	13.2
	12.5
	12.8
	12.8
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.57
	7.81
	7.48
	7.48~7.81
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.64
	7.64
	7.51
	7.60
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.3
	3.2
	2.7
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	8
	10
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	1.8
	2.1
	1.9
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.09
	0.11
	0.10
	0.10
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.46
	1.38
	1.44
	1.43
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.11
	铜（mg/L）
	0.00329
	0.00136
	0.00129
	0.00198
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.072
	0.068
	0.075
	0.072
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0015
	0.0014
	0.0013
	0.0014
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00010
	0.00006
	0.00005L
	0.00006
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00060
	0.00038
	0.00034
	0.00044
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.11
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	1500
	810
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	14.1
	13.8
	14.4
	14.1
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.77
	2.66
	2.81
	2.75
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.22
	1.15
	1.25
	1.21
	10

	
	铁（mg/L）
	0.11
	0.12
	0.11
	0.11
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00830
	0.00562
	0.00546
	0.00646
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	219
	231
	211
	220 
	/

	
	流量（m3/s）
	195
	/


表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.10
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	13.4
	13.2
	12.9
	13.2
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.51
	7.42
	7.54
	7.42~7.54
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.26
	7.32
	7.28
	7.29
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.1
	2.3
	2.1
	2.5
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	8
	8
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.0
	1.7
	1.7
	1.8
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.09
	0.09
	0.10
	0.09
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.06
	0.03
	0.04
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.48
	1.50
	1.42
	1.47
	≤0.5


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.10
	铜（mg/L）
	0.00107
	0.00195
	0.00224
	0.00175
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.052
	0.047
	0.061
	0.053
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0018
	0.0012
	0.0015
	0.0015
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005
	0.00010
	0.00013
	0.00009
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00034
	0.00044
	0.00039
	0.00039
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.10
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1200
	1100
	1800
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	13.6
	13.4
	14.2
	13.7
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.67
	2.64
	2.69
	2.67
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.25
	1.28
	1.20
	1.24
	10

	
	铁（mg/L）
	0.12
	0.14
	0.05
	0.10
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00870
	0.00684
	0.00474
	0.00676
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	247
	251
	238
	245 
	/

	
	流量（m3/s）
	229
	/


表3-5 地表水检测结果

	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	采样日期
	2020.02.11
	2020.02.10
	/

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	水温（℃）
	12.9
	13.2
	/

	pH值（无量纲）
	7.44
	7.50
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.28
	7.46
	≥6

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.9
	3.6
	≤4

	化学需氧量（mg/L）
	10
	12
	≤15

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	2.4
	≤3

	氨氮（mg/L）
	0.14
	0.09
	≤0.5

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.07
	≤0.1

	总氮（以N计）（mg/L）
	2.69
	1.64
	≤0.5

	铜（mg/L）
	0.00141
	0.00433
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.171
	0.081
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0017
	0.0020
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	镉（mg/L）
	0.00008
	0.00019
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00032
	0.00243
	≤0.01

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.05


表 3-5（续）
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	粪大肠菌群（个/L）
	1800
	1400
	≤2.0×103

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	36.4
	9.60
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	6.99
	1.64
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	2.36
	1.40
	10

	铁（mg/L）
	0.07
	0.05
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00289
	0.00725
	0.1

	电导率（μS/cm,25℃）
	238
	207
	/

	流量（m3/s）
	151
	141
	/


（本页以下空白）

表3-6 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面

（左）
	S7归阳断面

（中）
	S7归阳断面

（右）
	S7归阳断面

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.10
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	13.1
	13.5
	13.7
	13.4
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.52
	7.61
	7.60
	7.52~7.61
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.35
	7.52
	7.44
	7.44
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.0
	2.7
	2.4
	2.4
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	7
	9
	8
	8
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.6
	1.8
	1.6
	1.7
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.11
	0.08
	0.06
	0.08
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	0.05
	0.07
	0.06
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.66
	1.70
	1.59
	1.65
	≤0.5


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面

（左）
	S7归阳断面

（中）
	S7归阳断面

（右）
	S7归阳断面

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.10
	铜（mg/L）
	0.00262
	0.00138
	0.00104
	0.00168
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.090
	0.104
	0.098
	0.097
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0011
	0.0015
	0.0013
	0.0013
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00007
	0.00017
	0.00010
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00078
	0.00038
	0.00031
	0.00049
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面

（左）
	S7归阳断面

（中）
	S7归阳断面

（右）
	S7归阳断面

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2020.02.10
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1500
	1500
	1100
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	16.6
	17.0
	16.8
	16.8
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	4.87
	4.89
	5.06
	4.94
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.43
	1.42
	1.40
	1.42
	10

	
	铁（mg/L）
	0.07
	0.08
	0.06
	0.07
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0110
	0.00656
	0.00301
	0.00686
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	288
	280
	258
	275 
	/

	
	流量（m3/s）
	338
	/


表3-7 地表水检测结果

	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	
	S8祁水杉树桥
	S9宝塔街断面
	

	采样时间
	2020.02.11
	2020.02.13
	

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	水温（℃）
	12.8
	13.5
	——

	pH值（无量纲）
	7.61
	7.74
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.39
	7.51
	≥5

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	2.8
	≤6

	化学需氧量（mg/L）
	9
	10
	≤20

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	2.0
	≤4

	氨氮（mg/L）
	0.05
	0.07
	≤1.0

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	≤0.2

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.98
	1.60
	≤1.0

	铜（mg/L）
	0.00103
	0.00160
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.126
	0.074
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0013
	0.0016
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.0001

	镉（mg/L）
	0.00022
	0.00009
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00036
	0.00041
	≤0.05

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.2

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05


表3-7（续）
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	
	S8祁水杉树桥
	S9宝塔街断面
	

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.2

	粪大肠菌群（个/L）
	1200
	1700
	≤1.0×104

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	36.6
	15.5
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	6.12
	3.09
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.82
	1.39
	10

	铁（mg/L）
	0.05
	0.06
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00299
	0.00423
	0.1

	电导率（μS/cm）
	297
	256
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质（2020）第0201015号











1


