[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ二Ｏ年五月十六日

报告编制说明

检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

         长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703
   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水：

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、流量、电导率

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（左、中、右）
  

S2杨家桥（左、中、右）

S3茅竹镇滴水（左、中、右）   

S4普济桥（左、中、右）

S5东江桥
S6黄家凼

S7归阳断面（左、中、右）

S8祁水杉树桥

S9宝塔街断面

	采 样 日 期
	2020.05.08~2020.05.09
	检 测 日 期
	2020.05.08~2020.05.16

	样品交接日期
	2020.05.09~2020.05.10

	备     注
	1、分包情况：无
2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计法

GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	《水和废水监测分析方法》（便携式pH计法）

（第四版 增补版）
	HK-368

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-368

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017
	HK-154

COD消解器
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.03mg/L

	
	总磷

（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	HK-364

全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.004mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计
	0.00004mg/L

	
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ 970-2018
	HK-247

紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ 347.2-2018
	HK-77

智能生化培养箱
	——

	
	硫酸盐

（以SO42- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	流量
	《河流流量测验规范》（流速仪法）GB 50179-2015
	HK-347

便携式流速流量测定仪
	——

	
	电导率
	《水和废水监测分析方法》

（便携式电导率仪法）

（第四版 增补版）
	HK-368

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0 μS/cm


3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	

	2020.05.08
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	25.4
	25.4
	25.2
	25.3
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.72
	7.80
	7.76
	7.72~7.80
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.59
	7.66
	7.60
	7.62
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.3
	2.0
	2.2
	2.2
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	7
	6
	7
	7
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.2
	1.1
	1.4
	1.2
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.09
	0.09
	0.08
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.06
	0.08
	0.06
	0.07
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.14
	1.27
	1.22
	1.21
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	

	2020.05.08
	铜（mg/L）
	0.00104
	0.00081
	0.00051
	0.00079
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.084
	0.070
	0.078
	0.077
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0011
	0.0017
	0.0012
	0.0013
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	

	2020.05.08
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	1200
	1300
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.15
	8.44
	8.25
	8.28
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.32
	2.33
	2.24
	2.30
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.869
	0.895
	0.877
	0.880
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01
	0.01
	0.02
	0.01
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00116
	0.00090
	0.00102
	0.00103
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	248
	238
	240
	242
	——

	
	流量（m3/s）
	158
	——


表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	

	2020.05.08
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	25.1
	25.2
	25.1
	25.1
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.64
	7.72
	7.68
	7.64~7.72
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.51
	7.59
	7.50
	7.53
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.1
	2.7
	2.6
	2.8
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	12
	11
	10
	11
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.3
	2.0
	1.8
	2.0
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.03
	0.02
	0.03
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.23
	1.04
	1.18
	1.15
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	

	2020.05.08
	铜（mg/L）
	0.00078
	0.00083
	0.00068
	0.00076
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.005
	0.004L
	0.004
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.081
	0.065
	0.074
	0.073
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0011
	0.0009
	0.0007
	0.0009
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00013
	0.00019
	0.00009L
	0.00012
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	

	2020.05.08
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1700
	1300
	1300
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	9.52
	9.22
	9.44
	9.39
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.26
	2.32
	2.29
	2.29
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.936
	0.893
	0.952
	0.927
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00224
	0.00163
	0.00109
	0.00165
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	278
	288
	280
	282
	——

	
	流量（m3/s）
	195
	——


表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	

	2020.05.08
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	24.4
	24.5
	24.7
	24.5
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.80
	7.74
	7.70
	7.70~7.80
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.40
	7.50
	7.45
	7.45
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.2
	2.9
	2.5
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	8
	9
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	1.5
	1.8
	1.7
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.28
	1.29
	1.16
	1.24
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	

	2020.05.08
	铜（mg/L）
	0.00093
	0.00077
	0.00072
	0.00081
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.005
	0.015
	0.006
	0.009
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.095
	0.089
	0.078
	0.087
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0010
	0.0017
	0.0044
	0.0024
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	

	2020.05.08
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	1100
	1500
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.68
	8.22
	7.91
	8.27
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.50
	2.44
	2.42
	2.45
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.03
	0.955
	0.972
	0.986
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00708
	0.00205
	0.00208
	0.00374
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	214
	222
	216
	217
	——

	
	流量（m3/s）
	170
	——


表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	

	2020.05.09
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	24.7
	24.5
	24.4
	24.5
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.78
	7.70
	7.73
	7.70~7.78
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.60
	7.54
	7.66
	7.60
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.2
	2.8
	3.0
	3.0
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	10
	10
	10
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.3
	2.1
	2.1
	2.2
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.08
	0.05
	0.06
	0.06
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.08
	0.06
	0.06
	0.07
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.13
	1.25
	1.23
	1.20
	≤0.5


表 3-4（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	

	2020.05.09
	铜（mg/L）
	0.00083
	0.00079
	0.00095
	0.00086
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.074
	0.085
	0.060
	0.073
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0011
	0.0013
	0.0013
	0.0012
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00006
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	

	2020.05.09
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	1100
	1200
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	7.83
	8.45
	7.96
	8.08
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.75
	2.87
	2.83
	2.82
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.947
	0.998
	0.971
	0.972
	10

	
	铁（mg/L）
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00257
	0.00314
	0.00300
	0.00290
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	247
	240
	245
	244
	——

	
	流量（m3/s）
	220
	——


表3-5 地表水检测结果

	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	

	采样日期
	2020.05.08
	2020.05.09
	——

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	水温（℃）
	24.4
	25.8
	——

	pH值（无量纲）
	7.71
	7.50
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.35
	7.34
	≥6

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.1
	2.7
	≤4

	化学需氧量（mg/L）
	6
	7
	≤15

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.1
	1.5
	≤3

	氨氮（mg/L）
	0.03L
	0.13
	≤0.5

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.05
	≤0.1

	总氮（以N计）（mg/L）
	0.78
	1.03
	≤0.5

	铜（mg/L）
	0.00121
	0.00077
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.006
	0.004L
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.246
	0.096
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0029
	0.0016
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	镉（mg/L）
	0.00005
	0.00005L
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00048
	≤0.01

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.05


表 3-5（续）
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	粪大肠菌群（个/L）
	1600
	1500
	≤2.0×103

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	19.2
	4.70
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	7.16
	1.86
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.535
	0.641
	10

	铁（mg/L）
	0.04
	0.01
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00187
	0.00409
	0.1

	电导率（μS/cm,25℃）
	221
	207
	——

	流量（m3/s）
	160
	142
	——


（本页以下空白）

表3-6 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	

	2020.05.09
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	24.2
	24.2
	24.4
	24.3
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.71
	7.70
	7.75
	7.70~7.75
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.56
	7.47
	7.50
	7.51
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.4
	2.3
	2.8
	2.5
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	6
	6
	7
	6
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.3
	1.4
	1.5
	1.4
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.05
	0.03L
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.06
	0.03
	0.04
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.11
	1.16
	1.24
	1.17
	≤0.5


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	

	2020.05.09
	铜（mg/L）
	0.00085
	0.00085
	0.00075
	0.00082
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.085
	0.087
	0.065
	0.079
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0012
	0.0019
	0.0017
	0.0016
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	

	2020.05.09
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1600
	1500
	1800
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.49
	8.71
	8.14
	8.45
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.72
	2.85
	2.83
	2.80
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.918
	0.968
	0.943
	0.943
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01
	0.04
	0.02
	0.02
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00126
	0.00201
	0.00115
	0.00147
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	220
	215
	211
	215
	——

	
	流量（m3/s）
	332
	——


表3-7 地表水检测结果

	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	
	S8祁水杉树桥
	S9宝塔街断面
	

	采样时间
	2020.05.08
	2020.05.08
	——

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	水温（℃）
	24.1
	24.2
	——

	pH值（无量纲）
	7.54
	7.62
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.70
	/
	≥5

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.7
	2.5
	≤6

	化学需氧量（mg/L）
	9
	8
	≤20

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	/
	≤4

	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.09
	≤1.0

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.07
	/
	≤0.2

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.59
	/
	≤1.0

	铜（mg/L）
	0.00130
	/
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004
	/
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.170
	/
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	/
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0024
	/
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	/
	≤0.0001

	镉（mg/L）
	0.00005L
	/
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	/
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00042
	/
	≤0.05

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	/
	≤0.2

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	/
	≤0.005

	石油类（mg/L）
	0.01L
	/
	≤0.05


表3-7（续）
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	
	S8祁水杉树桥
	S9宝塔街断面
	

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	/
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	/
	≤0.2

	粪大肠菌群（个/L）
	900
	/
	≤1.0×104

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	16.7
	/
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	6.91
	/
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.31
	/
	10

	铁（mg/L）
	0.03
	/
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00325
	/
	0.1

	电导率（μS/cm）
	297
	/
	——

	流量（m3/s）
	60.2
	/
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质（2020）第0501032号











1


