[image: image1.png]www.hnhkjc.cn



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳市省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科检测技术有限公司

二Ｏ二二年一月十四日

报告编制说明

检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科检测技术有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

         长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703
   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水：

pH值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并[a]芘、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊、电导率

	采 样 单 位
	湖南华科检测技术有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ 494-2009《水质 采样技术指导》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（杨梅岩）（左、中、右）
S2杨家桥（左、中、右）
S3茅竹镇滴水（左、中、右）
S4普济桥（左、中、右）
S5祁阳观音滩（左、中、右）
S6归阳镇（左、中、右）

S7祁水入湘江口
S8黄花河入白河口
S9祁水杉树桥
S10白水入湘江口

	采 样 日 期
	2022.01.05~2022.01.07
	检 测 日 期
	2022.01.05~2022.01.13

	样品交接日期
	2022.01.05~2022.01.07

	备     注
	1、分包情况：无
2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法方法检出限。


（本页以下空白）

2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	水温
	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》

GB/T 13195-1991
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	HK-135
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	溶解氧
	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009
	HK-135

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989
	HK-613

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017
	HK-124/HK-154
COD消解器
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	HK-185
智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》

HJ 666-2013
	HK-363
全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总磷

（以P计）
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989
	HK-532
可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0007mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》

HJ 694-2014
	HK-398
原子荧光光度计
	0.0004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	砷
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014
	HK-398
原子荧光光度计
	0.00004mg/L

	
	镉
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L

	
	六价铬
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度》GB/T 7467-1987
	HK-128
可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018
	HK-247
紫外分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》

GB/T 7494-1987
	HK-532
可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996
	HK-532
可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠

菌群
	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018
	HK-324/HK-323
生化培养箱/隔水培养箱
	20MPN/L

	
	硫酸盐

（以SO42-计）
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	铁
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00082mg/L

	
	锰
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	电导率
	《水和废水监测分析方法》（3.1.9.1 便携式电导率仪法）（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002）
	HK-135
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0μS/cm

	
	三氯甲烷
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	四氯化碳
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	三溴甲烷
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0005mg/L

	
	二氯甲烷
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0005mg/L

	
	1,2-二氯乙烷
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	环氧氯丙烷
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0023mg/L

	
	氯乙烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0005mg/L

	
	1,1-二氯乙烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	1,2-二氯乙烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	三氯乙烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	四氯乙烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0002mg/L

	
	氯丁二烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0005mg/L

	
	六氯丁二烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	苯乙烯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0002mg/L

	
	甲醛
	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	乙醛
	《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》（7.1 气相色谱法）GB/T 5750.10-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.03mg/L

	
	丙烯醛
	《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》（7.1 气相色谱法）GB/T 5750.10-2006
	HK-243
气相色谱仪
	0.003mg/L

	
	三氯乙醛
	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》（8.1 气相色谱法）GB/T 5750.10-2006
	HK-73
气相色谱仪 
	0.001mg/L

	
	苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	甲苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0003mg/L

	
	乙苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0003mg/L

	
	二甲苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0002mg/L

	
	异丙苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0003mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	氯苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0002mg/L

	
	1,2-二氯苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	1,4-二氯苯
	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ 639-2012
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0004mg/L

	
	三氯苯
	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

HJ 699-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.000037mg/L

	
	四氯苯
	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

HJ 699-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.000038mg/L

	
	六氯苯
	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

HJ 699-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.000043mg/L

	
	硝基苯
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00004mg/L

	
	二硝基苯
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	2,4-二硝基甲苯
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	2,4,6-三硝基甲苯
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	硝基氯苯
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	2,4-二硝基氯苯
	《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00004mg/L

	
	2,4-二氯苯酚
	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》（12.1衍生化气相色谱法）GB/T 5750.10-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.0004mg/L

	
	2,4,6-三氯苯酚
	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》（12.1衍生化气相色谱法）GB/T 5750.10-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	五氯酚
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（21 衍生化气相色谱法）

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00003mg/L

	
	苯胺
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（37.1气相色谱法）

GB/T 5750.8-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.02mg/L

	
	联苯胺
	《地表水环境质量监测实用分析方法》（液液萃取-气相色谱质谱法） （中国环境科学出版社（2009年）第四章（一））
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0002mg/L

	
	丙烯酰胺
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（10.1气相色谱法）

GB/T 5750.8-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00005mg/L

	
	丙烯腈
	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法》

HJ 806-2016
	HK-243
气相色谱仪
	0.003mg/L

	
	邻苯二甲酸二丁酯
	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》

HJ/T 72-2001
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（12.1 气相色谱法）

GB/T 5750.8-2006
	HK-243
气相色谱仪
	0.002mg/L

	
	水合肼
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（39.1 对二甲氨基苯甲醛分光光度法）GB/T 5750.8-2006
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	四乙基铅
	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（24.1 双硫腙比色法）

GB/T 5750.6-2006
	HK-128

可见分光光度计
	0.0001mg/L

	
	吡啶
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（41.1 巴比妥酸分光光度法）GB/T 5750.8-2006
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	松节油
	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014
	HK-95

气相色谱仪
	0.03mg/L

	
	苦味酸
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（42.1 气相色谱法）

GB/T 5750.8-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.001mg/L

	
	丁基黄

原酸
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（43.1 铜试剂亚铜分光光度法）GB/T 5750.8-2006
	HK-128

可见分光光度计
	0.002mg/L


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	活性氯
	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》（1.1 N，N-二乙基对苯二胺分光光度法）

GB/T 5750.11-2006
	HK-128

可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	滴滴涕
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（1.2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00002mg/L

	
	林丹
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（1.2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00001mg/L

	
	环氧七氯
	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

HJ 699-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.000040mg/L

	
	对硫磷
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（4.2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	甲基对硫磷
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（5 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	马拉硫磷
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（7 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	乐果
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（8 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	敌敌畏
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（14 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.00005mg/L

	
	敌百虫
	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB 13192-91
	HK-95

气相色谱仪
	0.000051mg/L

	
	内吸磷
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（6 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-95

气相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	百菌清
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（9.1 气相色谱法）

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.0004mg/L

	
	甲萘威
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（10.1 高压液相色谱法-紫外检测器）GB/T 5750.9-2006
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.01mg/L


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	溴氰菊酯
	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（11.2 高压液相色谱法）GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00020mg/L

	
	阿特拉津
	《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.00008mg/L

	
	苯并[a]芘
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物）GB/T 5750.8-2006
	HK-233

超高效液相色谱仪
	1.4×10-6mg/L

	
	甲基汞
	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997
	HK-73

气相色谱仪
	1.0×10-8mg/L

	
	多氯联苯
	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	1.4×10-6mg/L

	
	微囊藻毒素-LR
	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（13.1 高压液相色谱法）GB/T 5750.8-2006
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.00006mg/L

	
	黄磷（单质磷）
	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014
	HK-95

气相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	钼
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钴
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00003mg/L

	
	铍
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00004mg/L

	
	硼
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00125mg/L

	
	锑
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00015mg/L

	
	镍
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钡
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00020mg/L


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	钒
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	钛
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00046mg/L

	
	铊
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00002mg/L


（本页以下空白）

3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表3中标准限值

	
	
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（左）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（中）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（右）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（平均值）
	

	2022.01.06
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	7.6
	7.5
	7.5
	7.5
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.2
	7.3
	7.3
	7.2~7.3
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.31
	7.21
	7.33
	7.28
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.2
	2.0
	2.2
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	8
	7
	8
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	1.7
	1.5
	1.7
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.36
	1.41
	1.31
	1.36
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表3中标准限值

	
	
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（左）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（中）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（右）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（平均值）
	

	2022.01.06
	铜（mg/L）
	0.00052
	0.00044
	0.00048
	0.00048
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0413
	0.0189
	0.0205
	0.0269
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.041
	0.035
	0.048
	0.041
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0013
	0.0010
	0.0011
	0.0011
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00007
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00011
	0.00012
	0.00012
	0.00012
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表3中标准限值

	
	
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（左）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（中）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（右）
	S1浯溪水厂（杨梅岩）（平均值）
	

	2022.01.06
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.5×103
	1.3×103
	1.8×103
	/
	≤2.0×103

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	158
	149
	153
	153
	——

	
	锑（mg/L）
	0.00064
	0.00066
	0.00057
	0.00062
	0.005

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001


（本页以下空白）
表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表3中标准限值

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	

	2022.01.06
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	7.3
	7.3
	7.5
	7.4
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.5
	7.3
	7.3
	7.3~7.5
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.13
	7.11
	7.18
	7.14
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.7
	2.4
	2.2
	2.4
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	8
	7
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	2.0
	1.8
	2.0
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.24
	1.10
	1.17
	1.17
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表3中标准限值

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	

	2022.01.06
	铜（mg/L）
	0.00050
	0.00052
	0.00047
	0.00050
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0129
	0.0072
	0.0038
	0.0080
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.066
	0.062
	0.072
	0.067
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0011
	0.0009
	0.0009
	0.0010
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00013
	0.00010
	0.00011
	0.00011
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表3中标准限值

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	

	2022.01.06
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.2×103
	1.8×103
	1.5×103
	/
	≤2.0×103

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	166
	160
	155
	160
	——

	
	锑（mg/L）
	0.00082
	0.00076
	0.00074
	0.00077
	0.005

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001


（本页以下空白）
表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	

	2022.01.05
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	7.5
	7.5
	7.6
	7.5
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.3
	7.2
	7.4
	7.2~7.4
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.13
	7.28
	7.16
	7.19
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.2
	2.1
	2.4
	2.2
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	8
	10
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.8
	1.6
	1.9
	1.8
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.06
	0.05
	0.05
	0.05
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.17
	1.05
	1.11
	1.11
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	

	2022.01.05
	铜（mg/L）
	0.00059
	0.00062
	0.00059
	0.00060
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0021
	0.0012
	0.0015
	0.0016
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.043
	0.045
	0.034
	0.041
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0017
	0.0018
	0.0017
	0.0017
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009
	0.00009L
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	

	2022.01.05
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.8×103
	1.4×103
	1.2×103
	/
	≤2.0×103

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	146
	151
	163
	153
	——


（本页以下空白）

表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	

	2022.01.07
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	7.6
	7.5
	7.5
	7.5
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.2
	7.1
	7.2
	7.1~7.2
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.28
	7.32
	7.25
	7.28
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.3
	2.2
	2.3
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	9
	9
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.0
	1.8
	1.9
	1.9
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.06
	0.05
	0.05
	0.05
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.02
	0.02
	0.04
	0.03
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.14
	1.10
	1.07
	1.10
	≤0.5


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	

	2022.01.07
	铜（mg/L）
	0.00057
	0.00053
	0.00050
	0.00053
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0041
	0.0023
	0.0018
	0.0027
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.060
	0.067
	0.070
	0.066
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0011
	0.0011
	0.0010
	0.0011
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00015
	0.00007
	0.00005
	0.00009
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00010
	0.00009
	0.00011
	0.00010
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	

	2022.01.07
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.2×103
	1.5×103
	1.4×103
	/
	≤2.0×103

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	144
	150
	148
	147
	——


（本页以下空白）
表3-5地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

表1中标准限值

	
	
	S5祁阳观音滩
（左）
	S5祁阳观音滩
（中）
	S5祁阳观音滩
（右）
	S5祁阳观音滩
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2022.01.07
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	8.0
	8.0
	8.0
	8.0
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.4
	7.3
	7.4
	7.3~7.4
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.24
	7.21
	7.17
	7.21
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.1
	2.3
	2.0
	2.1
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	8
	9
	8
	8
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	1.8
	1.5
	1.7
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.13
	1.06
	1.02
	1.07
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00064
	0.00062
	0.00067
	0.00064
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0040
	0.0044
	0.0059
	0.0048
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.058
	0.062
	0.052
	0.057
	≤1.0
	≤1.0


表 3-5（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、

表3中标准限值

	
	
	S5祁阳观音滩
（左）
	S5祁阳观音滩
（中）
	S5祁阳观音滩
（右）
	S5祁阳观音滩
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2022.01.07
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0012
	0.0012
	0.0011
	0.0012
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00007
	0.00005L
	0.00007
	0.00006
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00046
	0.00032
	0.00035
	0.00038
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.1×103
	1.3×103
	1.5×103
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	167
	162
	159
	163
	——
	——


表3-6地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——

	
	水温（℃）
	7.7
	7.7
	7.8
	7.7
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.4
	7.3
	7.3
	7.3~7.4
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.27
	7.19
	7.19
	7.22
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.4
	2.0
	2.3
	2.2
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	7
	8
	8
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	1.6
	1.7
	1.7
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.11
	0.10
	0.09
	0.10
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	0.06
	0.04
	0.05
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.72
	1.77
	1.59
	1.69
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	铜（mg/L）
	0.00039
	0.00043
	0.00045
	0.00042
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0147
	0.0192
	0.0221
	0.0187
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.074
	0.079
	0.070
	0.074
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0006
	0.0007
	0.0006
	0.0006
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00010
	0.00011
	0.00013
	0.00011
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00077
	0.00112
	0.00088
	0.00092
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.7×103
	1.4×103
	1.2×103
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	19.0
	18.4
	18.8
	18.7
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	6.36
	5.91
	5.72
	6.00
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.41
	1.49
	1.30
	1.40
	10

	
	铁（mg/L）
	0.0629
	0.0671
	0.0651
	0.0650
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0106
	0.0112
	0.0115
	0.0111
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	158
	161
	160
	160
	——


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.06

	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.002

	
	三溴甲烷（mg/L）
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.1

	
	二氯甲烷（mg/L）
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.02

	
	1,2-二氯乙烷（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.03

	
	环氧氯丙烷（mg/L）
	0.0023L
	0.0023L
	0.0023L
	0.0023L
	0.02

	
	氯乙烯（mg/L）
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.005

	
	1,1-二氯乙烯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.03

	
	1,2-二氯乙烯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.05

	
	三氯乙烯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.07

	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.04

	
	氯丁二烯（mg/L）
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	六氯丁二烯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0006

	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.02

	
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.9

	
	乙醛（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.05

	
	丙烯醛（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.1

	
	三氯乙醛（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.01

	
	苯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01

	
	甲苯（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.7

	
	乙苯（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.3

	
	二甲苯（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.5

	
	异丙苯（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.25

	
	氯苯（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.3


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	1.0

	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.3

	
	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.000037L
	0.02

	
	四氯苯（mg/L）
	0.000038L
	0.000038L
	0.000038L
	0.000038L
	0.02

	
	六氯苯（mg/L）
	0.000043L
	0.000043L
	0.000043L
	0.000043L
	0.05

	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.017

	
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.5

	
	2,4-二硝基甲苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.0003

	
	2,4,6-三硝基甲苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.5

	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.05

	
	2,4-二硝基氯苯（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.5

	
	2,4-二氯苯酚（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.093


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	2,4,6-三氯苯酚（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.2

	
	五氯酚（mg/L）
	0.00003L
	0.00003L
	0.00003L
	0.00003L
	0.009

	
	苯胺（mg/L）
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.02L
	0.1

	
	联苯胺（mg/L）
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002L
	0.0002

	
	丙烯酰胺（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.0005

	
	丙烯腈（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.1

	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.008

	
	水合肼（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.01

	
	四乙基铅（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001

	
	吡啶（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.2


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	松节油（mg/L）
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.2

	
	苦味酸（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.5

	
	丁基黄原酸（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.005

	
	活性氯（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01

	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.001

	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.002

	
	环氧七氯（mg/L）
	0.000040L
	0.000040L
	0.000040L
	0.000040L
	0.0002

	
	对硫磷（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003

	
	甲基对硫磷（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.002

	
	马拉硫磷（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.05

	
	乐果（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.08

	
	敌敌畏（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.05


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	敌百虫（mg/L）
	0.000051L
	0.000051L
	0.000051L
	0.000051L
	0.05

	
	内吸磷（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.03

	
	百菌清（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.01

	
	甲萘威（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05

	
	溴氰菊酯（mg/L）
	0.00020L
	0.00020L
	0.00020L
	0.00020L
	0.02

	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.00008L
	0.003

	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	2.8×10-6

	
	甲基汞（mg/L）
	1.0×10-8L
	1.0×10-8L
	1.0×10-8L
	1.0×10-8L
	1.0×10-6

	
	多氯联苯（mg/L）
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	1.4×10-6L
	2.0×10-5

	
	微囊藻毒素-LR（mg/L）
	0.00006L
	0.00006L
	0.00006L
	0.00006L
	0.001

	
	黄磷（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.003


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	

	2022.01.07
	钼（mg/L）
	0.00062
	0.00063
	0.00064
	0.00063
	0.07

	
	钴（mg/L）
	0.00005
	0.00006
	0.00005
	0.00005
	1.0

	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.002

	
	硼（mg/L）
	0.00516
	0.00422
	0.00564
	0.00501
	0.5

	
	锑（mg/L）
	0.00015L
	0.00015L
	0.00015L
	0.00015L
	0.005

	
	镍（mg/L）
	0.00070
	0.00070
	0.00070
	0.00070
	0.02

	
	钡（mg/L）
	0.0208
	0.0212
	0.0211
	0.0210
	0.7

	
	钒（mg/L）
	0.00021
	0.00017
	0.00019
	0.00019
	0.05

	
	钛（mg/L）
	0.00068
	0.00074
	0.00087
	0.00076
	0.1

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001


表3-7 地表水检测结果

	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	S7祁水入湘江口
	S8黄花河入白河口
	S9祁水杉树桥
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	采样日期
	2022.01.06
	2022.01.07
	2022.01.06
	——
	——

	样品状态
	无色透明

无味
	无色透明

无味
	无色透明

无味
	——
	——

	水温（℃）
	7.8
	7.8
	/
	——
	——

	pH值（无量纲）
	7.3
	7.3
	/
	6～9
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.29
	7.21
	/
	≥6
	≥5

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	2.5
	/
	≤4
	≤6

	化学需氧量（mg/L）
	9
	10
	/
	≤15
	≤20

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	2.1
	/
	≤3
	≤4

	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.04
	/
	≤0.5
	≤1.0

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	/
	≤0.1
	≤0.2

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.03
	1.12
	/
	≤0.5
	≤1.0

	铜（mg/L）
	0.00068
	0.00073
	/
	≤1.0
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.0141
	0.0049
	/
	≤1.0
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.128
	0.068
	/
	≤1.0
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	/
	≤0.01
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0009
	/
	≤0.05
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	/
	≤0.00005
	≤0.0001

	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	/
	≤0.005
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	/
	≤0.05
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00024
	0.00080
	/
	≤0.01
	≤0.05

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	/
	≤0.05
	≤0.2


表3-5（续）
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	S7祁水入湘江口
	S8黄花河入白河口
	S9祁水杉树桥
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	/
	≤0.002
	≤0.005

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	/
	≤0.05
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	/
	≤0.2
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	/
	≤0.1
	≤0.2

	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.5×103
	1.7×103
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	电导率（μS/cm,25℃）
	161
	161
	/
	——
	——


（以下空白）

表3-8 地表水检测结果
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	S10白水入湘江口
	2022.01.07
	样品状态
	无色无味透明
	——

	
	
	水温（℃）
	7.5
	——

	
	
	pH值（无量纲）
	7.2
	6～9

	
	
	溶解氧（mg/L）
	7.31
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.1
	≤6

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	7
	≤20

	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.4
	≤4

	
	
	氨氮（mg/L）
	0.02
	≤1.0

	
	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	≤0.2

	
	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.20
	≤1.0

	
	
	铜（mg/L）
	0.00044
	≤1.0

	
	
	锌（mg/L）
	0.0075
	≤1.0

	
	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.055
	≤1.0

	
	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	
	
	砷（mg/L）
	0.0009
	≤0.05

	
	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	≤0.0001

	
	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	≤0.005

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	
	
	铅（mg/L）
	0.00025
	≤0.05

	
	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	≤0.2

	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	≤0.005

	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	≤0.05

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	≤0.2


表3-8（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	S10白水入湘江口
	2022.01.07
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.2

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.1×103
	≤1.0×104

	
	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.62
	250

	
	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.79
	250

	
	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.752
	10

	
	
	铁（mg/L）
	0.0925
	0.3

	
	
	锰（mg/L）
	0.00160
	0.1

	
	
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0004L
	0.06

	
	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0004L
	0.002

	
	
	三溴甲烷（mg/L）
	0.0005L
	0.1

	
	
	二氯甲烷（mg/L）
	0.0005L
	0.02

	
	
	1,2-二氯乙烷（mg/L）
	0.0004L
	0.03

	
	
	环氧氯丙烷（mg/L）
	0.0023L
	0.02

	
	
	氯乙烯（mg/L）
	0.0005L
	0.005

	
	
	1,1-二氯乙烯（mg/L）
	0.0004L
	0.03

	
	
	1,2-二氯乙烯（mg/L）
	0.0004L
	0.05

	
	
	三氯乙烯（mg/L）
	0.0004L
	0.07

	
	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0002L
	0.04

	
	
	氯丁二烯（mg/L）
	0.0005L
	0.002

	
	
	六氯丁二烯（mg/L）
	0.0004L
	0.0006

	
	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0002L
	0.02


表3-8（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	S10白水入湘江口
	2022.01.07
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.9

	
	
	乙醛（mg/L）
	0.03L
	0.05

	
	
	丙烯醛（mg/L）
	0.003L
	0.1

	
	
	三氯乙醛（mg/L）
	0.001L
	0.01

	
	
	苯（mg/L）
	0.0004L
	0.01

	
	
	甲苯（mg/L）
	0.0003L
	0.7

	
	
	乙苯（mg/L）
	0.0003L
	0.3

	
	
	二甲苯（mg/L）
	0.0002L
	0.5

	
	
	异丙苯（mg/L）
	0.0003L
	0.25

	
	
	氯苯（mg/L）
	0.0002L
	0.3

	
	
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0004L
	1.0

	
	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0004L
	0.3

	
	
	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.02

	
	
	四氯苯（mg/L）
	0.000038L
	0.02

	
	
	六氯苯（mg/L）
	0.000043L
	0.05

	
	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.017

	
	
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.5

	
	
	2,4-二硝基甲苯（mg/L）
	0.00005L
	0.0003

	
	
	2,4,6-三硝基甲苯（mg/L）
	0.00005L
	0.5

	
	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.05

	
	
	2,4-二硝基氯苯（mg/L）
	0.00004L
	0.5


表3-8（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	S10白水入湘江口
	2022.01.07
	2,4-二氯苯酚（mg/L）
	0.0004L
	0.093

	
	
	2,4,6-三氯苯酚（mg/L）
	0.00004L
	0.2

	
	
	五氯酚（mg/L）
	0.00003L
	0.009

	
	
	苯胺（mg/L）
	0.02L
	0.1

	
	
	联苯胺（mg/L）
	0.0002L
	0.0002

	
	
	丙烯酰胺（mg/L）
	0.00005L
	0.0005

	
	
	丙烯腈（mg/L）
	0.003L
	0.1

	
	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.003

	
	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.008

	
	
	水合肼（mg/L）
	0.005L
	0.01

	
	
	四乙基铅（mg/L）
	0.0001L
	0.0001

	
	
	吡啶（mg/L）
	0.05L
	0.2

	
	
	松节油（mg/L）
	0.03L
	0.2

	
	
	苦味酸（mg/L）
	0.001L
	0.5

	
	
	丁基黄原酸（mg/L）
	0.002L
	0.005

	
	
	活性氯（mg/L）
	0.01L
	0.01

	
	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.001

	
	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.002

	
	
	环氧七氯（mg/L）
	0.000040L
	0.0002

	
	
	对硫磷（mg/L）
	0.0001L
	0.003

	
	
	甲基对硫磷（mg/L）
	0.0001L
	0.002


表3-8（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	S10白水入湘江口
	2022.01.07
	马拉硫磷（mg/L）
	0.0001L
	0.05

	
	
	乐果（mg/L）
	0.0001L
	0.08

	
	
	敌敌畏（mg/L）
	0.00005L
	0.05

	
	
	敌百虫（mg/L）
	0.000051L
	0.05

	
	
	内吸磷（mg/L）
	0.0001L
	0.03

	
	
	百菌清（mg/L）
	0.0004L
	0.01

	
	
	甲萘威（mg/L）
	0.01L
	0.05

	
	
	溴氰菊酯（mg/L）
	0.00020L
	0.02

	
	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.003

	
	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	2.8×10-6

	
	
	甲基汞（mg/L）
	1.0×10-8L
	1.0×10-6

	
	
	多氯联苯（mg/L）
	1.4×10-6L
	2.0×10-5

	
	
	微囊藻毒素-LR（mg/L）
	0.00006L
	0.001

	
	
	黄磷（mg/L）
	0.0001L
	0.003

	
	
	钼（mg/L）
	0.00010
	0.07

	
	
	钴（mg/L）
	0.00005
	1.0

	
	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.002

	
	
	硼（mg/L）
	0.00307
	0.5

	
	
	锑（mg/L）
	0.00016
	0.005

	
	
	镍（mg/L）
	0.00086
	0.02

	
	
	钡（mg/L）
	0.0133
	0.7


表3-8（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	S10白水入湘江口
	2022.01.07
	钒（mg/L）
	0.00027
	0.05

	
	
	钛（mg/L）
	0.00255
	0.1

	
	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.0001

	
	
	电导率（μS/cm，25℃）
	151
	——



报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质第2201-01025号











1


