
建设项目环境影响报告表
（生态影响类）
	项目名称
	：
	祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目

	建设单位（盖章）
	：
	祁阳市水利局

	编制日期
	：
	二〇二四年五月


中华人民共和国生态环境部制
目   录
1一、 建设项目基本情况


14二、 建设内容


45三、 生态环境现状、保护目标及评价标准


57四、 生态环境影响分析


70五、 主要生态环境保护措施


84六、 生态环境保护措施监督检查清单


86七、 结论




附件、附图：
附件： 

附件1：委托书
附件2：项目可研批复
附件3：初步设计批复

附件4：监测报告及质保单
附件5：专家评审意见及签到表
附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目工程总平面布置图
附图3：项目主体工程、临时工程布置及环境保护目标总图
附图4：项目临时工程布置及环境保护目标图

附图5：项目监测布点图 

附图6：项目与祁阳浯溪国家湿地公园位置关系图 

附图7：项目区域水系图
附图8：项目与湿地公园、生态红线位置关系图
附图9：现场照片

1、 建设项目基本情况
	项目名称
	祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目

	项目代码
	2311-431121-04-05-407244

	建设单位

联系人
	龚建波
	联系方式
	177****5878

	建设地点
	祁阳市三口塘镇、大忠桥镇

	地理坐标
	一区：起点E111°54′58.28″、N26°23′45.16″；终点E111°52′24.72″、N26°23′50.05″；

二区：起点E111°50′24.15″、N26°24′4.97″；终点E111°50′13.24″、N26°24′17.17″

	建设项目

行业类别
	五十一、水利；128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）
	用地面积（m2）/

长度（km）
	16273.3m2（其中永久用地4853.3m2，临时用地11420m2）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	祁阳市发展和改革局
	项目审批

文号
	祁发改基字[2023]76号

	总投资
（万元）
	1414.54 
	环保投资（万元）
	92

	环保投资

占比（%）
	6.5%
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	(否
□是：     /      

	专项评价
设置情况
	表 1-1    专项评价设置原则表

专项评价类别

涉及项目类别

本项目情况

是否设置专项

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目属于河湖整治项目，不涉及水库，不涉及清淤。
否

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

否

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及

否

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

否

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

否

 

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1   产业政策符合性分析
项目为泥河山洪沟防洪治理工程，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类：“二、水利”中的“3防洪提升工程”中的“江河湖海堤防建设及河道治理工程”。
因此，本项目符合国家的产业政策。
1.2   项目与“三线一单”相符性分析
1.2.1   生态保护红线

根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号）、《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发﹝2020﹞12号）、《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号），本项目不在生态保护红线区域内（详见附图7），因此项目建设符合生态保护红线规定要求。

1.2.2   环境质量底线

项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、泥河地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。
项目施工期废气、废水、固废以及噪声经相应防治措施处理后达标排放不外排或妥善处置。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。本项目属于非污染生态影响类项目，项目在运营期时基本不产生污染物。本项目运营期不会改变区域环境功能。

1.2.3   资源利用上线

项目为河湖整治项目，工程建设所需主要原材料为土石方以及外购的水泥、砂石、钢筋等，项目区域水泥、砂石储量大，外购材料当地均能购买。施工过程中用水主要为员工生活用水、施工用水及施工设备用电，用水、用电量较少，同时项目所在地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，因此项目符合资源利用上限要求。

1.2.4   生态环境准入清单

根据《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号），本项目位于祁阳市大忠桥镇一般管控单元、三口塘镇重点管控单元区，项目区域具体管控要求及符合性分析详见下表。
表 1-2    祁阳市三口塘镇环境管控单元符合性分析

环境管控单元编码

单元分类

单元面积km2
涉及乡镇（街道）

主体功能定位

经济产业布局

主要环境问题

ZH43112120002

重点管控单元

347.36

大村甸镇/观音滩镇/龙山街道/茅竹镇/七里桥镇/三口塘镇/浯溪街道/下马渡镇/长虹街道

国家级农产品主产区

大村甸镇：农业、农产品加工、教学仪器生产加工。观音滩镇：农业、农林产品加工、生态旅游。龙山街道、七里桥镇、三口塘镇、下马渡镇：农业、生态旅游。茅竹镇：农业、农林产品加工。浯溪街道、长虹街道：服务业。

无明显环境问题。

主要

属性
三口塘镇：生态保护红线/一般生态空间(公益林/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水源涵养重要区)；水环境一般管控区；大气环境弱扩散重点管控区/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区。
管控维度及管控要求

本项目情况

空间布局约束

（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。

（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。

（1.3）祁阳经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。

项目位于三口塘镇，属于河湖整治项目，为非污染生态影响类项目，不涉及畜禽养殖产业，治理段不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园范围内。

符合要求

污染物排放管控

（2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。

（2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。

符合要求

环境风险防控

（3.1）制定和完善饮用水水源地突发环境事件应急预案。
项目不涉及饮用水水源地。

符合要求

资源开发效率要求

（4.1）观音滩镇、浯溪街道：高污染燃料禁燃区执行《祁阳市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（祁政发（2014）21号）。
项目不涉及高污染燃料。

符合要求

表 1-3    祁阳市大忠桥镇环境管控单元符合性分析

环境管控单元编码

单元分类

单元面积km2
涉及乡镇（街道）

主体功能定位

经济产业布局

主要环境问题

ZH43112130003

一般管控单元

329.348

八宝镇/大

忠桥镇/肖

家镇
国家级农产品主产区

八宝镇：农业、林业、木材加工等。
大忠桥镇：农产品加工业、木材加工、旅游业。肖家镇：农业、林业。
无明显环境问题。

主要

属性
大忠桥镇：生态保护红线/一般生态空间(公益林/湿地公园/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水源涵养重要区)；水环境一般管控区；大气环境弱扩散重点管控区/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区(部省级采矿权/市县级采矿权)
管控维度及管控要求

本项目情况

空间布局约束

（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。
项目位于大忠桥镇，属于河湖整治项目，为非污染生态影响类项目，不涉及畜禽养殖产业。

符合要求

污染物排放管控

（2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。

（2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。
符合要求

环境风险防控

（3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。
项目为河道整治项目，不涉及环境风险物质；项目施工用水直接从河道中抽取，生活用水依托周边居民住宅，用电就近与当地农村电网取电连接。
符合要求

资源开发效率要求

（4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。
符合要求

综上，本项目与《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号）相符。

1.3   与《永州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
表 1-4    本项目与《永州市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

文件要求

本项目情况

第三章：强化空间开发环境管控。强化空间开发环境管控。严格落实永州市“三线一单”生态环境分区管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，建立更新调整和跟踪评估长效机制。加强“三线一单”在政策制定、规划编制、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用。将“三线一单”制定的环境质量底线目标和生态环境分区管控要求作为确定。经济社会发展目标、优化产业结构和布局的约束和指引，确保“三线一单”生态环境分区管控要求与国土空间用途管制相衔接。在区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址等方面应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，规范国土空间开发行为，将各类开发建设活动限制在资源环境承载能力之内，减少人类活动对自然生态空间的占用。
根据前文“三线一单”分析，本项目符合《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号）相关要求。
符合要求

第五章：构建生态安全格局。依据永州市的地形地貌及生态基础，基于永州市的生态红线，构建“一廊三带多单元”的生态安全格局，形成牢固安全的生态屏障：一廊，指以湘江流域、潇水为主轴的河流江岸型生态走廊。应合理利用和保护湘水、潇水岸线资源，完善沿岸防护林建设，保护岸边湿地，构建永州市第一道生态安全防护带。三带，指以东安舜皇山为代表的越城岭-四明山系余脉、以都庞岭为代表的都庞岭-阳明山系余脉、以九嶷山为代表的萌渚岭-九疑山系余脉，是区域内重要的生态走廊和生态屏障，对保障跨区域的生态连通性有重要作用，应加强对山脉整体及周边环境的保护，维护廊道内植被及生物多样性。多单元，指以国家森林公园、湿地公园、自然保护地、饮用水源保护地等为重点生态管控单元，是格局斑块的重要组成部分，要对其加强保护与监管工作。
本项目不涉及生态红线

符合要求

第六章：2、强化工业固体废物污染控制工业固体废物的“减量化、资源化、无害化”。按照“合理规划、安全处置”原则，各区县统筹规划建设一般工业固体废物集中处置设施。规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。加快永州经济技术开发区一般固废处置中心的建设，规范零陵工业园锰渣库的建设和管理。江永工业集中区等固废产量较大的园区，应建立合理的园区产业链结构，保证园区产生的固废能及时消纳，提高园区循环经济水平。规范固体废物的堆存，高炉水淬渣等作为下游企业的生产原料，实现资源综合利用，尽可能减少固体废物排放。
本项目施工期产生的固体废物均得到合理的处置。

符合要求

1.4   分析《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性
根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目不属于负面清单范围内。
表 1-5    项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

文件要求
本项目情况

第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目新建9处生活码头，其主要用于沿河居民下河生活用水，不涉及船舶停靠，不属于第三条中规定的港口、码头工程。
符合

第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：

（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；

（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；

（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；

（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；

（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；

（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；

（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

本工程整治河段不设涉及自然保护区。
符合

第五条 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野

生动物的不利影响。

本工程不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道。
符合

第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本工程不在风景名胜区内。
符合

第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
本工程不在饮用水水源一级保护区内；不设置排污口，不设置码头，施工过程各固废均得到合理处置。不涉及使用含磷洗涤剂、化肥、农药；不属于建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目
符合

第八条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本工程不在饮用水水源一级保护区内。
符合

第九条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。

本工程不在水产种质资源保护区内。
符合

第十条 禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等,《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。
本工程不在国家湿地公园范围内。
符合

第十一条 禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本工程不在国家湿地公园范围内。
符合

第十二条《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区（以下简称“岸线保护区”）应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。
本工程整治河段为泥河，不属于岸线保护区。
符合

第十三条 禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。

本工程整治河段为泥河，不属于岸线保护区

符合

第十四条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本工程整治河段为泥河，不属于河段保护区、保留区内

符合

第十五条 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

本工程整治河段为泥河，不在生态保护红线范围内，主要为河湖整治项目，优化泥河生境，临时占地涉及小部分旱地，施工结束后进行复垦。
符合

第十六条 国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁民生发展等建设项目，选址确实无法避开永久基本农田的：涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。
本工程为河湖整治工程，不属于左侧列明的建设项目。
符合

第十七条，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，依法按有关程序报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。
本工程整治河段为泥河，不在生态保护红线范围内。
符合

第十八条 禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。

不涉及

符合

十九条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

不涉及

符合

第二十条 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。

不涉及

符合

第二十一条 新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。

不涉及

符合

第二十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。
本工程为河湖整治工程，不属于落后产能项目

符合

第二十三条 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。

本工程不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类的新建项目

符合

第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。

本工程为河湖整治工程，不属于产能严重过剩行业。
符合

第二十五条 各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

本工程为河湖整治工程，不属于产能严重过剩行业新增产能项目。
符合

第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。

本工程为河湖整治工程，不属于高污染项目。
符合

1.5   与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析
表 1-6    项目与水利建设项目环境影响评价文件审批原则符合性分析

审批原则要求

本项目情况

原则适用于“河湖整治”与“防洪除涝”工程环境文件的审批。主要建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等

本项目为“河湖整治”工程环境影响评价。本项目主要建设内容包括岸线治理等，适用于河湖整治环境影响评价文件审批。

符合

项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
本项目属于建设项目环境影响评价分类管理名录中的五十一、水利128河湖整治（不含农村塘堰、水渠），无相关规划环评要求。本项目在岸坡治理等过程中最大程度保持了河湖自然形态，以最大限度维护河湖健康、生态系统功能和生物多样性。

符合

工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区以及饮用水水源保护区。

符合

项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。
项目施工过程中采用围堰等施工措施，再进行堤防基础开挖等主体工程施工，避免砂卵石开挖回填等工程修建时扰动河道，导致河道局部水质悬浮物增加，出现浑浊现象。对照HJ610-2016，项目属于A水利项目中“5、河湖整治工程其他项目”，根据附表A地下水环境影响评价行业分类表可知，项目属Ⅳ类项目，无需开展地下水影响分析。项目施工过程中，维护好施工机械设备，做好各种施工废水以及生活污水的处理后，本项目在施工期可以有效避免对项目所在地地下水的水质污染问题。除此之外，本次环评要求尽量缩短基坑开挖的施工期，以将影响降至最低。项目施工对地下水环境影响较小
符合

项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。

项目所在河流为泥河，经现场调查，无三场分布；项目施工采用围堰施工措施，对河流生态环境影响较小。

符合

项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。
本项目建设不涉及湿地生态系统珍惜濒危保护动植物，项目施工期对植被产生了一定的影响，在施工期结束后，对项目临时占地进行植被恢复。

符合

项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。
项目对施工生产区、临时堆土场、弃土场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。
废水：项目基坑废水、养护废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等；车辆清洗废水经油水分离池处理后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等。施工人员生活污水依托周边居民现有的设施处理用于菜地施肥；扬尘：设置施工围挡；施工场地定期洒水降尘；运输车辆减速慢行；物料不宜装载过满，车厢需加盖苫布，施工营地内的水泥等采取密闭堆放。噪声：加强设备的维护和保养；合理布局；选用高效低噪声设备；合理安排作业时间，减少高噪声设备同时作业。固废：土石方开挖产生的弃土集中收集至弃土场；生活办公垃圾集中收集运送至生活垃圾收集点处置，危险废物交由资质单位处置。本项目不涉及饮用水水源保护区或取水口，不涉及清淤。

符合

项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。

项目不涉及移民安置。

符合

项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。

本项目施工工程中对施工人员进行环保宣传教育以及采取相关水环境保护措施，降低施工过程中对河流水质的影响。项目施工结束后，对临时占地采用植被恢复要求以当地植被为准，避免外来物种入侵风险。项目运营期自身不会对水质产生影响，不会导致河道水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。

符合

改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。

本项目为新建项目，无其他现有工程。

符合

按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。

本项目为河湖整治项目，运营期自身不产生废气、废水、噪声、固废等污染物，无需制定水环境、生态等环境监测计划。
符合

对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。

本项目针对施工过程产生的各项污染物提出了相应的污染防治措施，并在报告中明确了建设单位主体责任，明确了投资估算、时间节点。

符合

按相关规定开展了信息公开和公众参与。

项目已按照规定在全国环境影响评价信用平台进行信息公开。

符合

环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。

项目文件编制严格按照导则及编制指南要求执行，符合各项法律法规条例。

符合

综上所述，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求。
1.6   与《湖南省湘江流域水污染防治条例》符合性分析
根据《湖南省湘江流域水污染防治条例》，湘江流域内禁止下列行为：

（一）土法生产石棉制品、放射性制品；

（二）土法炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、选金、漂染、电镀和生产农药；

（三）新建无水污染防治措施的小型化学制浆造纸厂、制革厂、染料厂；

（四）向水体倾倒、排放工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；

（五）法律、法规禁止的其他污染水体的行为。
本项目为河湖整治工程，不属于条例中湘江流域内禁止的行为。因此，本项目符合《湖南省湘江流域水污染防治条例》。
1.7   与《湖南省湘江保护条例》符合性分析
根据《湖南省湘江保护条例》：

第二十四条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

第三十二条 对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。

第三十四条 对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批：

（一）水功能区水质未达到规定标准的；（二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；（三）超过排污总量控制指标的；（四）未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的；（五）未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。”

项目为河湖整治工程，整治河段不涉及饮用水水源保护区，本项目属于生态影响型项目，运营期无污染排放；因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》相关内容。



2、 建设内容
	地理位置
	祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目位于祁阳市，共分2个项目区。
第一项目区：以江边岭附近(桩号K0+550)处为起点，经大忠桥镇的镰头湾、竹山、星马等村，直至上游永星村附近(桩号K9+051)处止，治理河段长8.501km。
第二项目区：以上马许家附近(桩号K16+320)处为起点，经黄沙坝，直至杨家边附近(桩号K16+814)处止，治理河段长0.494km。
表 2-1    项目工程地理位置一览表
治理河流

行政区

建设地点

经纬度

长度

（km）

泥河
大忠桥镇
以江边岭为起点，经大忠桥镇的镰头湾、竹山、星马等村，直至上游永星村止。
起点：E111°54′58.28″、N26°23′45.16″；

终点：E111°52′24.72″、N26°23′50.05″

8.501

三口塘镇
以上马许家为起点，经的黄沙坝，直至杨家边止。
起点：E111°50′24.15″、N26°24′4.97″；

终点：E111°50′13.24″、N26°24′17.17″

0.494



	项目组成及规模
	2.1   项目背景及由来
山洪沟防洪治理是两岸经济社会发展的需要，大忠桥镇、三口塘镇主要自然灾害有洪灾、早灾、和地质灾害。本次项目泥河山洪沟治理所在河段基本上处于无护岸保护状态，防洪标准不足2年一遇，暴雨来临引发的泥石流导致河道冲毁，砂卵石堆积成为滩地，农田成段冲毁、房屋倒塌，损失惨重，成为威胁人民群众生命财产安全的最大隐患，近年来，随着农村经济的发展，农民生活水平不断提高，泥河沿河两岸遭受山洪灾害比较严重，农田大量被冲毁，严重制约两岸地区的经济发展，项目治理区域内还有11处山洪易发区影响当地人民群众生命财产安全，当地政府迫切要求对山洪沟进行整治。
因此，对泥河进行山洪沟治理十分必要，同时山洪沟防洪治理既是水利建设的需要，保护人民群众生命财产安全是关系民本民生的大事要事，因此对山洪沟进行全面治理迫在眉睫。
2023年11月8日，祁阳市发展和改革局出具《关于祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目可行性研究报告的批复》（祁发改基字[2023]76号）同意本项目的实施。2024年2月，永州市水利局出具的《祁阳市泥河山洪沟防洪治理工程初步设计报告》的批复（永水办函[2024]4号）同意本项目的实施。祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目治理河道河长8.995km，工程建设内容主要包括①新建护岸2783m；②加固改造消能闸坝3处，上下游护岸共166m；③新建生活码头9处，预埋涵管9处。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）及《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）有关规定，本项目“祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目”属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“五十一、水利”中的“128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”项目，不涉及名录中的环境敏感区，需要编制环境影响报告表。因此，祁阳市水利局于2024年3月委托长沙安环技术咨询服务有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评课题组在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）的要求，编制了本项目环境影响报告表。

2.2   工程概况
2.2.1   项目基本情况
项目名称：祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目

建设单位：祁阳市水利局

项目性质：新建

建设地点：祁阳市三口塘镇、大忠桥镇

用地面积：16273.3m2，其中永久用地4853.3m2，临时用地11420m2。
总投资：1414.54万元，其中环保投资92万元，占总投资的6.5%。
建设工期：8个月
2.2.2   项目建设内容及规模

本次项目治理河道河长8.995km（项目治理工程间断零散分散，治理河道长度按项目区起点至终点的长度计），共分2个项目区。第一项目区以江边岭为起点，经大忠桥镇的镰头湾、竹山、星马等村，直至上游永星村止，治理河段长8.501km；第二项目区以上马许家为起点，经的黄沙坝，直至杨家边止，治理河段长0.494km。
工程具体建设内容如下所示。
①新建护岸2783m；
②加固改造消能闸坝3处，上下游护岸共166m；
③新建生活码头9处，预埋涵管9处。
项目组成及建设内容详见下表。
表 1-1    项目组成及建设内容一览表
工程

项目名称

工程内容与规模

主体

工程

护岸工程
新建护岸2783m，其中左岸1683m，右岸1100m。护岸采用生态砖挡墙、浆砌石挡墙、格宾笼挡墙三种护岸型式，其中生态砖挡墙158m（左岸），格宾笼挡墙567m（左岸367m、右岸200m），浆砌石挡墙2058m（左岸1158m、右岸900m）。

闸坝改造
加固改造消能闸坝3处，分别为联谊坝、上砌坝、江口子坝。
闸坝护岸
上砌坝护岸长度39m，江口子坝护岸长度127m，合计护砌166m。护岸采用仰斜式挡墙结构，浆砌石砌筑。
其他工程
生活码头9处、预埋涵管9处。

辅助

工程

管理设施
里程牌4块、防守责任牌4块、禁脚碑4块、宣传牌5块、拦车卡4块、水位标尺6跟

临时工程
施工生产区

共4处，总占地面积260m2，含材料、设备停放场、车辆清洗平台等。

施工道路
新建施工临时道路0.7km，3.0m宽泥结石路面。

弃土场

1 个弃土场，位于大忠桥镇饼子塘村山坳处，总占地面积为0.85hm2。

施工导流

粘土土石围堰，围堰顶宽 1.5m，内外坡比为1：1.2，高2.0-3.0m

施工生活区
不设施工营地，施工人员生活食宿依托附近民房

公用

工程

供水

施工用水：用小型水泵直接从河道中抽取。

生活用水：依托租赁民房用水。
排水

生产废水、生活污水分类收集处理回用，不外排。
供电

施工及生活用电由现有的供电网络供给。
环保

工程

废气处理

设置围挡、防尘网、罩棚、冲洗平台；采用洒水车及人工结合的方式进行洒水抑尘；裸露地面绿化、覆盖；物料覆盖；道路硬化、限制车速、运输车辆密闭等。采用符合国家标准的运输车辆和施工设备。
废水处理

基坑废水及养护废水：经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗、降尘洒水等；
车辆清洗废水：经油水分离池处理后，回用于车辆冲洗、降尘洒水等；
淤泥干化废水：经沉淀池沉淀后，回用于混凝土养护、降尘洒水等；
生活污水：依托周边居民现有的设施处理后用于菜地浇灌，不外排。

噪声处理

合理布局施工场地；建立临时声障，合理安排工作时间；优先选用高效率、低噪声设备，并加强机械和车辆的维修和保养。

固废处理

土石方开挖产生的弃土集中收集至取弃土场；淤泥堆放在临时堆土区，采取自然晾干方式将水份沥干后部分回填，剩余部分清运至取弃土场；
建筑垃圾部分回收处理，其余按渣土管理部门要求运至指定地点处置；
废矿物质油等交由有资质单位进行处置；
生活垃圾经垃圾桶收集定期交由环卫部门清运处理。
水土保持

施工生产区均设置截排沟、挡土墙、沉淀池，排水系统结合地形和道路排水统一布置。

生态修复

施工过程中，边施工边进行生态修复，及时对临时用地（临时施工道路、施工场地等）进行清理、平整、复垦，种植适合本地区生长的本土植物，恢复植被。
2.2.3   工程特性表
表 2-2    项目工程特性表
序号及名称
单 位
指 标
备
注
一、项目基本情况
项目名称
祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目
所在河流
泥河
所在水系
湘江
所在市、县
祁阳市
项目分类
农田防护
二、工程基本情况
区内保护总人口
万人
2.53

区内保护耕地面积
万亩
2.2

工程等别
等
Ⅳ
防洪标准
重现期(年)

10

排涝标准
10年一遇24小时暴雨 24 小时排至农作物的耐淹水深
三、水文气象
利用水文资料年限
年
40

多年平均降雨量
mm

1630

多年平均气温
℃
18.1

多年平均蒸发量
mm

1462.6

多年平均最大风速
m/s

18.7

四、主要建设项目
工程综合治理长度
km

8.995

新建堤防治理长度
m

/

加固堤防治理长度
m

/

新建护岸护坡长度
m

2783

左岸新建护岸长度
m

1683

右岸新建护岸长度
m

1100

加固改造消能闸坝
处
3

配套闸坝护岸长度
m

166

生活码头

处
9

涵管

处

9

五、施工
1.主体工程量

土石方开挖
m3
49560
土石方回填

m3
12170

M7.5浆砌石

m2
6479

混凝土
m3
6625

格宾笼

m3
5968

抛石

m3
744

2.主要建材

水泥
t
2406

砂

m3
4978

卵石

m3
10602

块石

m3
9514

3.劳动总工日

万个
2.17

4.施工总工期
月

8
六、经济指标
建筑工程
万元

1020.02

金属结构设备及安装工程

万元

82.86

临时工程

万元

94.80

独立费用

万元

110.30

基本预备费

万元

64.50

静态投资

万元

1373.38

水土保持工程

万元

16.94

环境保护工程

万元

8.82

工程静态投资总计

万元

1399.14

工程占地补偿

万元

15.40

总投资

万元

1414.54

2.3   工程设计方案
根据《湖南省祁阳市泥河山洪沟防洪治理工程初步设计报告（审定稿）》，本工程具体设计如下。
2.3.1   治理标准及原则
（1）治理标准
本工程是以乡村为主的防护区，根据国家《防洪标准》(GB50201-2014) 及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），防洪标准按 10 年一遇设计；

根据相应的防洪标准，按照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）第2.1.1条规定，堤防工程等级为5级，主要建筑物按5级设计，次要建筑物按5级设计。

（2）治理原则
本工程依据山洪沟洪水特点、沟道地形地质条件和农田民居分布等因素拟定沿田岸线护岸的治理方案，主要依循一下原则：

①对河湾凹岸等迎流顶冲已发生冲刷破坏和可能发生冲刷破坏的沟段以及民居集中沟段采取刚性墙式护岸工程措施。

②对农田连片无民居的沟岸，除迎流当冲河湾凹岸外，其他需护岸岸段采取浆砌石护脚+草皮护坡护岸。

③沟道两岸的临河民居建筑等违章建筑物存在侵占洪道、引起岸坡垮塌的风险，对于侵占洪道、影响行洪的民居所在沟段不列入本次治理范围，同时，对影响较大的违章建筑物迅速拆除。

④对沟道中杂物堆积严重、影响行洪的区域进行疏挖和清淤。
2.3.2   护岸工程设计
2.3.2.1   岸线布置方案
治理区护岸工程均为新建护岸，本次设计，岸线一般沿河岸或岸滩布置。考虑到泥河重点山洪沟防洪治理项目区段两岸盆地宽广，地势平缓，河道两岸有大量耕地，占线较长，本次设计新建护岸主要设置在河岸凹岸等易冲刷地段，尽量沿耕地外沿布置，局部断面狭窄处适当扩宽处理。
2.3.2.2   岸线横距确定
泥河山洪沟防洪治理工程该段穿越农田，均于无堤防护岸状态，河岸冲刷严重，局部河段两岸田埂已被冲毁，岸脚掏空，迎水面土体裸露，部分岸坡成铅直甚至倒坡状， 存在垮塌的危险，需加固护砌。
由于各河道断面均较小，按护岸工程距离确定原则及现状河道断面实测资料，结合河势变化、沿河两岸地形条件等，本次设计基本维持河道原始断面宽度不变，局部过宽断面缩窄，使土地资源得以充分利用，过窄断面处则进行清障加宽处理。
2.3.2.3   护岸布置
本次新建护岸2783m，其中左岸1683m，右岸1100m，护岸详细情况见下表。
表 2-3    工程措施一览表
左岸护岸
右岸护岸
河道桩号

桩号
护砌方式
桩号
护砌方式
LK（1）+000-LK

（1）0+158

生态砖挡墙
/

/

K0+550-K0+720

/

/

RK（1）+000-RK（1） 0+100

格宾笼挡墙
K2+910-K3+010
/

/

RK（2）+000-RK（2）0+100

格宾笼挡墙
K3+010-K3+110
LK（2）+000-LK

（2）0+080

格宾笼挡墙
/

/

K6+010-K6+210

LK（3）+000-LK

（3）0+287

格宾笼挡墙
/

/

K6+210-K6+565

LK（4）+000-LK

（4）0+240

浆砌石护砌
RK（3）+000-RK（3） 0+433

浆砌石护砌
K6+970-K7+550
LK（5）+000-LK

（5）0+437

浆砌石护砌
/

/

K8+535-K9+000
LK（6）+000-LK

（6）0+142

浆砌石护砌
RK（4）+000-RK（4） 0+171

浆砌石护砌
K16+320-K16+500
LK（7）+000-LK

（7）0+105

浆砌石护砌
RK（5）+000-RK（5）
0+222

浆砌石护砌
K16+500-K16+715
LK（8）+000-LK

（8）0+235

浆砌石护砌
RK（5）+222-RK（5）
0+296

浆砌石护砌
K16+715-K16+814
2.3.2.4   岸顶高程
岸顶高程主要根据现状河岸高程确定，同时应确保整体谐调性，应避免出现犬齿不齐的现象。本次设计新建堤防一般不考虑防洪要求，仅满足护岸条件即可，在局部较低位置处，适当加高岸顶以满足低位防洪、防冲的要求。
2.3.2.5   护岸工程断面设计
①浆砌石挡墙：浆砌石挡墙采用仰斜式，顶宽0.6m，迎水面坡比1:0.5，背水面坡比1:0.3，基础迎水面设齿坎，宽0.5m，基础为C20埋石砼，埋深1.0-1.2m。挡墙每10m 设置一止水缝，墙体设PVC排水管，排水管间距最长不超过2m，梅花形布置，背侧设反滤包。

②生态砖挡土墙：主要由混凝土基础、不同规格生态砖、充填混凝土、锚固筋、 植物等构成。本次设计生态砖墙由3层1200型C25砼挡土块（基础）1200×1000×335mm、2层规格（长×宽×高mm）1200×850×500mm的C25砼挡土块、4层规格（长×宽×高mm）1200×650×500mm的C25砼挡土块、和600×500mm的C25砼压顶组成，墙顶设置1.2m高仿木防护栏杆。详见下图。
[image: image1.jpg]60,

| P
‘ 186

} PARSPEL 20
[ CERBLER

| 02000

435

120

o of (ERLaERRD)

g LEZICTGR £ 1Y

PEELE (RS





图 2-1    生态砖挡土墙断面设计图
③格宾笼挡墙：格宾笼挡墙护岸设计共采用6.0m和5.0m 高两种断面。6m高格宾笼挡墙分为6层， 分别为1层2.5×1.0×1.0m 格宾笼基础，两层2.0×1.0×1.0m格宾笼，两层1.5×1.0×1.0m格宾笼，1层1.0×1.0×1.0m格宾笼。5m高格宾笼挡墙分为5层，分别为1层2.5×1.0×1.0m格宾笼基础，两层2.0×1.0×1.0m格宾笼，1层1.5×1.0×1.0m格宾笼，1层1.0×1.0×1.0m格宾笼。格宾笼挡墙基础铺设20cm 厚C20 砼垫层，若基础为淤泥质土层时，可采用抛石方式加固处理。格宾笼与土体接触面必须设土工布（长纤300克/平米）。
[image: image2.jpg]Al

HRAHE





图 2-2    格宾构件部件图
格宾规格型号、网孔规格、钢丝参数见下表。
表 2-4    格宾规格型号、网孔规格、钢丝参数表
Ⅰ 规格型号
项
目
长度（m）
宽度（m）
高度（m）
隔板数量（个）
GL×1×0.5 GF

1.5/2/2.5/3/3.5/4

1

0.5

0/1/1/2/2/3

GL×1×1 GF

1.5/2/2.5/3/3.5/4

1

1

0/1/1/2/2/3

容许公差
±5％
±5％
±5％
－
Ⅱ 网孔规格
网孔型号
D（mm）
公差
网面抗拉强度KN/m
8×10

80

＋16％/－4％
50

Ⅲ 钢丝技术参数
钢丝类型
网面钢丝
边端钢丝
绞合钢丝
钢丝直径mm

2.7
3.4

2.2

钢丝直径公差(±)φmm

0.06

0.07

0.06

最小镀层量 g/m2
245

265

230

钢丝抗拉强度 N/mm2
350~550

注：未经拉伸钢丝的延伸率不能低于 12%（经过拉伸加工的成品钢丝延伸率钢丝延伸率不能低于 7%）。钢丝直径公差均指未拉伸前；格宾所用钢丝采用镀高尔凡（5％铝－锌合金＋稀土元素）防腐处理。
2.3.2.6   填料设计
护岸工程回填土料时，对土料应严格控制，选用选定料场的粘土和粉质粘土，粘粒含量为15%~30%，塑性指数为15~20，且不得含植物根茎.砖瓦垃圾等杂质，填筑土料与最优含水率的充允许偏差为+5%。填筑标准：压实度不小于0.96，干容重要求不小于15.5kN/m3，含水量20~22%。

回填石料采用砂卵石，要求石料质地坚硬，强度等级 MU30，比重不小于 2.5t/m3，遇水不易崩解和水解，抗风化。
2.3.2.7   冲刷深度
护岸沟段冲刷深度计算及工程措施基础埋深如下表所示。
表 2-5    护岸沟段冲刷深度计算及工程措施基础埋深表
左岸护岸

右岸护岸

桩号
冲刷深度（m）
基础埋深（m）

桩号
冲刷深度（m）
基础埋深（m）

LK（1）+000-LK

（1）0+158

0.82
1.2

/

/

/

RK（1）+000-RK（1） 0+100

1.00

1.2
/

RK（2）+000-RK（2）0+100

1.00

1.2
LK（2）+000-LK

（2）0+080

1.15

1.2

/

LK（3）+000-LK

（3）0+287

1.15

1.2

/

LK（4）+000-LK

（4）0+240

1.02

1.2

RK（3）+000-RK（3） 0+433

1.02

1.2
LK（5）+000-LK

（5）0+437

0.93

1.2

/

LK（6）+000-LK

（6）0+142

0.83

1.0

RK（4）+000-RK（4） 0+171

0.83

1.0
LK（7）+000-LK

（7）0+105

0.83

1.0

RK（5）+000-RK（5）
0+222

0.83

1.0
LK（8）+000-LK

（8）0+235

0.83

1.0

RK（5）+222-RK（5）
0+296

0.83

1.0
2.3.3   消能闸坝设计
2.3.3.1   闸坝现状
本次设计加固改造消能闸坝 3 处，分别为联谊坝（K0+717），上砌坝（K6+100），江口子坝（K8+195），大坝均为浆砌条石砌筑，木板闸门控制放水，均存在坝面开裂现象，木板闸门或已冲毁不见或老化破损，无启闭机，坝体坝基渗漏严重。
[image: image3.jpg]



联谊主坝现状图

[image: image4.jpg]



联谊副坝现状图

[image: image5.jpg]



上砌坝现状图

[image: image6.jpg]



江口子坝现状图

图 2-3    闸坝现状图
2.3.3.2   闸坝加固设计
（1）联谊主、副坝

联谊主坝由浆砌条石砌筑，表面衬砌有混凝土面板，坝轴线长31m，由2 扇电站进水闸与4扇泄洪闸组成。电站进水闸闸门尺寸为3.5×3.4m，闸底板高程83.10m，闸顶高程86.50m，泄洪闸溢流宽度分别为4.5m、3.5m、3.5m、3.5m，闸底高程86.10m，闸顶高程86.50m，闸墩厚0.8m。

联谊副坝由浆砌条石砌筑，表面衬砌有混凝土面板，坝轴线长14m，由3扇放水闸组成，溢流宽度分别为2.4m、3.8m、3.8m，闸底高程86.10m，闸顶高程86.50m，闸墩厚0.8m。

根据当地居民反映，洪水期水闸过水能力不足，导致上游水深过高，淹没农田。

考虑到水闸过水能力不足的问题，本次设计降低两处大坝的闸底板高程至84.10m，闸顶高程保持不变，仍为86.50m。采用M7.5 浆砌石外包C25 钢筋混凝土砌筑，右岸电站进水闸不进行加固，加固坝轴线长21.10m，坝顶宽 4.0m，检修桥宽1.8m。闸坝采用三孔闸坝形式，单孔过流宽度为5.0m，总过流宽度为15.0m，闸门高2.40m，采用钢闸门（5.2×2.4m），并以手动式螺杆启闭机进行控制。启闭排架立柱尺寸为0.3×0.4m，高2.9m；启闭平台板厚0.2m，梁尺寸为0.3×0.5m。检修桥长17m，板厚0.2m，梁尺寸为0.25×0.45m。

副坝采用M7.5浆砌石外包C25钢筋混凝土砌筑，坝轴线长13.80m，坝顶宽 4.0m，检修桥宽1.8m。闸坝采用二孔闸坝形式，单孔过流宽度为5.0m，总过流宽度为10.0m，闸门高2.40m，闸底高程84.10m，采用钢闸门（5.2×2.4m），并以手动式螺杆启闭机进行控制。启闭排架立柱尺寸为0.3×0.4m，高2.9m；启闭平台板厚 0.2m，梁尺寸为0.3×0.5m。检修桥长11.2m，板厚0.2m，梁尺寸为0.25×0.45m。

（2）上砌坝

上砌坝由浆砌条石砌筑，表面衬砌有混凝土面板，坝轴线长22m，由4扇闸门控制放水，闸门溢流宽度分别为1.6m、3.0m、2.9m、3.2m，闸底高程 87.50m，闸顶高程88.20m。现闸门均已被冲毁，下游坝体也存在被冲毁的现象。

 大坝采用原坝体浆砌石外包C25钢筋混凝土砌筑，坝轴线长22.70m，坝顶宽5.0m，检修桥宽1.8m。闸坝采用 3 孔闸坝形式，单孔过流宽度为5.0m，总过流宽度为15.0m，闸门高2.20m，闸底高程86.00m，采用钢闸门（5.2×2.2m），并以手动式螺杆启闭机进行控制。启闭排架立柱尺寸为0.3×0.4m，高2.7m；启闭平台板厚0.2m，梁尺寸为0.3×0.5m。检修桥长17m，板厚 0.2m，梁尺寸为0.25×0.45m。

（3）江口子坝

江口子坝由浆砌石砌筑，表面衬砌有混凝土面板，坝轴线长25m，由5扇闸门控制放水，闸门溢流宽度均为3.4m，闸墩宽0.75m，闸底高程88.20m，闸顶高程89.30m。现闸门均已被冲毁，坝体冲蚀严重。

大坝采用原坝体浆砌石外包C25钢筋混凝土砌筑，坝轴线长26.60m，坝顶宽 4.8m，检修桥宽 1.8m。闸坝采用4孔闸坝形式，单孔过流宽度为 5.0m，总过流宽度为 20.0m，闸门高2.20m，闸底高程87.10m，采用钢闸门（5.2×2.2m），并以手动式螺杆启闭机进行控制。启闭排架立柱尺寸为0.3×0.4m，高2.7m；启闭平台板厚0.2m，梁尺寸为0.3×0.5m。检修桥长22.8m，板厚0.2m，梁尺寸为0.25×0.45m。下游新建消力池，消力池长 6m，池深 0.5m，底板为 50cm 厚 C25 钢筋混凝土，消力池底板每隔 2m 设一处Φ5cmPVC 排水管，呈梅花形布置。
2.3.3.3   上下游护岸设计
为保证闸坝上下游护岸的稳定，本次设计对闸坝的上下游护岸进行护砌。其中上砌坝（K6+100）护岸长度39m，江口子坝（K8+195）护岸长度127m，合计护砌166m。护岸采用仰斜式挡墙结构，浆砌石砌筑，顶宽 0.6m，迎水面坡比1:0.5，背水面坡比1:0.3，基础迎水面设齿坎，宽0.5m，基础为C20埋石砼，埋深1.2m。浆砌石挡墙每10m设置一止水缝，墙体设PVC 排水管，排水管间距最长不超过2m，梅花形布置，背侧设反滤包。
2.3.4   生活码头、涵管
为了方便沟道两岸居民日常生活，本次设计拟沿沟岸新建一定数量的生活码头，本工程共新建生活码头9处。生活码头为台阶式，其主要用于沿河居民下河生活用水（如洗菜、洗衣服、取水浇菜等），不涉及船舶停靠。

考虑到田间排水需求，本次设计拟沿沟岸预埋一定数量的涵管，本工程共计预埋涵管9处。
2.3.5   施工导流
根据本工程的施工特性，结合工程的实际情况，主体工程（浆砌石护岸等）无需严格在无水状态下进行，且考虑到施工期较短，集雨面积小，枯水期流量很小，建议合理安排工期施工，可采取边开挖边施工方式，或来水时直接抽排，抽排水不能满足施工条件时，需新建粘土土石围堰，围堰顶宽1.5m，内外坡比为1：1.2，围堰高2.0-3.0m。
2.3.6   主要工程量汇总表
各类建筑物的工程量详见下表。
表 2-6    护岸工程量表

项目
单位
数量

项目

单位
数量

LK（1）0+000-LK（1）0+158
RK（1）0+000-RK（1）0+100
砍青

m²
316

砍青
m²
250
土方开挖
m³
2333

土方开挖
m³
1848

砂卵石开挖
m³
1000

砂卵石开挖
m³
792

土方回填
m³
360

土方回填
m³
948

抛石回填
m³
191

砂卵石回填
m³
94

大型挡土块 1200*1000*335mm

块

498
镀高尔凡格宾笼
m³
945

中型挡土块 1200*850*500mm

块

277
C20 砼垫层
m³
53

中型挡土块 1200*650*500mm

块

553
聚酯长纤无纺布
m2
546

C25 砼基础
m³
324

预埋涵管
处

1
C25 砼压顶
m³
50

抛石垫层
m³
131

模板
m2
564

　

　

　

锚固钢筋（HRB400Φ20*600mm）
m
1594

　

　

　

锚固孔填充混凝土
m³
25

　

　

　

植生孔回填种植土
m³
107

　

　

　

植生孔播撒草籽
m2
267

　

　

　

仿木护栏
m
166

　

　

　

生活码头
处

1
　

　

　

LK（2）0+000-LK（2）0+080

RK（2）0+000-RK（2）0+100
砍青

m²
200

砍青
m²
250

土方开挖
m³
1546

土方开挖
m³
2142

砂卵石开挖
m³
662

砂卵石开挖
m³
918

土方回填
m³
888

土方回填
m³
1440

砂卵石回填
m³
75

砂卵石回填
m³
94

镀高尔凡格宾笼
m³
756

镀高尔凡格宾笼
m³
1103

C20 砼垫层
m³
42

C20 砼垫层
m³
53

聚酯长纤无纺布
m2
437

聚酯长纤无纺布
m2
651

抛石垫层
m³
105

生活码头
处

1
　

　

　

抛石垫层
m³
131

LK（3）0+000-LK（3）0+287
RK（3）0+000-RK（3）0+433
砍青

m²
718

砍青
m²
1083

土方开挖
m³
7254

土方开挖
m³
3878

砂卵石开挖
m³
3109

砂卵石开挖
m³
1662

土方回填
m³
1320

土方回填
m³
1148

砂卵石回填
m³
269

砂卵石回填
m³
405

镀高尔凡格宾笼
m³
3164

M7.5 浆砌石
m³

1523

C20 砼垫层
m³
151

C20 埋石砼
m³
984

聚酯长纤无纺布
m2
1868

C25 砼压顶
m³
55

生活码头
处

1
勾缝砂浆
m²
1794

预埋涵管
处

1
沥青杉板
m²
256

抛石垫层
m³
377

模板
m2
1273

　

　

　

排水管
m
455

　

　

　

反滤包
个

455
　

　

　

生活码头
处

1
　

　

　

预埋涵管
处

3
LK（4）0+000-LK（4）0+240

RK（4）0+000-RK（4）0+171
砍青

m²
600

砍青
m²
257

土方开挖
m³
2566

土方开挖
m³
778

砂卵石开挖
m³
1100

砂卵石开挖
m³
333

土方回填
m³
696

土方回填
m³
111

砂卵石回填
m³
225

砂卵石回填
m³
111

M7.5 浆砌石
m³

771

M7.5 浆砌石
m³

219

C20 埋石砼
m³
532

C20 埋石砼
m³
228

C25 砼压顶
m³
36

C25 砼压顶
m³
22

勾缝砂浆
m²
932

勾缝砂浆
m²
323

沥青杉板
m²
134

沥青杉板
m²
47

模板
m2
706

模板
m2
431

排水管
m
252

排水管
m
90

反滤包
个

252
反滤包
个

90
生活码头
处

1
生活码头
处

1
　

　

　

预埋涵管
处

1
LK（5）0+000-LK（5）0+437

RK（5）0+000-RK（5）0+296
砍青

m²
1093

砍青
m²
533

土方开挖
m³
5385

土方开挖
m³
1753

砂卵石开挖
m³
2308

砂卵石开挖
m³
751

土方回填
m³
852

土方回填
m³
577

砂卵石回填
m³
409

砂卵石回填
m³
277

M7.5 浆砌石
m³

1129

M7.5 浆砌石
m³

502

C20 埋石砼
m³
914

C20 埋石砼
m³
504

C25 砼压顶
m³
55

C25 砼压顶
m³
44

勾缝砂浆
m²
1422

勾缝砂浆
m²
663

沥青杉板
m²
210

沥青杉板
m²
105

模板
m2
1285

模板
m2
885

排水管
m
459

排水管
m
186

反滤包
个

459
反滤包
个

186
生活码头
处

1
生活码头
处

1
预埋涵管
处

1
预埋涵管
处

1
LK（6）0+000-LK（6）0+142

LK（8）0+000-LK（8）0+105
砍青

m²
213

砍青
m²
158

土方开挖
m³
581

土方开挖
m³
473

砂卵石开挖
m³
249

砂卵石开挖
m³
203

土方回填
m³
92

土方回填
m³
68

砂卵石回填
m³
92

砂卵石回填
m³
68

M7.5 浆砌石
m³

182

砌体拆除
m³
100

C20 埋石砼
m³
189

M7.5 浆砌石
m³

135

C25 砼压顶
m³
18

C20 埋石砼
m³
140

勾缝砂浆
m²
268

C25 砼压顶
m³
13

沥青杉板
m²
39

勾缝砂浆
m²
198

模板
m2
358
沥青杉板
m²
29

排水管
m
75

模板
m2
358

反滤包
个

75
排水管
m
55

生活码头

处

　

反滤包

个

55

预埋涵管
处

　
　

　

　

LK（7）0+000-LK（7）0+234

　
　

　

砍青
m²
421

　

　

　

土方开挖
m³
1461

　

　

　

砂卵石开挖
m³
626

　

　

　

土方回填
m³
213

　

　

　

砂卵石回填
m³
219

　

　

　

M7.5 浆砌石
m³

547

　

　

　

C20 埋石砼
m³
489

　

　

　

C25 砼压顶
m³
66

　

　

　

勾缝砂浆
m²
736

　

　

　

沥青杉板
m²
110

　

　

　

模板
m2
858

　

　

　

排水管
m
184

　

　

　

反滤包
个

184
　

　

　

生活码头
处

1
　

　

　

预埋涵管
处

1
　

　

　

表 2-7    消能闸坝工程量表
项目
单位

数量

一、联谊（K0+717）

1、主坝
　
　

砌体拆除
m³
143

砂卵石开挖
m³
151

砂卵石回填
m³
126

C25 钢筋砼（坝体）
m³

162

C25 钢筋砼（闸墩）
m³

34

M7.5 浆砌石
m³

125

C25 钢筋砼（排架）
m³

3.4

C25 钢筋砼（启闭平台）
m³

9.4

钢闸门（5.2×2.2m)

扇

3
螺杆启闭机（5t 手动式）
台

3
C25 钢筋砼（检修桥）
m3

9

钢筋
t
13.96

模板
m2
395

镀锌方管栏杆（1.2m)

m
71

2、副坝
　
　

砌体拆除
m³
83

砂卵石开挖
m³
122

砂卵石回填
m³
102

C25 钢筋砼（坝体）
m³

92

C25 钢筋砼（闸墩）
m³

96

M7.5 浆砌石
m³

48

C25 钢筋砼（排架）
m³

2.5

C25 钢筋砼（启闭平台）
m³

6.1

钢闸门（5.2×2.4m)

扇

2
螺杆启闭机（5t 手动式）
台

2
C25 钢筋砼（检修桥）
m3

6

钢筋
t
12.78

模板
m2
310

镀锌方管栏杆（1.2m)

m
51

二、上砌坝（K6+100）
1、闸坝

　
　

砌体拆除
m³
177

砂卵石开挖
m³
166

砂卵石回填
m³
138

C25 钢筋砼（坝体）
m³
137

C25 钢筋砼（闸墩）
m³
228

C25 钢筋砼（排架）
m³
3.4

C25 钢筋砼（启闭平台）
m³
9.9

钢闸门（5.2×2.2m)

扇

3
螺杆启闭机（5t 手动式）
台

3
C25 钢筋砼（检修桥）
m³
9

钢筋
t
24.1

模板
m2
416

镀锌方管栏杆（1.2m)

m
71

2、护岸
　
　

土方开挖
m³
658

土方回填
m³
101

砂卵石开挖
m³
282

砂卵石回填
m³
46

M7.5 浆砌石
m³
163

C20 埋石砼
m³
105

C25 砼压顶
m³
5

pvc 排水管
m

41

反滤包
个

41
勾缝砂浆
m2
181

沥青杉板
m2
27

模板
m2
127

三、江子口坝（K8+195）

1、闸坝
　
　

砌体拆除
m³
213

砂卵石开挖
m³
518

砂卵石回填
m³
132

C25 钢筋砼（坝体）
m³
244

C25 钢筋砼（闸墩）
m³
171

C25 钢筋砼（排架）
m³
4.2

C25 钢筋砼（启闭平台）
m³
12.7

钢闸门（5.2×2.2m)

扇

4
螺杆启闭机（5t 手动式）
台

4
C25 钢筋砼（检修桥）
m³
14

钢筋
t
28

模板
m2
604

镀锌方管栏杆（1.2m)

m
95

2、护岸
　
　

土方开挖
m³
1365

土方回填
m³
325

砂卵石开挖
m³
585

砂卵石回填
m³
148

M7.5 浆砌石
m³
423

C20 埋石砼
m³
284

C25 砼压顶
m³
16

pvc排水管
m

131

反滤包
个

131
勾缝砂浆
m2
496

沥青杉板
m2
72

模板
m2
368

2.3.7   主要施工机械设备
项目主要施工机械设备如下表所示。
表 2-8    主要施工机械设备一览表
序号
设备名称及规格
单位
数
量
1

单斗挖掘机 液压 1m3
台
2

2

推土机 59kw

台
2

3

蛙式夯实机 2.8kw

台
2

4

混凝土搅拌机 0.8m3
台
1

5

砂(灰)浆搅拌机 拌筒容积400L

台
1

6

振捣器 插入式 1.1kw

台
2

7

振捣器 插入式 2.2kw

台
2

8

风(砂)水枪 2～6 m3/min

台
2

9

载重汽车 5t

辆
2

10

自卸汽车 8t
辆

4

11

胶轮车

辆

6

12

汽车起重机 5t
辆

2

13
空压机

台

1

14

离心水泵 单级功率 5.0kW
台

1

15

电焊机 交流 25kVA
台

1

16

钢筋切断机 20kW
台

1

17

潜水泵2.2kw

台
3
18
洒水车

辆
2

2.3.8   主要材料用量
项目工程建设主要材料用量如下表所示。

表 2-9    主要材料量汇总表
项目名称
单位
数量
水泥
t

2406

砂子
m3

4978

卵石
m3

10602

块石
m3

9514

钢筋
t

84.36

2.3.9   建设征地与移民安置
项目工程涉及永久占地 7.28亩，工程临时占用土地 17.13亩。工程占地无需搬迁人口和拆迁房屋，不涉及名木古树，不占用基本农田和生态公益林等。
表 2-10    占地实物指标汇总表
占地性质
　占地类型

数量（亩）
备注
永久征地
其它用地

荒地

0.79

7.28

护岸、护坡、消能闸坝加固改造
河滩地

6.49
　
　

临时征地
　
耕地

旱地

2.88
17.13
施工作业场地、施工道路、料场和弃土场

林地

灌木林地

4.20
其它用地

荒地

9.32
河滩地

0.73
合计

24.41
/
表 2-11    临时占地实物指标表    单位：亩
占地类型

占地面积

小计

施工临时道路

施工生产区

临时堆土区

弃土场

旱地

2.88
0

0
0

2.88
灌木林地

0
0.05
0
4.15
4.20
荒地

0.27
0.34
0.11
8.6
9.32
河滩地

0
0
0.73
0

0.73
合计
3.15
0.39
0.84
12.75
17.13


	总平面及现场布置
	2.4   施工总布置
本工程项目施工总布置遵照有利生产、方便生活、易于管理、安全经济等基本原则， 并按护岸轴线分段、分项目进行施工。在考虑施工项目位于乡镇区、附近建筑物较多， 区域道路和人员较密集、施工干扰较大的同时，亦考虑工程施工项目相对较为单一、所需施工临建设施较少等特点，采用分段集中布置方式进行施工布置。
2.4.1   施工交通运输
对外交通：工程项目区内交通较为方便，有县级及乡级公路直接从项目区经过，工程所需的器材和设备均可通过公路运抵各现场。因此工程对外交通较为方便。工程施工主要靠汽车运输，局部辅以人工搬运方式，对外交通较方便。
场内交通：工程场内交通运输除利用现有区域道路连接各工程点外，还需新建施工临时道路连通各施工点，现有部分连通工程区的道路标准偏低，需要拓宽并铺筑路面。场内新建施工临时道路0.7km，施工临时道路按3.0m宽泥结石路面设计。
表 2-12    临时道路分布情况
序号

临时道路分布工段

长度

宽度

结构

1

护岸工程L3段

152m

3.0m

泥结石

2

护岸工程R3段

115m

3.0m

泥结石

3

江口子坝

398m
3.0m

泥结石

4

护岸工程L8段

35m
3.0m

泥结石

合计

700m

/

/

2.4.2   水、电供应及通讯
施工生产用水：主要为砂浆拌和、养护用水、机械设备用水、施工用水，根据用水强度配备小型水泵，就近从施工河道取水。
施工生活用水：项目办公及生活设施均租用附近民房，生活用水均依托居民住宅。

施工用电：项目施工路线长，用电的施工设备较少，且很分散，各处用电负荷均不大，可就近与当地农村电网取电连接。

通讯：施工期间通讯采用固定程控电话及移动通讯设备方式。
2.4.3   施工生产区布置
本工程施工轴线较长，施工项目较分散，故施工布置采取沿轴线分段集中布置的方式，施工临建设施一般布置在岸坡以内开敞地带，要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率。
施工期办公生活用房租用民房；项目施工期主要采用外购商品混泥土，部分河岸浆砌石施工采用移动式混凝土搅拌机进行水泥砂浆拌和，不设置砼拌和站。施工生产区临建设施主要施工物料、设备停放场、车辆清洗平台等，施工生产区均采用简易工棚型式。本工程设置4个施工生产区，总占地面积260m2，具体分布位置详见附图3。
2.4.4   土石方平衡、土料场及弃土场规划
（1）土石方平衡
护岸工程土石方开挖量47102m3，填筑量12170m3，填筑土料全部利用开挖量，弃土量34932m3。
表 2-13    护岸工程—土石方平衡一览表
项目工程
取土方量(m3)
开挖方量(m3)

填筑方量(m3)

弃土量(m3)
开挖方量
其中利用量
填筑总量
用于临时围堰
去往弃土场
护岸工程
0
47102

12170

12170

17811
17121

围堰工程土石方开挖量2458m3，填筑量为20269m3，填筑土料一部分（2458m3）利用围堰开挖土方，剩余部分（17811m3）全部利用护岸工程开挖土方。该工程完成后围堰拆除产生弃土20269m3。
表 2-14    围堰工程—土石方平衡一览表
项目工程
取土方
量(m3)
开挖方量(m3)

填筑方量(m3)
弃渣量
(m3)

开挖方量
其中利用量
临时填筑量
其中拆除量
围堰工程
17811
（来源于护岸工程弃土）
2458

2458
2458+17811

2458+17811
20269

综上，项目工程土石方采取区域内部调配平衡，根据平衡分析，项目整体土方开挖量49560m3，土石方回填 12170m3，弃土产生量37390m3。项目土料填筑全部利用开挖土石方，无需从外取土，不设取土场。 

表 2-15    整体工程—土方平衡一览表
项目工程
取土方量(m3)
开挖方量(m3)

填筑方量(m3)

弃渣量(m3)

开挖方量
其中利用量
填筑总量
合 计
0
49560

12170，
12170

37390

（2）弃土场

本工程规划了 1 个弃土场，位于大忠桥镇饼子塘村附近山坳，总占地面积为0.85hm2，总弃土量为37390m3，项目废弃土石方（含干化淤泥）均堆存至该弃土场处置。
（3）临时堆土区

本工程开挖出的土方沿河岸就近堆存，部分作为回填利用料，弃土转运至弃土场。临时堆土区坡面坡度控制在1:1或1:1.5，周边采用土袋围堰进行拦挡，土方实际堆放高度不超过2m。

	施工方案
	2.5   施工工艺
项目施工总工艺流程及产污环节如下图所示。


[image: image7.emf]施工准备

施工生产

区、施工道

路、弃土场

等

主体工程

土

石

方

开

挖

与

回

填

浆

砌

石

施

工

生

态

砖

挡

墙

施

工

格

宾

笼

挡

墙

施

工

工程验收 附属工程

生

活

码

头

涵

管

扬尘、施工废水、施工噪声、固废、水土流失等

施

工

导

流

工

程


图 2-4    施工总工艺流程及产污环节图
2.5.2   土石方开挖
本工程项目土石方开挖共49560m3，主要为新建堤防护岸的基础及边坡开挖、消能闸坝拆除等。土方开挖工程施工工艺流程如下图所示。

[image: image8.emf]原始断面图校验 测量定线 场地清理 土石方开挖 修整基础

G1扬尘、W1基坑废

水、N噪声、S1弃土

G1扬尘、N噪声、

S1弃土


图 2-5    土石方开挖施工工艺流程及产污环节图
具体施工流程说明如下。
（1）断面图校验
土方开挖工程动工前，必须实测开挖区的原始断面图、或地形图； 开挖过程中，应定期测量收方断面图或地形图，使之符合设计断面；开挖工程结束后， 必须实测竣工地形图，作为工程结算的依据，并经设计、地质、监理和业主验收认可， 方可进入下道工序的施工。

（2）测量定线
基础开挖、削坡应根据设计与施工图纸和施工控制网点，进行测量定线，按实际地形测放开口轮廓位置；在施工过程中，测量人员应及时测放，检查开挖断面及高程。上述测量情况均应整理于《测量复核记录》作为复核依据。

（3）场地清理
土方开挖自上而下进行。本工程土方开挖分两部分进行，一部分主要是场地清理，采用59kw推土机推运集料，反铲挖掘机挖装。此项内容包括植被清理、树根挖除、表土开挖，这部分土方开挖作为弃土处理，用8吨自卸车外运至业主和监理指定的弃土场地；另一部分是基础开挖和削坡可利用土，这部分土方经监理认可后用于土方体填筑。此过程会产生G1扬尘、S1弃土、N噪声。
（4）土方开挖

①基坑开挖边坡应根据工程地质、水文地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定计算后确定；原岸削坡坡度按设计要求确定，并制定保护边坡稳定措施。本工程不涉及河道清淤工程，河道开挖时，只对护岸坡底部基础进行清理疏浚，开挖深度在1.2m左右，基础开挖会附带一部分淤泥被清理上岸。
②基坑开挖宜分层、分段依次进行，逐层设置排水沟、层层下挖。

③在负温下，挖除保护层后应立即采取采取可靠的防冻措施。

④采用1.0m3反铲式挖掘机开挖，边角部位可采用人工开挖，开挖料中可利用料采用1.0m3反铲挖装，8t自卸汽车运输，建基面以上预留10—20cm保护层采用人工开挖，同时清除机械开挖之松动部分，以减少对原状基础的扰动，保证建基面的整体性。

⑤弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作，或影响坑壁稳定，并应避免二次出渣。弃土场地应结合当地条件合理布局，不得恶化水流条件或造成下游河道淤积，力求不占或少占耕地。
此过程会产生G1扬尘、W1基坑废水、W2淤泥干化废水、S1弃土、N噪声。

（5）修整基底和边坡

根据设计的基底高程和边坡坡比，采用人工进行修整。基底要平整，边坡坡面平整顺直、密实、美观。

2.5.3   土方回填
土方填筑工程主要为新建堤防护岸的边坡整理回填，共计填土方12170m3。土方填筑工艺流程如下图所示。

[image: image9.emf]放样 基础清理 取料运输 填筑 整坡

G1扬尘 、 N

G1扬尘 、 N

S1弃土


图 2-6    土方回填施工工艺流程及产污环节图
具体施工流程说明如下。
（1）放样

按施工图在填筑范围边线外设置坐标控制网点，以控制的平面位置；同时在其周围合理布置水准点，作为控制高程边坡、填土厚度的依据。放样与复核结果应整理《测量复核记录》。放样完毕，应及时对原始地形地貌测出横断面图（不少于20m一个），作为原始记录与工程量结算依据。

（2）基础清理

填筑前必须对范围内的乱石、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除，弃至业主或监理指定的弃土场地，并经监理验收确认合格为止。填筑前对清基合格的基底事先进行平整压实，并分段按程序作“主体工程基础验收”、“隐蔽工程验收”以及“单元工程质量评定”。经验收合格后进行填筑。

（3）取料及运输

填筑土料基本为开挖利用料，土料采用反铲式挖掘机，可自上而下，由近而远立面开挖；土料采用8吨自卸汽车运输，“进占法”卸料。此过程会产生G1扬尘、N噪声。
（4）填筑

填筑前应根据所用的填筑料做好碾压试验，确定合理的碾压参数（铺料厚度、含水量、方式、遍数）。铺料厚度控制在30cm以内，宽度一次性铺足，避免纵向接缝。背水坡超填50cm，以保证机械碾压到位，采用推土机平土，用振动碾压机压实，碾压遍数6~8遍，往返碾压至少有三分之一部分重合，同时辅以载重汽车轮碾压实，确保干容量达到设计要求。填筑过程应采取措施避免出现弹簧土。填筑接缝必须成斜坡形，坡度可采用1:3~1:5。对于基础隐蔽的砌体附近，边隅地段的回填，必须选取级配良好的砂砾料或土方回填，用蛙式打夯机结合人工夯实或用水冲法压实，以确保砌体安全和填筑质量。分段作业，其最小长度不应小于100m，并高立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的分段接缝位置应错开。此过程会产生G1扬尘、N噪声。
（5）整坡

根据设计的基底高程和边坡坡比，采用人工进行修整。基底要平整，边坡坡面平整顺直、密实、美观。

2.5.4   浆砌石施工
本工程浆砌石砌筑共6479m3。块石采用8t自卸汽车直接运至各施工点，浆砌石采用人工坐浆法施工。砌筑砂浆采用0.8m3移动式拌和机拌制，护坡部位人工挑运入仓，挡墙部位双胶轮车直接入仓或转溜筒入仓。人工砌筑，砌筑砂浆为M7.5，另采用砂浆勾缝和抹面。浆砌石挡墙每隔一段距离应留排水孔。浆砌石施工完毕后需洒水或覆盖草袋进行养护。
浆砌石施工工艺流程如下图所示。

[image: image10.emf]测量放样 基础清理 选料 胶结料拌合 石料砌筑

G2搅拌粉尘、W2养护废

水、N

洒水养护

S2清理垃圾 G1扬尘、N


图 2-7    浆砌石施工工艺流程及产污环节图
具体工艺流程说明如下。

（1）测量放样

①按施工图坐标测量基线，基线相对于邻近基本控制点，平面位置允许误差±30mm～±50mm，高程允许误差±30mm。基线的永久标石埋设必须牢固，施工中须严加保护，并及时检查维护，定时核查、校正。

②断面砌筑前，应放样立标，拉线砌筑。平面轮廓的允许误差±50mm，高程为±30mm，轴线点为±30mm。

（2）基础清理

①基础基面清理范围包括铺盖、压载的基面，其边界应在设计基面达线外30cm～50cm。

②基岩面在砌石或砌筑前，应先进行清理，将基岩表面的泥垢、油污等用高压水泵清洗干净，并排除积水；清理后的岩基在砌筑前应保持湿润和洁净；强风化岩层基础，除按设计要求清除松动岩石外，基面应铺水泥砂浆，层厚宜大于30mm；基础范围内的坑、槽、沟等，应按填筑要求进行回填处理。

③基础开挖、清除的弃土、杂物、废渣等，可暂时堆放在基础线外靠河水一边，作施工期挡水围堰用。工程完工后，均应运到指定的场地堆放。

④基面清理平整后，应及时报验。基面验收后应抓紧施工，若不能立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。

（3）石料及胶结料选择
砌体分块石和料石砌体，胶结料主要是水泥砂浆和砼，其规格要求如下：
①块石砌体：砌体石料应坚实新鲜，无风化剥落层或裂缝，表面无污垢、水锈等杂质。要求上下两面平行且大致平整，无尖角，薄边，中部厚度应大于20cm。

②料石砌体：按其加工的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。用于浆砌石体的粗料应（包括条石和异型石）应棱角分明 ，各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比不大于3。台阶用的细料条石六面均需进行修面处理，表面的高差应小于5mm。护坡面层块石应进行挑选，尺寸大致相同，外露面进行修面处理， 表面的高差小于1cm，砌筑前块石应经过试验，石料容重应大于2400kg/m3，浸水后的抗压强度不小于40Mpa。

③水泥：采用R42.5级普通硅酸盐水泥，且具有出厂合格证。

④砂料：尽量采用河砂，级配合理，细度模数一般为2.5～3.0，砂的粒径为0.15～5mm，含泥量不得超过3%。
（4）胶结料拌合
①拌制胶结材料必须严格遵照《砼级配校正通知单》，严禁擅自更改。采用机械拌和，时间不得少于两分钟。遇停电时，人工拌和应至少拌三遍，再湿拌至色泽均匀方可使用。低温下，水泥砂浆拌和时间宜适当延长，拌和物料温度应不低于5℃。
②胶结材料应随拌随用，如因停歇过久，造成初凝应作废料处理，严禁再加水使用。
③做好胶结材料的抗压强度试验，同一标号胶结材料试件的数量，每100m3~200m3砌体取成型试件，砼一组为3个（15×15×15cm），细骨料砼（一级配）宜采用（10×10×10cm）试模，砂浆一组为6个（7.07×7.07×7.07cm）。制模情况及试验结果应整理于《砼制模试验记录》。
④砂浆（砼）砌石工程应作每个工作班（日）的《砼（砂浆）施工日记》。
此过程会产生G1扬尘、W2养护废水、N噪声。

（5）石料砌筑

①石料进入砌筑前，应在砌筑面以外将石料逐个检查，要求将表面的泥垢、青苔、油污等冲刷清洗干净，并敲除软弱边角。砌筑时，石料必须保持洁净湿润状态。

②砌筑应分层，采用铺浆法砌筑，自基础面开始，每一砌筑层摆石时均应座浆3~5cm，铺浆应均匀，随铺浆随砌筑；石块安置必须自身稳定，要求大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。

③砌体宜逐层全面均衡上升。同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得有通缝。上下相邻砌筑的石块也应错缝搭接，避免竖向通缝。可每隔一定距离，立置丁石。按石料规格及上下错缝要求砌成阶梯形，相邻段的砌筑高差不宜超过1.2m。

④严禁石块大面无浆直接贴靠。座浆及竖缝砂浆或砼填塞饱满密实。竖缝填塞砂浆后均应插捣，不得无浆直贴靠。当竖缝宽度在5cm以上时，可填浆后塞片石。严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。

⑤砌体表面的面石，其外露面要求颜色一致、平整美观。块石砌筑，应选择平整且经过修整后的大块石用作面石，上下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接。每层应依次砌角石、面石，然后砌腹石，一般应同步上升。如不能同步砌筑，其相对高度不宜大于1m或两块面石高度，其结合面应作竖向工作缝处理。面石的外露面应进行人工修凿加工，其高差小于0.5cm，砌面石时不得在面石底面垫塞片石。外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽应不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm。

⑥沉陷缝（伸缩缝）面应平整垂直，并以同标号砂浆抹平，再按设计要求夹塞沥青砂板伸缩缝。背水坡面也应基本平整，无明显凹凸，并以同标号砂浆或砼平缝。

⑦砌体外露面宜用1：2水泥砂浆勾平缝，砂浆宜用中细砂拌制。勾缝前必须清缝， 将砌体缝剔清、刷洗干净并用水湿润再进行勾缝。砂浆应嵌入缝内约2cm，且分次向缝内填塞密实。勾缝要求紧密、同宽，粘结牢固，连接平顺，工序一次完成，确保勾缝质量，严禁勾假缝、凸缝。

⑧按设计要求的间距埋好排水管，边砌筑边埋置。并及时做好排水管进口砂石滤体。

⑨浆砌石砌筑外观尺寸允许偏差：轴线±40mm，顶面高程+40mm，表面平整度25mm，竖直度或坡度 0.5%h，顶部厚度-10~+20mm。

（6）砌石体养护
砌体外露面宜砌筑后12～18小时之内及时养护（高温天气适当提前），保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天；砼砌体一般为21天。
2.5.5   混凝土施工
混凝土工程主要为护岸浆砌石挡墙垫层、压顶及消能闸坝砼，主要工程量为6625m3。混凝土施工工艺流程如下图所示。

[image: image11.emf]测量放样 模板安装固定 拌合 运输 浇筑

G2搅拌粉尘、W2养护废

水、N

洒水养护

N


图 2-8    混凝土施工工艺流程及产污环节图

具体施工工艺流程说明如下。
（1）测量放样

砼浇筑前，应放样立标，拉线立模。放样点的允许误差按以下规定：轴线的允许误差，±17mm；平面轮廓的允许误差，±20mm；高程的允许误差，±20mm；细部放样允许误差，±10mm。

（2）模板安装固定

本工程模板以钢模为主，局部异形结构用木模板。

①模板的贮运、保养、加工、组合、支立等严格把关，按规范施工；模板需有足够的强度、钢度和稳定性，拼装后表面平整，接缝紧密，保证砼的浇筑质量。

②为了避免模板与砼粘结，模板表面要除涂刷脱模剂，脱模剂采用石腊、柴油、滑石粉配制。模板工程在砼浇筑时派专人值班守模，以防浇筑过程中的胀模、漏模，以保证砼的外观质量。

③模板安装固定后应进行校验，检查安装偏差是否符合要求；接缝是否严密；支撑是否牢固等。

（3）砼拌合

本工程采用0.8m3可移动式拌和机拌制砼。水泥、砂、石、混合材料均以重量计， 水及外加剂溶液按重量折成体积。称量的偏差：骨料不超过3%、水泥、混合料、水及外加剂溶液不超过2%。砼搅拌至组成材料混合均匀，颜色一致。

砼的拌和每50～100m3取砼试件一组（3个试件取自同一盘砼中），每一个工作班到少取试件一组。
此过程会产生G2搅拌粉尘、W2养护废水、N噪声。

（4）砼运输

砼的运输采用自胶轮车，直接至仓面，以便实际施工中更好地灵活布置砼浇筑场面，利于施工。

（5）砼的浇筑

①仓面准备工作：包括基础面处理、施工缝处理、仓面清理等。以上工作完成后，经监理工程师验收合格后，方能签署准浇令进行砼浇筑。

②铺料：按一定的厚度（150～250cm）、顺序和方向，采用分层铺筑，浇筑面大致水平，每层间隔时间不超过2小时。基岩面的浇筑仓和老砼上迎水面浇筑仓，在浇筑第一层砼前，铺一层2～3cm的水泥砂浆。

③平仓振捣：平仓采用人工平仓，砼振捣采用高频振捣器，振捣按序进行，快插慢拔，不漏振或过振，振捣器头宜垂直插入并深入下层砼中5cm左右，以砼表面不显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆不产生离析为结束标准。
此过程会产生N噪声。
（6）拆模

不承重的侧面模板，在砼强度达到2.5Mpa以上，能保证其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除。承重模板及支架，在砼强度达到100%时，方可拆除。

（7）砼养护

砼浇筑完毕12～18h即开始人工洒水养护，经常保证砼面湿润。在炎热或干燥气候情况下，应提前养护。早期砼表面应采用水饱和的覆盖物进行遮盖，以免太阳光直接曝晒，砼养护时间不得小于14天，重要部位和利用后期强度的砼，以及炎热干燥气候条件下，应延长养护时间，一般不得少于28天，养护工作配专人负责，并做好养护记录。
2.5.6   生态砖挡墙施工
本次工程采用的生态砖挡墙中各种型号的挡土块均采用 C25 砼。生态砖挡土墙施工步骤分为4步，具体如下。
第一步：做基础、摆放第一层挡土块、钻孔、灌混凝土、插钢筋。
第二步：铺设土工布，原土层回填，填充级配碎石，铺设土工格栅摆放第二层砌块及插入钢筋浇灌混凝土。
第三步：返回土工布，铺设土工格栅、挡土块并插锚固钢筋浇灌混凝土，循环作业。
第四步：顶盖板压顶或C20混凝土压顶、土体压实，种植土回填及施肥养护、绿化等。
施工过程中砌块对齐的处理方式：第一层砌块上表面水平方向、左右相邻砌块高差、每块砌块前后土体方向均应当调整成一致高度(通过拉线、 水平尺等方法)，以确保第一层砌块的水平铺设。
生态砖挡墙施工过程会产生G1扬尘、N噪声。

2.5.7   格宾笼挡墙施工
（1） 格宾组装
组装格宾的原则：形状规则、绞合牢固、所有竖直面板上边缘在同一水平面上并且确保盖板边缘能够与面板上端水平边缘绞合。

①此步骤需安排在一块平整坚硬的场地上开展作业，选择场地时请注意即要方便格宾的组装、搬运，又要不影响现场其它作业内容的实施。

②打开成捆包装的格宾，取出一个完整的格宾单元，用钳子等工具或人工脚踩等方式校正弯曲、变形的部份。需注意以下几方面：格宾面板之间的折痕弯曲；4m长格宾对折时中间的折痕；搬运过程中由于操作不当所产生的弯曲变形。

③立起隔板及前后面板，用边缘钢丝延长段固定各角点，确保格宾上部边缘在同一水平面上，所有竖直隔板及面板均应垂直于底板。

④最后用长钢丝绞合所有竖直相邻边缘，注意按间隔10－15cm双圈－单圈－双圈进行绞合；用于转弯段的格宾，合时注意搭接重合面的竖直面板无需绞合，可考虑取下该面板或者折放到底板上。

（2）格宾摆放、链接
格宾摆放原则：摆放时应面（板）对面（板）、背（板）对背（板）；尽量将边板一侧朝向面墙；摆放好的格宾外轮廓线应该整齐划一，边缘链接、绞合紧密。
①进行格宾摆放操作前，先放线以确定出格宾摆放的位置，检查地基倾斜度是否达到要求（格宾挡墙的倾角一般为6°，即地基的坡比为1：10，根据设计要求而定）。

②将组装好的格宾按照一定的要求紧密整齐地摆放在恰当的位置上。碰到需要拐角及弧形处理时，通过裁剪或者重叠进行处理。

③用一定长度的绞合钢丝将左右相邻格宾及上下层的格宾链接在一起。绞合严格按照间隔10～15cm单圈－双圈－单圈进行绞合，绞合1m长的边缘采用1.4m～1.5m长的绞合钢丝，且每根的绞合长度不超过1m。

（3）石料装填
石料装填原则：石料的装填要求密实，面墙平整。

①石料根据当地实际情况，可选择卵石或者片石、块石，石料的粒径需符合设计要求，特殊情况下可以选择格宾网箱四周装填大石料，中间装填适量的小石料。装填方式可以采用人工装填，也可采用半人工半机械化进行装填作业。

②面墙部分施工是关系到格宾挡墙整体外观效果的关键，需选用表面平整、粒径适宜且粗细均匀的石料，按照干砌片石的标准进行摆放；

③为防止格宾面墙的面板受压鼓出及装填导致隔板弯曲采取以下三种措施：

措施一：在格宾前面板绑上一个由长木板做成的方格面板，用钢丝固定使其紧靠格宾面板，装填完以后可移动到其它位置进行安装；

措施二：1m高格宾分三层装填，并且往各个方向的格宾单元逐级递推，也就是说，相邻两格宾单元填石高度相差不超过33cm；

措施三：靠面墙方框内每装填满三分之一就安装两根加固钢丝（每根长度2.5m），中间用小木棒或细长石块绕转钢丝，把握松紧尺度：既要避免过于松弛而达不到预期的拉紧效果又要防止太紧而导致面墙向内凹陷。

④考虑到石头沉降，填充石头要有2.5cm-4cm的超高，并且要对上表面进行平整，尽量减小空隙率。
（4）闭合盖板作业
盖板绞合作业原则：所有的边缘需绞合到位，所有绞合边缘成一直线，而且绞合点的几根边缘钢丝紧密靠拢。
①绞合盖子之前，检查石料是否装填饱满，上表面是否平整；对格宾箱外轮廓进行检查，对一些弯曲变形、隔板上边缘下埋、表面不平整等不符合施工要求的地方进行校正，可用钢签进行纠正。

②用一定长度的绞合钢丝将盖板与竖直面板、隔板的上边缘链接在一起。绞合严格按照间隔10～15cm单圈－双圈－单圈进行绞合，绞合1m长的边缘采用1.4m～1.5m长的绞合钢丝，且每根的绞合长度不超过1m；相邻网箱单元的两条端板上边缘及两条边缘需绞合在一起。
格宾笼挡墙施工过程会产生G1扬尘、N噪声。

2.5.8   施工导流
根据本工程的施工特性，结合工程的实际情况，主体工程（浆砌石护岸等）无需严格在无水状态下进行，且考虑到施工期较短，集雨面积小，枯水期流量很小，建议合理安排工期施工，可采取边开挖边施工方式，或来水时直接抽排，抽排水不能满足施工条件时，需新建粘土土石围堰，围堰顶宽 1.5m，内外坡比为 1：1.2，围堰高2.0-3.0m。
2.6   施工时序及建设周期
本工程主要对泥河河段进行护岸工程治理及加固改造消能闸坝工程，工程计划自第1年4月底进场施工到第1年12月底全部完工，工期为8个月。4月为施工准备期，施工准备期内完成施工临时道路、施工工厂、仓库及其它辅助设施的修建，料场覆盖层的剥离等；5月~11月为河道治理主体工程施工期；12 月进行工程完工验收。本项目高峰期施工人数为20人。

	其他
	无


3、 生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1   自然环境状况
3.1.1   主体功能区规划
项目位于湖南省永州市祁阳市，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划的通知》（湘政发[2012]39号），祁阳市属于国家级农产品主产区。根据《湖南省永州市主体功能区规划》（2014-2020年），祁阳市为国家级农产品主产区。
3.1.2   生态功能区划
根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部公告2015年第61号），湖南省永州市的定位为南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区，该区是长江水系与珠江水系的分水岭，是湘江、赣江、北江、东江干流等长江、珠江主要支流的水源补给区，包含2个功能区：九连山水源涵养功能区、都庞岭－萌渚岭水源涵养与生物多样性保护功能区，行政区主要涉及广西壮族自治区的桂林、贺州，湖南省的郴州、永州，广东省韶关、清远、河源、肇庆、梅州、惠州和广州，以及江西省的赣州，面积为97758平方公里。该区属于亚热带湿润气候区，发育了以亚热带常绿阔叶林和针叶林为主的植被类型，生物多样性丰富，具有重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等功能。

主要生态问题：自然森林破坏严重，次生林和人工林面积大，水源涵养和土壤保持功能较弱，以崩塌、滑坡和山洪为主的环境灾害时有发生，自然灾害风险大，矿产资源开发无序，局部地区工业污染蔓延速度加快。

生态保护主要措施：停止导致生态功能继续退化的资源开发活动和其他人为破坏活动；大力发展中小城镇，引导重要生态功能区人口向城镇、集镇适当聚集；改变粗放经营方式，发展生态旅游和特色产业，走生态经济型发展道路；禁止污染工业向水源涵养地区转移；加强退化生态系统的恢复并加大重建力度，提高森林植被水源涵养功能。

根据《湖南省生态功能区划》，湖南省生态功能区划为5个生态功能区，17个生态亚区，本工程位于湘中-湘南低山丘陵水土保安与生态文化生态功能区中的退化生态治理恢复亚区。

3.1.3   气候、气象
祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4-6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s(1978年5月9日)。

3.1.4   水文特征
黄溪河又名黄花河，湘江二级支流，白水一级支流，流域地处南岭山脉阳明山南麓，位于东经 110°26′～112°27′、北纬 26°59′～27°29′之间，黄溪河发源于阳明山摸天岭，流经福田，杨家巷、邮亭圩、梅溪等，于蔡家甸出境，经祁阳大忠桥注入白水。黄溪河全长 87km，流域面积 647km2，河流平均坡降为 4.50‰。

项目工程段位于黄花河的支流泥河，泥河属黄花河一级支流，发源于祁阳市三口塘镇泥山，流经三口塘镇凝山村、上春村、上马村、马嘶村，大忠桥镇绕滩村、永星村、烟塘村、大祝村、镰头湾村、盐江村，于盐江村附近注入黄溪河。泥河全长 31km，流域面积134km2，干流坡降4.6‰。上游河宽一般为 3m~15m，下游河宽一般为 15m~30m，平均河深 3.1m。

本次祁阳市泥河山洪沟防洪治理工程项目区有二个，分别为第一项目区:以江边岭附近(桩号K0+550)处为起点，经大忠桥镇的镰头湾、竹山、星马等村，直至上游永星村附近(桩号K9+051)处止，治理河段长8.501km。第二项目区:以上马许家附近(桩号K16+320) 处为起点，经黄沙坝，直至杨家边附近(桩号 K16+814)处止，治理河段长 0.494km。工程所在流域属山丘区，地势较陡，河道弯曲，流域内植被条件较好，工程断面以上流域内无控制性水利工程。
根据《湖南省水功能区划（修编）》（2014年），本工程治理河段尚未划分水功能区。同时经现场调查及资料收集，项目不涉及饮用水水源保护区及其他涉水保护区。
3.1.5   生态环境现状
（1）陆生动植物现状

项目区域周边分布有水塘、田地等，植物以杂木、灌草、农业植被为主。①杂木灌丛：主要分布于已有人为活动频繁区，建群种以阔叶树种为主。②灌草丛：主要分布在滩地周围，成条状和块状分布，以茅草等禾草类为优势种，夹杂一些零星的灌木树种，高度在1米以下，为人类强烈干扰衍生的植被。③农作物植被：以水稻、蔬菜、油菜花为主。根据现场调查，选址内无天然分布的珍稀濒危植物种类和古树木。

野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，鼠类和鸟类居多，生活于水田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、田鼠、蛇等。当地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。

项目区域内植被类型和植物种类都较为简单，无大型乔木、珍贵植物。动物主要以鼠类和蛇类等野生动物为主，项目所在区域内动物较少。根据周边现状的调查，项目周边没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。

（2）水生生态环境质量现状

项目周边区域两栖、爬行类动物主要有蛇、蛙等，未发现国家保护珍稀植物的分布，无国家保护珍稀两栖爬行类动物。据调查本项目涉及水生植物主要为浮游植物，以硅藻居多，绿藻次之，蓝藻门和裸藻门最少，从种类成分看，几乎全为普生性淡水种。主要鱼类有鲤鱼、青鱼、草鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼、鳜鱼等，优势科为鲤科。
根据农业农村部发布的国家级水产种质资源保护区名单，泥河不涉及水产种质资源保护区，不涉及重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
3.1.6   湖南祁阳浯溪国家湿地公园
根据祁阳市人民政府办公室关于印发《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》的通知（祁政办发〔2017〕50号），湖南祁阳浯溪国家湿地公园（试点）位于湖南省祁阳市，湿地公园以湘江干流祁阳段为主体，包括祁阳市境内湘江干流及洪泛淹没区，及与之相连的白水、祁水、黄花河、石洞源水库、沿岸河洲漫滩及部分山地。地理坐标为东经111°45′1″~112°8′42″，北纬26°22′36″~26°37′37″之间，总面积3453.5公顷。湿地公园实行分区保护。湿地公园分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区等五个功能分区。湿地保育区除开展保护、监测等必须的保护管理活动外，不得进行与湿地保护管理无关的活动。恢复重建区仅能开展湿地培育与恢复相关的活动。宣教展示区可开展以生态展示、科普教育活动为主的活动。合理利用区可开展不损害湿地生态系统功能的生态旅游活动。管理服务区可开展管理、接待和服务等活动。
主要保护对象：水源涵养林保护、河道清理保护、水体污染源防治工程、野生动植物及其栖息地保护、水岸保护、文化遗产保护。

功能分区：根据《国家湿地公园总体规划导则》中对湿地公园功能分区的要求，遵循保护湿地生态系统的完整性、自然性和可持续发展原则，结合规划区内的地形、水文、景观、湿地生态特征、交通及资源分布等状况，将浯溪湿地公园分为五个功能区，即保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区。

表 3-1    湖南祁阳浯溪国家湿地公园功能分区细分表

功能分区

面积（公顷）

百分比（%）

备注

小计

其中湿地面积

小计

各功能区湿地面积占湿地总面积的比例

保育区

浯溪保育区

3264.0

2909.3

94.51

97.94

生态保育

石洞源水库保育区

135.7

46.1

3.93

1.55

水生动植物栖息地

小计

3399.7

2955.4

98.44

99.49

恢复重建区

15.2

15.2

1.55

0.51

湿地生态恢复

宣教展示区

2.0

0.06

科普宣教

合理利用区

35.6

3.44

生态游憩

管理服务区

1.0

0.03

服务与管理

合计

3453.5

2970.6

100

100

重点保护动物：浯溪湿地公园内及周边有脊椎动物5纲28目81科220种。其中：哺乳纲6目12科17种，鸟纲15目42科111种，爬行纲2目9科25种，两栖纲1目5科16种，鱼纲4目13科51种。国家Ⅱ级保护动物15种；三有保护动物127种；湖南省地方重点保护动物121种；《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ和附录Ⅲ物种各有17种和3种；世界自然保护联盟（IUCN）名录易危（VU）物种、近危（NT）物种和濒危（EN）物种各有6种、12种和7种；中国特有物种27种。

植物资源：浯溪湿地公园（含周边第一层山脊，下同）共有种子植物95科293属439种，其中，裸子植物4科5属7种，被子植物91科287属432种，除去栽培植物和外来逸生植物，湿地公园内共有土著种子植物87科279属421 种。属于湿地植物有68科148属282种，湿地植物中，裸子植物1科1属1种，被子植物67科147属281种。浯溪国家湿地公园有重点保护野生植物4种，全部为国家Ⅱ级保护植物。有莲（Nelumbo nucifera）、野大豆（Glycine soja）、大叶榉（Zelkova schneideriana）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）。

本工程位于黄花河的支流泥河，浯溪湿地公园边界与项目工程起点流经距离为3.6km，流经途径为泥河（0.6km）→黄花河（3km）→浯溪湿地公园，项目工程不涉及浯溪湿地公园。项目与浯溪湿地公园位置关系详见下图。
[image: image12.png]4

o &
ey

e
AR

G713





图 3-1    项目与浯溪湿地公园位置关系图

3.2   环境质量现状
3.2.1   环境空气环境质量现状
根据《2022年全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2023]6号），祁阳市2022年环境空气质量统计数据结果详见下表。
表 3-2    2022年祁阳市空气环境质量状况
监测点名称
污染物

年评价指标

现状浓度

（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率（%）

达标

情况

永州市生态环境局祁阳分局
PM10
年平均

36ug/m3
70ug/m3
51.4
达标

PM2.5
年平均

27ug/m3
35ug/m3
77.1
达标

SO2
年平均

7ug/m3
60ug/m3
11.7
达标
NO2
年平均

15ug/m3
40ug/m3
37.5
达标

O3
8h平均第90位百分位数

114ug/m3
160ug/m3
71.3
达标

CO

24h平均第95位百分位数

1.0mg/m3
4mg/m3
25
达标
由上表可知，2022年祁阳市各项基本污染物评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。
因此，项目所在区域环境空气属于达标区。
3.2.2   地表水环境质量现状
项目位于泥河施工。为了解本项目区域内的水环境质量现状，项目环评期间委托湖南乾城检测有限公司对评价区地表水进行环境质量现状监测，具体位置及监测数据见下表。数据详见下表。
表 3-3    地表水采样水文参数记录表

采样点位

采样日期

流速

（m/s）

流量

（m3/h）

宽度

（m）

深度

（m）

水温

（℃）

W1泥河，项目终点上游500m
2024.03.28~2024.03.30

0.5

3.77

5.8

0.5

14.5~14.8

W2泥河，项目L6段下游500m
0.5

3.3

5.5

1.2

14.6~15.1

W3泥河，项目L5段上游500m
0.4

6.4

10.0

1.6

14.5~14.8

W4泥河，项目起点下游500m

0.9

10.8

20

0.6

14.2~14.4

表 3-4    地表水监测结果统计   单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群：MPN/L）
采样点位
检测项目
采样时间及检测结果
标准限值
超标率%
最大超标倍数
2024.03.28
2024.03.29

2024.03.30

W1
pH值

7.8

7.1

7.3

6~9
0
0
SS
21

20

22

/
/
/
COD
9
8
9
20
0

0

氨氮
0.26

0.24

0.25

1.0
0

0

总磷
0.06

0.06

0.04

0.2
0
0
BOD5
2.1

1.9

2.0

4
0
0
石油类
0.01L
0.01L
0.01L
0.05
0
0
粪大肠菌群
1.3×102
1.1×102
1.4×102
10000
0
0
W2
pH值
7.5

7.2

7.8

6~9
0
0
SS
26

27

28

/
/
/
COD
11

10

11

20
0

0

氨氮
0.26

0.23

0.24

1.0
0

0

总磷
0.02

0.01

0.01

0.2
0
0
BOD5
2.9

2.7

2.8

4
0
0
石油类
0.01L
0.01L
0.01L
0.05
0
0
粪大肠菌群
1.9×102
1.7×102
1.8×102
10000
0
0
W3

pH值
6.9

7.6

7.2

6~9

0

0

SS

15

16

17

/

/

/

COD

8
8
9
20

0
0
氨氮

0.26
0.23
024
1.0

0
0
总磷

0.02
0.01
0.01
0.2

0

0

BOD5
2.9
2.7
2.8
4

0

0

石油类
0.01L

0.01L

0.01L

0.05

0

0

粪大肠菌群
1.7×102
1.8×102
1.6×102
10000

0

0

W4

pH值
7.1

7.7

7.3

6~9

0

0

SS

14

13

12

/

/

/

COD

14

14

13

20

0
0
氨氮

0.40

0.44

0.42

1.0

0
0
总磷

0.03

0.02

0.04

0.2

0

0

BOD5
3.5

3.6

3.3

4

0

0

石油类
0.01L

0.01L

0.01L

0.05

0

0

粪大肠菌群
1.4×102
1.2×102
1.5×102
10000

0

0

注：检测结果小于检测方法最低检出限，用“检出限+L”表示。

由上表可知，泥河W1、W2、W3、W4监测断面的各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域水环境质量较好。

3.2.3   声环境质量现状
为了解项目所在地声环境质量现状情况，本项目对评价区声环境进行了现状监测。本评价根据项目声环境敏感目标，选取具有代表性的最近居民住宅处布设5个监测点，监测时间为2024年3月30日。具体位置及监测数据见下表。
表 3-5    噪声监测结果一览表
序号

点位名称

监测位置
监测结果dB（A）

昼间（Leq）

夜间（Leq）

N1

镰头湾村居民点

L1段左侧
56.5

48.5

N2

界木塘居民点

上砌坝左侧

51.2

40.1

N3
饼子塘居民点

L4段右侧

49.7

39.5

N4
高桥居民点

L5段左侧

49.1

39.2

N5

黄沙坝居民点

L6段左侧

48.2
38.4

标准限值

60

50

由上表可知，项目周边各环境敏感监测点昼间的噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3.2.4   地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A水利-5、河湖整治工程”中的“（报告表）其他”类别，属于地下水环境影响评价项目类别IV类项目，则本项目可不开展地下水环境影响评价。

表 3-6    项目地下水环境影响型建设项目评价等级确定一览表

环评类别

项目类别

报告书

报告表

地下水环境影响评价项目类别

报告书

报告表

5、河湖整治工程

涉及环境敏感区的

其他

III类

IV类

3.2.5   土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“水利”中的“其他”，属于III类项目。
表 3-7    土壤环境影响评价项目类别

行业

类别

项目类别

I类

II类

III类

IV类

水利

库容1亿m3及以上水库；长度

大于1000km的引水工程

库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程

其他

/
表 3-8    生态影响型敏感程度分级表

敏感程度

盐化

酸化

碱化

敏感

建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域，或土壤含盐量＞4g/kg的区域

pH≤4.5

pH≥9.0

较敏感

建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域

4.5＜pH≤5.5

8.5≤pH≤9.0

不敏感

其他

5.5＜pH＜8.5

参照《湖南省祁阳市湘江重要河段治理陶铸中学段、老山湾段岸坡整治工程环境影响报告书》，项目周边区域土壤干燥度为1.12<2.5，地下水位平均埋深＞1.8m，土壤含盐量<2g/kg，土壤PH为5.5~8.5，生态影响型敏感程度为不敏感。
由上表可知，本项目属于III类项目，敏感程度属于不敏感，所以本项目可不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.3   与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
本次工程为新建项目，目前河段不存在环境污染状况，主要生态破坏问题为河岸冲刷塌岸严重。本次新建护岸段左岸均为农田，右岸为村镇及农田，沿岸均于无堤防护岸状态，河岸冲刷严重，局部河段田埂已被冲毁，岸脚掏空，迎水面土体裸露，岸坡成铅直甚至倒坡状，存在垮塌的危险，需加固护砌。
本项目新建护岸、消能闸坝加固改造，属于河湖整治工程，可减轻泥河河岸冲刷以及山洪爆发时引发的泥石流、滑坡等地质灾害危害。

	生态环境保护目标
	3.4   环境保护目标
3.4.1   大气环境保护目标
本项目大气环境敏感目标为临时工程及治理河道沿线500m范围内居民，具体详见下表。
表 3-9    项目大气环境保护目标一览表

河段

名称

坐标

保护

对象

保护

规模
环境

功能区

相对河道沿线方位及距离

经度

纬度

一区
镰头湾村居民点
111°54′57.94″

26°23′48.74″

居民

54户

二类

四面
1-500m

金泉阜居民点

111°54′27.04″

26°23′59.39″

居民

36户

二类

东北
222-500m
上陡山居民点
111°54′13.82″

26°23′44.80″

居民
15户

二类

西南
120-230m

祝山村居民点

111°54′5.12″

26°24′0.01″

居民

12户
二类

北
432-500m
界木塘居民点
111°53′35.35″

26°24′2.27″

居民

43户

二类

东南、北
42-500m
樟木塘居民点
111°53′22.48″

26°24′2.01″

居民
8户

二类

南
70-100m
饼子塘居民点
111°53′9.56″

26°24′3.34″

居民

32户

二类

东、北、南
20-500m

烟塘村居民点

111°53′4.38″

26°23′56.18″

居民

46户
二类

南
368-500m

横冲塘居民点
111°52′39.67″

26°23′37.00″

居民

27户

二类

南
180-500m

对弓岭居民点
111°52′34.46″

26°23′54.57″

居民

25户

二类

北
66-320m

高桥居民点
111°52′26.18″

26°23′51.01″

居民

8户

二类

北
18-100m

永星村居民点
111°52′26.89″

26°23′45.00″

居民

42户

二类

南
50-500m

二区
黄沙坝居民点
111°50′22.97″

26°24′9.47″

居民

13户

二类

北
10-410m

杨家边居民点

111°50′12.54″

26°24′14.84″

居民

17户

二类
西南
53-206m

上马村居民点
111°50′14.16″

26°24′20.75″

居民

51户

二类
北
91-500m

上马许家居民点

111°50′27.45″

26°23′55.85″

居民

14户
二类

东南
250-500m
3.4.2   地表水环境保护目标
项目地表水保护目标为泥河和黄花河，具体详见下表。
表 3-10    地表水环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

规模及用途

相对工程方位及最近距离

保护目标

地表水

黄花河
黄花河祁阳保留区
项目工程段下游0.6km

Ⅲ类

泥河
未划分功能区

0m

Ⅲ类

3.4.3   声环境保护目标
项目声环境保护目标为治理河道区域（含临时工程）周边50m范围内居民点，具体详见下表。
表 3-11    项目声环境保护目标一览表

河段

名称

坐标

保护

对象

保护

规模
环境

功能区

相对河道沿线方位及距离

经度

纬度

一区
镰头湾村居民点
111°54′57.94″

26°23′48.74″

居民

20户

二类

北
1-50m

界木塘居民点
111°53′35.35″

26°24′2.27″

居民

2户

二类

东南
42-50m
饼子塘居民点
111°53′9.56″

26°24′3.34″

居民

7户

二类

南
20-50m

高桥居民点
111°52′26.18″

26°23′51.01″

居民

4户

二类

东北
18-50m

二区
黄沙坝居民点
111°50′22.97″

26°24′9.47″

居民

5户

二类

东
10-50m

3.4.4   地下水环境保护目标
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.4.5   生态环境保护目标
根据现场调查及相关资料查询，项目用地边界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹、集中式饮用水源保护区，也无地下水集中式饮用水水源和热水矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目不占用生态保护红线等生态环境保护目标。主要生态环境保护目标
表 3-12    生态环境保护目标一览表

类别

保护目标

保护目标功能

相对位置及最近距离

影响途径

规模

保护要求
生态

环境

农田（工程附近1km范围内）
农田
施工河段沿岸两侧
/

/
保持生态环境良好，生态系统稳定

湖南祁阳浯溪国家湿地公园

湿地公园

东侧，项目下游3.6km
水质影响
/
灌木林、旱地
灌木林、旱地等

施工场地

施工生产区、弃土场等临时占地
/
施工完后对临时占用荒地恢复现状，防止对其造成破坏性影响



	评价标准
	3.5   环境质量标准
3.5.1   大气

项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单。

表 3-13    环境空气质量标准单位：μg/m3（其中CO：mg/m3）
项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
TSP

年平均

60

40

70

35

4

-

200

24h平均
150

80

150

75

10

-

300

日最大8小时平均

-

-

-

-

-

160

-

3.5.2   地表水

泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

表 3-14    地表水环境质量标准（pH无量纲，粪大肠菌群为个/L，其余为mg/L）

水质类别

pH值

COD

BOD5
NH3-N

SS

粪大肠菌群

石油类

TP

III类
6-9

20

4

1.0
/

10000
0.05
0.2

3.5.3   声环境

项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表 3-15    声环境质量标准   单位：dB（A）

环境质量标准

昼间

夜间

2类

60

50

3.6   污染物排放控制标准
3.6.1   大气污染物排放标准

项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。
表 3-16    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物
无组织排放监控限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0
3.6.2   水污染物排放标准

施工期项目基坑废水、养护废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等；淤泥干化废水经沉淀处理后回用于混凝土搅拌、养护用水、车辆冲洗及现场降尘洒水等；洗车平台废水经油水分离池处理后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等。生活污水依托周边居民现有的设施处理后用于浇灌周边农田，不外排。运营期不产生废水，不设排放标准。
3.6.3   噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。

3.6.4   固体废物控制标准

生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	其他
	3.7   总量控制指标分析

本项目为生态影响类项目，不涉及总量控制指标。


4、 生态环境影响分析
	施工

期生态环

境影响分析
	4.1   施工期大气环境影响分析
施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆废气。
4.1.1   施工扬尘
扬尘主要为施工车辆进出产生的道路扬尘，其次来源于临时道路施工、混凝土养护、土石方的开挖和回填等过程。

4.1.1.1   运输车辆扬尘影响分析

不同作业过程产生的扬尘对环境影响程度差别很大，影响最大的施工过程是交通运输及装卸车辆行驶与挖填作业，其中运输及装卸车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75
式中：

Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V--汽车速度，km/hr；

W--汽车载重量，t；

P--道路表面粉尘量，kg/m2

公式显示，车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关。下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表 4-1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

车速/路面尘土

0.1kg/m2
0.2kg/m2
0.3kg/m2
0.4kg/m2
0.5kg/m2
1kg/m2
5km/hr

0.051056

0.085865

0.116382

0.14408

0.170715

0.287108

10km/hr

0.102112

0.171731

0.232764

0.288818

0.341431

0.574216

15km/hr

0.153117

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25km/hr

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

此外一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，下表是洒水抑尘的试验效果。

表 4-2    施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表  
距路边距离（m）
10
20
50
100
200
TSP浓度

（mg/L）

不洒水
11.03
2.89
1.15
0.86
0.56
洒水
2.11
1.40
0.68
0.60
0.29
除尘效果（%）
80.2
51.6
41.7
30.2
48.2
由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。

4.1.1.2   施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响， 但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。

其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W

其中：

Q--起尘量，kg/吨·年；

V50--距地面50m处风速，m/s；

V0--起尘风速，m/s；

W--尘粒的含水率，%。

扬尘量大小与作业时风速、起尘风速V0和尘粒含水率等因素有关，因此，避免在大风天气进行土方开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填，且保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表 4-3    不同粒径的沉降速度

粒径（微米）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（微米）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（微米）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。地表土的露天堆放和使用以及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本环评要求施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量，堆放场设置在远离居民宅和水体的一侧，加快施工速度，挖、铺、填同时进行，填土后压实土层。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。

4.1.1.3   搅拌粉尘

根据建设单位提供的资料，本工程使用混凝土总量为6625m3，比重约为2.4t/m3，建设单位考虑到工程施工方便，建设单位拟设置1台0.8m3混凝土搅拌机，为移动式，搅拌机配料时会产生一定量粉尘，为无组织排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造行业系数手册，产污系数为0.13kg/t产品，本项目工程混凝土搅拌产生的粉尘总量为2.067t，本环评要施工单位在混凝土配料、搅拌过程采取洒水抑尘、围挡等措施，可有效降低粉尘70%，则项目搅拌粉尘排放量约0.62t。

4.1.2   汽车尾气及施工机械设备废气

项目使用的各种施工机械设备及运输车辆等，主要以柴油、汽油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，因此机动车尾气对项目所在区域大气环境造成一定影响，尾气中所含的物质主要NOX、CO、THC等。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NO2：10.44g/辆·km。但此类污染物排放量不大，多表现为间歇性特征。而且项目地势较为开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散。因此，本工程施工期车辆尾气及施工机械废气对周边大气环境影响较小。

4.1.3   施工废气对敏感点的影响

综上，施工期废气对环境的影响分析，扬尘为施工期主要影响。扬尘影响范围主要集中在施工场地200m范围内。拟建工程在施工过程中扬尘对镰头湾村、金泉阜、界木塘、饼子塘等附近居民区有一定的环境影响。
4.2   施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水（养护废水、基坑废水、淤泥干化废水、洗车平台废水等）和生活污水。

4.2.1   施工废水

4.2.1.1   养护废水

混凝土养护废水为弱碱性，主要污染物为SS，浓度较低。混凝土养护过程中一般在混凝土的表面覆盖草袋等物，使水分滞留于其中，所以其废水流出量将很少。为防止养护废水对河水产生影响，在围堰区导排至基坑废水沉淀池内，废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水或施工设备、车辆冲洗，不外排。因此，养护废水经合理处置后对泥河水环境无明显不利影响。

4.2.1.2   基坑废水

基坑排水包括短期汛末清基废水和经常性基坑排水。施工期间，枯水期河床水流由导流明渠泄流，汛期基坑过水。汛末清基坑废水中主要污染物为SS，汛末滞留在基坑内的SS浓度小于洪水时SS浓度，因此，清基废水对下游水质影响很小。经常性基坑排水由降水、渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等汇集而成，由于基坑开挖和混凝土浇筑养护，废水主要污染物为SS、pH值及少量石油类，浓度受降水、地下岩隙渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等因素的影响，具有间歇排放的特点。
类比同类型项目，围堰要求防水严密，减少渗漏。在围堰沉水、着床的几个小时内，可能会扰动河床，使少量底泥发生悬浮，悬浮的底泥物质在水流扩散等因素的作用下，在一定范围内将导致水质泥沙含量增大，水体混浊度相应增加。项目基坑废水产生量约5m3/d，污染物主要为pH和SS，pH值约6-9（无量纲）左右；SS约2000mg/L，即10kg/d。根据对多个类似工程围堰的监测资料进行类比分析，预测围堰着床可能造成SS最大增量约2000mg/L，影响范围一般为河流下游500m，该影响河段还在泥河段，不会对黄花河水质造成影响，对汇合口下游3km处的浯溪湿地公园基本无影响。
同时，项目在工程段的基坑区域开挖排水沟并设相应的沉淀池，基坑废水经沉淀池沉淀后，回用于现场降尘洒水或是施工设备、车辆冲洗等，不外排，基坑废水对项目区域地表水环境无明显不利影响。
4.2.1.3   施工设备、车辆清洗废水
本项目施工方法以机械为主，人工为辅，主要施工机械设备有挖掘机、推土机、振捣器、蛙式打夯机、自卸汽车等。为保证施工机械保持良好状态以及防止车辆带泥上路，需对设备、车辆轮胎进行日常清洗，该类废水中的污染物主要为悬浮物和石油类，施工机械清洗数量按8台/天考虑，车辆冲洗废水按0.6m3/d·台计，则废水量约为4.8m3/d。废水经隔油沉淀池处理后回用作车辆冲洗及洒水抑尘。
4.2.1.4   淤泥干化废水
本项目共设置4处临时堆土区，项目弃土主要为淤泥和杂草、树木、树根、腐植土等，淤泥含水率较高，在开挖上来后堆放在临时堆土区，采取自然晾干方式将水份沥干后部分回填，剩余部分清运至取弃土场。渗漏出来的水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于混凝土搅拌、养护用水、车辆冲洗及现场降尘洒水等。

4.2.2   生活污水

项目高峰期施工人数为20人。参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），城镇居民用水量的生活用水按145L/人·d计，则施工期生活用水量为2.9m3/d。产污系数按0.8计，则生活污水量为2.32m3/d，主要污染物产生浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L。本项目不设施工营地，生活污水依托周边居民现有的设施处理后用于周边菜地浇灌，不外排。因此，项目施工生活污水不会对泥河等周边水体造成不利影响。
4.3   施工期噪声环境影响分析
4.3.1   施工期噪声

施工期噪声主要来源于施工开挖等施工机械设备的固定、连续式噪声，车辆运输时的流动噪声等。虽然施工噪声仅在施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。

4.3.2   声环境影响预测与评价

4.3.2.1   预测模式

本项目施工机械产生的施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL
式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；
ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。

施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，预算模式采用噪声级相加模式：
L1+2+…n＝10lg（10L1/10＋10L1/10＋…10Ln/10）
4.3.2.2   评价标准

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。
表 4-4    建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

4.3.2.3   预测结果

根据噪声预测模式，利用噪声预测公式可求得各类施工机械产生的声压值，见下表。

表 4-5    主要施工机械噪声影响预测结果统计表

机械名称

不同距离的施工机械噪声预测dB（A）

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

单斗挖掘机
84

70

60.4

53.1

49.1

46.5

44.4

40.8

38.2

推土机
84

70

60.4

53.1

49.1

46.5

44.4

40.8

38.2

振捣器

86

72

62.4

55.1

51.1

48.5

46.4

42.8

40.2

蛙式打夯机
80

66

56.4

49.1

45.1

42.5

40.4

36.8

34.2

胶轮车
86

72

62.4

55.1

51.1

48.5

46.4

42.8

40.2

空压机
90

76

66.4

59.1

55.1

52.5

50.4

46.8

44.2

载重汽车
86

72

62.4

55.1

51.1

48.5

46.4

42.8

40.2

自卸汽车

86

72

62.4

55.1

51.1

48.5

46.4

42.8

40.2

汽车起重机
84

70

60.4

53.1

49.1

46.5

44.4

40.8

38.2

混凝土搅拌机

85

72

61.3

53.2

52.2

46.8

48.3

42.5

40.3

按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间为55dB。施工机械噪声预测结果显示：在不采取措施情况下，项目施工噪声影响范围为源强20m范围（夜间不施工）。根据现场调查，本项目施工场地距离最近居民点（镰头湾村居民点）约1m，因此本次环评要求施工单位须在工程建设期间采取以下措施：

①尽量采用低噪声设备、避免使用高噪声设备，设置隔声屏障并采用消音、隔音等降噪措施；设备定期维修和养护，闲置设备及时关闭，减小噪声源强；

②设备尽量布置在远离敏感点的位置，并控制同时作业设备的数量；

③物料运输，车辆禁止鸣笛，减少夜间交通噪声影响；

④在靠近居民敏感点的位置应设置隔声屏障等措施后，施工期噪声对周围声环境的影响不大。

4.4   施工期固体废物环境影响分析
施工期固体废物主要为弃土石方、施工期淤泥、建筑垃圾和生活垃圾。本工程不设置机修间，机械设备均在周边镇上进行维修保养。
4.4.1   弃土石方
项目护岸工程土石方开挖量47102m3，填筑量12170m3，填筑土料全部利用开挖量，弃土量34932m3。围堰工程土石方开挖量2458m3，填筑量为20269m3，填筑土料一部分（2458m3）利用围堰开挖土方，剩余部分（17811m3）全部利用护岸工程开挖土方，该工程完成后围堰拆除产生弃土20269m3。最终需外运弃土场处置量为37390m3，施工单位应及时清运至弃土场，避免临时堆放造成水土流失。根据建设单位提供的资料，施工期含水淤泥量约为5000m3，淤泥堆放在临时堆土区，采取自然晾干方式将水份沥干后部分回填，剩余部分清运至取弃土场。
4.4.2   建筑垃圾

施工场地的建筑垃圾主要是指剩余的建筑材料，包括石料、砂、水泥、钢材、木料，预制构件、混凝土砌块等。集中出现在闸坝加固、护岸等施工区。该建筑垃圾应及时清运，其中建筑垃圾中可回收部分材料（如钢材边角料等）回收处理，不可回收的按渣土管理部门要求运至指定地点处置。

4.4.3   生活垃圾

本项目施工高峰期人数为20人/天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾量共0.01t/d。要求在施工生产区设置垃圾桶（箱），生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门清运处理。
4.5   施工期对生态环境的影响分析
4.5.1   占地影响分析

本项目的建设、施工场地的布置等将占用土地和破坏植被。根据本项目工程的初设报告，本项目工程永久占地主要为护坡护岸、闸坝等用地，总占地面积7.28亩，其中荒地0.79亩、河滩地6.49亩。工程临时占地主要为施工临时道路、施工生产区、临时堆土区及弃土场等用地，占地总面积17.13亩，其中旱地2.88亩，灌木林地4.2亩、荒地9.32亩、河滩地0.73亩。

工程施工开挖过程中不可避免地要破坏植被。但临时性用地在施工期过程中，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，由建设单位对临时占用的土地采取整治措施，恢复其原貌，恢复生产，因此因植被破坏造成的生态功能损失限于施工期。
同时由于新建临时道路需占用旱地2.88亩，根据现场调查，旱地主要农作物为油菜及其它杂粮和经济作物。除恢复其原貌，恢复生产以外，还将实施施工临时占地补偿，包括施工期补偿、土地复垦及整理费、达产期补助和土地产值差额补偿。

另外，施工将进行土石方的挖掘和填筑，裸露的地面在旱季引起大量扬尘，对于附近的农作物和树木也将产生一定影响。但施工期较短，随着施工的结束，这些不良影响也将逐步消失。

4.5.2   对陆生动植物的影响分析

本工程占地较少且较为分散，根据现场调查，施工区域及周围未发现有国家及地方保护珍稀濒危动植物资源，项目所在地主要还是受人类活动的影响，生物总量不大，生物种群数量较少，生物多样性一般。

施工阶段在施工区会在一定程度由于原材料堆放、施工作业、车辆运输会导致占地范围内植物死亡，地表裸露，对周围动物造成惊扰，生境发生变化，在一定范围内可能使项目地原有栖息、觅食的动物受到影响和惊吓而迁移出项目周边环境，动物数量可能有所减少。但相对区域生态环境系统而言，因本项目建设产生的动植物量的变化基本可以忽略，且项目建设未阻断区域生态环境，区域生物总量基本不变，生物种群和结构未发生变化，生物多样性保持连续，生态系统总体是稳定的，随着施工结束，采取恢复地表、生态补偿措施后，生态环境逐步改善，野生动物种群数量会得到恢复。因此，项目建设对该区域动植物生态环境影响不大。

4.5.3   对水生生物的影响分析

本工程不对河道进行疏浚，因此，工程不会对水生生物的生活环境产生较大的影响，主要是施工对沿岸水体的扰动和施工改变沿岸地貌，将导致河水水质局部混浊，SS浓度增大，改变水生动植物施工沿岸的生境，受影响最明显的是鱼类，其次是浮游生物。由于本项目泥河施工河道中无珍稀水生动植物，为一般常见的鱼类，所以在工程结束后，随着稀释和水体的自净作用，水质逐渐改良，水生态系统的自我修复形成新的沿岸水生生态系统，对水生生物的生活环境不会造成明显影响。涉水施工应选在枯水期施工，涉水工程量小，无施工废水排放，对水质的影响是暂时的，不会导致的泥河河水质恶化，对水生物影响较小。

4.5.4   对生态景观的影响

施工期将破坏占地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大的裸地景观。由于对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，从而对区域景观环境质量产生影响。施工活动对植被损害及地表裸露是不可避免的，将直接影响沿线景观整体性。项目施工应合理安排施工进度，可采取分段施工的方法，减小施工作业面积，可在施工围挡周围进行美化，合理选择施工作业时间，及时做好地表植被的恢复工作。控制施工过程中及土方、材料运输过程中的扬尘。通过采取以上措施，项目所造成的景观影响是可以接受的。施工结束后，通过落实相关生态保护和恢复措施，进行土地平整回填和植被恢复，景观影响将逐渐消失。

4.5.5   项目对湖南祁阳浯溪国家湿地公园的影响

本项目对湖南祁阳浯溪国家湿地公园的影响途径主要为水质影响，本项目施工过程废水均采取相关治理措施，以此降低对水环境影响。项目工程点河道水体流经湿地公园途径为泥河（0.6km）→黄花河（3km）→浯溪湿地公园，湿地公园所在河流为黄花河，不属于本项目施工河道，湿地公园边界离本项目较远（3.6km），因此本项目对湿地公园的生态系统及生物多样性基本无影响。
4.6   施工期水土流失影响

（1）水土流失总量

根据《湖南省祁阳市泥河山洪沟防洪治理工程初步设计报告（审定稿）》，在无水保措施的情况下，本项目工程可能产生水土流失总量为730t。

（2）水土流失危害预测

该工程项目生产建设期由于形成新的开挖面，扰动原有地貌，并改变土地结构，毁坏水保林、草，使土壤侵蚀强度增加，区域水土流失加重，造成人为的生态环境的破坏；建设中形成的成片废弃土、裸露地及闲置地，也对区域景观造成了一定程度的破坏；如果弃土渣不采取合理的防护措施，只要暴雨一冲刷，弃渣会被流水冲走，淤积在下游河道、塘坝、水库，降低河道的行洪能力，影响人民的生产与生活，加剧山洪灾害，并使人民的生命及财产的安全受到威胁，影响社会安定，阻碍社会经济发展。

4.7   物料运输影响分析

施工对当地交通的影响主要是由于施工过程中树种、建材、水泥等建筑材料运输，施工车辆增加，造成当地交通繁忙，给当地交通带来影响。为了减小该项目施工期运输对当地交通的影响，建议施工单位施工运输应避开交通高峰，以减小对当地交通系统造成的压力。

根据调查，施工运料所经道路沿线环境敏感点主要为三口塘镇、大忠桥镇居民。工程运输路线两旁居民的影响主要是扬尘、废气及噪声污染，扬尘主要是车辆装载泥土、水泥等材料时洒落在地而引起的二次扬尘，废气中排放的污染物主要是一氧化碳、二氧化氮、总烃等；噪声污染主要是路面流动声源的增加所引起的。根据类比调查，物料运输过程中，白天会造成运输路线两侧40m范围内的噪声超标，夜间行驶会造成运输路线两侧80m范围内的噪声超标，对路线两侧的居民点等产生影响。
为减轻项目对运输路线周边敏感点的影响，施工期间开挖土石方和物料运输时，应采取措施减少对线路周围敏感点的影响。

①项目运输尽量在白天进行。

②运输车辆经过居民区时应当适当减速，设警示标志，禁止使用高音喇叭。

③施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放；

④设置专职人员对易引起扬尘和逸散尘的运输路段在晴天干燥天气情况下定期洒水，要求每天洒水5-6次，施工场地出入口设置车辆冲洗池，以减少扬尘污染危害。

采取上述措施后，物料运输产生的噪声、废气对周围的声环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	4.8   运营期生态环境影响分析
项目在运营期自身基本不产生污染物，属于非污染生态影响类项目。项目运营后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化，沿堤护坡的建设能美化周围环境，改善当地景观，不会对生态环境产生不利影响，具有明显的环境正效应。

	选址选线环境合理性分析
	4.9   项目选址合理性分析

本项目为河湖整治工程项目，项目建成后可以提升防洪能力，保证大堤内居民和农田的安全。项目不占用永久基本农田，不涉及自然保护区、森林公园、饮用水源保护区、风景名胜区、浯溪国家湿地公园等生态敏感区，无珍稀濒危野生动植物，无高大古木等需要保护的敏感点。

项目所在区域周围环境质量现状良好，符合环境功能规划。工程主要影响存在于工程的施工期，但这些不利影响是局部和暂时的，加强环境管理和采用适当的环保治理措施后，污染可以得到有效控制。施工期结束后，建设单位将恢复临时用地的生态环境，不会改变周边用地规划，本工程占地与土地利用规划相符，因此，本项目选址选线从环境的角度分析是合理的。

4.10   弃土场选址合理性分析

项目设置一处弃土场。根据水土保持规范要求，对于山丘地区，优先在支毛沟、凹地内布置取弃土场，取弃土场的布置不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全，过水流量较大的沟道不宜布设取弃土场，不得在河道、湖泊水库管理范围内设置取弃土场。根据实地查勘并结合项目区1:10000地形图，本方案取弃土场选址不在《开发建设项目水土保持技术规范》的限制性规定之列，在占地上尽量避免了占用基本农田，场地满足1/20洪水频率防洪要求。根据土地利用规划，弃土结束后进行覆土，取弃土场占地类型为林地、荒地。从水土保持角度综合分析，本工程取弃土场的选择基本合理，符合水土保持要求。
项目弃土场占地类型为荒地，未发现珍稀野生动植物分布，且不涉及风景名胜区、森林公园、水源保护区、地质公园、文物保护单位等生态环境敏感区。项目弃土场周边100m范围内无居民点，与泥河河道有农田相隔，且弃土场设置围挡及导排水沟，并在导排水沟出口设置沉淀池，避免水土流失对周边的农田、泥河造成环境影响。

同时，项目弃土场连接村道，其交通运输距离比较便利，因此，项目弃土场选址合理。



5、 主要生态环境保护措施

	表 5-1    弃土场新增水土保持措施表

名称

弃土量

原地貌

占地面积

水土保持措施表

饼子塘弃土场
37390m3
灌木林地、荒地
0.85hm2
平整土地，修建挡土墙，在弃土场上侧靠边坡处修筑截水沟，排水沟，种草，草皮护坡。

（3）施工临建设施防治区

施工临建设施主要包括施工生产区、临时堆土区、弃土场等，共占地17.13亩，均为临时占地。施工期主要是在场区内开挖排水沟，并按一定占地面积比例布置绿化措施；施工结束后，施工临时占地上的建筑垃圾统一清运，以利水土保持。平整土地，对本工程施工临时占地范围进行撒播草籽防护，恢复植被。

此外为防止施工过程中水土流失的发生，特别在雨天施工时，需对临时堆土场采取塑料薄膜覆盖进行防护；施工结束后，需对施工临建设施占地进行清理、疏松、平整，恢复耕种或种植水保林草。

（4）施工临时道路防治区

施工临时道路长约0.7km，按3.0m宽泥结石路面设计，可有效防止雨季雨水冲刷。临时道路应注意防治施工过程中的水土流失，路基两侧（或单侧）应先布设挡土坎拦渣，以拦截因降水带来的坡面水土流失。同时为防止雨天施工时降雨的冲刷，采取碎石进行铺筑；该段工程施工结束后，立即对施工临时道路拆除，平整土地，恢复耕种或种植水保林草。
（5）施工过程中临时防治措施

各种防护措施与主体工程必须同步实施，合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露的暴露时间；雨天时，用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，大暴雨天气不作业以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，对迹地松土平整，进行植被恢复。清理平整后，进行景观绿化建设；对临时占地硬化地面全部拆除并全部进行迹地恢复，采取植物绿化；防洪堤边坡土石不再裸露，工程区生态环境在1~2年内恢复到原有状况。
5.2   环境风险

施工期间可能发生的环境风险事故主要为施工机械及运输车辆可能发生燃料油泄漏事故，燃料油进入河道水体会导致水体中石油类含量增加，水体表面覆盖油层，对泥河水质及水生生态环境造成较大的影响。

施工单位应制定事故风险溢油应急计划，并按计划中的步骤执行；对施工机械行定期维修保养，避免发生溢油事故；在施工时，必须配备足够的油污染净化、清理器材和防护设备。若施工期施工机械发生泄露事故，在有关部门的指导和配合下，及时采取浮油拦截和吸附措施，直至油污消除。

5.3   施工期环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业主要负责污染源和环境质量的监测任务，具体监测时间、频率、点位服从生态环境部门的规定和要求。监测项目针对建设项目生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性进行确定，各污染源排放口应规范设置。监测因子、点位及频率详见下表。可委托有资质环境检测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地生态环境行政主管部门。
本项目监测计划如下。
表 5-2    监测计划表

内容

监测点位

监测项目

监测频次

备注

施工

期

大气

施工现场100m以内的保护目标

TSP、PM10
施工高峰期监测3次

下风向设1处监测点，并在上风向100m处设背景监测点

噪声

施工现场50m以内的保护目标

连续等效A声级

2次/工期，昼夜各一次，每次连续2天采样

每次抽3个附近有施工作业的敏感点进行噪声监测

水环境

项目终点上游500m

pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、总磷、粪大肠菌群数

3次/工期，每次连续1天采样

泥河
项目L6段下游500m
项目L5段上游500m
项目起点下游500m
生态

水土流失、生态恢复

工程保护措施、植物保护措施与临时措施、水土保持、恢复植被

/


	

	运营期生态环境保护措施
	5.4   运营期生态环境影响分析
项目为泥河山洪沟防洪治理工程，项目在运营期自身基本不产生污染物，属于非污染生态影响类项目。

5.4.1   运营期堤防管理要求

根据《中华人民共和国河道管理条例》为加强河道管理，保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益，一切单位和个人都有保护河道堤防安全和参加防汛抢险的义务。项目堤防营运期管理要求如下：

①禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。在防汛抢险期间，无关人员和车辆不得上堤。因降雨雪等造成堤顶泥泞期间，禁止车辆通行，但防汛抢险车辆除外。

②禁止非管理人员操作河道上的涵闸闸门，禁止任何组织和个人干扰河道管理单位的正常工作。

③在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。

④根据堤防的重要程度、堤基土质条件等，河道主管机关报经县级以上人民政府批准，可以在河道管理范围的相连地域划定堤防安全保护区。在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。

⑤护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得侵占、砍伐或者破坏。

⑥堤顶防汛道路禁止运送危险化学品车辆通行等。

5.5   运营期生态环境保护措施

为保护泥河及其周边的生态环境，运营期可采取以下保护措施：

①加强运营期的生态管理，生态护坡种植本地优势植物，充分利用本地生长良好、种群数量较多及具有一定经济价值的优势植物，发挥其保持水土、涵养水源、护岸固沙等方面的生态作用。

②为保护河道的水质和感观的要求，必须制定禁止向河道扔垃圾、杂物等管理制度，并严格管理，经常监督检查，保证水质能真正达到水质和景观的要求。

③对本项目工程影响区实施生态恢复的监控，保证生态恢复的预期效果。

④禁止在河道管理范国内建设妨碍行洪的建（构）筑物、乱倾乱倒、非法采沙取和从事其他妨碍河道行洪的生产经营活动。

⑤禁止损毁水工程建筑物、划界管理线桩（牌）及公示牌和防汛水文设施。

本项目的实施，有利于祁阳市生态环境保护和维护岸坡稳定，对确保当地经济社会可持续发展具有极其重要的意义。本工程的实施，可提高祁阳市的防洪能力，减少洪灾损失，保障当地人民生命财产安全和基本生存权利，工程建设既能推动城市发展、又能美化环境，对改善当地生态环境，改善投资环境、保障地区社会经济持续发展，提高城市形象和城镇化质量、创造良好的人居环境都具有十分重要的作用，是维护社会长治久安的重要措施。

	其他
	5.6   环境监理

为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全程管理，本工程的建设施工期对生态环境的影响较大，根据《湖南省环境影响评价及监理协会关于公布湖南省建设项目环境监理单位的通知》（环评监理协会[2018]007号），为进一步规范开展建设项目环境监理工作，提高建设项目环境管理的工作质量，维护建设项目环境监理行业秩序，建设单位可委托《通知》中公布的湖南省现有57家会员单位，按要求开展建设项目环境监理工作。

工程环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等的保护，包括污水处理设施、边坡防护、排水工程、绿化等在内的环保设施建设的监理。

5.6.1   环境监理计划

本工程环境监理计划可分为三个阶段：设计阶段环境监理，施工阶段环境监理，竣工阶段环境监础。

（1）设计阶段的环境监理

①对施工图纸有关环境保护工程或措施进行复查、核对、优化和完善设计，对有关设计问题提出合理化建议；

②审验环境管理方案与措施，包括有无文件化的环境管理方案。该方案能否保证环境目标的实现，是否规定了环境职责，明确了组织机构的设置、职责的规定、工作程序的规定等。

（2）施工期的环境监理

环境监理单位将对工程承包商的施工活动及可能造成生态破坏的环节进行全方位的巡视与检查。现场检查施工时候工程监理中所规定的环境保护条款进行，有无擅自改变；是否按环保设计要求进行，施工期间是否对支挡工程及截排水工程进行监测；施工过程中是否执行了项目环境影响报告及批复所要求的各项环保措施；并参与调查处理生态破坏事故和环境污染事件纠纷。项目施工期重点环境监理内容及环境保护监督计划见下表。

表 5-3    项目施工期环境监理内容

环境问题

监理内容

大气污染

设置围挡、防尘网、罩棚、冲洗平台；采用洒水车及人工结合的方式进行洒水抑尘；裸露地面绿化、覆盖；物料覆盖；道路硬化、限制车速、运输车辆密闭等。采用符合国家标准的运输车辆和施工设备。
水污染

项目基坑废水、养护废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等；淤泥干化废水经沉淀处理后回用于混凝土搅拌、养护用水、车辆冲洗及现场降尘洒水等；施工设备、车辆清洗废水经油水分离池处理后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等。

噪声

合理布局施工场地；建立临时声障，合理安排工作时间；优先选用高效率、低噪声设备，并加强机械和车辆的维修和保养。
固体废物

土石方开挖产生的弃土（含干化淤泥）集中收集至弃土场；

建筑垃圾部分回收处理，其余按渣土管理部门要求运至指定地点处置；

废矿物质油等交由有资质单位进行处置；

生活垃圾经垃圾桶收集定期交由环卫部门清运处理。
生态环境

禁止现场施工人员干扰治理区内常见野生动物的活动和栖息，督促施工方对施工人员进行有关野生生物保护的宣传教育；边施工边进行生态修复，及时对临时用地（临时施工道路、施工场地及临时堆料点）进行清理、平整、复垦，种植适合本地区生长的本土植物，恢复植被。施工期间对支挡工程及截排水工程进行监测。
水土流失

监督环境影响评价文件中涉及的防治水土流失措施的落实。

（3）竣工验收阶段的环境监理

监理单位应参加项目竣工环境验收。本工程竣工验收阶段环境监理的主要内容包括：

①环境监理单位出具工程环境监理总结报告，协助建设单位向行业主管部门和工程所在地环保部门提交环境保护竣工申请材料，配合工程所在地环保部门进行环保工程验收。

②监理业务完成后，监理单位应妥善保管或按规定将相关环境监理文件提交有关部门。

	环保投资
	5.7   环保投资
项目总投资1414.54万元，其中环保投资92万元，占总投资的6.5%。资金来源为：申请上级资金1000万元，地方财政配套资金414.54万元。本项目环保投资估算情况详见下表。
表 5-4    项目环保投资估算情况一览表单位：万元
污染源类型

环保措施

投资

施工期

废气

施工扬尘

设置围挡、防尘网、罩棚、冲洗平台；采用洒水车及人工结合的方式进行洒水抑尘；裸露地面绿化、覆盖；物料覆盖；道路硬化、限制车速、运输车辆密闭等。
20

机械设备废气

采用符合国家标准的运输车辆和施工设备

/

废水

施工废水

基坑废水、养护废水
沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗、降尘洒水等
20

淤泥干化废水
经沉淀处理后回用于混凝土搅拌、养护用水、车辆冲洗及现场降尘洒水等；
洗车平台废水
经隔油、沉淀处理后用作洗车用水及道路洒水，不外排。设置排水沟、废水池（隔油沉淀池、清水池）

5
噪声

设备、车辆等运行噪声

采用低噪声设备、定期维修和养护、合理布局、合理安排施工时段、合理规划行车路线，加强交通管理，设置消音器、隔声屏障等。
12

固废

土石方

开挖产生的弃土集中收集至弃土场

9

淤泥
堆放在临时堆土区，采取自然晾干方式将水份沥干后部分回填，剩余部分清运至取弃土场。
建筑垃圾

可回收部分材料（如钢材边角料等）回收处理，不可回收的按渣土管理部门要求运至指定地点处置

5

生活垃圾

设置垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运处理

1

生态

水土流失、生态破坏

工程保护措施、植物保护措施与临时措施、水土保持、恢复植被

20

小计

92

运营期

项目在运营期时基本不产生污染物。

/

合计

92





6、 生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严格控制施工作业范围；选用本土植物种籽对裸露土地及时复垦绿化；加强植被保护和景观维持工作，农田复垦
	基本维持沿线生态环境、施工期水土流失得到有效控制与治理，施工迹地得到有效恢复临时，临时场地使用后进行表土覆盖并播撒草种进行绿化
	/
	/

	水生生态
	加强施工过程管理，施工废物严格防控治理；做好鱼类保护工作。
	
	/

	地表水环境
	项目基坑废水、养护废水经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等；淤泥干化废水经沉淀处理后回用于混凝土搅拌、养护用水、车辆冲洗及现场降尘洒水等；洗车平台废水经油水分离池处理后，回用于车辆冲洗、现场降尘洒水等。生活污水依托周边居民现有的设施处理后用于浇灌周边菜地，不外排。
	施工废水不外排；生活污水依托周边居民现有的设施处理后用于浇灌周边菜地，不外排。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	设置截排沟、挡土墙、沉淀池，排水系统结合地形和道路排水统一布置；施工结束后对土地进行平整、覆土。
	有效收集渗漏物质，不对周边耕地产生破坏
	/
	/

	声环境
	合理布局施工场地，尽量避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；建立临时声障，严格执行施工场界噪声标准以防止施工人员受噪声侵害，并限制工作时间；优先选用高效率、低噪声设备，并加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	设置围挡、防尘网、罩棚、冲洗平台；采用洒水车及人工结合的方式进行洒水抑尘；裸露地面绿化、覆盖；物料覆盖；道路硬化、限制车速、运输车辆密闭等。采用符合国家标准的运输车辆和施工设备。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	淤泥堆放在临时堆土区，采取自然晾干方式将水份沥干后部分回填，剩余部分同其余开挖产生的弃土集中收集至弃土场；建筑垃圾中的可回收部分材料回收处理，不可回收的按渣土管理部门要求运至指定地点处置；生活垃圾定期交由环卫部门清运处理。
	资源化、减量化、无害化
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	施工过程中对整治河段水质及周边环境进行监测。
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


7、 结论

	7.1   结论

“祁阳市泥河山洪沟防洪治理项目”属于基础设施建设，符合现行国家产业政策。项目治理工程实施后，抗御洪涝灾害的能力增强，可有效避免洪涝灾害带来的一系列社会问题、环境问题和经济损失，保证区内人民群众的生命财产安全，改善沿河生态环境和人居环境。
工程施工对环境的影响在采取相应的防治措施后，可将其降至最低。本项目治理工程的实施将提高该河段的防洪能力，有利于社会稳定，促进国民经济的可持续发展，不会产生新的环境敏感问题。因此本工程对环境的有利影响明显，工程的社会、环境、经济效益显著；而不利影响较小，且可以通过一定的防护措施加以减免。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。









泥河





白水





黄花河





黄花河





浯溪湿地公园保育区









_1234567892.vsd
放样


基础清理


G1扬尘、N


取料运输


填筑


整坡


G1扬尘、N


S1弃土



_1234567894.vsd
测量放样


基础清理


G1扬尘、N


G2搅拌粉尘、W2养护废水、N


选料


胶结料拌合


石料砌筑


洒水养护


S2清理垃圾



施工准备
施工生产区、施工道路、弃土场等
主体工程
土石方开挖与回填
浆砌石施工
生态砖挡墙施工
格宾笼挡墙施工
工程验收
附属工程
生活码头
涵管
扬尘、施工废水、施工噪声、固废、水土流失等
施工导流工程



_1234567893.vsd
测量放样


模板安装固定


N


G2搅拌粉尘、W2养护废水、N


拌合


运输


浇筑


洒水养护



_1234567891.vsd
原始断面图校验


测量定线


G1扬尘、W1基坑废水、N噪声、S1弃土


场地清理


土石方开挖


修整基础


G1扬尘、N噪声、S1弃土



