# 附件1：环评委托书

# 附件2：营业执照

# 附件3：关于开展稻蛙共作生态养殖的请示

# 附件4：土地租赁合同

# 附件5：检测报告

# 附件6：承诺书

# 附件7：公众参与表

# 附件8：专家意见、签到表及考核表

湖南省丰惠生态养殖有限公司稻蛙共作生态养殖项目环境影响报告表专家审查

意见

2022年4月9日，邀请了3位专家（名单附后）以函审形式对《湖南省丰惠生态养殖有限公司稻蛙共作生态养殖项目环境影响报告表》（简称“报告表”）进行了技术评审，经认真审查和讨论，形成意见如下：

一、项目概况（摘自报告表）

项目名称：湖南省丰惠生态养殖有限公司稻蛙共作生态养殖项目；

建设性质：新建；

建设单位：湖南省丰惠生态养殖有限公司；

建设地点：永州市新田县中山街道挂兰村；

投资总额：总投资7000万元，其中环保投资131万元，占总投资的1.87%。

工程内容及规模：总占地面积120亩，主要建设内容包括养殖区、污水处理设施及仓库、环保设施等。项目采取的养殖方式为稻蛙共作生态养殖，主要养殖的品种是2020年3月农业农村部公布推广蛙类中的牛蛙、青蛙等品种，项目主要建设内容见表1。

表1 主要建设内容一览表

| 类别 | 名称 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 养殖区 |  | 主要分为蛙苗区、蛙池区以及水稻种植区，占地面积约116亩 | 新建 |
| 辅助工程 | 仓库 |  | 面积360m2，用于饲料等的堆放 | 新建 |
|  | 蓄水池 |  | 容积100m3，用于储存清水 | 新建 |
|  | 机耕道 |  | 宽4m，长500m，占地面积约2000m2，用于产品及原料运输 | 新建 |
|  | 污水处理系统 |  | 污水处理设备工艺为格栅＋厌氧＋好氧 | 新建 |
| 公用 工程 | 给水系统 |  | 生活用水来自市政供水、养殖用水来自日东河 | 新建 |
|  | 排水系统 |  | 生活污水经三格化粪池处理后，用于周边农田施肥；养殖废水经污水处理设备处理达标后外排至日东河 | 新建 |
|  | 供电 |  | 市政供电 | 新建 |
| 环保 工程 | 废水处理措施 |  | 生活污水经三格化粪池处理后，用于周边农田施肥；养殖废水经污水处理系统处理达标后外排至日东河 | 新建 |
|  | 废气处理措施 |  | 蛙池养殖臭气使用喷洒除臭剂进行处理 | 新建 |
|  | 噪声防治措施 |  | 各设备采取基础减振、在靠近居民一侧厂界种植绿化及加装围墙等降噪措施 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 新建 |
|  |  | 废饲料包装袋 | 外售至废品收购站 | 新建 |
|  |  | 病死蛙 | 少量用于喂鱼，剩余部分进行安全填埋 | 新建 |
|  |  | 废弃网 | 外售至废品收购站 | 新建 |
|  |  | 沉淀池淤泥 | 自然干化后由当地农民清运至果林种树 | 新建 |

二、报告表编制质量情况

专家组认为，报告表格式规范，评价标准、评价范围基本合适，对项目主要污染物产生及预计排放情况分析结论基本合理，提出的拟采取的防治措施和减缓不良环境影响的对策措施原则可行，影响分析结论基本可信。

三、报告表修改、完善意见

1、进一步调查、核实项目内容，特别要进一步说明租用的土地面积（进一步核实养殖面积）、所用饲料的主要成分及用量、所用药物的种类及用量、产量等内容；进一步论述项目特点，特别要说明如何实现稻蛙共作生态养殖方式。

2、强化工程分析、产排污分析，特别要注意以下几个方面：强化水平衡分析，核实废水量及废水中主要污染物，介绍水污染特征；核实污泥、死蛙等废物产生量及污染特征；补充噪声源强；调查项目气味的污染特征等。

3、强化项目区的环境现状的调查、监测，特别注意：详细调查租用土地的类别、水系及水功能区划、项目地的生态管控单位类别及管控要求、项目与敏感区域的位置关系等；进一调查、核实环保目标；要根据纳污水体的功能要求，核实污水的处理程度和所要求的标准；进一步论证项目选址的合理性。

4、强化环境影响评价，进一步强化水环境影响评价、生态环境影响评价、声环境影响评价、异味对环境的影响、固废对环境的影响等。

5细化、强化环保措施，建设高质量的环保设施，特别要重视污水的处理、污泥及死蛙的处理等。补充、完善环保投资及“三同时”验收内容。

6、补充、完善相关的附图、附件。

四、总体结论

只要认真落实各项生态环境保护措施，项目运营所产生的环境影响可控制在环境功能区划的要求范围内，在项目选址符合相关要求的前提下，从环境保护技术角度考虑，本项目的建设是可行的。

评审专家：蒋立新（组长）、朱小峰、蒋宏国（执笔）

二〇二二年四月九日