## 仪器设备及玻璃器皿总表

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 购置日期 | 仪器管理编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | PHS-3E | YK3EX0620240419 | 上海佑科 | 2020.6 | YZXT-YQ-01 |  |
| 3 | 电子天平 | GL2004C | YS05202408002 | 上海佑科 | 2022.6 | YZXT-YQ-03 |  |
| 4 | 电子天平 | AE2204 | 19874 | 湘仪天平仪器设备有限公司 | 2024.9 | YZXT-YQ-04 |  |
| 5 | 数显鼓风干燥箱 | GZX-9030MBE | 9329 | 上海博迅 | 2012.6 | YZXT-YQ-05 |  |
| 6 | 鼓风干燥箱 | 101型 | 72379 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 2012.6 | YZXT-YQ-06 |  |
| 7 | 数显恒温磁力搅拌水浴锅 | HH-6S | 2713 | 金坛市荣华仪器制造有限公司 | 2016.6 | YZXT-YQ-07 |  |
| 8 | 水温计 | （-6~40）℃ | 353 | 精创仪器仪表 | 2024.9 | YZXT-YQ-08 |  |
| 9 | 水温计 | （-6~40）℃ | 412 | 精创仪器仪表 | 2024.9 | YZXT-YQ-09 |  |
| 10 | 水温计 | （-6~40）℃ | 250 | 精创仪器仪表 | 2024.9 | YZXT-YQ-10 |  |
| 11 | 便携式pH/离子/电导率/溶解氧仪 | 900P | 220803055 | 青岛路博 | 2022.6 | YZXT-YQ-11 |  |
| 12 | 便携式多参数水质测定仪 | LH-MUP230(V11) | 22BMUP230116099 | 北京连华永兴科技发展有限公司 | 2022.6 | YZXT-YQ-12 | 含2把移液枪 |
| 13 | 便携式余氯总氯快速测定仪 | Q-CL501B | 2101270006 | 深圳清时捷科技有限公司 | 2022.3 | YZXT-YQ-15 |  |
| 14 | 测烟望远镜 | QT203A | 415 | 苏州市青安仪器有限公司 | 2022.3 | YZXT-YQ-16 |  |
| 15 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10344710 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2022.3 | YZXT-YQ-17 | 强制检定 |
| 16 | 多功能声级计 | AWA5688 | 00309382 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2018.3 | YZXT-YQ-33 | 强制检定 |
| 17 | 声校准器 | AWA6021A型 | 1023313 | 杭州爱华仪器有限公司 | 2022.3 | YZXT-YQ-18 | 强制检定 |
| 18 | 风速仪 | QDF-6型 | JC2024081470 | 青岛聚创环保集团有限公司 | 2022.3 | YZXT-YQ-19 |  |
| 19 | 测距仪 | SW-2000D | 6971978413113 | 深达威 | 2022.3 | YZXT-YQ-20 |  |
| 20 | 温湿度计 | TH101B | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-21 |  |
| 21 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-22 |  |
| 22 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-23 |  |
| 23 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-24 |  |
| 24 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-25 |  |
| 25 | 手提式高压灭菌锅 | YXQ-LS-18S I | 230076 | 上海博迅 | 2022.3 | YZXT-YQ-26 |  |
| 26 | 手提式高压灭菌锅（压力表） | YXQ-LS-18S I | 230076 | 上海博迅 | 2022.3 | YZXT-YQ-27 | 一年两次 |
| 27 | 紫外可见分光光度计 | UV755B | YD16202411029 | 上海佑科 | 2024.9 | YZXT-YQ-28 |  |
| 28 | 温度计（带探头） | L95-2 | 241120422 | 上海精密仪器仪表有限公司 | 2024.9 | YZXT-YQ-29 |  |
| 29 | 温度计（带探头） | L95-2 | 241120423 | 上海精密仪器仪表有限公司 | 2024.9 | YZXT-YQ-30 |  |
| 30 | 便携式多参数分析仪 | DZB－718L | 651721NB02501007 | 上海仪电科仪 | 2025.3 | YZXT-YQ-38 |  |
| 31 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-39 |  |
| 32 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-40 |  |
| 33 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-41 |  |
| 34 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-42 |  |
| 35 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-43 |  |
| 36 | 温湿度计 | HTC-1 | / | / | 2024.9 | YZXT-YQ-44 |  |
| 37 | 具塞比色管 | 50ml | / | / | 2025.6 | / | 1套 |